## Transparência - MPMG
MPMG - Transparência
Licitações, Contratos e Convênios - Respostas às Impugnações e Pedidos de Esclarecimentos
Período: 2013
Nº do Processo / Ano | Objeto | Publicações | Arquivo(s) *
131 / 2013 | Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, treinamento, suporte e manutenção em plataforma de Call Center, com os equipamentos necessários para sua instalação. | 02-12-2013 ESCLARECIMENTOS Segue questionamentos realizados por um dos licitantes, bem como as respostas do setor competente (Superintendência de Tecnologia da Informação da PGJ): 1) Questionamento: "HARDWARE Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos, de 1º (primeiro) uso, estar em linha normal de produção e serem entregues em suas caixas originais. SERVIDOR DE REDE A CONTRATADA deverá fornecer todos os meios para que a solução, com todos os seus softwares/módulos, funcione em ambiente virtualizado com vmware ou, a critério da CONTRATANTE, em hardware disponibilizado por ela. Qualquer que seja a opção da CONTRATANTE, toda a solução deverá funcionar em um único servidor, físico ou virtualizado." Caso a CONTRATANTE faça a opção por instalação da solução em hardware, o servidor será de responsabilidade da CONTRATANTE? Resposta: Sim, nesse caso a CONTRATANTE irá fornecer o servidor. 2)Questionamento: "Para a Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, treinamento, suporte e manutenção em plataforma de Call Center, com os equipamentos necessários para sua instalação." - Há valores de referência para os 03 itens do lote 1? Resposta: Sim. 3) Questionamento: "Para a Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, treinamento, suporte e manutenção em plataforma de Call Center, com os equipamentos necessários para sua instalação?. - Os terminais telefônicos serão comprados ou locados para utilização em 36 meses? Resposta: Sim, os terminais telefônicos serão comprados. 4) Questionamento: No Anexo VII - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVIDOR DE REDE "A CONTRATADA deverá fornecer todos os meios para que a solução, com todos os seus softwares/módulos, funcione em ambiente virtualizado com vmware." O ambiente virtualizado é de responsabilidade da CONTRATANTE? Resposta: Sim, a CONTRATANTE deverá fornecer o servidor virtualizado para instalação. 5) Questionamento: No Anexo VII - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TERMINAIS TELEFÔNICOS Lista 300 entradas, black list 5.1) Questionamento: Black list de quê? Resposta: Black List : relação de números que devem ser automaticamente rejeitados. Os números que forem incluídos nesse rol deverão ser negados, ou seja, o telefone não deve tocar. Com relação a quantidade 300, trata-se da capacidade total de entradas: ligações recebidas, efetuadas, perdidas, etc. Para black list considerar pelo menos 30 entradas. 5.2) Questionamento: XML / importação / exportação Importar/Exportar o quê? Resposta: Trata-se de uma maneira pratica de salvar a lista de contatos que constem no aparelho em um arquivo XML e poder restaura-lo posteriormente. Por exemplo, se um usuário tem uma agenda com vários numeros e a salva em XML posteriormente pode restaura-la em outro aparelho IP. 5.3) Questionamento: Intercomunicador, o que é? Resposta: Trata-se de um recurso no qual um usuário (A) em um terminal IP consiga acionar o viva-voz de um terminal IP (usuario B) sem que o usuário B necessite pressionar alguma tecla. Essa facilidade deve ser precedida de um tom audível no terminal receptor (B). Apos a conexão, a voz do usuario (A) saira no viva-voz do terminal do usuario (B). 5.4) Questionamento: Chamada IP direta sem proxy SIP Discar por IP? Ou o telefone deverá suportar o nº do IP, sem PBX? Resposta: O terminal devera ter a capacidade de discar para outro terminal sem a interveniencia de um SIP Proxy, por exemplo, discando diretamente o IP de destino (192.168.x.x). Nesse caso, portanto, na falha de um SIP PROXY continuará sendo possível dois terminais entrarem em contato.
130 / 2013 | Aquisição de switches de acesso (novos). | 03-12-2013 ESCLARECIMENTOS Seguem questionamentos realizados por licitantes, bem como as respostas do setor competente (Superintendência de Tecnologia da Informação da PGJ): 1) Questionamento: As especificações técnicas dos switches pedem, para cada tipo de switch, os seguintes itens de gerenciamento: 1.17 Deverá permitir o gerenciamento pela interface gráfica, console local, TELNET e/ou SSH. 2.17 Deverá permitir o gerenciamento pela interface gráfica, console local, TELNET e/ou SSH. 3.22 Deverá permitir o gerenciamento pela interface gráfica, console local, TELNET e/ou SSH. Entendemos que podemos suprir, com nossa oferta, todos os demais itens do edital, e no que se refere aos itens acima, que tratam das mesmas funcionalidades nos três tipos de switch, a PGJ não perderia a capacidade de gerenciamento ao ser alterada a redação desses itens para: ?Deverá permitir o gerenciamento pela interface gráfica, TELNET e/ou SSH e/ou console local.? Está correto o nosso entendimento? Resposta: O entendimento não está correto. Deve ser mantido o texto do edital, pois o gerenciamento pela console local é uma característica necessária e concomitante com o gerenciamento remoto SSH/TELNET. 2) Questionamento: Item 02 Switch de Acesso FastEthernet de 48 portas No título diz ?Switch de Acesso FastEthernet de 48 Portas? entretanto no item 2.4 informa que o equipamento ?Deverá possuir, no mínimo, 48 (quarenta e oito) portas padrão RJ-45 10/100/1000 Mbps, auto-sensing, padronização IEEE 802.3 10BASE-T e IEEE 802.3u 100BASE-TX?. Qual a descrição correta? Entendemos que o equipamento deverá possui 48 portas 10/100 e não 48 portas 10/100/100. O entendimento está correto? Resposta: Sim, está correto. O switch deverá possuir no mínimo, 48 (quarenta e oito) portas padrão RJ-45 10/100 Mbps. 3) Questionamento: Item 01; 02 e 03 do pregão eletrônico 128/2013 Quanto a descrição do item segurança: ?Deverá implementar autenticação de usuário através do protocolo IEEE 802.1x associando automaticamente a VLAN correspondente.? Entendimento: Entendemos que a associação automática de VLAN está relacionada a capacidade do dispositivo atribui dinamicamente uma VLAN específica de usuário para uma determinada porta após a autenticação com sucesso no servidor Radius 802.1x . A VLAN correspondente ao usuário deve ser definida no perfil do usuário configurando no servidor RADIUS. Quando o usuário for autenticado com êxito, o servidor RADIUS fornece as informações da VLAN do usuário para o switch , como parte do processo de autenticação. O Switch em seguida, adiciona a porta como um membro de uma determinada vlan. O Entendimento está correto? Resposta: Sim, está correto. 4) Questionamento: Em relação ao item 3, subitem 3.5, relativo à especificação técnica, reproduzido abaixo, apresentamos questionamento: ?Deverá possuir, no mínimo, 2 (duas) portas padrão RJ-45 10/100/1000 Mbps, auto-sensing, padronização IEEE 802.3ab 1000Base-T. ? Mínimo obrigatório: 2 portas 10/100/1000 RJ-45.? Nosso entendimento: Tendo em vista que este item está sendo solicitado no item anterior 3.4 na totalidade de 24 portas, entendemos que este item 3.5 foi digitado em duplicidade e que devemos desconsiderar o mesmo. Nosso entendimento está correto? Resposta: Sim, está correto.
121 / 2013 | Aquisição de solução de backup em disco e fita, compreendendo o sistema de backup em fita, sistema de backup em disco e cartuchos de fita magnética, incluindo instalação, configuração, ativação, garantia para suporte de hardware e software e assistência técnica de todas as soluções. | 26-11-2013 ESCLARECIMENTOS Segue questionamento de licitante e resposta do setor competente (Diretoria de Redes e Bancos de Dados da PGJ): Pergunta - Em relação ao item 4, subitem 4.2, relativo à qualificação técnica, reproduzido abaixo, apresentamos questionamento: "Declaração contendo o(s) nomes(s) e respectivo (s) documento(s) de identidade de, no mínimo, 1 (um) profissional tecnicamente treinado e capacitado, acompanhado do respectivo certificado individual, emitido pelo fabricante, indicado para a execução da instalação dos equipamentos que envolvam a solução". Nosso entendimento: Tendo em vista que quem fará a instalação dos equipamentos que envolvem a solução é o fabricante, entendemos que a exigência do subitem acima é dispensável. Nosso entendimento está correto? Resposta - "O entendimento está correto desde que a CONTRATADA apresente declaração do fabricante que garanta que o serviço será prestado diretamente por ele (fabricante)".
64 / 2013 | Aquisição de sistemas de estações de trabalho e móveis diversos. | 29-08-2013 ESCLARECIMENTOS Seguem questionamentos de licitante e resposta do setor competente (Superintendência de Engenharia - SEA da PGJ): 1 Pergunta - A especificação traz o seguinte termos: ?Quadro interno formado por estruturas verticais e horizontais, armadas sem o uso de solda?. Questiono: para que seja proporcionada melhor segurança na junção das partes metálicas que sustentam as placas, por consequência, a estação de trabalho, o uso da solda é necessário, estimo que o ?arrebite? não ofereça tanta qualidade. Por fim, a especificação fala o não uso de solda mas, não informa como será o unido, já, com base na justificativa acima, pergunto se pode ser usado, para fixar os quadros internos, solda, que em nossa fábrica é a MIG? Resposta - "Deve ser fornecido: "quadro interno formado por estruturas verticais e horizontais, armadas sem o uso de soldas. Colunas sem emendas, conforme distribuição das estações de trabalho. Considere o layout anexo. Aço ou alumínio extrudado, adequado à estabilidade e resistência do sistema de estação de trabalho, ao uso do tampo de trabalho na sua carga máxima, à passagem de fiação e às alterações de layouts. Uso de chapa corta luz no quadro interno". Admite-se rebites, cantoneiras, parafusos, cavilhas metálicas, desde que não aparentes, encaixes (veja a parte "Observações gerais referentes ao item 1", da especificação técnica). As peças metálicas do quadro interno devem ser adequadas às alterações de layouts dos sistemas de estação de trabalho." 2 Pergunta - Na especificação está constando fornecimento e instalação de Elétrica, Telefonia e lógica, inclusive trazendo os possíveis modelos a serem usados. Sendo assim, questiono: o fornecedor do mobiliário, vencedor, deverá fornecer também estas pares elétricas, lógicas e telefonia? Estimo ser um atividade fora do escopo de fornecimento. Resposta -"Deverão ser mantidos os requisitos exigidos no Edital". 3 Pergunta - No texto da especificação, traz o seguinte texto: ?...Quadro de alumínio extrudado, anodizado?...: Questiono: por não se tratar de estrutura do produto, poderá ser fornecido pintado? Pois não prejudica também a estética do produto. Resposta - "Deve ser fornecido acabamento de pintura eletrostática, confome especificação técnica." 4 Pergunta - Na especificação consta que as gavetas dos gaveteiros devem ser com corrediças telescópicas, deslizando por esferas em aço ou nylon. Questiono: gostaria de saber se para as gavetas normais, que não sejam para pastas suspensas, podemos usar corrediça em aço com roldanas em nylon? Resposta - Deve ser fornecida corrediça telescópica, conforme especificação técnica.? 5 Pergunta - Consta da especificação que os puxadores são pintados. Questiono: gostaria de saber se podemos usar este puxador em alumínio anodizado, visto que com o atrito das mãos, este material é mais resistente do que a pintura. Resposta - Deve ser fornecido puxador com pintura eletrostática, conforme especificação técnica.? 6 Pergunta: Consta da especificação que as chaves são escamoteáveis. Questiono: podemos usar a chave reta, sem ser basculante? Pois o estudo que fizemos mostrou mais eficientes e afasta possíveis problemas de quebra e perda das chaves. Resposta: ?Deve ser fornecida chave escamoteável, conforme especificação técnica.? 7 Pergunta - Na especificação da mesa de reunião circular com medida de Ø 140cm, diz que a estrutura deverá e com 5 patas de tubo de aço. Questiono: Podemos usar a estrutura desta mesa com 4 patas? Inclusive, para comprovar que não trás instabilidade e insegurança para este objeto, temos a certificação ABNT deste produto. Resposta -"Deverão ser mantidos os requisitos exigidos no Edital". 8 Pergunta - Consta da especificação técnica que a base do armário deverá ser em aço.Questiono: podemos usar a base em madeira, com o mesmo acabamento do armário? Visto que, a forma de montagem de nossa empresa, sendo confeccionado assim não traz nenhuma insegurança para o produto. Resposta - "Deve se fornecido rodapé formado de quadro de aço, conforme especificação técnica. 9 Pergunta - Na especificação consta que as gavetas dos gaveteiros devem ser com corrediças telescópicas, deslizando por esferas em aço ou nylon. Questiono: gostaria de saber se para as gavetas normais, que não sejam para pastas suspensas, podemos usar corrediça em aço com roldanas em nylon? Resposta - Deve ser fornecida corrediça telescópica, conforme especificação técnica.
60 / 2013 | Aquisição de cabos elétricos, filtro para linha telefônica e caixa de conexão elétrica. | 24-07-2013 ESCLARECIMENTOS Pergunta: Gostaria de obter mais informações sobre os itens abaixo, se esse itens são rolos de 100 metros ou não? Item: 2, 3 e 4 ( cabo flexível de 2.5mm2 ); Item: 5 ( cabo telefônico ) e Item: 7, 8 e 9 ( cabo flexível de 4.5mm2 ). Resposta (Engenharia/Diretoria de Manutenção SEAM/DMAN-PGJ: os itens 2, 3, 4, 7, 8 e 9 podem ser fornecidos em rolos de 100 m desde que atendam às quantidades especificadas no edital.
53 / 2013 | Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de materiais e impressos gráficos, com entrega parcelada. | 04-07-2013 ESCLARECIMENTOS Pergunta: "Por favor gostaria de um esclarecimento sobre o item 13-envelope semana do MP, se o formato 28x46,5 que consta no edital ele e aberto ou fechado." Resposta: "O formato de 28x46,5 cm é para o envelope aberto. A faca especial e suas respectivas dobras, definida na mesma especificação, é que darão o formato final da peça. No momento da impressão, será enviada ao fornecedor uma boneca montada."
39 / 2013 | Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e manutenção de persianas, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais. | 15-05-2013 ESCLARECIMENTOS Segue questionamento de licitante e resposta do setor competente: Perguntas: "ITEM 01 - FORNECIMENTO E INST. DE 2000 M2 DE PERSIANA PVC, PARA QUAIS CIDADES?? ITEM 02 - FORNECIMENTO E INST. DE 40 M2 , PERSIANA HORIZONTAL 16MM PARA SOMENTE BH? ITEM 03 - FORNECIMENTO E INST. 160 M2 PERSIANA HORIZONTAL 25MM PARA SOMENTE BH? ITEM 04 - CONSERTOS ETC DE 200 M2 DE PERSIANAS, QUAIS SÃO AS CIDADES? ITEM 05 - CONSERTOS ETC DE 100 M2 PERSIANAS , QUAIS CIDADES? ITEM 06 - 8000 KM PARA RODAR, QUAL ESTIMATIVA POR KM/RODADO? ITEM 07- 80 DIÁRIAS, TEM ESTIMATIVA POR DIARIA?" Respostas: "Item 1 - o quantitativo apresentado é para atender demanda da instituição, por período de 1 ano. Não há local definido; Itens 2 e 3 - somente BH, ver endereço no caderno de especificações; Itens 4 e 5 - não há local definido; Itens 6 e 7 - os quantitativos para deslocamento e diária foram apresentados para ressarcimento quando a demanda for fora da sede ou filial da contratada, conforme critério estabelecido no caderno de especificações técnicas. As estimativas de custos para todos os itens foram apresentadas em planilha.".
28 / 2013 | Aquisição de eletrodomésticos, novos. | 10-04-2013 ESCLARECIMENTOS PERGUNTA 1: Para o lote 01 são solicitados Refrigeradores Bivolt, e no mercado isso não existe. Tem-se os equipamentos 127 ou 220 V. Favor informar qual a voltagem devemos considerar nesse processo. RESPOSTA (Diretoria de Material e Patrimônio DMAP-PGJ): Deverão ser seguidas as especificações do Edital. PERGUNTA 2: Para o lote 01 são solicitados Refrigeradores com capacidade minima de 240 litros, nesse caso não serão aceitos refrigeradores com capacidade liquida de 239 litros, certo ? RESPOSTA (Diretoria de Material e Patrimônio DMAP-PGJ): Serão aceitos refrigeradores que tenham capacidade mínima de 240 litros.
26 / 2013 | Aquisição de fragmentadoras de papel e de relógios protocoladores, novos. | 03-04-2013 ESCLARECIMENTOS Segue questionamento do licitante Dimas Melo Pimenta e resposta do setor solicitante: "Na especificação técnica é solicitado que o numerador seja habilitado para 03,06,09 ou 12 dígitos. Oferecemos com 06 dígitos, atendemos?"."Informamos que a exigência do edital é de que os relógios protocoladores habilitem impressão do numerador em 3,6,9 ou 12 dígitos e não somente 6 dígitos.".
6 / 2013 | Aquisição de apoio para pés e de diversos mobiliários de aço e de madeira. | 01-03-2013 ESCLARECIMENTOS Esclarecemos que os móveis semelhantes ao objeto desse processo licitatório estão disponíveis na Diretoria de Material e Patrimônio (DMAP) para verificação dos interessados, para não destoar do padrão existente nos diversos órgãos do Ministério Público - MG. Segue ENDEREÇO DA DMAP: Anel Rodoviário, km 3,8 (Galpão MIP), Bairro Palmeiras, Belo Horizonte, MG.
2 / 2013 | Aquisição de papel branco para copiadora e impressora laser, com entrega em duas parcelas. | 18-01-2013 ESCLARECIMENTOS Segue resposta do setor responsável: Pergunta: "Com referencia a quantidade, favor confirmar se a unidade solicitado de 2496 e de caixas ou de pacotes.". Resposta: "A quantidade solicitada é de 2.496 Caixas. A unidade de medida é CAIXA.".
TOTAL |  |  | 11
* Consulta de planilha (XLSX) apresenta nome e url (endereço web) dos arquivos sob a forma de texto. Para acessar determinado arquivo, favor copiar e colar o respectivo url no navegador. Para visualizar todos os hiperlinks de arquivos, favor consultar pesquisa HTML.
Fonte: Sistema de Controle de Processos Licitatórios - MPMG
Data da última atualização: 22/07/2024