## VENDA TEL
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG
ENDEREÇO DA OBRA: | AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG
EMPRESA:
BDI:
BDI DIFERENCIADO:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA
10 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
10.1 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
10.1.1 | ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, CLASSE MÉDIO (COR LARANJA), DIÂMETRO 1” (32MM). REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU EQUIVALENTE. | M | 23
10.1.2 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, ROSQUEÁVEL, DIÂMETRO 1” (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: CARBINOX OU EQUIVALENTE. | M | 17
10.1.3 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, ROSQUEÁVEL, DIÂMETRO 3” (75MM), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: CARBINOX OU EQUIVALENTE. | M | 16
10.1.4 | ELETRODUTO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), CORRUGADO, DIÂMETRO 3” (75MM). REF.: KANAFLEX OU EQUIVALENTE. | M | 20
SUBTOTAL ITEM 10.1
10.2 | TOMADAS RJ45, PLACAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS
10.2.1 | TOMADAS RJ45, CATEGORIA 5E, CONEXÃO PADRÃO 110IDC. REF: FURUKAWA OU EQUIVALENTE. | UN. | 604
10.2.2 | ADAPTADOR DE TOMADA RJ45 EM MÓDULO DA LINHA PIAL PLUS, EM TÉRMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO BRANCO. REF: SOLLAN OU EQUIVALENTE. | UN. | 590
10.2.3 | PLACA 4X2”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, PARA 1 POSIÇÃO HORIZONTAL. REF: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE | UN. | 20
10.2.4 | PLACA 4X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, PARA 1 + 1 POSIÇÕES. REF: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE | UN. | 34
10.2.5 | PLACA 4X4”, TAMPA CEGA. REF: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN. | 20
10.2.6 | MÓDULO TAMPA CEGA, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE | UN. | 281
10.2.7 | SUPORTE PARA PLACA 4X2”, PARA 3 MÓDULOS. REF: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN. | 20
10.2.8 | SUPORTE PARA PLACA 4X4”, PARA 6 MÓDULOS. REF: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN. | 54
10.2.9 | PORTA EQUIPAMENTOS PARA TRÊS BLOCOS TIPO PIAL LEGRAND, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA. REF: DT 64440.00 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE. | UN. | 261
10.2.10 | CAIXA DE PISO 4"X 4", PARA 2 TOMADAS RJ-45, EM ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL. REF: OLIVO OU EQUIVALENTE | UN. | 7
10.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE, EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, TIPO “T”, DN 1". REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. | UN. | 1
10.2.12 | CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE, EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, TIPO “LR”, DN 1". REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. | UN. | 6
10.2.13 | CAIXA PARA TELEFONIA, MODELO DE SOBREPOR, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM FUNDO DE MADEIRA, DIMENSÕES (1200X1200X120)MM. REF: CEMAR OU EQUIVALENTE. | UN. | 0.25
10.2.14 | BLOCO TERMINAL, TIPO IDC, 10 PARES, COM BASTIDOR (TIPO CALHA), PARA CONEXÃO DE CABO TELEFÔNICO. REF.: BARGOA OU EQUIVALENTE. | UN. | 27
10.2.15 | BLOCO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS COMPOSTO POR CARTUCHO CENTELHADOR PARA 10 PARES E CENTELHADORES A GÁS TRIPOLARES (GDT) CLASSE 600V. REF.: 6089-2-023-01, DA ADC/COMMSCOPE OU EQUIVALENTE | UN. | 27
10.2.16 | CENTELHADOR A GÁS TRIPOLAR (GDT) CLASSE 600V COM DISPOSITIVO À PROVA DE FALHA. REF.: 6717-3-513-00, DA ADC/COMMSCOPE OU EQUIVALENTE | UN. | 270
10.2.17 | ANEL GUIA COM ROSCA SOBERBA, DN25 | UN. | 3
10.2.18 | ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO, TIPO BC-1 | UN. | 3
10.2.19 | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA, PADRÃO TELEBRÁS, EM CONCRETO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, TIPO R3, 160X120X130CM (CXLXP) | UN. | 2
SUBTOTAL ITEM 10.2
10.3 | CABOS
10.3.1 | CABO UTP DE PAR TRANÇADO 4 PARES, COMPOSTO DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO. CAPA EXTERNA DO TIPO LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN), NÃO BLINDADO, CATEGORIA 5E. REF: MULTILAN CAT. 5E U/UTP LSZH, FURUKAWA OU EQUIVALENTE. | M | 5539
10.3.2 | CABO UTP DE PAR TRANÇADO 4 PARES, NÃO BLINDADO, CATEGORIA 6. REF: REF: GIGALAN CAT. 6 U/UTP LSZH, FURUKAWA OU EQUIVALENTE. | M | 24
10.3.3 | CABO TELEFÔNICO CI-50-30, TRINTA PARES. REF: FICAP OU EQUIVALENTE. | M | 24
10.3.4 | CONECTOR MACHO RJ45, CATEGORIA 6 | UN. | 16
SUBTOTAL ITEM 10.3
10.4 | RACK E ACESSÓRIOS
10.4.1 | RACK FECHADO PADRÃO 19”, PARA FIXAÇÃO PISO, ALTURA 40U, PROFUNDIDADE EXTERNA 570MM, COM ESTRUTURA EM CHAPA #16, COM PÉS NIVELADORES, LATERAIS E FUNDO REMOVÍVEIS COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E TRAVAMENTO COM CHAVE, TETO REMOVÍVEL, PORTA EM CHAPA DE AÇO #18, COM VISOR EM ACRÍLICO E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL COM CHAVE, DOIS PLANOS DE FIXAÇÃO (RÉGUA) EM CHAPA DE AÇO 16#. PINTURA EM EPOXI PÓ TEXTURIZADO NA COR GRAFITE. REF.: TRIUNFO OU EQUIVALENTE. | UN. | 5
10.4.2 | KIT DE VENTILAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NO TETO DO RACK, COM 4 VENTILADORES, 127V, COM PORTA FUSÍVEL, CHAVE LIGA/DESLIGA, CABO DE LIGAÇÃO COM 2,5M DE COMPRIMENTO. REF.: TRIUNFO OU EQUIVALENTE. | UN. | 5
10.4.3 | RÉGUA DE TOMADAS, 19”, 1U, COM 8 TOMADAS, COM FUSÍVEL PARA PROTEÇÃO. REF: TRIUNFO OU EQUIVALENTE. | UN. | 5
10.4.4 | ORGANIZADOR (GUIA) PARA CABOS, FECHADO, 19”, 1U, COR BEGE. REF: TRIUNFO OU EQUIVALENTE. | UN. | 63
10.4.5 | PATCH PANEL, 19”, 24 POSIÇÕES, CATEGORIA 5E. REF: FURUKAWA OU EQUIVALENTE. | UN. | 33
10.4.6 | VOICE PANEL, 19”, 30 PORTAS, CATEGORIA 3. REF: FURUKAWA OU EQUIVALENTE. | UN. | 10
10.4.7 | TAMPA CEGA, 19”. REF: TRIUNFO OU EQUIVALENTE. | UN. | 69
10.4.8 | KIT DE FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPOSTO DE PORCA GAIOLA, PARAFUSO E ARRUELA. REF. TECHFIX OU EQUIVALENTE. (PACOTE DE 50 UNIDADES) | PCTE | 5
10.4.9 | IDENTIFICAÇÃO, TESTE E CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO – CATEGORIA 5E. | UN. | 604
10.4.10 | IDENTIFICAÇÃO, TESTE E CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO – CATEGORIA 6. | UN. | 8
10.4.11 | NO-BREAK SENOIDAL, TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL 120-220V; POTÊNCIA DE SAÍDA 1.400VA; COM BANCO DE BATERIAS EXTERNA PARA AUTONOMIA DE 1 HORA, COM O SISTEMA FUNCIONANDO EM PLENA CARGA. REFERÊNCIA: MODELO SEN2000C EM GABINETE GEX-2060, FABRICANTE ENGETRON. | UN. | 5
SUBTOTAL ITEM 10.4
10.5 | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS
10.5.1 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA E SEPTO DIVISOR, DIMENSÕES (300X100X3000)MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ELETROLÍTICA, INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. REF.: MOPA OU EQUIVALENTE. | M | 22
10.5.2 | LEITO METÁLICO PARA CABOS, DO TIPO MÉDIO (ABA 100MM), LONGARINAS EM CHAPA #12 E TRAVESSAS EM CHAPA #14, LARGURA 500MM, INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. REF.: MOPA OU EQUIVALENTE. | M | 4
10.5.3 | TAMPA PARA ELETROCALHA LISA, DIMENSÕES (300X3000)MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ELETROLÍTICA. REF.: MOPA OU EQUIVALENTE. | M | 197
SUBTOTAL ITEM 10.5
10.6 | SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES EXISTENTES
10.6.1 | EXECUÇÃO DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA EXISTENTE (INSTALADA EM ETAPA ANTERIOR): DG, ELETRODUTOS, CAIXAS, CONDULETES, LEITOS, ELETROCALHAS E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, CONEXÕES E SUPORTES (SOMENTE MÃO DE OBRA). | CJ | 1
10.6.2 | EXECUÇÃO DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TODO CABEAMENTO EXISTENTE (INSTALADO EM ETAPA ANTERIOR): CABOS UTP E TELEFÔNICOS (SOMENTE MÃO DE OBRA). | CJ | 1
10.6.3 | REVISÃO DE CAIXAS EMBUTIDAS EM ALVENARIA CONFORME PREVISTO EM PROJETO (QUANTIDADE, ALTURA, ALINHAMENTO, FACEAMENTO COM O REBOCO, INTEGRIDADE / SOMENTE MÃO DE OBRA). | CJ | 1
SUBTOTAL ITEM 10.6
TOTAL ITEM 10