## VENDA CIVIL
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG
ENDEREÇO DA OBRA: | AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG
EMPRESA:
BDI:
BDI DIFERENCIADO:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | EQUIPE DE APOIO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.3 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO PARCIAL | VB em % | 1
1.1.4 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.5 | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.6 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.7 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
SUBTOTAL ITEM 1.1
1.2 | DESPESAS GERAIS
1.2.1 | TAXA DE ART/TRT DE EXECUÇÃO | CJ | 1
1.2.2 | CONSUMOS GERAIS (ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET WI-FI, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES) | MÊS | 10
1.2.3 | SEGURANÇA DA OBRA | MÊS | 10
1.2.4 | FORNECIMENTO DE PCMAT E PCMSO | UN. | 1
1.2.5 | KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA OBRA | UN. | 2
SUBTOTAL ITEM 1.2
1.3 | ANDAIMES/GUINCHO
1.3.1 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO, RODAPÉ, GUARDA CORPO E SAPATAS | M²/MÊS | 16660.05
1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO, RODAPÉ, GUARDA CORPO E SAPATAS | M² | 2427.54
1.3.3 | LOCAÇÃO DE GUINCHO DE COLUNA COM OPERADOR | MÊS | 5
SUBTOTAL ITEM 1.3
1.4 | SERVIÇOS INICIAIS
1.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA | UN. | 1
1.4.2 | REPAROS DO TAPUME EXISTENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, TRAPEZOIDAL NA VERTICAL, INCLUSIVE PORTÕES (ALTURA APROXIMADA DE 2,20 M) | M² | 33
1.4.3 | REMOÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 33
1.4.4 | BARRACÃO DE OBRAS
1.4.4.1 | REPAROS DO ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO E DA CONTRATADA EXISTENTE (INCLUSO SANITÁRIO) - TIPO I - PADRÃO DEER-MG | UN. | 1
1.4.4.2 | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO E DA CONTRATADA | UN. | 1
1.4.4.3 | REPAROS DO BARRACÃO PESSOAL/VESTIÁRIO EXISTENTE - TIPO I - PADRÃO DEER-MG | UN. | 1
1.4.4.4 | MOBILIÁRIO PARA BARRACÃO PESSOAL - VESTIÁRIO | UN. | 1
1.4.4.5 | REPAROS DO BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA/ ALMOXARIFADO - TIPO II - PADRÃO DEER-MG | UN. | 1
1.4.4.6 | MOBILIÁRIO PARA BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA/ ALMOXARIFADO | UN. | 1
1.4.4.7 | REPAROS DO BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA EXISTENTE - TIPO II - PADRÃO DEER-MG | UN. | 0.15
1.4.4.8 | REPAROS DO BARRACÃO REFEITÓRIO EXISTENTE - TIPO I - PADRÃO DEER-MG | UN. | 1
1.4.4.9 | EQUIPAMENTO PARA BARRACÃO REFEITÓRIO | UN. | 1
1.4.4.10 | BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA PARA USO COLETIVO | UN. | 1
1.4.4.11 | EXTINTORES DE INCÊNDIO | UN. | 3
1.4.5 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2", CAVALETE SIMPLES COPASA OU CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA LOCAL | UN. | 1
1.4.6 | TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADEIRO | M² | 2427.54
1.4.7 | PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO | UN. | 1
SUBTOTAL ITEM 1.4
TOTAL ITEM 1
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 0.2
SUBTOTAL ITEM 2.1
TOTAL ITEM 2
3 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO
3.1 | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO
3.1.1 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO E AFASTAMENTO | M² | 939.6
3.1.2 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA | M | 105.15
SUBTOTAL ITEM 3.1
3.2 | BOTA FORA
3.2.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M³ | 52.87
SUBTOTAL ITEM 3.2
TOTAL ITEM 3
4 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | TERRAPLENAGEM
4.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 279.13
4.1.2 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 183.42
4.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT>5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3Xkm | 1244.15
SUBTOTAL ITEM 4.1
TOTAL ITEM 4
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 5
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES
6.1 | ARGAMASSA POLIMÉRICA COM TELA
6.1.1 | PROCESSOS PRELIMINARES: REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIMENTO:AREIA 1:3 | M² | 107.38
6.1.2 | PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO: ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL COM 5,0KG/M², COM TELA POLIÉSTER RESINADA. | M² | 93.69
6.1.3 | PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO: ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL COM CONSUMO DE 5,0KG/M², COM TELA POLIÉSTER RESINADA | M² | 350.48
SUBTOTAL ITEM 6.1
6.2 | ARGAMASSA POLIMÉRICA SEM TELA
6.2.1 | PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO: ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL COM 5,0KG/M², SEM TELA | M² | 76.97
SUBTOTAL ITEM 6.2
6.3 | MANTA ASFÁLTICA COM USO DE ASFALTO A QUENTE.
6.3.1 | PROCESSOS PRELIMINARES: REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIMENTO:AREIA 1:3 (PISO E PAREDE), E MÍNIMA=3CM | M² | 120.85
6.3.2 | PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO: MANTA ASFÁLTICA SBS, TIPO 3, 4MM COM ASFALTO A QUENTE COM CONSUMO DE 3KG/M² | M² | 331.11
6.3.3 | PROCESSO COMPLEMENTAR: CAMADA DE TRANSIÇÃO (GEOTEXTIL 250G/M²) SOMENTE NO PISO | M² | 280.13
6.3.4 | PROCESSO COMPLEMENTAR: PROTEÇÃO MECÂNICA (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3), ARMADA COM TELA, A SER APLICADA EM SUPERFÍCIES HORIZONTAIS, ESP.= 3 CM | M² | 280.13
6.3.5 | PROCESSO COMPLEMENTAR: PROTEÇÃO MECÂNICA (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3), ARMADA COM TELA, A SER APLICADA EM SUPERFÍCIES VERTICAIS, ESP.= 1,5 CM | M² | 50.97
SUBTOTAL ITEM 6.3
6.4 | RESINA EPÓXI
6.4.1 | PROCESSOS PRELIMINARES: REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIMENTO:AREIA 1:3 (PISO E RODAPÉS/PAREDES) | M² | 6.78
6.4.2 | PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO: RESINA EPÓXI COM 1,5KG/M² | M² | 20.34
SUBTOTAL ITEM 6.4
TOTAL ITEM 6
7 | ÁREA INTERNA
7.1 | ALVENARIAS/FECHAMENTOS/DIVISÓRIAS
7.1.1 | ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS
7.1.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS REQUEIMADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 8.72
7.1.1.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 9CM A REVESTIR (15CM ACABADA) | M² | 65.43
7.1.1.3 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA) | M² | 102.16
7.1.1.4 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS REQUEIMADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, PARA FECHAMENTO DA BASE DAS TUBULAÇÕES APARENTES DAS GARAGENS | M² | 2.25
7.1.2 | FECHAMENTO EM GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL
7.1.2.1 | FECHAMENTO COM PLACAS BRANCAS, A SEREM INSTALADAS PARA PROTEÇÃO DAS TUBULAÇÕES | M² | 93.96
7.1.2.2 | FECHAMENTO COM PLACAS VERDES, RESISTENTES À UMIDADE, A SEREM INSTALADAS PARA PROTEÇÃO DAS TUBULAÇÕES E NOS SHAFT’S | M² | 4.32
7.1.3 | DIVISÓRIAS NAVAL
7.1.3.1 | PAINEL (H=105CM) + 1 VIDRO 4MM INCOLOR (H=105CM) + PAINEL (ATÉ O FORRO) | M² | 129.6
7.1.3.2 | PAINEL OU PORTA (H= 210CM) + PAINEL (ATÉ O FORRO | M² | 253.8
7.1.3.3 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FERRAGEM E FECHADURA (COM CHAVE DE ENTRADA) CROMADAS PARA PORTA DE DIVISÓRIA- P17 | UN. | 20
SUBTOTAL ITEM 7.1
7.2 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ARMÁRIOS
7.2.1 | PORTAS E MARCO
7.2.1.1 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210)CM – P1A | UN. | 40
7.2.1.2 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 01 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA DE LARGURA 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE BANHEIRO - (90X210)CM – P1B | UN. | 8
7.2.1.3 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 01 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 25CM, ALIZAR QUINA RETA DE LARGURA 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210) CM – P1C | UN. | 3
7.2.1.4 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA PARA ACESSIBILIDADE, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, BARRADO DE ALUMÍNIO ESCOVADO, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE BANHEIRO - (90X210)CM – P2 | UN. | 14
7.2.1.5 | “PORTA PRONTA” DE MADEIRA, TIPO VENEZIANA, 1 FOLHA DE ABRIR, COM MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA DE LARGURA 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA – (90X210)CM – P3 | UN. | 8
7.2.1.6 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADROS (20X100)CM EM AMBAS AS FOLHAS, MARCO DE 25CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 10CM, FERRAGENS, FERROLHO E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (180X210)CM – P4 | UN. | 1
7.2.1.7 | MARCO DE MADEIRA SEM JABRE E ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 10CM. PAREDE 25CM DE ESPESSURA – VÃO (110X210)CM | UN. | 6
7.2.2 | ARMÁRIOS
7.2.2.1 | ARMÁRIO DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE, A SER INSTALADO SOB BANCADA DE GRANITO | M² | 3.45
7.2.2.2 | FECHAMENTO DO ARMÁRIO DE ELÉTRICA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE | M² | 18
7.2.2.3 | MESA DE APOIO DO BALCÃO DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE | M² | 1.28
7.2.2.4 | LAMINADO MELAMÍNICO, TX, APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA PAREDE PARA ASSENTAMENTO | M² | 2.4
SUBTOTAL ITEM 7.2
7.3 | ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS
7.3.1 | ESQUADRIAS DE FERRO E ACESSÓRIOS
7.3.1.1 | PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL “TRANSVISION” COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA | M² | 16.8
7.3.1.2 | CAIXA DE FECHAMENTO DO MOTOR/ROLO DA PORTA DE ENROLAR, EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA | UN. | 1
7.3.1.3 | ALÇAPÃO DE CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE ESTRUTURA - (80X80)CM – P15 | UN. | 6
7.3.1.4 | PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER, KIT AUTOMATIZADOR E SENSOR ANTIESMAGAMENTO - (495X250)CM – P14 | UN. | 1
7.3.1.5 | GRADES PARA PORTAS, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M² | 10.45
7.3.1.6 | GRADES PARA JANELAS, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M² | 48.105
7.3.1.7 | REVISÃO GERAL DAS GRADES INSTALADAS | UN. | 1
7.3.1.8 | CORRIMÃO DUPLO EM AÇO CARBONO, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE | M | 212.16
7.3.1.9 | ESCADA MARINHEIRO | M | 3
7.3.1.10 | PORTA CORTA-FOGO, CLASSE P90, 02 FOLHAS DE ABRIR, DOBRADIÇA DE MOLA QUE PERMITE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO - (160X210)CM – P9 | UN. | 1
7.3.1.11 | PORTA CORTA-FOGO, CLASSE P90, 01 FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇA DE MOLA QUE PERMITE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO - (90X210)CM – P19 | UN. | 7
7.3.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO – JANELAS E PORTAS
7.3.2.1 | JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, TIPO MÁXIMO-AR, COM BANDEIRA INFERIOR EM VENEZIANA, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO- (45X130/130)CM- J1 | UN. | 2
7.3.2.2 | JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM BANDEIRA SUPERIOR EM VIDRO FIXO, BANDEIRA CENTRAL TIPO MÁXIMO-AR E BANDEIRA INFERIOR EM VENEZIANA, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (45X170/110)CM– J2 | UN. | 1
7.3.2.3 | JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM 2 FOLHAS DE CORRER, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO- (165X130/130)CM – J5 | UN. | 1
7.3.2.4 | JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM 1 FOLHA FIXA EM VENEZIANA, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (165X60/200)CM -J6 | UN. | 1
7.3.2.5 | JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, TIPO MÁXIMO-AR, COM BANDEIRA SUPERIOR EM VIDRO FIXO, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (50X80/VAR) CM -J7 | UN. | 4
7.3.2.6 | JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM BANDEIRA SUPERIOR EM MÁXIMO-AR E DUAS FOLHAS DE CORRER, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (185X170/110)CM- J8 | UN. | 6
7.3.2.7 | JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM BANDEIRA SUPERIOR EM MÁXIMO-AR E DUAS FOLHAS DE CORRER, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (220X170/110)CM - J9 | UN. | 4
7.3.2.8 | JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM 1 FOLHA FIXA EM VENEZIANA, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (100X80)CM - J10. | UN. | 8
7.3.2.9 | PORTA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM CONTRAMARCO, UMA FOLHA DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM FERRAGEM, INCLUSIVE FECHADURA, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (90X210)CM - P6 E P7 | UN. | 6
7.3.2.10 | PORTA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM CONTRAMARCO, DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM FERRAGEM, INCLUSIVE FECHADURA E FERROLHO, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO – (120X210)CM -P8 | UN. | 2
7.3.2.11 | PORTA EM ALUMÍNIO/VIDRO SOB ENCOMENDA, COM BANDEIRA SUPERIOR EM VIDRO FIXO E DUAS FOLHAS DE CORRER, COM FERRAGEM, INCLUSIVE FECHADURA E PUXADOR, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (165X260)CM - P10 | UN. | 1
7.3.2.12 | PORTA EM ALUMÍNIO/VIDRO SOB ENCOMENDA, COM BANDEIRA SUPERIOR EM VIDRO FIXO E DUAS FOLHAS DE CORRER, COM FERRAGEM, INCLUSIVE FECHADURA E PUXADOR, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (220X280)CM - P18 | UN. | 1
7.3.2.13 | ALÇAPÃO EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM CONTRAMARCO, UMA FOLHA DE ABRIR TIPO VENEZIANA E FERRAGEM, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (80X80)CM – P16 | UN. | 3
7.3.2.14 | REVISÃO GERAL DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO INSTALADAS, CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E SILICONE PARA VEDAÇÃO | CJ | 1
7.3.3 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO – PELE DE VIDRO
7.3.3.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DO SISTEMA DE PELES DE VIDRO | UN. | 1
7.3.3.2 | PELE DE VIDRO TIPO ENCAIXILHADA, MÓDULOS FIXOS E PORTA, VIDRO LAMINADO 8MM, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO - E1 (520X350)CM | UN. | 1
7.3.3.3 | PELE DE VIDRO TIPO ENCAIXILHADA, MÓDULOS FIXOS E MÓVEIS, VIDRO LAMINADO 8MM, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO - E2 (1265X460)CM | UN. | 1
7.3.3.4 | PELE DE VIDRO TIPO ENCAIXILHADA, MÓDULOS FIXOS E MÓVEIS, VIDRO LAMINADO 8MM, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO - E3 (520X240)CM | UN. | 1
7.3.3.5 | PELE DE VIDRO TIPO ENCAIXILHADA, MÓDULOS FIXOS E MÓVEIS, VIDRO LAMINADO 8MM, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO - E4 (1265X240)CM | UN. | 1
7.3.3.6 | PELE DE VIDRO TIPO ENCAIXILHADA, MÓDULOS FIXOS E MÓVEIS, VIDRO LAMINADO 8MM, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO - E6 (80X1280)CM | UN. | 1
7.3.4 | ACESSÓRIOS DE AÇO INOX
7.3.4.1 | BARRAS RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 40CM | UN. | 56
7.3.4.2 | BARRAS RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 70CM | UN. | 2
7.3.4.3 | BARRAS RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 80CM | UN. | 46
7.3.4.4 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, 70X45CM, DE AÇO INOX POLIDO | UN. | 2
7.3.4.5 | FECHAMENTOS EM AÇO INOX COM MONTANTE FIXADO NO PISO, ALTURA=105CM, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 5.1
7.3.4.6 | PÉ DE MESA TUBULAR DE AÇO INOX ESCOVADO E SUPORTE DE METALON | UN. | 4
SUBTOTAL ITEM 7.3
7.4 | VIDROS/ ESQUADRIAS DE VIDRO/ ESPELHOS/ PELÍCULAS
7.4.1 | VIDROS
7.4.1.1 | VIDRO LISO INCOLOR, E = 4MM, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M² | 47.59
7.4.1.2 | VIDRO MINI BOREAL INCOLOR, E = 4 MM, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M² | 2.54
7.4.1.3 | VISOR DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E= 6MM | M² | 0.4
7.4.1.4 | VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, E=8MM | M² | 10.45
7.4.1.5 | VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR, E=8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO | M² | 9.12
7.4.2 | ESQUADRIAS DE VIDRO
7.4.2.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO - (110X210)CM – P5 | UN. | 6
7.4.2.2 | GUICHÊ DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=8MM COM PERFIL “U” METÁLICO | UN. | 4
7.4.3 | ESPELHOS
7.4.3.1 | ESPELHO CRISTAL, LAPIDADO, E= 4MM | M² | 14.52
7.4.4 | PELÍCULAS
7.4.4.1 | PELÍCULA JATEADA BRANCA | M² | 13.86
7.4.4.2 | PELÍCULA DE SEGURANÇA | M² | 13.86
SUBTOTAL ITEM 7.4
7.5 | REVESTIMENTOS DE TETOS
7.5.1 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO | M² | 229.68
7.5.2 | TABEIRA DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO | M² | 409.24
7.5.3 | JUNTAS DE DILATAÇÃO DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO | M | 980.26
7.5.4 | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO TIPO “T”, RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO. PAINEL (625X625)MM | M² | 238.63
7.5.5 | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO TIPO “T”, RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO. PAINEL (625X1250)MM | M² | 738.56
7.5.6 | CORTINEIRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO EM FORMATO "L" | M² | 6.02
7.5.7 | FECHAMENTO VERTICAL EM GESSO ACARTONADO | M² | 26
7.5.8 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GESSO LISO | M² | 269.75
7.5.9 | ALÇAPÃO EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NATURAL PARA FORRO DE GESSO, 60X60CM | UN. | 7
SUBTOTAL ITEM 7.5
7.6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
7.6.1 | REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8 | M² | 411.6
7.6.2 | CERÂMICA APLICADA EM PAREDE, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM², ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO | M² | 691.15
7.6.3 | RESERVA DE CERÂMICA – SOMENTE FORNECIMENTO | M² | 34.5575
SUBTOTAL ITEM 7.6
7.7 | PISOS INTERNOS
7.7.1 | CONTRAPISO
7.7.1.1 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=5CM | M² | 173.2
7.7.2 | PISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO ESPONJADO E=3CM | M² | 29.04
7.7.3 | PORCELANATO
7.7.3.1 | PORCELANATO CEMENTO GRIGIO DA BIANCOGRÊS, PARA ALTO TRÁFEGO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. DIMENSÃO 60X60CM. | M² | 636.1
7.7.3.2 | RESERVA DE PORCELANATO CEMENTO GRIGIO DA BIANCOGRÊS, SOMENTE FORNECIMENTO. DIMENSÃO 60X60CM | M² | 75
7.7.3.3 | PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE (MASSA ÚNICA) - (50X50)CM | M² | 57.98
7.7.3.4 | RESERVA PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE (MASSA ÚNICA) - (50X50)CM – SOMENTE FORNECIMENTO | M² | 2.9
7.7.4 | GRANITO
7.7.4.1 | DEGRAUS DA ESCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 41.58
7.7.4.2 | PATAMARES DA ESCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 78.64
7.7.4.3 | ESPELHO DA ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, POLIDO | M² | 27.45
7.7.4.4 | PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 2.21
7.7.5 | CARPETE
7.7.5.1 | CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO - COR: 776-ONIX OU EQUIVALENTE | M² | 55.37
7.7.5.2 | CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO - COR:774-CRISTAL OU EQUIVALENTE | M² | 0.96
7.7.6 | PISOS DE BORRACHA
7.7.6.1 | PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, PLACAS DE 25X25CM | M² | 11.63
SUBTOTAL ITEM 7.7
7.8 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ BANCADAS/ PLACAS/ MARCOS E ALIZAR
7.8.1 | RODAPÉS
7.8.1.1 | RODAPÉ LISO EM POLIESTIRENO H=15CM | M | 29.6
7.8.1.2 | RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA | M | 1681.88
7.8.2 | SOLEIRAS
7.8.2.1 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO | M² | 16.65
7.8.2.2 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 1.89
7.8.3 | BANCADAS
7.8.3.1 | BANCADA MOLHADA, EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, COM TESTEIRA, RODABANCADA, APOIO EM METALON, RECORTE PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS BOJOS E DOIS FUROS PARA TORNEIRAS – 230X60CM | UN. | 1
7.8.3.2 | BANCADA MOLHADA, EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, COM TESTEIRA, RODABANCADA, APOIO EM METALON, RECORTE PARA A INSTALAÇÃO DE BOJO E FURO PARA TORNEIRA – 205X60CM | UN. | 4
7.8.3.3 | MESA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, COM TESTEIRA E RODABANCADA - 180X70CM | UN. | 4
7.8.3.4 | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, EM “L”, COM TAMPO DE (170X50)CM E LATERAL DE (75X50)CM, COM TESTEIRA E APOIO EM ALVENARIA E METALON (BALCÃO DA RECEPÇÃO). | UN. | 1
7.8.3.5 | REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO DA ALVENARIA LATERAL DO BALCÃO DA RECEPÇÃO | M² | 9.36
7.8.4 | PLACAS
7.8.4.1 | PLACA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA PARA LAVATÓRIOS | M² | 16.16
7.8.5 | MARCOS E ALIZAR
7.8.5.1 | MARCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA OU CORUMBÁ POLIDO | M² | 10.49
7.8.5.2 | MARCO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO PARA PORTA DE ELEVADORES | M² | 6.25
7.8.5.3 | ALIZAR DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO PARA PORTA DE ELEVADORES | M² | 3.75
SUBTOTAL ITEM 7.8
7.9 | PINTURA
7.9.1 | DAS ALVENARIAS INTERNAS
7.9.1.1 | APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO - UMA DEMÃO | M² | 5479.74
7.9.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA - DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 2079.25
7.9.1.3 | PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, TRÊS DEMÃOS | M² | 5446.78
7.9.1.4 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA TRÊS DEMÃOS | M² | 32.96
7.9.1.5 | TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO | M² | 366.7
7.9.1.6 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS | M² | 104.48
7.9.1.7 | PINTURA CAIAÇÃO, TRÊS DEMÃOS | M² | 174.27
7.9.2 | DOS TETOS INTERNOS
7.9.2.1 | APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO - UMA DEMÃO | M² | 940.69
7.9.2.2 | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA- DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 940.69
7.9.2.3 | PINTURA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO | M² | 940.69
7.9.2.4 | TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO | M² | 584.8
7.9.3 | DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
7.9.3.1 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 230.63
7.9.3.2 | PINTURA ESMALTE EM TUBO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 212.16
7.9.3.3 | PINTURA AUTOMOTIVA DAS PORTAS CORTA-FOGO, TRÊS DEMÃOS | M² | 66.36
7.9.4 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NAS TUBULAÇÕES APARENTES, DUAS DEMÃOS | M | 57.62
7.9.5 | PINTURA NO PISO
7.9.5.1 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO | M | 390
7.9.5.2 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO (PICTOGRAMA), INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO | M² | 16.8
SUBTOTAL ITEM 7.9
7.10 | PLACAS INDICATIVAS E SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
7.10.1 | PLACA 1 (15X15)CM PELÍCULA DE VINIL ADESIVO COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO | UN. | 1
7.10.2 | PLACA 2 (15X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO | UN. | 19
7.10.3 | PLACA 3 (15X15)CM PLACA DE AÇO INOX AISI304, E=1MM, COM FUNDO E SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO SILKADOS | UN. | 1
7.10.4 | PLACA 6 (15X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INDICATIVO DE BANHEIRO, H=10CM, | UN. | 44
7.10.5 | PLACA 7 - (45X22)CM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO VIDRO, CONTENDO TEXTO H=2,7 CM, FONTE ARIAL, “ATENDIMENTO PRIORITÁRIO” E 6 SÍMBOLOS COM H=7,5 CM | UN. | 4
7.10.6 | PLACA 8 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO “ATENDIMENTO PRIORITÁRIO”, H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM | UN. | 1
7.10.7 | PLACA 9 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO “ASSENTO PREFERENCIAL”, H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM | UN. | 5
7.10.8 | PLACA 11 (45X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO A SER DEFINIDO EM PROJETO, H=2,7CM | UN. | 2
7.10.9 | PLACA 13 (15X7)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (MULHER, HOMEM OU UNISSEX), H=1,8CM E BRAILLE | UN. | 22
7.10.10 | PLACA 14 (20X9)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (NOMES DOS AMBIENTES), H=1,8CM E BRAILLE | UN. | 33
7.10.11 | PLACA 15 (4X7)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO NÚMERO EM RELEVO, H=2,7CM E BRAILLE | UN. | 28
7.10.12 | PLACA 16 (10X3)CM PLACA DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (ANDAR XXX), H=0,5CM E BRAILLE | UN. | 36
7.10.13 | PLACA 17 (50X70)CM PLACA DE AÇO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PLACA DE RUA), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO E TEXTO “ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS” | UN. | 1
7.10.14 | PLACA 18 (120X80)CM PLOTAGEM EM VINIL AUTOADESIVO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ESPAÇO RESERVADO À PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (P.C.R.), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO | UN. | 4
7.10.15 | FAIXA PARA DEGRAUS DE ESCADA EM POLICARBONATO LISO FOTOLUMINESCENTE, LARGURA 3CM E COMPRIMENTO 10CM, FIXADO COM COLA DE CONTATO | UN. | 492
SUBTOTAL ITEM 7.10
TOTAL ITEM 7
8 | ÁREA EXTERNA
8.1 | ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS
8.1.1 | ESQUADRIAS DE FERRO
8.1.1.1 | GRADIL FIXO, ELETROSOLDADO, GALVANIZADO, REVESTIDO COM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA, (ALTURA DA TELA: 243CM) | M | 113.32
8.1.1.2 | PORTÃO LATERAL PARA ACESSO DE PEDESTRE, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE ABRIR, COM FECHADURA HDL, (220X250) CM – P11 | UN. | 1
8.1.1.3 | PORTÃO MANUAL PARA ACESSO DE PEDESTRES, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 02 FOLHAS DE CORRER -(236X250)CM – P12 | UN. | 1
8.1.1.4 | PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE ABRIR, KIT AUTOMATIZADOR, FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR QUE DESTRAVA AO PRIMEIRO IMPULSO, SENSOR ANTIESMAGAMENTO E SINALEIRO - (350X250)CM – P13 | UN. | 1
8.1.2 | ACESSÓRIOS DE FERRO
8.1.2.1 | MASTRO PARA BANDEIRAS COM 03 POSTES, ROLDANAS INFERIORES E SUPERIORES, FIXADO EM BASE DE CONCRETO | CJ | 1
8.1.2.2 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24 | M | 73.3
8.1.3 | ACESSÓRIOS DE AÇO INOX
8.1.3.1 | CORRIMÃO DE AÇO INOX ESCOVADO, DUPLO, FIXADO EM ALVENARIA | M | 25.4
8.1.3.2 | CORRIMÃO DE AÇO INOX ESCOVADO, DUPLO, FIXADO EM MONTANTE | M | 19
8.1.3.3 | CAIXA DE CORREIOS | UN. | 1
SUBTOTAL ITEM 8.1
8.2 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
8.2.1 | CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER | M² | 292.22
8.2.2 | REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8 | M² | 334.22
8.2.3 | GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO (AVERMELHADO)
8.2.3.1 | IMPERMEABILIZANTE APLICADO NO VERSO DO GRANITO | M² | 811.6
8.2.3.2 | PLACAS DE GRANITO ASSENTADAS COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E INSERTS METÁLICOS
8.2.3.2.1 | PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DOS PEITORIS DE JANELAS E PLATIBANDAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS | M² | 34.25
8.2.3.2.2 | PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DAS VERGAS DAS JANELAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS | M² | 5.55
8.2.3.2.3 | PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, EXCETO NO ENCONTRO DOS PEITORIS E DAS VERGAS DAS JANELAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS | M² | 771.8
8.2.3.3 | REJUNTAMENTO ENTRE AS PLACAS DE GRANITO | M² | 811.6
SUBTOTAL ITEM 8.2
8.3 | PISOS EXTERNOS
8.3.1 | APILOAMENTO DE PISO COM PLACA | M² | 220.3
8.3.2 | CONTRAPISO
8.3.2.1 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, ESPESSURA VARIÁVEL, SENDO A MÉDIA E=10CM | M² | 196.1
8.3.2.2 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=5CM | M² | 104.16
8.3.3 | PISOS DE CONCRETO
8.3.3.1 | CALÇADA - PISO DE CONCRETO (COM BRITA 0), FCK = 15 MPA, ESP = 8 CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESP=3CM | M² | 184.95
8.3.3.2 | BASE PARA MASTRO EM CONCRETO 170X60X30CM | M³ | 0.31
8.3.4 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEMI-BOLEADO, (10X10)CM | M | 32.32
8.3.5 | MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 105.14
8.3.6 | PISO TÁTIL DE CONCRETO ESTAMPADO
8.3.6.1 | DIRECIONAL | M² | 6.69
8.3.6.2 | DE ALERTA | M² | 4.38
8.3.7 | PISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO ESPONJADO E=3CM | M² | 117.6
8.3.8 | GRANITO
8.3.8.1 | REVESTIMENTO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO | M² | 2.4
8.3.8.2 | DEGRAUS DA ESCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 18.1
8.3.8.3 | ESPELHO DA ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, POLIDO | M² | 11.76
8.3.8.4 | PISO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 70.32
8.3.9 | PORCELANATO
8.3.9.1 | PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE (MASSA ÚNICA) - (50X50)CM | M² | 117.44
8.3.9.2 | RESERVA PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE (MASSA ÚNICA) - (50X50)CM – SOMENTE FORNECIMENTO | M² | 5.87
SUBTOTAL ITEM 8.3
8.4 | RODAPÉS/ PEITORIS/ SOLEIRAS
8.4.1 | RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA | M | 133.51
8.4.2 | PEITORIS DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO | M² | 64.66
8.4.3 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO | M² | 3.41
SUBTOTAL ITEM 8.4
8.5 | PINTURA
8.5.1 | DAS ALVENARIAS
8.5.1.1 | APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO- UMA DEMÃO | M² | 2024.41
8.5.1.2 | TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE, APLICAÇÃO COM ROLO | M² | 1544.41
8.5.1.3 | TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE - TIPO GRAFIATTO. | M² | 480
8.5.1.4 | LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO | M² | 1174.28
8.5.1.5 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS | M² | 1174.28
8.5.1.6 | TRATAMENTO DAS FACES APARENTES DOS ARRIMOS EM CONCRETO | M² | 293.62
8.5.2 | DO PISO
8.5.2.1 | SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS DA ESCADA
8.5.2.1.1 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO - FAIXAS DE 10X3CM | UN. | 56
8.5.2.1.2 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO - FAIXAS DE 20X3CM | UN. | 28
8.5.3 | DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
8.5.3.1 | PINTURA ESMALTE EM POSTES, DUAS DEMÃOS | M | 13
SUBTOTAL ITEM 8.5
8.6 | COBERTURA
8.6.1 | REVISÃO DO TELHADO EXISTENTE: TELHA METÁLICA GALVANIZADA TERMOACÚSTICA, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUÍCHE | M² | 31.2
8.6.2 | REVISÃO DO TELHADO EXISTENTE: CUMEEIRA METÁLICA GALVANIZADA, PERFIL TRAPEZOIDAL | M | 1.61
8.6.3 | REVISÃO DO TELHADO EXISTENTE: RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 33CM | M | 12.82
8.6.4 | REVISÃO DO TELHADO EXISTENTE: CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, CHUMBADAS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | M | 5.89
SUBTOTAL ITEM 8.6
8.7 | LETREIROS
8.7.1 | LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 100CM | UN. | 4
8.7.2 | LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 24CM | UN. | 72
8.7.3 | LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 18CM | UN. | 2
SUBTOTAL ITEM 8.7
TOTAL ITEM 8
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 9
10 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (COMUNICAÇÃO DADOS E VOZ) | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 10
11 | ATERRAMENTO E SPDA | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 11
12 | INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA ELETRÔNICA | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 12
13 | INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 13
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 14
15 | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 15
16 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 16
17 | ELEVADOR
17.1 | ADEQUAÇÕES CIVIS PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR | UN. | 1
17.2 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 8 PASSAGEIROS | UN. | 1
17.3 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 8 PASSAGEIROS | UN. | 1
17.4 | CAPA DE PROTEÇÃO PARA A CABINE DO ELEVADOR | UN. | 1
TOTAL ITEM 17
18 | PAISAGISMO
18.1 | GRAMA
18.1.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL, ADUBO E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M² | 95.66
SUBTOTAL ITEM 18.1
18.2 | PLANTAS ORNAMENTAIS
18.2.1 | PITEIRA DO CARIBE, FORNECIMENTO DE MUDA , DIÂMETRO 40CM | UN. | 12
18.2.2 | PITEIRA DO CARIBE, FORNECIMENTO DE MUDA , DIÂMETRO 60CM | UN. | 8
18.2.3 | AGAVE DRAGÃO, FORNECIMENTO DE MUDA , DIÂMETRO 40CM | UN. | 20
18.2.4 | AGAVE DRAGÃO, FORNECIMENTO DE MUDA , DIÂMETRO 60CM | UN. | 20
18.2.5 | CROTON, FORNECIMENTO DE MUDA | UN. | 30
18.2.6 | PODOCARPO, FORNECIMENTO DE MUDA | UN. | 20
18.2.7 | QUARESMEIRA ROXA, FORNECIMENTO DE MUDA | UN. | 9
18.2.8 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DE MUDAS | UN. | 110
18.2.9 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60X60X60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UN. | 9
18.2.10 | TERRA VEGETAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M³ | 4.76
18.2.11 | AREIA LAVADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M³ | 2.38
18.2.12 | ADUBO MINERAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | KG | 11.9
SUBTOTAL ITEM 18.2
18.3 | COMPLEMENTOS
18.3.1 | ARGILA EXPANDIDA COM CERTIFICAÇÃO | M³ | 0.16
18.3.2 | VASOS EM POLIETILENO, TIPO TRAPÉZIO DE BASE QUADRADA, COR MARROM - DIMENSÃO APROXIMADA - TOPO DE 40X40CM COM ALTURA 70CM | UN. | 20
18.3.3 | ANEL ECOLÓGICO, 70X70CM, PARA PLANTIO DE ÁRVORES NA CALÇADA | UN. | 7
18.3.4 | ANEL ECOLÓGICO, 90X90CM, PARA PLANTIO DE ÁRVORES NA CALÇADA | UN. | 2
SUBTOTAL ITEM 18.3
TOTAL ITEM 18
19 | SEGURANÇA NOS MUROS
19.1 | CONCERTINAS
19.1.1 | CONCERTINA PLANA TIPO “FLAT”, INCLUSIVE HASTE E PINTURA ELETROSTÁTICA – DIÂMETRO MÍNIMO 450MM | M | 117.92
19.1.2 | CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA GALVANIZADA - DIÂMETRO 450MM | M | 73.86
SUBTOTAL ITEM 19.1
TOTAL ITEM 19
20 | LIMPEZA
20.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 10
SUBTOTAL ITEM 20.1
20.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
20.2.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 2860.04
20.2.2 | LIMPEZA DAS LOUÇAS SANITÁRIAS | UN. | 44
20.2.3 | LIMPEZA DOS METAIS | UN. | 28
20.2.4 | LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS | UN. | 488
20.2.5 | LIMPEZA DOS VIDROS E ESPELHOS | M² | 822.75
20.2.6 | LIMPEZA DOS ELEVADORES | UN. | 1
SUBTOTAL ITEM 20.2
TOTAL ITEM 20
21 | DOCUMENTAÇÃO FINAL
21.1 | MANUAL DO USUÁRIO | M² | 2860.04
21.2 | AS BUILT | M² | 2860.04
TOTAL ITEM 21
TOTAL DA OBRA