## Lotes 1 e 2
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
PROCESSO SEI: 19.16.3900.0015964/2022-19
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para fornecimento de climatizadores de ar; fornecimento e instalação de condicionadores de ar monobloco; e de fornecimento, instalação e desinstalação de condicionadores de ar modulares (split), com fornecimento de mão de obra e materiais
DATA DA CONCLUSÃO: 03/03/2022
TOTAL ESTIMADO DO PROCESSO: |  |  |  | 2626600.9583
LOTE 1 - Condicionadores de ar e serviços relacionados
ITEM | QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM |  | CÓDIGO SIAD | CONTRATOS ANTERIORES PGJ | ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES | [5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  |  | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | PREÇO DE REFERÊNCIA (ITEM)
[6 empty] | ATA RP º 029/2019 - Planejamento nº 376/2018 | AMBIENTE AR CONDICIONADO - ME | DW REFRIGERAÇÃO - ME | ENGECLIMAR AR CONDICIONADO - EPP | FRIOMINAS MÁQUINAS REPRESENTAÇÕES | ICTERMO - EPP | ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO - EPP
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | MENOR | MÉDIA | MEDIANA |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | 30 | UNIDADE | Condicionador de ar modular (split) com potência de 9.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio. |  | 1650254 | 1189.17 | 2920 | 3182.4 | 3200 | 3066.8 | 3950 | 2980 | 2920 | 3216.5333 | 3124.6 | 11.68% | 3216.5333 | 96496
2 | 80 | UNIDADE | Condicionador de ar modular (split) com potência de 12.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio. |  | 1650289 | 1377.5 | 3200 | 3222.58 | 4250 | 3550.6 | 4530 | 3150 | 3150 | 3650.53 | 3386.59 | 16.34% | 3650.53 | 292042.4
3 | 80 | UNIDADE | Condicionador de ar modular (split) com potência de 18.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio. |  | 1650297 | 2052.95 | 4190 | 4826.19 | 5650 | 5223.4 | 6600 | 4170 | 4170 | 5109.9317 | 5024.795 | 18.22% | 5109.9317 | 408794.5333
4 | 50 | UNIDADE | Condicionador de ar modular (split) com potência entre 22.000 e 24.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio. |  | 1650300 | 2597.24 | 4500 | 6106.32 | 6780 | 6601 | 8200 | 4450 | 4450 | 6106.22 | 6353.66 | 23.63% | 6106.22 | 305311
5 | 15 | UNIDADE | Condicionador de ar modular (split) com potência de 30.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio. |  | 1650319 | 3813.04 | 4750 | 8832.05 | 7240 | 9659.6 | 12100 | 4980 | 4750 | 7926.9417 | 8036.025 | 35.9% | 8036.025 | 120540.375
6 | 10 | UNIDADE | Condicionador de ar modular (split) com potência de 36.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo piso-teto com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio. |  | 1650327 | 4739.92 | 5720 | 16780.16 | 7890 | 9881 | 12200 | 5970 | 5720 | 9740.1933 | 8885.5 | 43.42% | 8885.5 | 88855
7 | 5 | UNIDADE | Condicionador de ar modular (split) com potência de 48.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A até B" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo piso-teto com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; trfásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio. |  | 1653644 | 6511.84 | 6888 | 19074.08 | 8560 | 12956 | 15950 | 6750 | 6750 | 11696.3467 | 10758 | 43.85% | 10758 | 53790
8 | 5 | UNIDADE | Condicionador de ar modular (split) com potência entre 58.000 e 60.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A até C" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo piso-teto com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; trfásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio. |  | 1653660 | 6215.04 | 7300 | 23398 | 9130 | 13038 | 16100 | 7480 | 7300 | 12741 | 11084 | 49.05% | 11084 | 55420
9 | 275 | UNIDADE | Fixação de evaporadora/condensadora de aparelho de ar condicionado |  | 82910 | 700.06 | 830 | 144 | 580 | 1400 | 1800 | 714 | 144 | 911.3333 | 772 | 65.34% | 772 | 212300
10 | 1650 | METRO | Instalação circuito frigorígeno/interligação elétrica. |  | 69507 | 108.22 | 110 | 960 | 19.5 | 250 | 350 | 145 | 19.5 | 305.75 | 197.5 | 111.3% | 197.5 | 325875
11 | 550 | METRO | Instalação acab. Canaleta/acess. PVC rígido branco |  | 69558 | 36.07 | 75 | 400 | 32.45 | 120 | 180 | 55 | 32.45 | 143.7417 | 97.5 | 94.64% | 97.5 | 53625
12 | 80 | UNIDADE | Remoção unidades condensadora, evaporadora e circuito frigorígeno |  | 59129 | 120.25 | 210 | 560 | 320 | 400 | 550 | 220 | 210 | 376.6667 | 360 | 41.08% | 360 | 28800
13 | 275 | UNIDADE | Instalação de circuito independente até o quadro elétrico contendo disjuntor bipolar, cabo PP 3 x 4 mm² e terminais individuais. Utilizar a estrutura elétrica existente do imóvel para passar a fiação. Se inviável, usar canaletas aparentes e seus acessórios padronizados. |  | 82996 | 300.62 | 520 | 1440 | 540 | 400 | 520 | 550 | 400 | 661.6667 | 530 | 58.21% | 530 | 145750
14 | 10 | UNIDADE | Instalação de circuito independente até o quadro elétrico contendo disjuntor tripolar, cabo PP 4 x 4 mm² e terminais individuais. Utilizar a estrutura elétrica existente do imóvel para passar a fiação. Se inviável, usar canaletas aparentes e seus acessórios padronizados. |  | 82988 | 360.75 | 720 | 1440 | 770 | 550 | 670 | 650 | 550 | 800 | 695 | 40.26% | 695 | 6950
15 | 1500 | METRO | Instalação dreno tubo rígido PVC bege. |  | 69566 | 12.02 | 18 | 24 | 15.7 | 70 | 95 | 15 | 15 | 39.6167 | 21 | 86.56% | 21 | 31500
16 | 20 | UNIDADE | Abertura de vão de alojamento para ar condicionado na alvenaria e execução de espala |  | 82929 | 601.25 | 198 | 400 | 450 | 900 | 1200 | 200 | 198 | 558 | 425 | 72.73% | 425 | 8500
17 | 20 | UNIDADE | Abertura do vão de alojamento de ar condicionado na janela e recomposição de vidro. |  | 82937 | 481 | 204 | 720 | 450 | 750 | 990 | 200 | 200 | 552.3333 | 585 | 58.09% | 585 | 11700
18 | 80 | UNIDADE | Confecção de suporte metálico externo e alojamento do aparelho conforme o Manual de Instalação do fabricante. |  | 81701 | 240.5 | 175 | 640 | 350 | 650 | 870 | 190 | 175 | 479.1667 | 495 | 59.07% | 495 | 39600
19 | 80 | UNIDADE | Vedação com espuma e silicone pastoso as frestas do vão do ar condicionado. |  | 82945 | 36.07 | 65 | 80 | 250 | 65 | 95 | 58 | 58 | 102.1667 | 72.5 | 72.07% | 72.5 | 5800
20 | 80 | UNIDADE | Confecção e instalação de moldura de madeira para acabamento do vão do ar condicionado, conforme medidas do aparelho. |  | 82970 | 60.12 | 190 | 640 | 550 | 350 | 480 | 220 | 190 | 405 | 415 | 44.9% | 415 | 33200
21 | 5 | UNIDADE | Condicionador de ar monobloco com potência de 7.500 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; ciclo frio; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; conforme NBR 14.136; mínimo de duas velocidades; refrigeração e ventilação; nenhuma função especial; mecânico ou eletrônico; 220V bifásico. Dimensões máximas LAP: (47 x 32 x 53) cm. |  | 1664328 | 1120.15 | 1410 | 2158.4 | 1750 | 2419 | 3100 | 1350 | 1350 | 2031.2333 | 1954.2 | 32.94% | 1954.2 | 9771
22 | 10 | UNIDADE | Condicionador de ar monobloco com potência de 10.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; ciclo frio; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; conforme NBR 14.136; mínimo de duas velocidades; refrigeração e ventilação; nenhuma função especial; mecânico ou eletrônico; 220V bifásico. Dimensões máximas LAP: (47 x 32 x 53) cm. |  | 1664310 | 1366.66 | 1498 | 2751.66 | 2550 | 2943.8 | 3700 | 1480 | 1480 | 2487.2433 | 2650.83 | 34.8% | 2650.83 | 26508.3
23 | 20 | UNIDADE | Condicionador de ar monobloco com potência de 12.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; ciclo frio; faixa de classificação "A até B" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; conforme NBR 14.136; mínimo de duas velocidades; refrigeração e ventilação; nenhuma função especial; mecânico ou eletrônico; 220V bifásico. Dimensões máximas LAP: (66,5 x 40,0 x 70,5) cm. |  | 1664271 | 1662.47 | 1580 | 2127.47 | 3150 | 3403 | 4400 | 1630 | 1580 | 2715.0783 | 2638.735 | 41.38% | 2638.735 | 52774.7
24 | 30 | UNIDADE | Condicionador de ar monobloco com potência de 18.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; ciclo frio; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; conforme NBR 14.136; mínimo de duas velocidades; refrigeração e ventilação; nenhuma função especial; mecânico ou eletrônico; 220V bifásico. Dimensões máximas LAP: (66,5 x 40,0 x 70,5) cm. |  | 1664263 | 2289.6 | 2760 | 3140.07 | 4050 | 4920 | 6200 | 2790 | 2760 | 3976.6783 | 3595.035 | 34.53% | 3595.035 | 107851.05
25 | 10 | UNIDADE | Condicionador de ar monobloco com potência entre 20.000 e 21.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; ciclo frio; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; conforme NBR 14.136; mínimo de duas velocidades; refrigeração e ventilação; nenhuma função especial; mecânico ou eletrônico; 220V bifásico. Dimensões máximas LAP: (75 x 50 x 77) cm. |  | 1664255 | 2884.18 | 3390 | 5806.37 | 4880 | 6198.38 | 7800 | 3420 | 3390 | 5249.125 | 5343.185 | 32.62% | 5343.185 | 53431.85
26 | 5 | UNIDADE | Condicionador de ar monobloco com potência entre 27.000 e 30.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; ciclo frio; faixa de classificação "A até B" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; conforme NBR 14.136; mínimo de duas velocidades; refrigeração e ventilação; nenhuma função especial; mecânico ou eletrônico; 220V bifásico. Dimensões máximas LAP: (75 x 50 x 77) cm. |  | 1664336 | 3378.73 | 4410 | 4416.54 | 5750 | 7544 | 9600 | 4300 | 4300 | 6003.4233 | 5083.27 | 35.98% | 5083.27 | 25416.35
PREÇO DE REFERÊNCIA TOTAL LOTE 1: | [17 empty] | 2600602.5583
LOTE 2 - Climatizador
ITEM | QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM |  | CÓDIGO SIAD | CONTRATOS ANTERIORES PGJ | ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES | [5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  |  | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | PREÇO DE REFERÊNCIA (ITEM)
[6 empty] | ATA RP º 029/2019 - Planejamento nº 376/2018 | AMBIENTE AR CONDICIONADO - ME | DW REFRIGERAÇÃO- ME | ENGECLIMAR AR CONDICIONADO - EPP | FRIOMINAS MÁQUINAS REPRESENTAÇÕES | ICTERMO - EPP | ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO - EPP
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | MENOR | MÉDIA | MEDIANA |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | 20 | UNIDADE | Climatizadores de ar, ciclo frio, com filtro de ar lavável, 127V e 60 Hz. Deve atender a um ou mais parâmetros: a) vazão de ar igual ou superior a 200 m³/ h; b) potência igual ou superior a 50 W; c) corrente elétrica igual ou superior a 0,4 A. |  | 868256 | 481 | 1720 | 1199.84 | 780 | 984 | 1400 | 1690 | 780 | 1295.64 | 1299.92 | 29.26% | 1299.92 | 25998.4
PREÇO DE REFERÊNCIA TOTAL LOTE 2: | [17 empty] | 25998.4
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 1) Os preços celebrados nos 180 dias que precedem a cotação que deu origem a este Mapa de Preços foram devidamente corrigidos pelo índice IPCA/IBGE. 2) Dos orçamentos enviados pelos fornecedores foram considerados apenas os valores unitários neste Mapa Comparativo de Preços, ressalvando assim quaisquer equívocos no cálculo dos totalizadores. 3) Aguarda-se orientação institucional (em tramitação no processo SEI 19.16.3719.0003818/2019-12), com fito de estabelecer o melhor critério objetivo para a definição do preço de referência. Isso posto, neste Mapa de Preços foi utilizado como parâmetro para utilização do menor preço, média ou mediana: para itens com menos de duas amostras, a aplicação da média; para itens com três ou mais amostras, a aplicação da média para os itens cujo coeficiente de variação é igual ou inferior a 25%, e da mediana apenas para os itens que porventura apresentem coeficiente de variação superior a 25%. 4) Os fornecedores acima apontados foram cotados pelo setor solicitante, conforme documento SEI. 5) Considerando orientação da Coordenação, foi considerado o preço sem ICMS para o fornecedor FrioMinas Máquinas Representações para cálculo do preço de referência. O porte da empresa não foi indicado, considerando que consta no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral como "demais". 6) Contatada, a empresa Engeclimar afirmou que o CNPJ é 07.221.102/0001-86, sendo a empresa uma EPP. 7) Considerando a necessidade de prestação de serviços cumulada ao fornecimento dos bens cotados, a fim de evitar possível distorção no preço de referência, conforme orientação do apoio técnico, não foram utilizados preços de internet no mapa acima. 8) Os preços referentes à Ata RP nº 029/2019 foram atualizados conforme índice IPCA. Referidos valores não foram incluídos no cálculo do preço de referência. 9) Diante da especificidade do objeto, que envolve serviços e bens, não foram encontrados preços públicos para os itens acima apontados. 10) Os portes das empresas foram conferidos e indicados acima conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. 11) Sobre o preço do item 10 do lote 1 dado pela empresa Engeclimar, considerando a discrepância com os demais preços verificados, tentou-se confirmá-lo, mas não se obteve sucesso. Assim, ressalvado qualquer possível equívoco do fornecedor, foi considerado o valor devidamente preenchido no orçamento enviado. 12) Conforme documento SEI, o orçamento da empresa Ambiente Ar Condicionado foi fornecido na data de 23/11/2021.
Responsável pela cotação de preços: assistente de compras Letícia Saraiva de Souza - matrícula 129088. Responsável pelo mapa comparativo de preços: servidor Carmen Lucia Mariz de Macedo - MAMP 202000.