## VENDA ELE ENE TEL INS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS
OBJETO: |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS – CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS CIDADES DAS REGIÕES SUL, TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA
BDI: |  | 1.2624
MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA: |  |  | SETOP (OUTUBRO/2021); SINAPI (NOVEMBRO/2021) E SUDECAP (JANEIRO 2022); COLETAS A PARTIR DE ABRIL/2021 ATE JANEIRO/2022 |  |  |  |  | COM DESCONTO (8,32%) | 91.68%
ITEM | FONTE | CÓDIGO DA FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA
11.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1.1 |  |  | ELETRODUTOS, CAIXAS, CONDULETES E ACESSÓRIOS
11.1.1.1 |  |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, CORRUGADO, ANTICHAMA, CONFORME NBR 15465, CLASSE LEVE, COR AMARELA, PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA, NOS SEGUINTES DIÂMETROS:
11.1.1.1.1 | SINAPI | 91834 | A) Ø 3/4” | M | 50 | 10.71 | 535.5 | 9.8189 | 490.9432
11.1.1.1.2 | SINAPI | 91836 | B) Ø 1“ | M | 130 | 14.54 | 1890.2 | 13.3302 | 1732.924
11.1.1.2 |  |  | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, FABRICADO EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO DE PVC, INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: ELECON OU SIMILAR.
11.1.1.2.1 | CPU | ELE-0001 | A) Ø 1" | M | 30 | 19.87 | 596.1 | 18.2167 | 546.5009
11.1.1.3 |  |  | ELETRODUTO FLÉXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, CLÁSSE MÉDIO, COR LARANJA. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU SIMILAR.
11.1.1.3.1 | SINAPI | 91835 | A) Ø 3/4" | M | 30 | 12.76 | 382.8 | 11.6983 | 350.9487
11.1.1.3.2 | SINAPI | 91837 | B) Ø 1" | M | 80 | 19.33 | 1546.4 | 17.7216 | 1417.7302
11.1.1.4 |  |  | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COR PRETA, CONFORME NBR 15465, ANTICHAMA, FORNECIDO EM PEÇAS DE 3M, COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES (LUVAS, BUCHAS, ARRUELAS, BRAÇADEIRAS, SUPORTES, FIXAÇÕES, CURVAS, ETC.), NOS SEGUINTES DIÂMETROS:
11.1.1.4.1 | SETOP | ED-49308 | A) Ø 3/4" | M | 20 | 18.6 | 372 | 17.0524 | 341.0474
11.1.1.4.2 | SETOP | ED-49309 | B) Ø 1" | M | 170 | 20.35 | 3459.5 | 18.6568 | 3171.6488
11.1.1.4.3 | SETOP | ED-49310 | C) Ø 1.1/4" | M | 20 | 29.72 | 594.4 | 27.2471 | 544.9423
11.1.1.4.4 | SETOP | ED-49311 | D) Ø 1.1/2" | M | 20 | 30.36 | 607.2 | 27.8339 | 556.6773
11.1.1.4.5 | SETOP | ED-49312 | E) Ø 2" | M | 20 | 34.87 | 697.4 | 31.9686 | 639.3721
11.1.1.5 |  |  | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO TIPO RÍGIDO, COM ROSCA NAS EXTREMIDADES, FORNECIDO EM PEÇAS DE 3M DE COMPRIMENTO. AÇO GALVANIZADO. COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES (LUVAS, BUCHAS, ARRUELAS, BRAÇADEIRAS, SUPORTES, FIXAÇÕES, CURVAS, ETC.), NOS SEGUINTES DIÂMETROS:
11.1.1.5.1 | SETOP | ED-49317 | A) Ø 3/4" | M | 20 | 23.9 | 478 | 21.9114 | 438.2275
11.1.1.5.2 | SETOP | ED-49318 | B) Ø 1" | M | 170 | 32.9 | 5593 | 30.1625 | 5127.6288
11.1.1.5.3 | SETOP | ED-49319 | C) Ø 1.1/4" | M | 20 | 44.2 | 884 | 40.5223 | 810.4459
11.1.1.5.4 | SETOP | ED-49320 | D) Ø 1.1/2" | M | 20 | 47.86 | 957.2 | 43.8778 | 877.5552
11.1.1.5.5 | SETOP | ED-49321 | E) Ø 2" | M | 20 | 53.29 | 1065.8 | 48.856 | 977.119
11.1.1.5.6 | SETOP | ED-49323 | F) Ø 3" | M | 20 | 108.12 | 2162.4 | 99.1238 | 1982.4753
11.1.1.5.7 | SETOP | ED-49333 | G) Ø 4" | M | 20 | 154.06 | 3081.2 | 141.2413 | 2824.8256
11.1.1.6 |  |  | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – PEAD, CONFORME NORMA NBR 15715 COR PRETA, SEÇÃO CIRCULAR, CORRUGADO HELICOIDAL, FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL, COM FIO GUIA DE AÇO REVESTIDO EM PVC, COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES (LUVAS, BUCHAS, ARRUELAS, BRAÇADEIRAS, SUPORTES, FIXAÇÕES, CURVAS, ETC.), NOS SEGUINTES DIÂMETROS:
11.1.1.6.1 | SETOP | ED-4155 | A) 30MM (1.1/4”) | M | 100 | 27.51 | 2751 | 25.221 | 2522.1003
11.1.1.6.2 | SETOP | ED-49295 | B) 40MM (1.1/4”) | M | 100 | 28.25 | 2825 | 25.8994 | 2589.943
11.1.1.6.3 | SETOP | ED-49296 | C) 50MM (2”) | M | 20 | 29.64 | 592.8 | 27.1738 | 543.4755
11.1.1.6.4 | SETOP | ED-49298 | D) 100MM (4”) | M | 20 | 64.1 | 1282 | 58.7665 | 1175.3299
11.1.1.7 |  |  | CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, MÚLTIPLO TIPO X, COM SAÍDAS COM ROSCA, FORNECIDO COM TAMPA, COM TAMPÕES PLÁSTICOS PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS.
11.1.1.7.1 | SETOP | ED-17973 | A) Ø 3/4" | UN | 20 | 16.94 | 338.8 | 15.5305 | 310.6098
11.1.1.7.2 | SETOP | ED-17974 | B) Ø 1" | UN | 120 | 22.05 | 2646 | 20.2153 | 2425.8369
11.1.1.7.3 | SETOP | ED-17975 | C) Ø 1.1/4" | UN | 20 | 41.13 | 822.6 | 37.7077 | 754.1547
11.1.1.7.4 | SETOP | ED-17976 | D) Ø 1.1/2" | UN | 20 | 53.16 | 1063.2 | 48.7368 | 974.7354
11.1.1.7.5 | SETOP | ED-17977 | E) Ø 2" | UN | 20 | 76.08 | 1521.6 | 69.7497 | 1394.9937
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.1 |  |  |  | 38746.1 |  | 35522.1915
11.1.2 |  |  | ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS
11.1.2.1 |  |  | ELETROCALHA LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS:
11.1.2.1.1 | SETOP | ED-19511 | A)(100X100)MM | M | 50 | 106.21 | 5310.5 | 97.3727 | 4868.6345
11.1.2.1.2 | SETOP | ED-19513 | B)(150X100)MM | M | 50 | 118.17 | 5908.5 | 108.3375 | 5416.8773
11.1.2.2 |  |  | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS:
11.1.2.2.1 | SETOP | ED-19520 | A)100X100MM | M | 50 | 106.22 | 5311 | 97.3819 | 4869.0929
11.1.2.2.2 | SETOP | ED-19522 | B)150X100MM | M | 50 | 118.2 | 5910 | 108.365 | 5418.2525
11.1.2.3 | SETOP | ED-49461 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. REF.: MOPA OU SIMILAR. | M | 500 | 15.84 | 7920 | 14.522 | 7261.0084
11.1.2.4 | SETOP | ED-49451 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. REF.: MOPA OU SIMILAR. | M | 50 | 65.92 | 3296 | 60.4351 | 3021.753
11.1.2.5 | SETOP | ED-49465 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L" PARA PERFILADO EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E FIXAÇÃO | UN | 15 | 32.82 | 492.3 | 30.0892 | 451.3377
11.1.2.6 | SETOP | ED-49457 | SUPORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38)MM, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO. | UN | 50 | 7.89 | 394.5 | 7.2335 | 361.6752
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.2 |  |  |  | 34542.8 |  | 31668.6314
11.1.3 |  |  | CANALETAS E ACESSÓRIOS
11.1.3.1 |  |  | CANALETA EM PVC, COR BRANCA, ANTICHAMA, BARRA DE 2,0M, COM TAMPA, ACESSÓRIOS E CONEXÕES (EMENDAS, LUVAS, DERIVAÇÕES, COTOVELOS, CURVAS, ACABAMENTOS, SUPORTES, FIXAÇÕES, PARAFUSOS, BUCHAS, ETC.), REF. LINHA X DA LEGRAND, NAS SEGUINTES DIMENSÕES:
11.1.3.1.1 | SETOP | ED-49060 | A) 20X10MM, SEM DIVISÃO INTERNA | M | 600 | 10.25 | 6150 | 9.3971 | 5638.283
11.1.3.1.2 | SETOP | ED-49061 | B) 50X20MM, COM DIVISÃO INTERNA | M | 1600 | 20.82 | 33312 | 19.0877 | 30540.2413
11.1.3.1.3 | CPU | ELE-0009 | C) 110X20MM, COM DIVISÃO INTERNA | M | 500 | 286.46 | 143230 | 262.6248 | 131312.4029
11.1.3.2 | CPU | ELE-0010 | CURVA VERTICAL EXTERNA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, R=30MM, LARGURA DE 73MM, COM UM SEPTO. PARA DUTO DE 45MM DE ALTURA. REF: DT 38440.30 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 15 | 174.74 | 2621.1 | 160.2006 | 2403.0087
11.1.3.3 | CPU | ELE-0011 | ADAPTADOR PARA CANALETA-ELETRODUTO 3X1", EM TEMOPLÁSTICO ABS/PC-V0 NA COR BRANCA, PARA PERFIL DE 45MM. REF: DT 48042.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 15 | 53.11 | 796.65 | 48.6909 | 730.3639
11.1.3.4 |  |  | CANALETA DUPLA TIPO “D”, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, BARRA DE 3 METROS. COM DUAS VIAS PARA PASSAGEM DE CABOS, COR BRANCO, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. |  |  |  |  | 0 | 0
11.1.3.4.1 | CPU | ELE-0012 | A) 73X25MM. REF.: DT12241.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR | M | 150 | 123.22 | 18483 | 112.9674 | 16945.1033
11.1.3.4.2 | CPU | ELE-0013 | B) 73X45MM. REF.: DT14441.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR | M | 25 | 184.13 | 4603.25 | 168.8093 | 4220.2319
11.1.3.5 | CPU | ELE-0014 | TAMPA PLANA LISA PARA CANALETA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, LARGURA DE 73MM, BARRA DE 3,0 METROS. REF.: DT15140.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR | UN | 175 | 179.4 | 31395 | 164.4728 | 28782.7473
11.1.3.6 | CPU | ELE-0015 | CURVA VERTICAL INTERNA PARA CANALETA, PLANA LISA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, RAIO=30MM, LARGURA DE 73MM, COM UM SEPTO DIVISOR. REF.: DT38040.30 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 15 | 155.62 | 2334.3 | 142.6715 | 2140.0722
11.1.3.7 | CPU | ELE-0016 | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA CANALETA, PLANA LISA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, RAIO=30MM, LARGURA DE 73MM, COM UM SEPTO DIVISOR. REF.: DT38240.30 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 15 | 112.19 | 1682.85 | 102.8551 | 1542.8268
11.1.3.8 | CPU | ELE-0017 | TAMPA TERMINAL PARA FECHAMENTO DE CANALETA DE ALUMÍNIO, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, DIMENSÕES 25X73MM. REF.: DT49140.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 15 | 16.36 | 245.4 | 14.9987 | 224.9812
11.1.3.9 | CPU | ELE-0018 | PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA DE ALUMÍNIO, PARA TRÊS POSTOS MODULARES DE TOMADA OU INTERRUPTOR, COMPATIVEL COM A LINHA PIAL PLUS DA LEGRAND, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA. REF.: DT64440.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 100 | 48.73 | 4873 | 44.6754 | 4467.5371
11.1.3.10 |  |  | ADAPTADOR CANALETA – ELETRODUTO, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, PARA CANALETA DE ALUMÍNIO DE 25X73MM, NOS SEGUINTES TIPOS: |  |  |  |  | 0 | 0
11.1.3.10.1 | CPU | ELE-0020 | A) 3X1”. REF.: DT47640.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 27 | 85.68 | 2313.36 | 78.5509 | 2120.8745
12.1.3.14 | CPU | ELE-0022 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO X, BASE EM ALUMÍNIO INJETADO E TAMPA EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, PARA CANALETA DE ALUMÍNIO DE 25X73MM. REF.: DT52240.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 5 | 113.48 | 567.4 | 104.0378 | 520.1889 | x
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.3 |  |  |  | 252039.91 |  | 231588.8631
11.1.4 |  |  | CABOS E ACESSÓRIOS
11.1.4.1 |  |  | CABO CONDUTOR DE COBRE, FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 450/750 V, TEMPERATURA NO CONDUTOR DE 70º C EM SERVIÇO CONTINUO E NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, , CONFORME NBR NM 280, NAS SEGUINTES SEÇÕES:
11.1.4.1.1 | SINAPI | 91924 | A) #1,5MM² | M | 100 | 3.22 | 322 | 2.9521 | 295.2077
11.1.4.1.2 | SINAPI | 91926 | B) #2,5MM² | M | 500 | 4.7 | 2350 | 4.3089 | 2154.4659
11.1.4.1.3 | SINAPI | 91928 | C) #4,0MM² | M | 5400 | 7.66 | 41364 | 7.0226 | 37922.2665 | CORRIGIDO
11.1.4.1.4 | SINAPI | 91930 | D) #6,0MM² | M | 100 | 10.49 | 1049 | 9.6172 | 961.7169
11.1.4.1.5 | SINAPI | 91932 | E) #10,0MM² | M | 50 | 17.32 | 866 | 15.8789 | 793.9436
11.1.4.2 |  |  | CABO CONDUTOR DE COBRE, FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC PARA 0,6/1,0kV, TEMPERATURA NO CONDUTOR DE 70º C EM SERVIÇO CONTINUO E NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, , CONFORME NBR NM 280, NAS SEGUINTES SEÇÕES:
11.1.4.2.1 | SINAPI | 91933 | A) #10,0MM² | M | 150 | 18.51 | 2776.5 | 16.9699 | 2545.4785
11.1.4.2.2 | SINAPI | 91935 | B) #16,0MM² | M | 200 | 28.23 | 5646 | 25.8811 | 5176.2189
11.1.4.2.3 | SINAPI | 92984 | C) #25,0MM² | M | 200 | 32.2 | 6440 | 29.5208 | 5904.1533
11.1.4.2.4 | SINAPI | 92986 | D) #35,0MM² | M | 150 | 43.59 | 6538.5 | 39.963 | 5994.4575
11.1.4.3 |  |  | CABO PP 500V CRISTAL PRATA C/ ALMA
11.1.4.3.1 | CPU | ELE-0028 | A) 2X0,75MM2 | M | 50 | 10.54 | 527 | 9.663 | 483.1504
11.1.4.3.2 | CPU | ELE-0029 | B) 2X1,5MM2 | M | 100 | 11.9 | 1190 | 10.9098 | 1090.9848
11.1.4.4 |  |  | TERMINAL TUBULAR COM LUVA DE PLÁSTICO PARA CABOS, NAS SEGUINTES SEÇÕES:
11.1.4.4.1 | CPU | ELE-0031 | A) #2,5MM² | UN | 320 | 1.69 | 540.8 | 1.5494 | 495.8022
11.1.4.4.2 | CPU | ELE-0032 | B) #4,0MM² | UN | 520 | 1.84 | 956.8 | 1.6869 | 877.1885
11.1.4.4.3 | CPU | ELE-0033 | C) #6,0MM² | UN | 100 | 1.92 | 192 | 1.7602 | 176.0244
11.1.4.4.4 | CPU | ELE-0034 | D) #10,0MM² | UN | 50 | 2.06 | 103 | 1.8886 | 94.4298
11.1.4.4.5 | CPU | ELE-0035 | E) #16,0MM² | UN | 50 | 2.31 | 115.5 | 2.1178 | 105.8897
11.1.4.4.6 | CPU | ELE-0036 | F) #25,0MM² | UN | 25 | 2.87 | 71.75 | 2.6312 | 65.78
11.1.4.5 | CPU | ELE-0037 | CONECTOR EMENDA 2P 32A FL.0,14-4,0MM2 REFERENCIA: MODELO 221-412 WAGO | UN | 100 | 4.15 | 415 | 3.8047 | 380.4695
11.1.4.6 | CPU | ELE-0038 | CONECTOR EMENDA 3P 32A FL.0,14-4,0MM2 REFERENCIA: MODELO 221-413 WAGO | UN | 50 | 5.35 | 267.5 | 4.9048 | 245.2424
11.1.4.7 | CPU | ELE-0039 | CONECTOR EMENDA 5P 32A FL.0,14-4,0MM2 REFERENCIA: MODELO 221-415 WAGO | UN | 50 | 8.24 | 412 | 7.5544 | 377.7191
11.1.4.8 | CPU | ELE-0041 | ABRAÇADEIRA DE VELCRO, DUPLA FACE, NA COR AZUL, ROLO DE 20MM X 3 METROS. | UN | 35 | 28.35 | 992.25 | 25.9911 | 909.6888
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.4 |  |  |  | 73135.6 |  | 67050.2784
11.1.5 |  |  | TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS
11.1.5.1 | SETOP | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM PVC PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA, TAMANHO 2X4” | UN | 30 | 10.33 | 309.9 | 9.4705 | 284.1145
11.1.5.2 | SETOP | ED-49188 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM PVC PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA, TAMANHO 4X4” | UN | 15 | 13.57 | 203.55 | 12.4409 | 186.6134
11.1.5.3 | SETOP | ED-49194 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4X2, EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO/DRY-WALL | UN | 30 | 15.79 | 473.7 | 14.4762 | 434.2853
11.1.5.4 | SETOP | ED-49195 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4X4, EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO/DRY-WALL | UN | 15 | 18.15 | 272.25 | 16.6398 | 249.5972
11.1.5.5 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC PARA PAREDE COM INSTALAÇÃO DE SOBREPOR. MARCA TIGRE, NAS SEGUINTES DIMENSÕES (AXLXP):
11.1.5.5.1 | CPU | ELE-0042 | A) 240X240X98 MM (CTP 20) | UN | 21 | 109.7 | 2303.7 | 100.5723 | 2112.0183
11.1.5.5.2 | CPU | ELE-0043 | B) 350X379X85,5 MM (CTP 30) | UN | 3 | 140.86 | 422.58 | 129.1396 | 387.4188
11.1.5.6 | CPU | ELE-0044 | CAIXA DE SOBREPOR EM PVC 3X3” PARA 1 MODULO, CONFORME NBR 14136, COR BRANCA, COM PLACA, SUPORTE, ACOPLADOR, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO COM SISTEMA DE CANALETAS DE PVC. | UN | 41 | 13.66 | 560.06 | 12.5234 | 513.4596
11.1.5.7 | CPU | ELE-0047 | CAIXA DE SOBREPOR MULTIUSO 3 MÓDULOS E 4 SAÍDAS, NA COR BRANCA. REF.: 57304/050 TRAMONTINA OU SIMILAR | UN | 700 | 15.11 | 10577 | 13.8528 | 9696.93
11.1.5.8 | SETOP | ED-49490 | PLACA PARA CAIXA 2X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, COM 1 POSTO (HORIZONTAL/ VERTICAL) | UN | 33 | 4.57 | 150.81 | 4.1897 | 138.2617
11.1.5.9 | SETOP | ED-49494 | PLACA PARA CAIXA 2X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, PARA ATÉ 3 POSTOS MODULARES. | UN | 16 | 4.54 | 72.64 | 4.1622 | 66.5959
11.1.5.10 | SETOP | ED-49491 | PLACA PARA CAIXA 4X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, COM 2 POSTOS SEPARADOS. | UN | 10 | 8.24 | 82.4 | 7.5544 | 75.5438
11.1.5.11 | SUDECAP | 11.31.16 | PLACA PARA CAIXA 4X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, COM 4 POSTOS SEPARADOS. | UN | 10 | 9.33 | 93.3 | 8.5537 | 85.5369
11.1.5.12 | SUDECAP | 11.31.16 | PLACA PARA CAIXA 4X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, PARA ATÉ 6 POSTOS MODULARES. | UN | 3 | 9.33 | 27.99 | 8.5537 | 25.6611
11.1.5.13 | SETOP | ED-5614 | SUPORTE PARA PLACA 2X4 | UN | 54 | 5.63 | 304.02 | 5.1616 | 278.7237
11.1.5.14 | SETOP | ED-5613 | SUPORTE PARA PLACA 4X4 | UN | 25 | 8.42 | 210.5 | 7.7194 | 192.9851
11.1.5.15 | SETOP | ED-49486 | PLACA CEGA PARA CAIXA 2X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA | UN | 120 | 7.12 | 854.4 | 6.5276 | 783.3088
11.1.5.16 | SETOP | ED-49487 | PLACA CEGA PARA CAIXA 4X4”, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA. | UN | 50 | 13.14 | 657 | 12.0467 | 602.3337
11.1.5.17 | SUDECAP | 11.31.10 | MÓDULO COM FURO PARA PASSAGEM DE FIO, COR BRANCA, PARA INSTALAÇÃO EM PLACA/SUPORTE | UN | 50 | 13.27 | 663.5 | 12.1659 | 608.2928
11.1.5.18 | SETOP | ED-5633 | MÓDULO CEGO, COR BRANCA, PARA INSTALAÇÃO EM PLACA/SUPORTE | UN | 360 | 1.64 | 590.4 | 1.5035 | 541.2752
11.1.5.19 | CPU | ELE-0049 | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) PARA INSTALAÇÃO EM PLACA/SUPORTE. | UN | 20 | 18.06 | 361.2 | 16.5573 | 331.146
11.1.5.20 | SINAPI | ELE-0050 | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COR BRANCA, CONFORME NBR 14136, COM BORNES E PARAFUSO. | UN | 765 | 20.69 | 15827.85 | 18.9685 | 14510.8777
11.1.5.21 | SETOP | ED-5628 | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COR VERMELHA, CONFORME NBR 14136, COM BORNES E PARAFUSO. REF.: PIAL PLUS DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE. | UN | 30 | 54.5 | 1635 | 49.9653 | 1498.9582
11.1.5.22 | SINAPI | 91952 | MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) PARA INSTALAÇÃO EM PLACA/SUPORTE, COR BRANCA. | UN | 105 | 19.95 | 2094.75 | 18.29 | 1920.4542
11.1.5.23 | SINAPI | 91954 | MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COR BRANCA, PARA INSTALAÇÃO EM PLACA/SUPORTE. | UN | 15 | 26.76 | 401.4 | 24.5334 | 368.0011
11.1.5.24 | SINAPI | 91978 | MÓDULO INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COR BRANCA, PARA INSTALAÇÃO EM PLACA/SUPORTE. | UN | 15 | 43.14 | 647.1 | 39.5505 | 593.2574
11.1.5.25 | SINAPI | 91980 | MÓDULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COR BRANCA, COM BORNES E PARAFUSO, PARA INSTALAÇÃO EM PLACA/SUPORTE. | UN | 15 | 41.68 | 625.2 | 38.212 | 573.1796
11.1.5.26 | CPU | ELE-0051 | MÓDULO DE INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES PARA INSTALAÇÃO EM PLACA/SUPORTE, 25A, 250V, COR BRANCA, COM BORNES A PARAFUSO. | UN | 10 | 30.01 | 300.1 | 27.513 | 275.1299
11.1.5.27 | SINAPI | 91984 | MÓDULO PULSADOR CAMPAINHA, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE. | UN | 20 | 18.61 | 372.2 | 17.0615 | 341.2307
11.1.5.28 | CPU | ELE-0052 | PLUG MACHO PRETO 10A 2P+T CONFORME NBR14136 57403/103. REF.: TRAMONTINA OU SIMILAR. | UN | 20 | 9.05 | 181 | 8.297 | 165.9397
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.5 |  |  |  | 41275.5 |  | 37841.1303
11.1.6 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS
11.1.6.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS, EM CHAPA DE AÇO, PINTADO NA COR CINZA OU BEGE, USO INTERNO, COMPOSTO DE TAMPA, ESPELHO, PLACA DE MONTAGEM E CORPO DA CAIXA, COM BARRAMENTOS DE COBRE PRINCIPAL VERTICAL E BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS HORIZONTAIS (CONFIGURAÇÃO ESPINHA DE PEIXE) E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL, DPSS E DRS, COM TRILHO PARA SUPORTE DE DISJUNTORES TIPO DIN (PADRÃO EUROPEU), IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES E CIRCUITOS COM ETIQUETA AUTOADESIVA COM IMPRESSÃO TÉRMICA, COM PORTA DOCUMENTOS CONTENDO O DIAGRAMA TRIFILAR DO QUADRO. PORTA COM FECHADURA E PONTO DE ATERRAMENTO. NAS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES:
11.1.6.1.1 | SINAPI | 101883 | A) - INSTALAÇÃO: DE EMBUTIR - BARRAMENTO PRINCIPAL, NEUTRO E TERRA: 100A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 32A - ESPAÇO PARA 18 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | UN | 1 | 844.77 | 844.77 | 774.4801 | 774.4801
11.1.6.1.2 | SINAPI | 101879 | B) - INSTALAÇÃO: DE EMBUTIR - BARRAMENTO PRINCIPAL, NEUTRO E TERRA: 100A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 32A - ESPAÇO PARA 24 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | UN | 1 | 886.63 | 886.63 | 812.8571 | 812.8571
11.1.6.1.3 | CPU | ELE-0053 | C) - INSTALAÇÃO: DE EMBUTIR - BARRAMENTO PRINCIPAL, NEUTRO E TERRA: 100A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 32A - ESPAÇO PARA 36 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | UN | 1 | 1015.98 | 1015.98 | 931.4444 | 931.4444
11.1.6.1.4 | SINAPI | 101878 | D) - INSTALAÇÃO: DE SOBREPOR - BARRAMENTO PRINCIPAL, NEUTRO E TERRA: 100A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 32A - ESPAÇO PARA 18 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | UN | 5 | 827.04 | 4135.2 | 758.2253 | 3791.1265
11.1.6.1.5 | CPU | ELE-0054 | E) - INSTALAÇÃO: DE SOBREPOR - BARRAMENTO PRINCIPAL, NEUTRO E TERRA: 100A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 32A - ESPAÇO PARA 28 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | UN | 5 | 770.72 | 3853.6 | 706.5915 | 3532.9573
11.1.6.1.6 | CPU | ELE-0055 | F) - INSTALAÇÃO: DE SOBREPOR - BARRAMENTO PRINCIPAL, NEUTRO E TERRA: 100A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 32A - ESPAÇO PARA 36 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | UN | 3 | 1323.79 | 3971.37 | 1213.6427 | 3640.9281
11.1.6.1.7 | CPU | ELE-0056 | G) - INSTALAÇÃO: DE SOBREPOR - BARRAMENTO PRINCIPAL, NEUTRO E TERRA: 150A - BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS: 32A - ESPAÇO PARA 42 DISJUNTORES DE SAÍDA MONOPOLARES. | UN | 3 | 1745.99 | 5237.97 | 1600.7131 | 4802.1394
11.1.6.2 | CPU | ELE-0057 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE I/II, TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTINUA MÁXIMA: 275V, INOM (8/20µS): 30KA, IMAX (8/20µS): 60KA, IIMP (10/350µS): 12,5KA. | UN | 30 | 191.42 | 5742.6 | 175.4927 | 5264.7812
11.1.6.3 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO DIN/EUROPEU, CONFORME NORMA NBR 60898, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA IGUAL OU MAIOR QUE 4,5KA EM 220V - CURVA C
11.1.6.3.1 | SETOP | ED-49228 | A) 1X10A (MONOPOLAR) | UN | 50 | 24.45 | 1222.5 | 22.4156 | 1120.7807
11.1.6.3.2 | SETOP | ED-49230 | B) 1X16A (MONOPOLAR) | UN | 44 | 24.45 | 1075.8 | 22.4156 | 986.287
11.1.6.3.3 | SETOP | ED-49231 | C) 1X20A (MONOPOLAR) | UN | 15 | 24.45 | 366.75 | 22.4156 | 336.2342
11.1.6.3.4 | SETOP | ED-49232 | D) 1X25A (MONOPOLAR) | UN | 17 | 24.45 | 415.65 | 22.4156 | 381.0654
11.1.6.3.5 | SETOP | ED-49234 | E) 1X32A (MONOPOLAR) | UN | 10 | 24.45 | 244.5 | 22.4156 | 224.1561
11.1.6.3.6 | SETOP | ED-49268 | F) 2X10A (BIPOLAR) | UN | 21 | 54.99 | 1154.79 | 50.4145 | 1058.7045
11.1.6.3.7 | SETOP | ED-49270 | G) 2X16A (BIPOLAR) | UN | 30 | 54.99 | 1649.7 | 50.4145 | 1512.435
11.1.6.3.8 | SETOP | ED-49271 | H) 2X20A (BIPOLAR) | UN | 20 | 54.99 | 1099.8 | 50.4145 | 1008.29
11.1.6.3.9 | SETOP | ED-49272 | I) 2X25A (BIPOLAR) | UN | 10 | 54.99 | 549.9 | 50.4145 | 504.145
11.1.6.3.10 | SETOP | ED-49274 | J) 2X32A (BIPOLAR) | UN | 5 | 54.99 | 274.95 | 50.4145 | 252.0725
11.1.6.3.11 | SETOP | ED-49276 | K) 2X40A (BIPOLAR) | UN | 5 | 56.97 | 284.85 | 52.2298 | 261.1488
11.1.6.3.12 | SUDECAP | 11.19.16 | L) 2X63A (BIPOLAR) | UN | 20 | 91.04 | 1820.8 | 83.4649 | 1669.2985
11.1.6.3.13 | SETOP | ED-49282 | M) 3X10A (TRIPOLAR) | UN | 1 | 103.01 | 103.01 | 94.4389 | 94.4389
11.1.6.3.14 | SUDECAP | 11.19.18 | N) 3X16A (TRIPOLAR) | UN | 1 | 90.62 | 90.62 | 83.0799 | 83.0799
11.1.6.3.15 | SETOP | ED-49284 | O) 3X20A (TRIPOLAR) | UN | 3 | 103.01 | 309.03 | 94.4389 | 283.3168
11.1.6.3.16 | SETOP | ED-49285 | P) 3X25A (TRIPOLAR) | UN | 3 | 103.01 | 309.03 | 94.4389 | 283.3168
11.1.6.3.17 | SUDECAP | 11.19.21 | Q) 3X32A (TRIPOLAR) | UN | 3 | 90.62 | 271.86 | 83.0799 | 249.2396
11.1.6.4 |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO DIN/EUROPEU, CONFORME NORMA NBR 60947-2, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA IGUAL OU MAIOR QUE 10KA EM 220V - CURVA C
11.1.6.4.1 | SUDECAP | 11.19.21 | A) 3X32A (TRIPOLAR) | UN | 1 | 90.62 | 90.62 | 83.0799 | 83.0799
11.1.6.4.2 | SETOP | ED-49258 | B) 3X40A (TRIPOLAR) | UN | 5 | 104.46 | 522.3 | 95.7683 | 478.8415
11.1.6.4.3 | SETOP | ED-49259 | C) 3X50A (TRIPOLAR) | UN | 3 | 104.46 | 313.38 | 95.7683 | 287.3049
11.1.6.4.4 | SUDECAP | 11.19.24 | D) 3X63A (TRIPOLAR) | UN | 15 | 100.87 | 1513.05 | 92.477 | 1387.1551
11.1.6.4.5 | CPU | ELE-0059 | E) 3X80A (TRIPOLAR) | UN | 10 | 254.39 | 2543.9 | 233.2232 | 2332.2322
11.1.6.4.6 | SETOP | ED-49263 | F) 3X100A (TRIPOLAR) | UN | 5 | 130.95 | 654.75 | 120.0542 | 600.2709
11.1.6.5 |  |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR), BIPOLAR, PADRÃO DIN/EUROPEU, TIPO AC, CORRENTE RESIDUAL 30MA, CONFORME NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL:
11.1.6.5.1 | SETOP | ED-15114 | A) 2X25A (BIPOLAR) | UN | 15 | 135.08 | 2026.2 | 123.8405 | 1857.608
11.1.6.5.2 | SETOP | ED-15115 | B) 2X40A (BIPOLAR) | UN | 10 | 141.39 | 1413.9 | 129.6255 | 1296.255
11.1.6.5.3 | SETOP | ED-15116 | C) 4X63A (TETRAPOLAR) | UN | 3 | 160.32 | 480.96 | 146.9804 | 440.9412
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.6 |  |  |  | 46490.72 |  | 42622.4126
11.1.7 |  |  | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
11.1.7.1 | CPU | ELE-0063 | LUMINARIA - TIPO: EMBUTIR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO TRATADA; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO COR BRANCA;MEDIDAS: ALTURA 70MM X LARGURA 250MM X COMPRIMENTO 570MM; VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 02 LAMPADAS TUBULARES LED T8 9/10 W; REF. LUMICENTER CAN03-E216 OU SIMILAR. | UN | 40 | 215.25 | 8610 | 197.3399 | 7893.5962
11.1.7.2 | CPU | ELE-0064 | LUMINARIA - TIPO: EMBUTIR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 1243 X 215 X 52MM; VIDRO: COM ACRILICO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS TUBULARES T8 LED 18/20 W; REF. LUMICENTER CAN03-E232 OU SIMILAR. | UN | 100 | 256.31 | 25631 | 234.9835 | 23498.3467
11.1.7.3 | CPU | ELE-0065 | LUMINARIA - TIPO: EMBUTIR; PARA 1 LÂMPADA LED MR16 DE 4,8W COM BASE GU10. CORPO EM PLÁSTICO NA COR BRANCA/PRETA COM FACE RECUADA. REF.: SE-330.1032 DA SAVE ENERGY OU SIMILAR. | UN | 20 | 130.29 | 2605.8 | 119.4491 | 2388.9818
11.1.7.4 | CPU | ELE-0069 | LUMINARIA - TIPO: SOBREPOR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; MEDIDAS: 1245 X 170 X 45MM; VIDRO: COM ACRILICO; TIPO LAMPADA: 2 LAMPADAS TUBULARES T8 LED 18/20 W; REF. LUMEPETRO 152005 OU SIMILAR. | UN | 102 | 237.19 | 24193.38 | 217.4544 | 22180.3453
11.1.7.5 | CPU | ELE-0070 | LUMINARIA - TIPO: SOBREPOR; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO TRATADA; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO COR BRANCA;MEDIDAS: ALTURA 45MM X LARGURA 170MM X COMPRIMENTO 635MM; VIDRO: SEM VIDRO; TIPO LAMPADA: 02 LAMPADAS TUBULARES LED T8 9/10 W; REF. LUMEPETRO 152009 OU SIMILAR. | UN | 40 | 161.7 | 6468 | 148.2456 | 5929.8235
11.1.7.6 | CPU | ELE-0072 | LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 4000 K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; VIDA UTIL MEDIANA DE 30.000 HORAS, BORDAS BRANCAS. | UN | 50 | 281.22 | 14061 | 257.8208 | 12891.0403
11.1.7.7 | CPU | ELE-0073 | LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 6500K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT | UN | 25 | 258.19 | 6454.75 | 236.707 | 5917.676
11.1.7.8 | CPU | ELE-0074 | LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR, ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 620 MM X 620 MM X 35 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; VIDA UTIL MEDIANA DE 30.000 HORAS, BORDAS BRANCAS | UN | 25 | 578.53 | 14463.25 | 530.3928 | 13259.8206
11.1.7.9 | CPU | ELE-0075 | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR EMBUTIDA NA PAREDE COM 1 LÂMPADA DE LED, TIPO BULBO, DE 9W. REF: PIROPO DA ITAIM OU EQUIVALENTE. | UN | 10 | 184.87 | 1848.7 | 169.4877 | 1694.877
11.1.7.10 | SINAPI | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 30 | 49.52 | 1485.6 | 45.3996 | 1361.9891
11.1.7.11 | CPU | ELE-0076 | ARANDELA COM 1 LÂMPADA DE LED, DE 12W. REF.: MODELO TATU DA ITAIM OU EQUIVALENTE. | UN | 10 | 83.8 | 838 | 76.8273 | 768.2734
11.1.7.12 |  |  | REFLETOR HOLOFOTE LED BIVOLT
11.1.7.12.1 | CPU | ELE-0077 | A) 10 W | UN | 40 | 74.15 | 2966 | 67.9803 | 2719.211
11.1.7.12.2 | CPU | ELE-0078 | B) 50 W | UN | 10 | 115.19 | 1151.9 | 105.6055 | 1056.055
11.1.7.12.3 | CPU | ELE-0079 | C) 100 W | UN | 5 | 168.71 | 843.55 | 154.6723 | 773.3616
11.1.7.13 |  |  | LÂMPADAS TUBULAR LED BIVOLT, BASE G13 | UN
11.1.7.13.1 | SETOP | ED-9973 | A) 18/20W | UN | 440 | 49.68 | 21859.2 | 45.5463 | 20040.3831
11.1.7.13.2 | SETOP | ED-9972 | B) 9/10W | UN | 170 | 34.02 | 5783.4 | 31.1893 | 5302.1864
11.1.7.14 | SETOP | ED-13342 | LÂMPADA COMPACTA LED – 9W, BULBO A60 | UN | 60 | 15.48 | 928.8 | 14.192 | 851.5183
11.1.7.15 | CPU | ELE-0080 | LÂMPADA LED MR16 DE 4.8W, BASE GU10, FLUXO LUMINOSO DE 360LM, TEMPERATURA DE COR DE 2700K, BIVOLT, 60HZ. REF. SE-130-1640 DA SAVE ENERGY OU SIMILAR. | UN | 10 | 43.54 | 435.4 | 39.9172 | 399.1721
11.1.7.16 | CPU | ELE-0081 | LÂMPADA LED MR16 DE 7W, BASE GU10, FLUXO LUMINOSO DE 470LM, TEMPERATURA DE COR DE 2700K, BIVOLT, 60HZ. REF. SE-130-562 DA SAVE ENERGY OU SIMILAR | UN | 10 | 33.86 | 338.6 | 31.0426 | 310.4264
11.1.7.17 | CPU | ELE-0082 | FITA DE LED, 12VCC, 5W/M, 400LM/M, LUZ FRIA 6500K, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ROLO COM 5M, IRC 70, VIDA ÚTIL 15.000H, GARANTIA DE 2 ANOS. REF.: MODELO STH7804/65 - 12VCC - IP20 DA STELLA OU SIMILAR. | UN | 3 | 138.04 | 414.12 | 126.5542 | 379.6627
11.1.7.18 | CPU | ELE-0083 | FONTE PARA FITA LED, TENSÃO DE ENTRADA 100-240VCA 60HZ, TENSÃO DE SAÍDA 12VCC, 3,34 A, POTÊNCIA 25W, FATOR DE POTÊNCIA >0,5, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, GARANTIA DE 1 ANO. REF.: MODELO STH6891 - AC 100-240V DA STELLA OU SIMILAR. | UN | 3 | 206.64 | 619.92 | 189.4463 | 568.3389
11.1.7.19 |  |  | RELÉ FOTOELÉTRICO ELETROMAGNÉTICO, CONTATO NF PARA ACIONAMENTO DA CARGA DURANTE A NOITE, COM PROTEÇÃO POR VARISTOR CONTRA SURTOS DE TENSÃO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, COM BASE E SUPORTE:
11.1.7.19.1 | SETOP | ED-49523 | A) 127V, 60HZ, 1200VA | UN | 5 | 43.54 | 217.7 | 39.9172 | 199.5861
11.1.7.19.2 | SETOP | ED-49524 | B) 220V, 60HZ, 1800VA | UN | 1 | 48.5 | 48.5 | 44.4645 | 44.4645
11.1.7.20 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 50 | 38.36 | 1918 | 35.1682 | 1758.4109
11.1.7.21 | CPU | ELE-0087 | KIT PENDENTE STE BR PARA LUMINÁRIAS FLAT REF.: STH6999 | CJ | 20 | 130.1 | 2602 | 119.2749 | 2385.498
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.7 |  |  |  | 146786.57 |  | 134573.0449
11.1.8 |  |  | ATERRAMENTO
11.1.8.1 | SETOP | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA HASTE DE ATERRAMENTO. CORPO EM PVC COM DIÂMETRO DE 30CM E PROFUNDIDADE DE 60CM, COM TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE 30CM E ESCOTILHA QUADRADA ARTICULADA PARA INSPEÇÃO. | UN | 10 | 114.3 | 1143 | 104.7896 | 1047.8955
11.1.8.2 | SETOP | ED-48700 | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COM REVESTIMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO EM ALTA CAMADA (254 MICROS). COMPRIMENTO: 2,40M E DIÂMETRO DE 5/8”, CONFORME NBR 13571. | UN | 10 | 176.81 | 1768.1 | 162.0983 | 1620.9835
11.1.8.3 | SETOP | ED-48701 | CONECTOR CABO-HASTE, EM LATÃO ESTANHADO, PARA HASTE DE 5/8”, PARA DOIS CABOS DE COBRE DE 16 A 70MM², COM GRAMPO U E PORCAS EM AÇO GALVANIZADO. | UN | 10 | 11.59 | 115.9 | 10.6256 | 106.2564
11.1.8.4 |  |  | CABO DE COBRE NÚ, 7 FIOS, CONFORME NBR 6524, NAS SEGUINTES SEÇÕES: |  |  |  |  | 0 | 0
11.1.8.4.1 | SUDECAP | 11.91.03 | A) #16,0MM² | M | 50 | 17.74 | 887 | 16.2639 | 813.1963
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.8 |  |  |  | 3914 |  | 3588.3317
11.1.9 |  |  | ACIONAMENTOS
11.1.9.1 | CPU | ELE-0088 | FECHO ELETROMAGNÉTICO, PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM BATENTE DE PORTAS DE MADEIRA OU METAL, USO INTERNO, COM MEMÓRIA MECÂNICA (DESTRAVA NO PRIMEIRO IMPULSO E SÓ VOLTA A TRAVAR APÓS SER ABERTA E FECHADA NOVAMENTE), EM LIGA DE ALUMÍNIO, ADAPTÁVEL À PORTAS COM ABERTURA PARA ESQUERDA OU DIREITA E PARA DENTRO OU FORA, COM ESPELHO LONGO E TRINCO AJUSTÁVEL, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 12VCA. REF.: MODELO FEC-91-LA DA HDL OU SIMILAR. | UN | 1 | 218.61 | 218.61 | 200.4203 | 200.4203
11.1.9.2 | CPU | ELE-0089 | FECHADURA ELÉTRICA PARA PORTA DE VIDRO DE UMA FOLHA COM ABERTURA PARA FORA, FIXAÇÃO EM RECORTE PADRÃO NO VIDRO, ABERTURA EXTERNA POR CHAVE E INTERNA POR MAÇANETA TIPO L, COM MEMÓRIA MECÂNICA (DESTRAVA NO PRIMEIRO IMPULSO E SÓ VOLTA A TRAVAR APÓS SER ABERTA E FECHADA NOVAMENTE), CORPO EM AÇO INOX ESCOVADO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 12VCA. REF.: MODELO PV-90-1R-AF-L DA HDL OU SIMILAR. | UN | 1 | 591.3 | 591.3 | 542.1003 | 542.1003
11.1.9.3 | CPU | ELE-0090 | FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR PARA PORTÃO DE MADEIRA OU METAL COM ABERTURA PARA DENTRO, CORPO EM AÇO PINTADO NA COR PRETA, COM MEMÓRIA MECÂNICA (DESTRAVA NO PRIMEIRO IMPULSO E SÓ VOLTA A TRAVAR APÓS SER ABERTA E FECHADA NOVAMENTE), ABERTURA INTERNA E POR CHAVE, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 12VCA. REF.: MODELO C90 DA HDL OU SIMILAR. | UN | 3 | 365.74 | 1097.22 | 335.3082 | 1005.9247
11.1.9.4 | CPU | ELE-0091 | FONTE 127/220-12VCA, 500MA. REF.: MODELO TRA-400 DA HDL OU SIMILAR. | UN | 15 | 153.43 | 2301.45 | 140.6637 | 2109.9555
11.1.9.5 | CPU | ELE-0092 | FECHADURA ELETROIMÃ 12VC, FONTE CHAVEADA 12V-1A, BOTOEIRA SIMPLES S/ FIO, RECEPTOR 433MHZ - 110 / 220V E CONTROLE REMOTO 433MHZ + ACESSÓRIOS | UN | 10 | 381.52 | 3815.2 | 349.7752 | 3497.7524
11.1.9.6 | CPU | ELE-0093 | KIT PORTEIRO ELETRÔNICO (INTERFONE), INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA, COM ALARME ANTIVIOLAÇÃO DO PAINEL EXTERNO, ADEQUADO PARA ACIONAMENTO DE FECHADURA 12VCA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127/220VCA, UNIDADE EXTERNA COM TETO PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES. REF.: MODELO F8NT – AZ01 DA HDL OU SIMILAR. | UN | 3 | 290.07 | 870.21 | 265.9344 | 797.8033
11.1.9.7 | CPU | ELE-0094 | SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO PARA BANHEIRO ACESSÍVEL, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 9050, FUNCIONAMENTO POR RÁDIO FREQUENCIA, COMPOSTO DE: - UMA CENTRAL DE ALARME, COM COMPARTIMENTO QUEBRA- VIDRO PARA ABRIGAR CHAVE DA PORTA DO BANHEIRO, ALIMENTADO EM 127/220VCA, COM BATERIA 12VCC DE BACKUP, COM LED DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE TESTE PARA INSPEÇÃO PERIÓDICA. - UM COMANDO REMOTO, À PROVA D'ÁGUA, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA 12VCC, COM SINALIZAÇÃO FOSFORESCENTE. REF.: MODELO AE-08 DA ARCO OU SIMILAR. | UN | 7 | 1144.42 | 8010.94 | 1049.1974 | 7344.3816
11.1.9.8 | CPU | ELE-0095 | CERCA ELÉTRICA COMPOSTA DE: - CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ACOMPANHADA DE CONTROLE REMOTO E BATERIA 12V/ 7AH, CHOQUE PULSATIVO 8000V, CAPACIDADE PARA ELETRIFICAR CERCAS COM ATÉ 1.600 METROS LINEARES (BASEADO EM FIO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,7MM DE DIÂMETRO). COM SUPERVISÃO DE CORTE DE FIO E ATERRAMENTO DA CERCA, COM 1 ENTRADA PARA SENSOR COM FIO NF, 1 SAÍDA PARA SIRENE, 1 SAÍDA PARA BATERIA, 1 SAÍDA NA OU NF PARA ALARME. ENERGIA MÁXIMA ARMAZENADA MENOR DE 5 JOULES. CHAVE LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO 127/220V; - SIRENE 120DB, 12V; - HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO EXCLUSIVO COM DIÂMETRO DE 5/8” E COMPRIMENTO DE 2,4M; - FIO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,7MM PARA CERCA ELÉTRICA; - HASTES DE ALUMÍNIO TIPO ESTRELA 75CM COM 4 ISOLADORES 15KV (ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 3M ENTRE HASTES); - HASTES DE ALUMÍNIO TIPO CANTONEIRA 75CM COM 8 ISOLADORES 15KV (ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 3M ENTRE HASTES); - MOLAS DE REPUXO; - PLACAS DE ADVERTÊNCIA EM ALUMÍNIO TAMANHO18X13CM COM OS DIZERES E GRAVURAS PADRONIZADOS IMPRESSOS: “PERIGO CERCA ELÉTRICA” (ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 5M ENTRE PLACAS); - CABO DE ALTA ISOLAÇÃO (15KV) PARA LIGAÇÃO DA CENTRAL À CERCA | M | 100 | 28.13 | 2813 | 25.7894 | 2578.9415
11.1.9.9 | CPU | ELE-0096 | ACIONAMENTO MOTORIZADO PARA PORTÃO DE GARAGEM, COM DESTRAVAMENTO MANUAL EM CASO DE FALTA DE ENERGIA, PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR, 60 CICLOS/HORA, DESLIZANTE, PESO DO PORTÃO ATÉ 500KG, TAMANHO DA FOLHA ATÉ 3,5M, POTÊNCIA DO MOTOR 1/2CV, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, BIFÁSICO, COM DOIS CONTROLES REMOTO | UN | 5 | 1191.62 | 5958.1 | 1092.4701 | 5462.3503
11.1.9.10 | CPU | ELE-0097 | SINALEIRO DE GARAGEM VISUAL E SONORO, COM LEDS DE ALTO BRILHO, COM ALARME SONORO DE 80DB, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127/ 220V, COM PLACA DE AVISO COM OS DIZERES: “CUIDADO VEÍCULOS” | UN | 5 | 259.3 | 1296.5 | 237.7247 | 1188.6234
11.1.9.11 | SINAPI | 97598 | SENSOR DE PRESENÇA DE SOBREPOR DE TETO COM INTERRUPTOR AUTOMATICO, 3 FIOS, LENTE 360°, COM ARTUCULADOR, SEM FOTOCÉLULA. REF.:MODELO QA27 DA QUALITRONIX OU SIMILAR. | UN | 5 | 88.2 | 441 | 80.8612 | 404.3061
11.1.9.12 | CPU | ELE-0099 | RENOVADOR DE AR PARA BANHEIRO, INCLUINDO TUBO FLEXÍVEL - TIPO VENTOKIT | UN | 5 | 767.59 | 3837.95 | 703.7219 | 3518.6095
11.1.9.13 | CPU | ELE-0100 | NOBREAK 12V 7A, BIVOLT, PROTEÇÃO INTERNA COM PTC E LED INDICADOR DE CARGA, INCLUSO A BATERIA. REF.: MODELO DA AGL OU SIMILAR. | UN | 5 | 345.7 | 1728.5 | 316.9357 | 1584.6784
11.1.9.14 | CPU | ELE-0101 | CONTROLADOR DE ACESSO AGL CA25 | UN | 9 | 203.37 | 1830.33 | 186.4484 | 1678.0355
11.1.9.15 | CPU | ELE-0102 | BOTOEIRA DUPLA AGL BT-D AGL | UN | 18 | 40.54 | 729.72 | 37.1668 | 669.0029
11.1.9.16 | CPU | ELE-0103 | FONTE CC 12V/1A | UN | 18 | 48.39 | 871.02 | 44.3637 | 798.5459
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.9 |  |  |  | 36411.05 |  | 33381.4317
11.1.10 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA
11.1.10.1 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS, CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA. NAS SEGUINTES DEMANDAS:
11.1.10.1.1 | SETOP | ED-20581 | A) DEMANDA DE ATÉ 15KVA | UN | 2 | 3115.29 | 6230.58 | 2856.0791 | 5712.1583
11.1.10.1.2 | SETOP | ED-20582 | B) DEMANDA DE ATÉ 15,1KVA ATÉ 23KVA | UN | 5 | 3200.12 | 16000.6 | 2933.8508 | 14669.2539
11.1.10.1.3 | SETOP | ED-20583 | C) DEMANDA DE ATÉ 23,1KVA ATÉ 27KVA | UN | 3 | 3256.17 | 9768.51 | 2985.2371 | 8955.7112
11.1.10.1.4 | SETOP | ED-20584 | D) DEMANDA DE ATÉ 27,1KVA ATÉ 38KVA | UN | 2 | 4275.5 | 8551 | 3919.7527 | 7839.5054
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1.10 |  |  |  | 40550.69 |  | 37176.6288
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.1 |  |  |  | 713892.94 |  | 655012.9444 | $K$235
11.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
11.2.1 |  |  | CABOS
11.2.1.1 | SUDECAP | 11.80.20 | CABO LÓGICO UTP, CATEGORIA 5E, COM 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES DE COBRE COM SEÇÃO DE 24AWG, NÃO BLINDADO, REVESTIMENTO EXTERNO NA COR AZUL, CLASSE CM, NÃO PROPAGANTE À CHAMA, COM IDENTIFICAÇÃO NO CABO EM INTERVALOS REGULARES DA MARCA DO FABRICANTE, SEÇÃO NOMINAL E CATEGORIA. REF: FURUKAWA OU SIMILAR | M | 3200 | 5.35 | 17120 | 4.9048 | 15695.5131
11.2.1.2 | SETOP | ED-48365 | CABO LÓGICO UTP, CATEGORIA 6, COM 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES DE COBRE COM SEÇÃO DE 23AWG, NÃO BLINDADO, REVESTIMENTO EXTERNO NA COR VERMELHA, CLASSE CM, NÃO PROPAGANTE À CHAMA, COM IDENTIFICAÇÃO NO CABO EM INTERVALOS REGULARES DA MARCA DO FABRICANTE, SEÇÃO NOMINAL E CATEGORIA. REF: FURUKAWA OU SIMILAR. | M | 60 | 7.31 | 438.6 | 6.7018 | 402.1058
11.2.1.3 |  |  | CABO TELEFÔNICO PARA REDE INTERNA, COM CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, ISOLAÇÃO EM PVC, BLINDAGEM COM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA E FIO DRENO, COBERTURA EM PVC NA COR CINZA, NÚCLEO SECO, DIÂMETRO DOS CONDUTORES: 0,5MM, DESIGNAÇÃO: CI-50 - NÚMERO DE PARES: |  |  |  |  | 0 | 0
11.2.1.3.1 | SINAPI | 98267 | A) 10 PARES | M | 80 | 17.06 | 1364.8 | 15.6405 | 1251.2404
11.2.1.3.2 | SINAPI | 98268 | B) 20 PARES | M | 100 | 29.2 | 2920 | 26.7704 | 2677.0384
11.2.1.3.3 | SINAPI | 98269 | C) 30 PARES | M | 15 | 38.35 | 575.25 | 35.159 | 527.3857
11.2.1.4 |  |  | PATCH CORD UTP CAT5E, 4 PARES, COM BOTA DE PROTEÇÃO, TIA-568A. COMPRIMENTO E COR:
11.2.1.4.1 | CPU | TEL-0001 | A) 2,5 METROS – AZUL | UN | 50 | 30.51 | 1525.5 | 27.9714 | 1398.5692
11.2.1.4.2 | CPU | TEL-0002 | B) 1,5 METROS – VERDE | UN | 10 | 22.71 | 227.1 | 20.8204 | 208.2039
11.2.1.4.3 | CPU | TEL-0003 | C) 1,5 METROS – VERMELHO | UN | 10 | 22.71 | 227.1 | 20.8204 | 208.2039
11.2.1.5 |  |  | PATCH CORD UTP CAT6, 4 PARES, COM BOTA DE PROTEÇÃO, TIA-568A. COMPRIMENTO E COR:
11.2.1.5.1 | SETOP | ED-48372 | A) 3,0 METROS – CINZA | UN | 10 | 33.78 | 337.8 | 30.9693 | 309.693
11.2.1.5.2 | CPU | TEL-0004 | B) 1,5 METROS – AZUL | UN | 10 | 38.05 | 380.5 | 34.884 | 348.8401
11.2.1.6 | CPU | TEL-0005 | CABO HDMI – 10 METROS | UN | 11 | 160.21 | 1762.31 | 146.8796 | 1615.6752
11.2.1.7 | CPU | TEL-0006 | CABO HDMI 25 METROS, COM CONECTORES HDMI MACHO NAS DUAS EXTREMIDADES. | UN | 3 | 632.77 | 1898.31 | 580.1197 | 1740.3592
11.2.1.8 | CPU | TEL-0007 | CABO DE PAR TRANÇADO F/UTP BLINDADO, 4 PARES, CATEGORIA 5E. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE | M | 100 | 8.24 | 824 | 7.5544 | 755.4382
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.2.1 |  |  |  | 29601.27 |  | 27138.2664
11.2.2 |  |  | TOMADAS E ACESSÓRIOS
11.2.2.1 | SETOP | ED-5630 | CABO LÓGICO UTP, CATEGORIA 5E, COM 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES DE COBRE COM SEÇÃO DE 24AWG, NÃO BLINDADO, REVESTIMENTO EXTERNO NA COR AZUL, CLASSE CM, NÃO PROPAGANTE À CHAMA, COM IDENTIFICAÇÃO NO CABO EM INTERVALOS REGULARES DA MARCA DO FABRICANTE, SEÇÃO NOMINAL E CATEGORIA. REF: FURUKAWA OU SIMILAR | UN | 500 | 31.36 | 15680 | 28.7507 | 14375.3297
11.2.2.2 | SETOP | ED-5631 | CABO LÓGICO UTP, CATEGORIA 6, COM 4 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES DE COBRE COM SEÇÃO DE 23AWG, NÃO BLINDADO, REVESTIMENTO EXTERNO NA COR VERMELHA, CLASSE CM, NÃO PROPAGANTE À CHAMA, COM IDENTIFICAÇÃO NO CABO EM INTERVALOS REGULARES DA MARCA DO FABRICANTE, SEÇÃO NOMINAL E CATEGORIA. REF: FURUKAWA OU SIMILAR. | UN | 50 | 31.72 | 1586 | 29.0807 | 1454.0353
11.2.2.3 | CPU | TEL-0008 | BLOCO PARA CONECTOR FÊMEA RJ45, KEYSTONE, NA COR BRANCA. REF.: QM99240.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 460 | 7.13 | 3279.8 | 6.5367 | 3006.9009
11.2.2.4 | CPU | TEL-0009 | PLUG/CONECTOR MACHO, RJ-45, CATEGORIA 5E, SEM BLINDAGEM, PARA CABOS UTP 4 PARES DE 22 A 26AWG, PADRÃO DE MONTAGEM T568A OU B. | UN | 50 | 7.39 | 369.5 | 6.7751 | 338.7554
11.2.2.5 | CPU | TEL-0010 | PLUG/CONECTOR MACHO, RJ-45, CATEGORIA 6, SEM BLINDAGEM, PARA CABOS UTP 4 PARES DE 22 A 26AWG, PADRÃO DE MONTAGEM T568A OU B. | UN | 10 | 13.71 | 137.1 | 12.5692 | 125.6925
11.2.2.6 |  |  | PLACA, SUPORTE, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA RJ45, CATEGORIA 5E E/OU 6, EM CONDULETE:
11.2.2.6.1 | CPU | TEL-0012 | A) 1” TRAMONTINA REF.: 56117/017 | UN | 3 | 14.03 | 42.09 | 12.8626 | 38.5879
11.2.2.7 |  |  | PLACA, SUPORTE, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE DUAS TOMADAS RJ45, CATEGORIA 5E E/OU 6, EM CONDULETE:
11.2.2.7.1 | CPU | TEL-0014 | A) 1” TRAMONTINA REF.: 56115/018 | UN | 3 | 19.33 | 57.99 | 17.7216 | 53.1649
11.2.2.8 | SETOP | ED-48367 | CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CATEGORIA 5E, DE PONTO A PONTO, CONFORME NORMA ANSI/TIA/EIA 568 (SEQUENCIA DE MONTAGEM, COMPRIMENTO, NEXT, ATENUAÇÃO, PERDA DE RETORNO, ATRASO DE PROPAGAÇÃO, ETC.) | M | 1000 | 16.88 | 16880 | 15.4755 | 15475.4825
11.2.2.9 | SETOP | ED-48368 | CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CATEGORIA 6, DE PONTO A PONTO, CONFORME NORMA ANSI/TIA/EIA 568 (SEQUENCIA DE MONTAGEM, COMPRIMENTO, NEXT, ATENUAÇÃO, PERDA DE RETORNO, ATRASO DE PROPAGAÇÃO, ETC.) | M | 50 | 16.88 | 844 | 15.4755 | 773.7741
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.2.2 |  |  |  | 38876.48 |  | 35641.7231
11.2.3 |  |  | RACK E ACESSÓRIOS
11.2.3.1 |  |  | RACK METÁLICO FECHADO DE PISO. PADRÃO 19”. PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM FECHADURA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. FUNDO, TETO E LATERAIS EM CHAPA METÁLICA REMOVÍVEIS. ABERTURAS DESTACÁVEIS NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS. PÉS NIVELADORES. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, BEGE OU CINZA. PROFUNDIDADE: 570MM. CAPACIDADE:
11.2.3.1.1 | CPU | TEL-0015 | A) 16U | UN | 5 | 1692.58 | 8462.9 | 1551.7472 | 7758.7358
11.2.3.1.2 | CPU | TEL-0016 | B) 20U | UN | 3 | 1938.07 | 5814.21 | 1776.8109 | 5330.4328
11.2.3.1.3 | CPU | TEL-0017 | C) 24U | UN | 1 | 2669.24 | 2669.24 | 2447.1432 | 2447.1432
11.2.3.1.4 | CPU | TEL-0018 | D) 32U | UN | 1 | 2749.36 | 2749.36 | 2520.5967 | 2520.5967
11.2.3.2 | CPU | TEL-0020 | RACK DE COLUNA ABERTO 36U COM GUIA LATERAL | UN | 3 | 1279.42 | 3838.26 | 1172.9646 | 3518.8937
11.2.3.3 | CPU | TEL-0021 | GABINETE METÁLICO FECHADO (BRACKET), PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. PADRÃO 19”. PORTA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE COM FECHADURA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 0,75MM. FUNDO, TETO E LATERAIS EM CHAPA METÁLICA. LATERAIS REMOVÍVEIS. ABERTURAS NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, BEGE OU CINZA. PROFUNDIDADE: 570MM. CAPACIDADE: 12U | UN | 5 | 1279.68 | 6398.4 | 1173.2029 | 5866.0147
11.2.3.4 | SETOP | ED-48377 | ORGANIZADOR DE CABOS FECHADO DE 1U PARA RACK 19", PROFUNDIDADE 50MM. | UN | 40 | 159.37 | 6374.8 | 146.1095 | 5844.3783
11.2.3.5 |  |  | BANDEJA FIXA PARA RACK FECHADO, PADRÃO 19”, COM QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO. PROFUNDIDADE:
11.2.3.5.1 | CPU | TEL-0022 | A) 400MM | UN | 20 | 161.69 | 3233.8 | 148.2364 | 2964.7284
11.2.3.5.2 | CPU | TEL-0023 | B) 500MM | UN | 3 | 176.4 | 529.2 | 161.7225 | 485.1674
11.2.3.5 | CPU | TEL-0024 | BANDEJA FIXA PARA RACK FECHADO, PADRÃO 19'', COM FIXAÇÃO APENAS NA PARTE FRONTAL | UN | 20 | 82.38 | 1647.6 | 75.5255 | 1510.5098
11.2.3.6 | SETOP | ED-48375 | RÉGUA/CALHA COM 8 TOMADAS (2P+T), COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U), CONFORME NBR-14136 | UN | 10 | 87.71 | 877.1 | 80.412 | 804.12
11.2.3.7 |  |  | SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA RACK OU BRACKET PADRÃO 19”, COMPOSTO DE VENTILADORES, CHAVE LIGA/DESLIGA, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO E CHAVE COMUTADORA 127/220V, COM:
11.2.3.7.1 | CPU | TEL-0025 | A) DOIS VENTILADORES | UN | 10 | 424.89 | 4248.9 | 389.5366 | 3895.366
11.2.3.8 | CPU | TEL-0026 | KIT DE FIXAÇÃO COM: PORCA GAIOLA M5, PARAFUSO PHILIPS M5X12 E ARRUELA PACOTE COM 10 UNIDADES | UN | 50 | 12.9 | 645 | 11.8266 | 591.3321
11.2.3.9 | SINAPI | 98301 | PATCH PANEL, CATEGORIA 5E, COM 24 PORTAS. PADRÃO 19”. ALTURA 1U. ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA. CONECTORES FRONTAL PADRÃO RJ45 E TRASEIRO 110IDC PARA CONDUTORES DE 22 A 26AWG, FORNECIDO COM PARAFUSOS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO, COM GUIA TRASEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS. | UN | 25 | 707.59 | 17689.75 | 648.7143 | 16217.8564
11.2.3.10 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL, CATEGORIA 6, COM 24 PORTAS. PADRÃO 19”.ALTURA 1U. ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA. CONECTORES FRONTAL PADRÃO RJ45 E TRASEIRO 110IDC PARA CONDUTORES DE 22 A 26AWG, FORNECIDO COM PARAFUSOS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO, COM GUIA TRASEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS. | UN | 3 | 993.65 | 2980.95 | 910.9723 | 2732.917
11.2.3.11 | CPU | TEL-0027 | VOICE PANEL, CATEGORIA 3, COM 30 PORTAS. PADRÃO 19”. ALTURA 1U. ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA. CONECTORES FRONTAL PADRÃO RJ45 COMPATIVEL COM RJ11 E TRASEIRO 110IDC PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG | UN | 10 | 1095.11 | 10951.1 | 1003.9903 | 10039.9026
11.2.3.12 | CPU | TEL-0028 | VOICE PANEL, CATEGORIA 3, COM 50 PORTAS. PADRÃO 19”. ALTURA 1U. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1243.86 | 1243.86 | 1140.3634 | 1140.3634
11.2.3.13 | SETOP | ED-48378 | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | UN | 40 | 12.61 | 504.4 | 11.5608 | 462.4309
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.2.3 |  |  |  | 80858.83 |  | 74130.8892
11.2.4 |  |  | CAIXAS TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS
11.2.4.1 |  |  | CAIXA TELEFÔNICA PADRÃO TELEBRAS, EM CHAPA METÁLICA, COM FUNDO DE MADEIRA DE 2CM, PORTA COM DOBRADIÇA E FECHADURA. INSTALAÇÃO DE SOBREPOR. DIMENSÕES:
11.2.4.1.1 | SINAPI | 100556 | A) 20X20X12CM (Nº 2) | UN | 8 | 54.25 | 434 | 49.7361 | 397.8886
11.2.4.1.2 | SINAPI | 100561 | B) 40X40X12CM (Nº 3) | UN | 5 | 277.96 | 1389.8 | 254.8321 | 1274.1603
11.2.4.1.3 | SINAPI | 100562 | D) 60X60X12CM (Nº 4) | UN | 1 | 435.68 | 435.68 | 399.4288 | 399.4288
11.2.4.2 | SUDECAP | 11.82.21 | BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA TIPO BLI-10 PARES COM BASTIDOR TIPO CALHA OU CANALETA | UN | 25 | 26.55 | 663.75 | 24.3409 | 608.522
11.2.4.3 | CPU | TEL-0029 | BLOCO TERMINAL DE ENGATE RÁPIDO M10 B IDC COM CONTATO DE CONEXÃO PERMANENTE 10 PARES | UN | 25 | 26.54 | 663.5 | 24.3317 | 608.2928
11.2.4.4 |  |  | BASTIDOR TIPO CALHA PARA BLOCO TERMINAL IDC M10 B. NÚMERO DE BLOCOS:
11.2.4.4.1 | CPU | TEL-0030 | A) 1 BLOCO | UN | 20 | 10.05 | 201 | 9.2138 | 184.2756
11.2.4.4.2 | CPU | TEL-0031 | B) 2 BLOCOS | UN | 10 | 16.78 | 167.8 | 15.3838 | 153.838
11.2.4.4.3 | CPU | TEL-0032 | C) 3 BLOCOS | UN | 10 | 22.19 | 221.9 | 20.3437 | 203.4366
11.2.4.4.4 | CPU | TEL-0033 | D) 5 BLOCOS | UN | 2 | 35.2 | 70.4 | 32.2711 | 64.5423
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.2.4 |  |  |  | 4247.83 |  | 3894.385
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.2 |  |  |  | 153584.41 |  | 140805.2637 | $K$304
11.3 |  |  | RELOCAÇÕES, DESMONTAGENS E REVISÕES DE INSTALAÇÕES
11.3.1 | CPU | INS-0001 | RELOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA EM FORRO COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL (INCLUI MARCAÇÃO, CORTE DO FORRO NA NOVA LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA ELÉTRICA). | PT | 55 | 104.05 | 5722.75 | 95.3924 | 5246.5828
11.3.2 | CPU | INS-0002 | RELOCAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL (MÃO DE OBRA ELÉTRICA). | PT | 50 | 52.02 | 2601 | 47.6916 | 2384.5812
11.3.3 | CPU | INS-0003 | RELOCAÇÃO DE INTERRUPTOR COM INSTALAÇÃO APARENTE COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL (MÃO DE OBRA ELÉTRICA). | PT | 15 | 52.02 | 780.3 | 47.6916 | 715.3743
11.3.4 | CPU | INS-0004 | RELOCAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA COM INSTALAÇÃO APARENTE COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL (MÃO DE OBRA ELÉTRICA). | PT | 10 | 52.02 | 520.2 | 47.6916 | 476.9162
11.3.5 | CPU | INS-0005 | RELOCAÇÃO DE PONTO TELEFÔNICO COM INSTALAÇÃO APARENTE COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL (MÃO DE OBRA ELÉTRICA). | PT | 10 | 52.02 | 520.2 | 47.6916 | 476.9162
11.3.6 | CPU | INS-0006 | RELOCAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA COM INSTALAÇÃO APARENTE COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL (MÃO DE OBRA ELÉTRICA). | PT | 10 | 52.02 | 520.2 | 47.6916 | 476.9162
11.3.7 | CPU | INS-0007 | DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE (ELETRODUTO, CANALETA E ACESSÓRIOS) E O RESPECTIVO CABEAMENTO (CABOS ELÉTRICOS, DE TELEFONIA OU DE LÓGICA) | PT | 105 | 13 | 1365 | 11.9183 | 1251.4238
11.3.8 | CPU | INS-0008 | DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE PONTO ELÉTRICO (INTERRUPTOR, TOMADA ELÉTRICA, TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES, LUMINÁRIA, PROJETOR, ETC.) | PT | 150 | 13 | 1950 | 11.9183 | 1787.7483
11.3.9 | CPU | INS-0009 | ADAPTAÇÃO DE QUADRO DE ENERGIA EXISTENTE PARA SER CAIXA DE PASSAGEM, INCLUINDO: IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS EXISTENTES, EMENDA DOS CABOS EXISTENTES COM OS NOVOS, DESMONTAGEM DE DISJUNTORES, BARRAMENTOS E OUTROS ITENS QUE SERÃO RETIRADOS. | PT | 10 | 312.14 | 3121.4 | 286.1681 | 2861.6808
11.3.10 | CPU | INS-0010 | DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA | PT | 5 | 312.14 | 1560.7 | 286.1681 | 1430.8404
11.3.11 | CPU | INS-0011 | MÃO DE OBRA PARA EQUILÍBRIO E BALANCEAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS ENTRE FASES DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUI: MEDIÇÃO DA CORRENTE E TENSÃO EM TODOS OS CIRCUITOS, AVALIAÇÃO E DEFINIÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, INSTALAÇÃO DE NOVOS DISJUNTORES, REMANEJAMENTO DE CIRCUITOS, IDENTIFICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES E ELABORAÇÃO DE NOVO DIAGRAMA DO QUADRO (MÃO DE OBRA ELÉTRICA). | PT | 10 | 416.19 | 4161.9 | 381.5605 | 3815.6049
11.3.12 | CPU | INS-0012 | ADAPTAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA PARA SER CAIXA DE PASSAGEM, INCLUINDO: IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS EXISTENTES, EMENDA DOS CABOS EXISTENTES COM OS NOVOS, DESMONTAGEM BLOCOS TERMINAIS E OUTROS ITENS QUE SERÃO RETIRADOS. | PT | 5 | 104.05 | 520.25 | 95.3924 | 476.9621
11.3.13 | SUDECAP | 02.21.20 | REMOÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | PT | 5 | 87.41 | 437.05 | 80.137 | 400.6848
11.3.14 | SUDECAP | 02.21.05 | DESMONTAGEM DE LUMINÁRIA: RETIRAR DUAS BASES 2/4 PINOS: LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS INTEGRADA 20W – 127/220V - BASE E27. | PT | 10 | 3.46 | 34.6 | 3.1721 | 31.7211
11.3.15 | CPU | INS-0014 | REVISÃO DE ILUMINAÇÃO: VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE TODA A EDIFICAÇÃO, IDENTIFICAR PONTOS COM DEFEITO E PROVIDÊNCIAS PARA SOLUÇÃO (LÂMPADAS, REATORES, RELÉS FOTOELÉTRICOS, INTERRUPTORES, ETC.). | PT | 30 | 8.58 | 257.4 | 7.8661 | 235.9828
11.3.16 | CPU | INS-0015 | REVISÃO DE TOMADA ELÉTRICA: VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE TOMADA ELÉTRICA, IDENTIFICAR O DEFEITO E PROVIDENCIAR A SOLUÇÃO (TOMADAS, DISJUNTORES, FIAÇÃO, ETC.). | PT | 40 | 8.58 | 343.2 | 7.8661 | 314.6437
11.3.17 | CPU | INS-0016 | REVISÃO DE TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO: VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE TELEFONIA OU DE LÓGICA, IDENTIFICAR O DEFEITO E PROVIDENCIAR A SOLUÇÃO (TOMADAS, CABEAMENTO, CONEXÕES, ETC.). | PT | 40 | 8.58 | 343.2 | 7.8661 | 314.6437
11.3.18 | CPU | INS-0020 | LANÇAMENTO DE CABOS ATÉ O NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | PT | 10 | 52.02 | 520.2 | 47.6916 | 476.9162
11.3.19 | CPU | INS-0021 | MÃO DE OBRA PARA ABERTURA DE FUROS E RASGOS PARA MONTAGEM DE CAIXAS PEQUENAS DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO E POSTERIOR RECOMPOSIÇÃO E ACABAMENTO | PT | 5 | 52.02 | 260.1 | 47.6916 | 238.4581
11.3.20 | CPU | INS-0022 | MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, LIMPEZA, ARMAZENAGEM E DESCARTE DE CABOS DE REDE, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS DE PVC DE SOBREPOR COM TOMADAS ELÉTRICAS E CONECTORES RJ45 | PT | 100 | 52.02 | 5202 | 47.6916 | 4769.1623
11.3.21 | CPU | INS-0023 | MÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELATIVOS AO FUNCIONAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS. | PT | 10 | 52.02 | 520.2 | 47.6916 | 476.9162
11.3.22 | SETOP | ED-3123 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATE 10.000M² | M² | 300 | 0.82 | 246 | 0.75177 | 225.5313
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 11.3 |  |  |  | 31507.85 |  | 28886.2075 | $K$328
|  |  | TOTAL |  |  |  | 898985.2 |  | 824704.4156