## VENDA CLI
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - REFRIGERAÇÃO
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG |  |  |  |  | Fator multiplicador k:
ENDEREÇO DA OBRA: | AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO
EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA | PREÇO UNIT. DE VENDA - REFERÊNCIA MPMG
16 | REFRIGERAÇÃO
16.1 | UNIDADES EVAPORADORAS (VRF)
16.1.1 | UNIDADE EVAPORADORA, PISO TETO - 38.200 BTU/h REF.: MODELO MI2-112DLDHN1 - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MIDEA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 0 | 0 | 5070.79
16.1.2 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO HI WALL - 7.500 BTU/h REF.: MODELO MI2-22GDHN1 - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 1 | 0 | 0 | 2799.77
16.1.3 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO HI WALL - 7.500 BTU/h REF.: MODELO MI2-22GDHN1 - COM CONTROLE REMOTO COM FIO, MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 5 | 0 | 0 | 2984.22
16.1.4 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO HI WALL - 12.300 BTU/h REF.: MODELO MI2-36GDHN1 - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 3 | 0 | 0 | 3033.79
16.1.5 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO HI WALL - 15.400 BTU/hREF.: MODELO MI2-45GDHN1 - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO,MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 21 | 0 | 0 | 3172.51
16.1.6 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO HI WALL - 24.200 BTU/h REF.: MODELO MI2-71GDHN1 - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 3 | 0 | 0 | 3729.31
16.1.7 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO HI WALL - 30.700 BTU/h REF.: MODELO MI2-90GDHN1 - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 2 | 0 | 0 | 4494.77
| SUB-TOTAL ITEM 16.1 |  |  |  | 0
16.2 | UNIDADES CONDENSADORAS (VRF)
16.2.1 | UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF - 228.200 BTU/h REF.: MODELO MVC-670WV2WN1, MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 1 | 0 | 0 | 56421.49
16.2.2 | UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF - 290.300 BTU/h REF.: MODELO MVC-850WV2WN1, MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 1 | 0 | 0 | 69958.44
| SUB-TOTAL ITEM 16.2 |  |  |  | 0
16.3 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
16.3.1 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTRO G4+M5- REF.: MODELO BBT 160 - BERLINER LUFT - p e =40 mmca, vazão=375 m³/h, potência=0,18 kW, 220V/3F/60Hz | UN | 1 | 0 | 0 | 3923.06
16.3.2 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTRO G4+M5- REF.: MODELO BBT 160 - BERLINER LUFT - p e =50 mmca, vazão=1018 m³/h, potência=0,55 kW, 220V/3F/60Hz | UN | 1 | 0 | 0 | 4165.82
16.3.3 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTRO G4+M5- REF.: MODELO BBT 160 - BERLINER LUFT - p e =40 mmca, vazão=480 m³/h, potência=0,18 kW, 220V/3F/60Hz | UN | 2 | 0 | 0 | 3962.08
16.3.4 | EXAUSTOR COMPACTO AXIAL COM GRELHA PLASTICA MOD. S150 - REF.: MODELO MEGA 34 - SICFLUX OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 0 | 0 | 272.29
| SUB-TOTAL ITEM 16.3 |  |  |  | 0
16.4 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO E VENTILADORES
16.4.1 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE EVAPORADORAS, CONDENSADORAS E GABINETES DE VENTILAÇÃO | UN | 42 | 0 | 0 | 309.31
16.4.2 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR COMPACTO | UN | 5 | 0 | 0 | 77.16
| SUB-TOTAL ITEM 16.4 |  |  |  | 0
16.5 | GRELHA, VENEZIANA E REGISTRO
16.5.1 | GRELHA DE INSUFLAMENTO - 225 mm x 125 mm - REF.: MODELO AT-AG/TROX OU EQUIVALENTE. | UN | 19 | 0 | 0 | 93.17
16.5.2 | VENEZIANA - 397 mm x 297 mm - REF.: MODELO AWK - TROX OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 0 | 0 | 204.37
16.5.3 | REGISTRO DE VAZÃO - 400 mm x 180 mm - REF.: MODELO JN-B- TROX OU EQUIVALENTE. | UN | 4 | 0 | 0 | 270.35
16.5.4 | REGISTRO DE VAZÃO - 200 mm x 180 mm - REF.: MODELO JN-B - TROX OU EQUIVALENTE. | UN | 1 | 0 | 0 | 178.29
| SUB-TOTAL ITEM 16.5 |  |  |  | 0
16.6 | SPLITTER REFNET DE COBRE
16.6.1 | JUNTA DE DERIVACAO Y DE COBRE, MODELO FQZHN-01D OU EQUIVALENTE | UN | 18 | 0 | 0 | 415.94
16.6.2 | JUNTA DE DERIVACAO Y DE COBRE, MODELO FQZHN-02D OU EQUIVALENTE | UN | 7 | 0 | 0 | 415.2
16.6.3 | JUNTA DE DERIVACAO Y DE COBRE, MODELO FQZHN-03D OU EQUIVALENTE | UN | 9 | 0 | 0 | 599.49
16.6.4 | JUNTA DE DERIVACAO Y DE COBRE, MODELO FQZHN-04D OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 0 | 0 | 933.7
| SUB-TOTAL ITEM 16.6 |  |  |  | 0
16.7 | TUBULAÇÃO DE COBRE
16.7.1 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 126 | 0 | 0 | 56.7
16.7.2 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 119 | 0 | 0 | 86.62
16.7.3 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 138 | 0 | 0 | 103.49
16.7.4 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 71 | 0 | 0 | 122.28
16.7.5 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 22 | 0 | 0 | 75.47
16.7.6 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 23 | 0 | 0 | 105.33
16.7.7 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 1 1/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 16 | 0 | 0 | 104.83
16.7.8 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 1 1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 6 | 0 | 0 | 219.57
16.7.9 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 1 1/2", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 2 | 0 | 0 | 183.91
| SUB-TOTAL ITEM 16.7 |  |  |  | 0
16.8 | VÁLVULAS DE ESFERA GBC
16.8.1 | VÁLVULAS DE ESFERA TIPO GBC DE DIÂMETRO 1/4" | UN | 32 | 0 | 0 | 197.32
16.8.2 | VÁLVULAS DE ESFERA TIPO GBC DE DIÂMETRO 1/2" | UN | 32 | 0 | 0 | 0.14
16.8.3 | VÁLVULAS DE ESFERA TIPO GBC DE DIÂMETRO 3/8" | UN | 4 | 0 | 0 | 202.41
16.8.4 | VÁLVULAS DE ESFERA TIPO GBC DE DIÂMETRO 5/8" | UN | 4 | 0 | 0 | 203.61
| SUB-TOTAL ITEM 16.8 |  |  |  | 0
16.9 | REDE DE DUTOS
16.9.1 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 10x10cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 35 | 0 | 0 | 80.98
16.9.2 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 10x20cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 4 | 0 | 0 | 110.59
16.9.3 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 10X15cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 22 | 0 | 0 | 95.78
16.9.4 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 15x15cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 2 | 0 | 0 | 107.16
16.9.5 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 20x15cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 11 | 0 | 0 | 125.37
16.9.6 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 25x10cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 9 | 0 | 0 | 125.37
16.9.7 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 25x15cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 11 | 0 | 0 | 136.75
16.9.8 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 30x10cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 2 | 0 | 0 | 136.75
16.9.9 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 30x15cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 14 | 0 | 0 | 155.41
16.9.10 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #24 - 40x20cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 3 | 0 | 0 | 211.26
| SUB-TOTAL ITEM 16.9 |  |  |  | 0
16.10 | ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS
16.10.1 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 16 | 0 | 0 | 17.52
16.10.2 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM PARA FIXAÇÃO DOS GABINETES | UN | 16 | 0 | 0 | 3.51
16.10.3 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | m | 4.8 | 0 | 0 | 68.6
16.10.4 | ABRACADEIRA EM ACO PARA FIXACAO DE PERFILADO - (TIPO "U") (COM PARAFUSO) - INCL. PORCA E ARRUELA - (Ø 2") | UN | 88 | 0 | 0 | 4.19
16.10.5 | ABRACADEIRA EM ACO PARA FIXACAO DE PERFILADO - (TIPO "U") (COM PARAFUSO) - INCL. PORCA E ARRUELA - (Ø 2 1/2") | UN | 54 | 0 | 0 | 5.28
16.10.6 | ABRACADEIRA EM ACO - COM PARAFUSO - (TIPO "U") - D=3" - PARA FIXACAO DE PERFILADO - INCL. PORCA E ARRUELA | UN | 20 | 0 | 0 | 5.92
16.10.7 | ABRACADEIRA EM ACO - COM PARAFUSO - (TIPO "U") - D=3 1/2" - PARA FIXACAO DE PERFILADO - INCL. PORCA E ARRUELA | UN | 8 | 0 | 0 | 4.31
16.10.8 | SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO.REF.: ARMAFIX AF
16.10.8.1 | SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/8" | UN | 88 | 0 | 0 | 34.89
16.10.8.2 | SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - 5/8" | UN | 54 | 0 | 0 | 34.97
16.10.8.3 | SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - 7/8" | UN | 12 | 0 | 0 | 37.21
16.10.8.4 | SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1 1/8" | UN | 6 | 0 | 0 | 38.61
16.10.8.5 | SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1 1/4" | UN | 10 | 0 | 0 | 40.19
16.10.9 | CILINDRO DE GÁS REFRIGERANTE R410A 11,30 KG | UN | 2 | 0 | 0 | 1239.53
16.10.10 | COLA DE BORRACHA ELASTOMERICA - LATA 900ML REF.: ARMAFLEX 520-S | UN | 4 | 0 | 0 | 203.75
16.10.11 | TINTA PROTETORA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO - BD 3,6 L REF.: ARMAFINISH | UN | 3 | 0 | 0 | 626.92
16.10.12 | FITA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA C1 - ROLO 3MM X 50MM X 15 M REF.: ARMAFLEX | UN | 2 | 0 | 0 | 249.26
16.10.13 | FITA PARA VEDAÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO - 10X4 MM (TDC) (ROLO COM 10 METROS) | RL | 2 | 0 | 0 | 32.35
16.10.14 | CALÇOS DE BORRACHA NEOPRENE COM 10X10CM E 3CM DE ESPESSURA PARA BASE DAS CONDENSADORAS, LINHA ARC REF ISOCHOC OU EQUIVALENTE | UN | 12 | 0 | 0 | 23.4
| SUB-TOTAL ITEM 16.10 |  |  |  | 0
16.11 | DIVERSOS
16.11.1 | TESTES, START-UP, BALANCEAMENTO TERMODINÂMICO E DE AR | UN | 1 | 0 | 0 | 1626.46
| SUB-TOTAL ITEM 16.11 |  |  |  | 0
| TOTAL DO ITEM 16 |  |  |  | 0

## Plan1 (hidden)
Suporte em espuma elastomérica para tubulação do sistema de refrigeração para os seguintes diâmetros de isolamento: |  |  | Valores
Ref.: Armafix AF
1/4" | un | 239 | 18.17 | 4342.63
3/8" | un | 107 | 18.17 | 1944.19
1/2" | un | 382 | 18.25 | 6971.5
5/8" | un | 151 | 18.25 | 2755.75
3/4" | un | 155 | 18.7 | 2898.5
7/8" | un | 210 | 18.7 | 3927
1" | un | 43 | 19.48 | 837.64
1 1/8" | un | 27 | 19.48 | 525.96
1 1/4" | un | 119 | 19.85 | 2362.15
1 1/2" | un | 151 | 20.16 | 3044.16
|  | 1584 |  | 29609.48
VALOR MÉDIA |  |  |  | 18.6929