## VENDA ELE
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG |  |  |  |  | Fator multiplicador k:
ENDEREÇO DA OBRA: | AV CULA MANGABEIRA, Nº355,BAIRRO STO EXPEDITO
EMPRESA:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA | PREÇO UNIT. DE VENDA - REFERÊNCIA MPMG
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO
9.1.1 | LEITO METÁLICO
9.1.1.1 | LEITO METÁLICO EM CHAPA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE. REF.: REAL PERFIL, DISPAN OU EQUIVALENTE, DIMENSÕES: 300X100MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9 | 0 | 0 | 93.5
9.1.1.2 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE DN 25 (1") | UN | 1 | 0 | 0 | 15.31
9.1.1.3 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE DN 32 (1.1/4") | UN | 1 | 0 | 0 | 17.03
9.1.1.4 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE DN 40 (1.1/2") | UN | 5 | 0 | 0 | 15.22
9.1.1.5 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE DN 65 (2.1/2") | UN | 1 | 0 | 0 | 18.08
9.1.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
9.1.2.1 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 20 (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 27 | 0 | 0 | 48.6
9.1.2.2 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 25 (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 41 | 0 | 0 | 62.52
9.1.2.3 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 32 (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 5 | 0 | 0 | 68.91
9.1.2.4 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 40 (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 32 | 0 | 0 | 80.5
9.1.2.5 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 50 (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 68 | 0 | 0 | 131.36
9.1.2.6 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 65 (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 2 | 0 | 0 | 167.72
9.1.3 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
9.1.3.1 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 0 | 0 | 42.43
9.1.4 | CONDULETE
9.1.4.1 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=3/4" | UN | 7 | 0 | 0 | 36.5
9.1.4.2 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 2 | 0 | 0 | 38.87
9.1.4.3 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=3/4" | UN | 4 | 0 | 0 | 36.5
9.1.4.4 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=1" | UN | 5 | 0 | 0 | 41.75
9.1.4.5 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=1" | UN | 8 | 0 | 0 | 41.75
9.1.4.6 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/2" | UN | 2 | 0 | 0 | 71.68
9.1.4.7 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/2" | UN | 2 | 0 | 0 | 71.68
9.1.4.8 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2" | UN | 6 | 0 | 0 | 93.08
9.1.4.9 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1 1/4" | UN | 1 | 0 | 0 | 64.02
9.1.4.10 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=1 1/4" | UN | 3 | 0 | 0 | 58.42
9.1.4.11 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=1 1/4" | UN | 2 | 0 | 0 | 58.42
9.1.4.12 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" | UN | 13 | 0 | 0 | 5.9
9.1.4.13 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1" | UN | 13 | 0 | 0 | 7.11
9.1.4.14 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1 1/2" | UN | 4 | 0 | 0 | 14
9.1.4.15 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=2" | UN | 6 | 0 | 0 | 18.15
9.1.4.16 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1 1/4" | UN | 6 | 0 | 0 | 12.61
9.1.5 | CABOS ELÉTRICOS
9.1.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V. (NBR 13248) | M | 31 | 0 | 0 | 7.79
9.1.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV. (NBR 13248) | M | 80 | 0 | 0 | 7.9
9.1.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV. (NBR 13248) | M | 125 | 0 | 0 | 11.88
9.1.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV. (NBR 13248) | M | 15 | 0 | 0 | 17.81
9.1.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV (NBR 13248) | M | 217 | 0 | 0 | 26.52
9.1.5.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV (NBR 13248) | M | 80 | 0 | 0 | 38.67
9.1.5.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV (NBR 13248) | M | 65 | 0 | 0 | 69.53
9.1.5.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV. (NBR 13248) | M | 36 | 0 | 0 | 129.84
9.1.5.9 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 424 | 0 | 0 | 12.53
9.1.6 | PAINÉIS ELÉTRICOS
9.1.6.1 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QGBT, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 600A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 10kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO. O PAINEL DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR IEC 61439, NBR 5410 E NR10. | UN | 1 | 0 | 0 | 65808.35
9.1.6.2 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QCM-BOMBAS, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 100A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 5kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO. O PAINEL DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR IEC 61439, NBR 5410 E NR10. | UN | 1 | 0 | 0 | 15427.51
9.1.6.3 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QDC-1P, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 150A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 5kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO. O PAINEL DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR IEC 61439, NBR 5410 E NR10. | UN | 1 | 0 | 0 | 9408.31
9.1.6.4 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QCM-PCI, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 125A, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO. O PAINEL DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR IEC 61439, NBR 5410 E NR10. | UN | 1 | 0 | 0 | 10294
9.1.6.5 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QDC-2P, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 150A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 5kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO. O PAINEL DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR IEC 61439, NBR 5410 E NR10. | UN | 1 | 0 | 0 | 19693.49
9.1.6.6 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QDC-3P, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 150A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 5kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO. O PAINEL DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR IEC 61439, NBR 5410 E NR10. | UN | 1 | 0 | 0 | 19456.6
9.1.6.7 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QDC-4P, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 150A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 5kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO. O PAINEL DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR IEC 61439, NBR 5410 E NR10. | UN | 1 | 0 | 0 | 19785.17
9.1.6.8 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QDC-COB, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 100A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 5kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO. O PAINEL DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR IEC 61439, NBR 5410 E NR10. | UN | 1 | 0 | 0 | 8619.88
9.1.6.9 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QDC-AC, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 250A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 5kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO. O PAINEL DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR IEC 61439, NBR 5410 E NR10. | UN | 1 | 0 | 0 | 15767.61
9.1.6.10 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QDC-ELEV, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 150A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 5kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO. O PAINEL DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR IEC 61439, NBR 5410 E NR10. | UN | 1 | 0 | 0 | 8899.13
| SUB-TOTAL ITEM 9.1 |  |  |  | 0
9.2 | ALARME I.S. ACESSÍVEIS
9.2.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
9.2.1.1 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 20 (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 60 | 0 | 0 | 48.6
9.2.1.2 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 32 (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 21 | 0 | 0 | 68.91
9.2.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
9.2.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM (3/4"), CLASSE MÉDIO (COR LARANJA), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU SIMILAR. | M | 48 | 0 | 0 | 14.12
9.2.3 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
9.2.3.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | UN | 16 | 0 | 0 | 10.95
9.2.3.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4" | UN | 1 | 0 | 0 | 14.36
9.2.3.3 | PLACA PARA 1 POSIÇÃO HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 16 | 0 | 0 | 6.76
9.2.3.4 | PLACA PARA 1+1 POSIÇÕES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X4". REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 1 | 0 | 0 | 9.44
9.2.3.5 | SUPORTE PARA CAIXA 4"X2" (ATÉ 3 MÓDULOS). REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 16 | 0 | 0 | 6.12
9.2.3.6 | SUPORTE PARA CAIXA 4"X4" (ATÉ 6 MÓDULOS). REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 1 | 0 | 0 | 7.84
9.2.3.7 | ACESSÓRIO SAIDA FIO D=11MM (1 MOD). REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 16 | 0 | 0 | 6.64
9.2.3.8 | MÓDULO CEGO, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS DA PIAL OU SIMILAR. | UN | 1 | 0 | 0 | 14.91
9.2.4 | CONDULETE
9.2.4.1 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 10 | 0 | 0 | 36.5
9.2.4.2 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 4 | 0 | 0 | 36.5
9.2.4.3 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 12 | 0 | 0 | 38.87
9.2.4.4 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/4" | UN | 1 | 0 | 0 | 64.02
9.2.4.5 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/4" | UN | 2 | 0 | 0 | 58.42
9.2.4.6 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" | UN | 26 | 0 | 0 | 5.9
9.2.4.7 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1 1/4" | UN | 3 | 0 | 0 | 12.61
9.2.5 | CABOS ELÉTRICOS
9.2.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 415 | 0 | 0 | 3.51
9.2.6 | CENTRAL
9.2.6.1 | CENTRAL DE ALARME PNE, MONITORAMENTO DE 24 SETORES, BATERIA INTERNA, ALIMENTAÇÃO (BIVOLT) 127/220VCA-60HZ. REF.: MOD. CAP100 DA SOL SUSTENTÁVEL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 0 | 0 | 967.78
9.2.6.2 | KIT ALARME DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, COMPOSTO DE MÓDULO PNE COM FIO E NOBREAK INTEGRADO, ACIONADOR AUDIOVISUAL (BOTOEIRA), ETIQUETAS ADESIVAS E PLACA FOTOLUMINESCENTE, DEMAIS ACESSÓRIOS, EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2015. ALIMENTAÇÃO (BIVOLT) 127/220VCA-60HZ. REF. MOD. CAP30CFN DA SOL SUSTENTÁVEL OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 0 | 0 | 624.94
9.2.7 | SERVIÇOS
9.2.7.1 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 48 | 0 | 0 | 2.89
9.2.7.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 48 | 0 | 0 | 3.92
| SUB-TOTAL ITEM 9.2 |  |  |  | 0
9.3 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
9.3.1 | ELETROCALHAS
9.3.1.1 | ELETROCALHA LISA (150X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. REF.: MOPA OU SIMILAR. | M | 12 | 0 | 0 | 141.19
9.3.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
9.3.2.1 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 20 (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 240 | 0 | 0 | 48.6
9.3.2.2 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 25 (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 5 | 0 | 0 | 62.52
9.3.3 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
9.3.3.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM (3/4") - CLASSE MÉDIO (COR LARANJA), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU SIMILAR. | M | 92 | 0 | 0 | 14.12
9.3.4 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
9.3.4.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | UN | 47 | 0 | 0 | 10.95
9.3.4.2 | PLACA PARA 1 POSIÇÃO HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 56 | 0 | 0 | 6.76
9.3.4.3 | SUPORTE PARA CAIXA 4"X2" (ATÉ 3 MÓDULOS). REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 56 | 0 | 0 | 6.12
9.3.4.4 | ACESSÓRIO SAIDA FIO D=11MM (1 MOD). REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 56 | 0 | 0 | 6.64
9.3.4.5 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 0 | 0 | 16.65
9.3.5 | CONDULETE
9.3.5.1 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 30 | 0 | 0 | 36.5
9.3.5.2 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 29 | 0 | 0 | 36.5
9.3.5.3 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 35 | 0 | 0 | 38.87
9.3.5.4 | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 6 | 0 | 0 | 41.24
9.3.5.5 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | UN | 1 | 0 | 0 | 44.62
9.3.5.6 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | UN | 1 | 0 | 0 | 41.75
9.3.5.7 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" | UN | 100 | 0 | 0 | 5.9
9.3.5.8 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1" | UN | 2 | 0 | 0 | 7.11
9.3.5.9 | TAMPA P/ CONDULETE C/ FURO REDONDO WETZEL OU EQUIVALENTE, PARA CONDULETE D=3/4" | UN | 5 | 0 | 0 | 9.35
9.3.6 | CABOS ELÉTRICOS
9.3.6.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR,SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 10 | 0 | 0 | 24.13
9.3.6.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 804 | 0 | 0 | 7.79
9.3.7 | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA E CENTRAL
9.3.7.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE LED DE POTÊNCIA 10W, 24Vcc. REF.: SLIM DA LUXPRIME OU EQUIVALENTE. | UN | 54 | 0 | 0 | 216.69
9.3.7.2 | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE 24Vcc, 1000W, COM BANCO DE BATERIAS. REF.: UNITRON OU EQUIVALENTE. | UN | 1 | 0 | 0 | 2000.14
9.3.8 | QUADRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS
9.3.8.1 | QUADRO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA QE-01, COM BARRAMENTO DE COBRE DE 100A E 2 TRILHOS DIN. EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR DIM.: 40x40x20CM E 8 DISJUNTORES CC PARA TRILHO DIN, DE 10A. O PAINEL DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR IEC 61439, NBR 5410 E NR10. | UN | 1 | 0 | 0 | 8893.98
9.3.9 | SERVIÇOS
9.3.9.1 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 92 | 0 | 0 | 2.89
9.3.9.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 92 | 0 | 0 | 3.92
| SUB-TOTAL ITEM 9.3 |  |  |  | 0
9.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
9.4.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
9.4.1.1 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 20 (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 290 | 0 | 0 | 48.6
9.4.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
9.4.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM (3/4") , CLASSE MÉDIO (COR LARANJA), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU SIMILAR. | M | 307 | 0 | 0 | 14.12
9.4.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32MM (1") , CLASSE MÉDIO (COR LARANJA), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU SIMILAR. | M | 30 | 0 | 0 | 20.79
9.4.3 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
9.4.3.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | UN | 80 | 0 | 0 | 10.95
9.4.3.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4" | UN | 15 | 0 | 0 | 14.36
9.4.3.3 | RELE FOTOELETRICO 1200VA RM-10 - 120V OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 0 | 0 | 66.56
9.4.3.4 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 4 X 4" | UN | 42 | 0 | 0 | 13.25
9.4.3.5 | PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 4". REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 9 | 0 | 0 | 9.44
9.4.3.6 | ACESSÓRIO SAIDA FIO D=11MM (1 MOD). REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 14 | 0 | 0 | 6.64
9.4.3.7 | PLACA PARA 1 POSIÇÃO HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 59 | 0 | 0 | 6.76
9.4.3.8 | PLACA PARA 2 POSIÇÕES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 16 | 0 | 0 | 6.76
9.4.3.9 | PLACA PARA 2+2 POSIÇÕES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X4". REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 5 | 0 | 0 | 9.44
9.4.3.10 | SUPORTE PARA CAIXA 4"X2" (ATÉ 3 MÓDULOS). REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 78 | 0 | 0 | 6.12
9.4.3.11 | SUPORTE PARA CAIXA 4"X4" (ATÉ 6 MÓDULOS). REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 10 | 0 | 0 | 7.84
9.4.3.12 | MÓDULO CEGO, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 5 | 0 | 0 | 14.91
9.4.3.13 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 0 | 0 | 38.77
9.4.3.14 | PLACA CEGA PARA CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 22 | 0 | 0 | 23.64
9.4.4 | CONDULETE
9.4.4.1 | CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 25 | 0 | 0 | 36.5
9.4.4.2 | CONDULETE TIPO E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 45 | 0 | 0 | 34.12
9.4.4.3 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 18 | 0 | 0 | 36.5
9.4.4.4 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 11 | 0 | 0 | 36.5
9.4.4.5 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 49 | 0 | 0 | 38.87
9.4.4.6 | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 72 | 0 | 0 | 41.24
9.4.4.7 | CONDULETE TIPO X, COM TAMPA E CORPO EM LIGA DE ALUMINÍO DE ALTA RESISTÊNCIA. A PROVA DE TEMPO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4". REF.: WETZEL OU EQUIVALENTE. | UN | 2 | 0 | 0 | 64.49
9.4.4.8 | TAMPA P/ CONDULETE C/ FURO REDONDO WETZEL OU EQUIVALENTE, PARA CONDULETE D=3/4" | UN | 12 | 0 | 0 | 6.54
9.4.4.9 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" | UN | 208 | 0 | 0 | 5.9
9.4.5 | CABOS ELÉTRICOS
9.4.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 2514 | 0 | 0 | 5.62
9.4.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 44 | 0 | 0 | 7.79
9.4.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV. (NBR 13248) | M | 70 | 0 | 0 | 5.79
9.4.6 | TOMADAS ELÉTRICAS E INTERRUPTORES
9.4.6.1 | MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES, 10A-250V, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS DA LEGRAND. | UN | 64 | 0 | 0 | 21.58
9.4.6.2 | MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO (3W), 10A-250V, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS DA LEGRAND OU EQUIVALENTE. | UN | 29 | 0 | 0 | 18.42
9.4.6.3 | MÓDULO DE TOMADA (2P+T) PADRÃO BRASILEIRO, 20A-250V, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE. | UN | 15 | 0 | 0 | 29.87
9.4.7 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
9.4.7.1 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 10W INSTALADA NO FORRO REF.: MOD. 2750 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. | UN | 33 | 0 | 0 | 364.11
9.4.7.2 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 18W FIXADA NO TETO REF.: MOD. 3540 DA ITAM OU EQUIVALENTE. | UN | 15 | 0 | 0 | 190.01
9.4.7.3 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 10W FIXADA NO TETO. REF.: MOD. 3540 DA ITAM OU EQUIVALENTE. | UN | 4 | 0 | 0 | 176.95
9.4.7.4 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 18W INSTALADA NO FORRO. REF.: MOD. 2540 DA ITAIM OU EQUIVALENTE | UN | 107 | 0 | 0 | 214.83
9.4.7.5 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 10W INSTALADA NO FORRO. REF.: MOD.2540 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. | UN | 16 | 0 | 0 | 144.56
9.4.7.6 | LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 10W | UN | 172 | 0 | 0 | 31.57
9.4.7.7 | LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 18W | UN | 244 | 0 | 0 | 38.28
9.4.7.8 | ARANDELA COM 1 LÂMPADA DE LED, TIPO BULBO, DE 12W. REF.: MOD. OLIVINO DA ITAIM OU EQUIVALENTE. | UN | 15 | 0 | 0 | 93.46
9.4.7.9 | ARANDELA COM 1 LÂMPADA DE LED, DE 12W. REF.: MOD. TATU DA ITAIM OU EQUIVALENTE. | UN | 18 | 0 | 0 | 148.35
9.4.7.10 | PROJETOR RETANGULAR DE LED DE 30W, DE SOBREPOR, USO EM ÁREA EXTERNA (IP-65), ALIMENTAÇÃO EM 127V. REF.: OSRAM OU EQUIVALENTE. | UN | 7 | 0 | 0 | 266.47
9.4.7.11 | SENSOR DE PRESENÇA FIXADO NO TETO ATRAVÉS DE PARAFUSOS, COBERTURA 140m² - 360º E FONTE 127V. REF.: INTELBRÁS OU EQUIVALENTE. | UN | 3 | 0 | 0 | 90.88
9.4.7.12 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM | UN | 175 | 0 | 0 | 20.14
9.4.7.13 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 262.5 | 0 | 0 | 7.58
9.4.7.14 | APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS AÉREO, SIMPLES, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, E SUPORTE. | UN | 1 | 0 | 0 | 165.36
9.4.8 | SERVIÇOS
9.4.8.1 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 307 | 0 | 0 | 2.89
9.4.8.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 307 | 0 | 0 | 3.92
9.4.8.3 | ABERTURA, ENVELOPAMENTO DE CONCRETO, COMPACTAÇÃO E FECHAMENTO COM CONCRETO FCK-15MPa COM LARGURA DE 0,30 M E PROFUNDIDADE DE 0,55 M , INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO E FITA DE ADVERTÊNCIA. | M | 15 | 0 | 0 | 80.82
9.4.8.4 | ABERTURA, ENVELOPAMENTO DE CONCRETO, FECHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM LARGURA DE 0,30 M E PROFUNDIDADE DE 0,50 M , INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO E FITA DE ADVERTÊNCIA. | M | 10 | 0 | 0 | 109.66
9.4.8.5 | EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE LUMINÁRIAS | UN | 3 | 0 | 0 | 8.44
9.4.8.6 | EXECUÇÃO DE REMOÇÃO COMPLETA DE LUMINARIAS | UN | 70 | 0 | 0 | 45.02
9.4.8.7 | EXECUÇÃO DE REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E CIRCUITOS DESATIVADOS, INCLUSIVE ISOLAMENTO E LIMPEZA. | UN | 1 | 0 | 0 | 168.8
9.4.8.8 | EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE CABOS ELÉTRICOS E INTERRUPTORES. | UN | 1 | 0 | 0 | 900.27
| SUB-TOTAL ITEM 9.4 |  |  |  | 0
9.5 | TOMADAS ESPECÍFICAS
9.5.1 | ELETROCALHAS E CANALETAS DE ALUMÍNIO
9.5.1.1 | ELETROCALHA LISA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. REF.: MOPA OU SIMILAR. | M | 57 | 0 | 0 | 191.73
9.5.1.2 | SEPTO DIVISOR GALVANIZADO ELETROLÍTICO CHAPA #18 PARA ELETROCALHA 200X100. REF.: MOPA OU SIMILAR. | M | 57 | 0 | 0 | 26.19
9.5.1.3 | DUTO DUPLO (CANALETA) TIPO “D”, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 25X73MM, COM DUAS VIAS PARA PASSAGEM DE CABOS, COR BRANCA. REF: DT 12241.00 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE. | M | 279 | 0 | 0 | 153.1
9.5.1.4 | PORTA EQUIPAMENTOS PARA TRÊS PORTAS RJ45 SEM COLAR TIPO KEYSTONE, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA. REF.: DT 62242.00 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE. | UN | 105 | 0 | 0 | 65.61
9.5.1.5 | CURVA VERTICAL INTERNA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, R=30MM, LARGURA DE 73MM, COM UM SEPTO. REF: DT 38040.30 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE. | UN | 31 | 0 | 0 | 58.91
9.5.1.6 | CURVA VERTICAL EXTERNA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, R=30MM, LARGURA DE 73MM, COM UM SEPTO. REF: DT 38240.30 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE. | UN | 15 | 0 | 0 | 79.04
9.5.1.7 | TAMPA TERMINAL STANDARD, PARA FECHAMENTO DE DUTO DE ALUMÍNIO, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, DIMENSÕES 25X73MM. REF: DT 49140.00 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE. | UN | 38 | 0 | 0 | 18.44
9.5.1.8 | ADAPTADOR PARA CANALETA-ELETRODUTO 3x1", EM TERMOPLÁSTICO ABS/PC-V0 NA COR BRANCA, PARA PERFIL DE 25mm. REF: DT 48040.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 21 | 0 | 0 | 45.04
9.5.1.9 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, REF.: MOPA OU SIMILAR. | M | 23 | 0 | 0 | 7.21
9.5.1.10 | PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 19 X 38 MM | M | 11 | 0 | 0 | 55.93
9.5.1.11 | TAMPA PLANA LISA PARA DUTO, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, LARGURA DE 73MM. REF: DT 15140.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | M | 279 | 0 | 0 | 73.43
9.5.1.12 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T", BASE EM ALUMÍNIO INJETADO E TAMPA EM TERMOPLÁSTICO NA COR BRANCA, PARA PERFIL DE 25mm. REF.: DT52440.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR. | UN | 32 | 0 | 0 | 126.68
9.5.1.13 | PORTA EQUIPAMENTOS PARA TRÊS BLOCOS TIPO PIAL LEGRAND, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA. REF: DT 64440.00 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE. | UN | 127 | 0 | 0 | 47.92
9.5.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
9.5.2.1 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 20 (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 351 | 0 | 0 | 48.6
9.5.2.2 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 25 (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 6 | 0 | 0 | 62.52
9.5.2.3 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 32 (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 3 | 0 | 0 | 68.91
9.5.2.4 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 13057, DN 65 (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO. | M | 6 | 0 | 0 | 167.72
9.5.3 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
9.5.3.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM (3/4"), CLASSE MÉDIO (COR LARANJA), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU SIMILAR. | M | 333 | 0 | 0 | 14.12
9.5.3.2 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, FABRICADO EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO DE PVC, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: ELECON OU SIMILAR. | M | 6 | 0 | 0 | 22.3
9.5.3.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 2 | 0 | 0 | 27.46
9.5.4 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
9.5.4.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | UN | 100 | 0 | 0 | 10.95
9.5.4.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4" | UN | 35 | 0 | 0 | 14.36
9.5.4.3 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15X8CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 0 | 0 | 38.77
9.5.4.4 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 0 | 0 | 42.43
9.5.4.5 | CAIXA DE PASSAGEM, EMBUTIR 330X330X122MM CPE-30 OU EQUIVALENTE | UN | 6 | 0 | 0 | 134.81
9.5.4.6 | CAIXA DE PASSAGEM 35X35X12CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 0 | 0 | 133.9
9.5.4.7 | CAIXA DE PISO 4"x 2",COM UMA TOMADA (2P+T) 20A/250V, EM ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL. REF.: OLIVO OU EQUIVALENTE. | UN | 2 | 0 | 0 | 140.72
9.5.4.8 | CAIXA DE PISO 4"x 4", COM DUAS TOMADAS (2P+T) 20A/250V, EM ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL. REF.: OLIVO OU EQUIVALENTE. | UN | 3 | 0 | 0 | 199.02
9.5.4.9 | CAIXA 4"x2”, EM PVC REFORÇADO ANTICHAMA, PARA PAREDE/FORRO GESSO. REF.: TRAMONTINA OU SIMILAR. | UN | 1 | 0 | 0 | 16.65
9.5.4.10 | ACESSÓRIO SAIDA FIO D=11MM (1 MOD). REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 1 | 0 | 0 | 6.64
9.5.4.11 | PLACA PARA 1 POSIÇÃO HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 69 | 0 | 0 | 6.76
9.5.4.12 | PLACA PARA 2 POSIÇÕES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 27 | 0 | 0 | 6.76
9.5.4.13 | PLACA PARA 2+2 POSIÇÕES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X4". REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 29 | 0 | 0 | 9.44
9.5.4.14 | SUPORTE PARA CAIXA 4"X2" (ATÉ 3 MÓDULOS). REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 96 | 0 | 0 | 6.12
9.5.4.15 | SUPORTE PARA CAIXA 4"X4" (ATÉ 6 MÓDULOS). REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE. | UN | 29 | 0 | 0 | 7.84
9.5.4.16 | MÓDULO CEGO, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS OU SIMILAR. | UN | 167 | 0 | 0 | 14.91
9.5.4.17 | CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA ANTIDERRAPANTE COM IP-65. DIM.: 15x15x10cm. REF.: WETZEL OU EQUIVALENTE. | UN | 2 | 0 | 0 | 105.84
9.5.4.18 | CAIXA 4"x4”, EM PVC REFORÇADO ANTICHAMA, PARA PAREDE/FORRO GESSO. REF.: TRAMONTINA OU SIMILAR | UN | 2 | 0 | 0 | 19.08
9.5.5 | CONDULETE
9.5.5.1 | CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 6 | 0 | 0 | 36.5
9.5.5.2 | CONDULETE TIPO E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 3 | 0 | 0 | 34.12
9.5.5.3 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 46 | 0 | 0 | 36.5
9.5.5.4 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 49 | 0 | 0 | 36.5
9.5.5.5 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 42 | 0 | 0 | 38.87
9.5.5.6 | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN | 5 | 0 | 0 | 41.24
9.5.5.7 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | UN | 2 | 0 | 0 | 41.75
9.5.5.8 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | UN | 6 | 0 | 0 | 44.62
9.5.5.9 | TAMPA P/ CONDULETE D=3/4" COM FURO REDONDO. REF.; WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 0 | 0 | 6.54
9.5.5.10 | CONDULETE TIPO LB EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2 1/2", COM TAMPA | UN | 2 | 0 | 0 | 223.86
9.5.5.11 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2 1/2", COM TAMPA | UN | 1 | 0 | 0 | 224.76
9.5.5.12 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" | UN | 147 | 0 | 0 | 5.9
9.5.5.13 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1" | UN | 6 | 0 | 0 | 7.11
9.5.6 | CABOS ELÉTRICOS
9.5.6.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 4290 | 0 | 0 | 7.79
9.5.6.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 60 | 0 | 0 | 17.02
9.5.6.3 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 30 | 0 | 0 | 12.53
9.5.6.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV (NBR 13248) | M | 26 | 0 | 0 | 26.52
9.5.6.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV (NBR 13248) | M | 78 | 0 | 0 | 48.39
9.5.6.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV (NBR 13248) | M | 15 | 0 | 0 | 7.9
9.5.6.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V. (NBR 13248) | M | 58 | 0 | 0 | 5.62
9.5.6.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V. (NBR 13248) | M | 30 | 0 | 0 | 11.1
9.5.7 | TOMADAS ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS
9.5.7.1 | MÓDULO PULSADOR P/ CAMPAINHA (1 MOD) 10A-250V. REF.: PIAL PLUS OU EQUIVALENTE | UN | 6 | 0 | 0 | 17.68
9.5.7.2 | MÓDULO DE TOMADA (2P+T) PADRÃO BRASILEIRO, 20A-250V, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE. | UN | 359 | 0 | 0 | 29.87
9.5.7.3 | MÓDULO DE TOMADA (2P+T) PADRÃO BRASILEIRO, 20A-250V, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR VERMELHA. REF: PIAL PLUS DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE. | UN | 49 | 0 | 0 | 29.87
9.5.7.4 | TOMADA STECK (2P+T), 20A-250V DE SOBREPOR | UN | 2 | 0 | 0 | 85.32
9.5.7.5 | KIT PORTEIRO ELETRÔNICO COMPOSTO DE UNIDADE EXTERNA E INTERFONE, ALIMENTAÇÃO BIVOLT (127/220VCA), INCLUSIVE CAIXA DE PROTEÇÃO EXTERNA. REF: MODELO F8NT-AZ01 DA HDL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 0 | 0 | 461.25
9.5.8 | QUADROS DE COMANDO E ACESSÓRIOS
9.5.8.1 | QUADRO DE COMANDO DO VENTILADOR (QC-AC-XP), PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO. O PAINEL DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR IEC 61439, NBR 5410 E NR10. | UN | 4 | 0 | 0 | 8948.02
9.5.8.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO, PADRÃO DIN, 5KA, DE 20A. | UN | 2 | 0 | 0 | 26.65
9.5.8.3 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UN | 3 | 0 | 0 | 145.08
9.5.9 | SERVIÇOS
9.5.9.1 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 339 | 0 | 0 | 2.89
9.5.9.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 339 | 0 | 0 | 3.92
9.5.9.3 | ABERTURA, ENVELOPAMENTO DE CONCRETO, COMPACTAÇÃO E FECHAMENTO COM CONCRETO FCK-15MPa COM LARGURA DE 0,30 M E PROFUNDIDADE DE 0,55 M , INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO E FITA DE ADVERTENCIA LARGURA MINIMA DE 75MM | M | 46 | 0 | 0 | 80.82
9.5.9.4 | EXECUÇÃO DE REMOÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS | UN | 1 | 0 | 0 | 168.8
9.5.9.5 | EXECUÇÃO DE REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E CIRCUITOS DESATIVADOS, INCLUSIVE ISOLAMENTO E LIMPEZA. | UN | 1 | 0 | 0 | 225.07
9.5.9.6 | EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE CABOS ELÉTRICOS E TOMADAS. | UN | 1 | 0 | 0 | 450.13
| SUB-TOTAL ITEM 9.5 |  |  |  | 0
| TOTAL DO ITEM 9 |  |  |  | 0