## Planilha1
Produtos de exigência obrigatória - Disjuntores PC 31/2022
Lote | Item | Código SIAD | Descrição | Steck | GE | Weg | Schneider | Soprano | Siemens | ABB | Informações Técnicas complementares
1 | 1 | 1766112 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CAP. INTERRUPCAO ENTRE 3 E 5KA; CORRENTE NOMINAL: 6 AMPERES; CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: UNIPOLAR ; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | SDD61C06 | G31SL06 | MDW-C6 | EZ9F33106 | SHB1 GII-C006A | 5SX1 106-7 | SH201 L-C6 | Padrão DIN, ICC=3-5kA, Curvade operação C
1 | 2 | 917036 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO DE 5KA; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 110/220 VOLTS - 50/60 HZ; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | SDD61C10 | G31SL10 | MDW-C10 | EZ9F33110 | SHB1 GII-C010A | 5SX1 110-7 | SH201 L-C10
1 | 3 | 987794 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAPAC. INTERRUPCAO 4,5KA; CORRENTE NOMINAL: 16 AMPERES; POLARIDADE: MONOPOLAR; TENSAO NOMINAL: 240 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHO; | SDD61C16 | G31SL16 | MDW-C16 | EZ9F33116 | SHB1 GII-C016A | 5SX1 116-7 | SH201 L-C16
1 | 4 | 1058061 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA; CORRENTE NOMINAL: 20 AMPERES; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220 VCA; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN; | SDD61C20 | G31SL20 | MDW-C20 | EZ9F33120 | SHB1 GII-C020A | 5SX1 120-7 | SH201 L-C20
1 | 5 | 294284 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: ELETROMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 16 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | SDD62C16 | G32SL16 | MDW-C16-2 | EZ9F33216 | SHB2 GII-C016A | 5SX1 216-7 | SH202 L-C16
1 | 6 | 1434420 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 05 KA; CORRENTE NOMINAL: 20 A; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS/ 50-60 HZ; FIXACAO: PADRAO DIN; | SDD62C20 | G32SL20 | MDW-C20-2 | EZ9F33220 | SHB2 GII-C020A | 5SX1 220-7 | SH202 L-C20
2 | 1 | 1226924 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 10KA; CORRENTE NOMINAL: 20 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: TRIPOLAR, TENSAO DE ISOLAMENTO 440 VOLTS; TENSAO NOMINAL: 240 VOLTS - 50/60 HZ; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN; | SDZD63C10 | - | MDWHC203 WEG | EZ9F56320 | SHB3 L C020A | 5SX2 320-7 | S203C25 | Padrão DIN, ICC=6-10kA, Curva de operação C
3 | 1 | 294195 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 25 AMPERES; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | SDZD63C25 | - | MDWHC253 WEG | EZ9F56325 | SHB3 L C025A | 5SX2 325-7 | S203C25
4 | 1 | 294217 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 32 AMPERES; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | SDZD63C32 | - | MDWHC323 WEG | EZ9F56332 | SHB3 L - C032A | 5SX2 332-7 | S203C32
5 | 1 | 483583 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAPACIDADE INTERRUPCAO 4,5KA; CORRENTE NOMINAL: 15 AMPERES; POLARIDADE: MONOPOLAR; TENSAO NOMINAL: 240 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | - | TQC 1215 | - | - | ASM2-B | - | - | Padrão NEMA, ICC=3-5kA, Curva de operação C
5 | 2 | 780677 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CONFORME NORMA NEMA; CORRENTE NOMINAL: 20 AMPERES; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127 VOLTS; FIXACAO: COM PRESILHA; | - | TQC 1220 | - | - | ASM2-B | - | -
5 | 3 | 669733 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CONFORME NORMA NEMA; CORRENTE NOMINAL: 25 AMPERES; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127 VOLTS; FIXACAO: COM PRESILHA | - | TQC 1225 | - | - | ASM2-B | - | -
5 | 4 | 1254561 | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 20A; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: ICN DE 3 A 4,5 KA, CURVA C; FIXACAO: SOBRE TRILHOS | - | TQC2420 | - | - | ASM2-B | - | -