## Planilha1
APENSO I - ESPECIFICAÇÕES DO LOTE ÚNICO | [6 empty] | DÚVIDAS
1. Recursos Humanos
N | Item | Especificações complementares | Unidade medida | Quantidade | Valor unitário R$ | Valor Total R$
1.5 | EDITOR DE IMAGENS DIÁRIA DE 08 HORAS | Profissional capaz de operar uma ilha de edição não linear, com conhecimentos avançados no software Adobe Premiere e Adobe After Effects, conhecimentos gerais de todo o pacote Adobe, conhecimentos avançados em montagem, finalização e conversão de vídeos digitais. A função requer conhecimentos em Motion Design. Graduação em Cinema, Rádio e TV, Audiovisual, Produção Multimídia, Design, Publicidade e Propaganda, Jornalismo ou cursos relacionados. | DIÁRIA | 1 |  | 0 | Os equipamentos e o local de trabalho serão fornecidos pelo cliente, terceiros ou pela empresa contratada?
1.6 | OPERADOR DE CÂMERA DIÁRIA DE 08 HORAS | Profissional com conhecimento técnico para fazer a demanda de acordo com o supervisor de operações, no ajuste do equipamento e de produção de imagem, visando a captação de imagens para a realização de produções cinematográficas, televisivas e multimídia, com teor jornalístico, documental e publicitário. | DIÁRIA | 2 |  | 0 | Os equipamentos serão fornecidos pelo cliente, terceiros ou pela empresa contratada?
1.8 | MOTION DESIGNER - ANIMADOR - DIÁRIA DE 06 HORAS | Profissional capaz de desenvolver e produzir animações digitais, usando técnicas como 2D (bidimensional), 3D (tridimensional). Conhecimento avançado em softwares de criação e animação do pacote Adobe como Illustrator, Photoshop, After Effects, Animate, e Premiere. Deverá possuir Graduação em Cinema de Animação, Cinema, Rádio e TV, Audiovisual, Produção Multimídia, Design, Publicidade e Propaganda ou cursos relacionados. | DIÁRIA | 10 |  | 0 | Os equipamentos e o local de trabalho serão fornecidos pelo cliente, terceiros ou pela empresa contratada?
TOTAL | [5 empty] | 0
2. Locação e Instalação de Equipamentos de Sonorização, Audiovisual e Iluminação
N | Item | Especificações complementares | Unidade medida | Quantidade | Valor unitário R$ | Valor Total R$
2.1 | KIT EQUIPAMENTO SOM ATE 50 PESSOAS DIÁRIA 24 HORAS | Contendo mesa de som mínimo de 12 canais, notebook para reprodução de áudios, entrada USB para conexão de equipamentos, 02 caixas ativas para retorno, dois PA's para sonorização ao público, 02 suportes para microfone sem fio, dois microfones sem fio, dois microfones com fio goosenek, um microfone auricular. Respectivos cabos, conectores e acessórios para a ligação de todos equipamentos. | DIÁRIA | 4 |  | 0 | Com relação à equipe que venha operar e/ou montar os equipamentos, gentileza informar se deve ou não estar incluída? Caso seja necessária a equipe, qual a jornada de trabalho, uma vez que não é comum a jornada de 24 horas?
2.2 | KIT EQUIPAMENTO SOM E VÍDEO ATE 150 PESSOAS DIÁRIA 24 HORAS | Contendo mesa de som mínimo de 16 canais, notebook para reprodução de áudios, entrada USB para conexão de equipamentos, 02 caixas ativas para retorno, dois PA's para sonorização ao público, 02 suportes para microfone sem fio, dois microfones sem fio, dois microfones com fio goosenek, um microfone auricular. Respectivos cabos, conectores e acessórios para a ligação de todos equipamentos. Mixer de vídeo com no mínimo 05 entradas e duas saídas, sendo uma para um distribuidor de vídeo que deverá ser ligado em três televisores para participantes e público do evento, e uma saída ligada ao notebook para possibilitar a realização de eventos híbridos. Duas câmeras PTZ Speed dome, um joystick, uma mesa de corte de video e um Computador ou notebook com software licenciado para streamig de vídeo no YouTube. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADEPARA RECEBER LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM, SOM E VÍDEO EXTERNOS. Com operadores | DIÁRIA | 4 |  | 0 | Qual a jornada de trabalho da equipe de operação, uma vez que não é comum a jornada de 24 horas, não sendo o caso, por certo onerará desnecessariamente a proposta?
2.3 | KIT EQUIPAMENTO SOM E VÍDEO ATE 300 PESSOAS DIÁRIA 24 HORAS | Contendo mesa de som mínimo de 24 canais, notebook para reprodução de áudios, entrada USB para conexão de equipamentos, 02 caixas ativas para retorno, dois PA's para sonorização ao público, 02 suportes para microfone sem fio, dois microfones sem fio, dois microfones com fio goosenek, um microfone auricular. Respectivos cabos, conectores e acessórios para a ligação de todos equipamentos de áudio e vídeo. Mixer de vídeo com no mínimo 05 entradas e três saídas, sendo uma para um distribuidor de vídeo que deverá ser ligado em oito televisores e/ou projetores com suporte e tele de projeção, para participantes e público do evento, e uma saída ligada ao notebook para possibilitar a realização de eventos híbridos. Cinco câmeras PTZ Speed dome, um joystick, e uma mesa de corte de video e um Computador ou notebook com software licenciado para streamig de vídeo no YouTube. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADEPARA RECEBER LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM, SOM E VÍDEO EXTERNOS. Com operadores | DIÁRIA | 4 |  | 0 | Qual a jornada de trabalho da equipe de operação, uma vez que não é comum a jornada de 24 horas, não sendo o caso, por certo onerará desnecessariamente a proposta?
2.4 | KIT EQUIPAMENTO SOM E VÍDEO ATE 600 PESSOAS DIÁRIA 24 HORAS | Contendo mesa de som mínimo de 12 canais, notebook para reprodução de áudios, entrada USB para conexão de equipamentos, 02 caixas ativas para retorno, dois PA's para sonorização ao público, 02 suportes para microfone sem fio, dois microfones sem fio, dois microfones com fio goosenek, um microfone auricular. Respectivos cabos, conectores e acessórios para a ligação de todos equipamentos. Mixer de vídeo com no mínimo 05 entradas e três saídas, sendo uma para um distribuidor de vídeo que deverá ser ligado em oito televisores e/ou projetores com suporte e tela de projeção, para participantes e público do evento, e uma saída ligada ao notebook para possibilitar a realização de eventos híbridos. Cinco câmeras PTZ Speed dome, um joystick, e uma mesa de corte de video e um Computador ou notebook com software licenciado para streamig de vídeo no YouTube. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADEPARA RECEBER LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM, SOM E VÍDEO EXTERNOS. Com operadores | DIÁRIA | 1 |  | 0 | Qual a jornada de trabalho da equipe de operação, uma vez que não é comum a jornada de 24 horas, não sendo o caso, por certo onerará desnecessariamente a proposta?
TOTAL | [5 empty] | 0
4. Locação e Instalação de Equipamentos Diversos
N | Item | Especificações complementares | Unidade medida | Quantidade | Valor unitário R$ | Valor Total R$
4.1 | GERADOR DE ENERGIA 180KVA | Locação e mobilização de Grupo Motor Gerador para fornecimento contínuo de tensão elétrica, alternador trifásico 220/127Vca, com tanque de combustível incorporado (movido a diesel ou gasolina), autonomia mínima de 8(oito)horas de funcionamento ininterrupto, painel de sincronismo automático e regulagem eletrônica de velocidade, carenagem acústica com nível máximo 65dB, fornecido com cabeamento adequado à potência/especificação técnica de funcionamento do equipamento (mínimo de 100m) e proteção mecânica do cabeamento adequado ao local com afluência de pedestres. O equipamento deverá ser fornecido com tanque cheio e reabastecimento se necessário, às expensas da contratada. | DIÁRIA | 3 |  | 0 | Há necessidade de técnico enquanto o equipamento estiver disponível? Uma vez que itens significativos que oneram a proposta são a dipsonibilidade de equipe e o consumo de óleo diesel, Qual o tempo que o mesmo ficará ligado, e qual o tempo que ficará funcionamento?
4.2 | GERADOR DE ENERGIA 250 KVA | Locação e mobilização de Grupo Motor Gerador para fornecimento contínuo de tensão elétrica, alternador trifásico 220/127Vca, com tanque de combustível incorporado (movido a diesel ou gasolina), autonomia mínima de 8(oito)horas de funcionamento ininterrupto, painel de sincronismo automático e regulagem eletrônica de velocidade, carenagem acústica com nível máximo 65dB, fornecido com cabeamento adequado à potência/especificação técnica de funcionamento do equipamento (mínimo de 100m) e proteção mecânica do cabeamento adequado ao local com afluência de pedestres. O equipamento deverá ser fornecido com tanque cheio e reabastecimento se necessário, às expensas da contratada | DIÁRIA | 2 |  | 0 | Há necessidade de técnico enquanto o equipamento estiver disponível? Uma vez que itens significativos que oneram a proposta são a dipsonibilidade de equipe e o consumo de óleo diesel, Qual o tempo que o mesmo ficará ligado, e qual o tempo que ficará funcionamento?
4.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO | Extintor portátil com 06 Kg de Dióxido de Carbono (CO²). Fabricado a partir de aço carbono sem costuma SAE 1541 - médio Manganês, tratados termicamente por Normalização. Com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação adesiva em vinil transparente. Mangote de borracha com reforço em trama de aço e difusor injetado em Polietileno com haste de aterramento. | UNIDADE | 10 |  | 0 | Gentileza certificar de que a demanda é de fato o extintor CO2, uma vez que a exigência atualmente tem sido pelo modelo ABC.
4.5 | PROJETO DE EVENTO TEMPORÁRIO - PET | Projeto de Evento Temporário, aprovado no Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com o fornecimento e instalação de Extintores de incêndio, placas de identificação, e demais materiais que o PET exigir de acordo com as normas aplicáveis ao tema, conforme a dimensão do evento. (tamanho, público e etc.). | UNIDADE | 1 |  | 0 | Gentileza esclarecer sobre os custos com TAXA DE ANÁLISE junto ao CBMMG, a cargo de quem ficará. Sendo por conta da empresa contratada, especificar detalhadamente o evento, uma vez que o custo está relacionado diretamente à área e ao porte do evento, tornando esta informação imprescindível para apresentação da proposta.
4.6 | ESTRUTURA ELÉTRICA PARA EVENTO. PONTO ELETRICO PARA TOMADAS E EXTENSAO | Estrutura elétrica para realização de evento com até 10 pontos de atendimento. sistema composto por cabos elétricos, tomadas, plugues, caixas de passagem e demais itens necessários ao perfeito funcionamento. Cabeamento elétrico para montagem de estrutura para eventos em espaços não estruturados. Composto por cabo elétrico antichama flexível, material cobre eletrolítico e pvc, seção nominal, que esteja nas nomas NBR- 5410, que contenham pinos de macho e fêmea. A energia será obtida em disjuntor de edifício da instituição e eventuais pontos de energia a serem instalados no prolongamento do cabeamento serão cobrados a parte, pelo item "ponto de energia". | UNIDADE | 2 |  | 0 | Gentileza especificar em metros de cabos e em caaracterísticas como espessura do cabo e quantidade de vias, para cada um, dos cabos necessários
TOTAL | [5 empty] | 0
5. Serviços de buffet (inclusos preços para fornecimento de todos os utensílios necessários (copos, talheres, jarras, etc.) para todos os participantes)
OPÇÕES PARA LANCHE PADRÃO: Variedades - em tamanho “coquetel”: salgados assados e fritos, biscoito de queijo palito, pão de queijo, canapés, minisanduíches variados, rosca caseira, broa de milho, minissonhos, mini croissants variados, bom-bocado, frios variados fatiados, queijos variados fatiados, bolos variados fatiados, frutas variadas em palito ou salada de frutas. Mínimo de 08 unidades por pessoa Petit fours - canela, caramelo, casadinho, coco, flocos, granulado, leite, leite condensado, nata, com cobertura de chocolate, quebra-quebra, queijo, limão. Mínimo de 6 unidades por pessoa, tamanho padrão Bebidas - mínimo de 400ml por pessoa Água mineral com gás e sem gás Refrigerante de primeira linha, normal e sem açúcar tipo cola, guaraná, laranja, limão Suco pronto em embalagem cartonada longa vida, normal e sem açúcar, sabores manga, pêssego, uva, laranja, abacaxi, goiaba Chás variados sabores chá mate, erva cidreira, camomila, chá preto
N | Item | Especificações complementares | Unidade medida | Quantidade | Valor unitário R$ | Valor Total R$
TOTAL | [5 empty] | #REF!
7. Montagens e Instalação Certificado de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). O Certificado deverá estar dentro do prazo de validade e emitido em nome da pessoa física responsável pelo projeto.
N | Item | Especificações complementares | Unidade medida | Quantidade | Valor unitário R$ | Valor Total R$
7.1 | ALAMBRADO TIPO GRADE PARA CERCAMENTO | Grade de segurança para eventos. Altura da Grade desde a base até o topo 1,20 metros. Comprimento da Grade 2,0 metros. Fabricada em Tubo Estrutural. Trava Encaixe laminado padrão 1010. Pés de Apoio Fixo confeccionado em Tubo Estrutural. Acabamento Galvanizado. Peso aproximado 13 kg. | DIÁRIA | 20 |  | 0 | Confirmar a quantidade de grades, uma vez que 20 unidades, para a suposta demanda do cliente aparentemente é irrisória, já que limitará tão somente 40 metros
TOTAL | [5 empty] | 0
10. Serviços Diversos
N | Item | Especificações complementares | Unidade medida | Quantidade | Valor unitário R$ | Valor Total R$
10.5 | Serviço de Socorro médico ou pronto atendimento. | Serviço de suporte médico, com ambulância de suporte avançado completo, com motorista, enfermeiro e médico. | DIÁRIA | 5 |  | 0 | Quantas horas de disponibilidade?
TOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | #REF!
Valor total estimado