## Lote único
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
PROCESSO SEI: 19.16.3891.0099756/2023-98
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de monitoramento eletrônico, com inclusão de fornecimento de equipamentos, e dos serviços de instalação, de manutenção (com troca e reposição total de peças) e de monitoramento de todos os dispositivos de segurança eletrônica que compõem o sistema.
LOTE 1
ITEM | QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM | CÓDIGO SIAD | ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO | PREÇO DE REFERÊNCIA (ITEM)
[5 empty] | PHOENIX TECNOLOGIA | MÉTODO SYSTEM
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | MENOR | MÉDIA | MEDIANA |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | 300 | UND | Central de alarme - finalidade: segurança, prevenção contra intrusão; funcionamento: elétrico e bateria; alcance: conforme 1498800 fabricante; sensor: infravermelho; tipo de sinal: sonoro; acessórios: sem acessórios; central de alarme microprocessada com no mínimo 08 zonas programáveis, com possibilidade de expansão. Fornecimento e instalação de Central de Alarme, híbrida marca Hikivision (conforme justificativas inseridas no TR) modelo DS - PHA64 -LP ou superior composto de: 01 Caixa de Proteção, 01 Placa de Alarme, 01 Transformador, 01 Bateria 12V, 01 Sirene sem fio, 01 Modulo de comunicação 3G/4G com chip de dados incluso; 01 teclado LDC; conforme especificado neste caderno de especificações técnicas e termo de referência | 1498800 | 3500 | 6176.22 | 3500 | 4838.11 | 4838.11 | 39.11% | 4838.11 | 1451433
2 | 50 | UND | Teclado para central de alarme - senha: de 4 a 6 números; saída: conforme Fabricante; teclado: alfanumérico; alimentação: 12vdc; Fornecimento e instalação de teclado sem fio, conforme especificado neste caderno de especificação técnica e no termo de referência | 1806610 | 800 | 1018.63 | 800 | 909.32 | 909.32 | 17% | 909.32 | 45466
3 | 80 | UND | Controle remoto p/sistema de sinalização e alarme - tipo: eletrônico; alimentação: 110/220 volts; Fornecimento e instalação de receptor de controle remoto para central de alarme com dois controles remotos (botão de pânico) conforme especificação neste caderno de especificação técnica e no termo de referência | 263265 | 800 | 469.82 | 469.82 | 634.91 | 634.91 | 36.77% | 634.91 | 50792.8
4 | 560 | UND | Infravermelho para central de alarme - finalidade: detector de movimento infravermelho; alcance: mínimo de 12 (doze) metros de distância; angulo de cobertura: e mínimo de 90º de angulo de abertura; com no mínimo 02 (dois) níveis de sensibilidade; led indicador de detecção; base para fixação em parede; alimentação através da central de alarme. Fornecimento e instalação de sensor infravermelho sem fio conforme especificado neste caderno de especificação técnica e termo de referência | 1612263 | 400 | 592.47 | 400 | 496.24 | 496.24 | 27.43% | 496.24 | 277894.4
5 | 100 | UND | Amplificador de potência Fornecimento e instalação de amplificador de potência de sinal da central de alarme ou receptor sem fio conforme especificado neste caderno de especificação técnica e no termo de referência | 317390 | 790 | 1008.24 | 790 | 899.12 | 899.12 | 17.16% | 899.12 | 89912
6 | 200 | UND | Sensor para central de alarme - tipo: magnéticos; sensor: sensores magnéticos simples, para utilização em portas e janelas; Fornecimento e instalação de sensor magnético sem fio para portas e janelas conforme especificado neste caderno de especificações técnicas e termo de referência | 1168460 | 200 | 328.46 | 200 | 264.23 | 264.23 | 34.38% | 264.23 | 52846
7 | 50 | UND | sensor infra - vermelho para central de alarme - finalidade: detectar presenca; alcance: 60 metros; angulo de cobertura: sem angulo de cobertura; detectar a tentativa de acesso de intrusos nas áreas externas para internas, funcionando como uma barreira invisível; alcance mínimo de 60 metros externo; micro controlado; duplo feixe; modulação de frequência digital; grau de proteção mínimo ip55 para proteção contra poeira e água; telescópio para alinhamento; blindagem metálica para proteção eletromagnética (emi/rfi); circuito imune a interferência eletro magnéticas. Fornecimento e instalação de sensor de barreira com fio conforme especificação neste caderno de especificação técnica e termo de referência | 1381695 | 750 | 1621.49 | 750 | 1185.75 | 1185.75 | 51.97% | 1185.75 | 59287.5
8 | 1 | UND | MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA. Serviço de Manutenção e Reparo nos Sistemas de Alarme, já instalados nas unidades ministeriais conforme anexo _____e dos sistemas adquiridos através deste processo licitatório, incluindo troca e reposição de peças, equipamentos, materiais e acessórios, incluindo fornecimento e manutenção de chip de dados para monitoramento através de GPRS – 36 MESES “A licitante terá como referência para formação do preço a quantidade de equipamentos e número de cidades indicadas nesse Termo de Referência. “O valor total mensal indicado pelo licitante será rateado entre 300 pontos de atendimento, a fim de formar o preço unitário, se valendo do mesmo parâmetro para o valor anual total | 3620 | 2700000 | 2160000 | 2160000 | 2430000 | 2430000 | 15.71% | 2430000 | 2430000
9 | 1 | UND | Serviço de Monitoramento de Alarme 24 horas em 300 pontos, com fornecimento e manutenção do CHIP de Dados para o GPRS, conforme especificações deste termo de referência. “A licitante terá como referência para formação do preço a quantidade de equipamentos e número de cidades indicadas nesse Termo de Referência. “O valor total mensal indicado pelo licitante será rateado entre 300 pontos de atendimento, a fim de formar o preço unitário, se valendo do mesmo parâmetro para o valor anual tota | 29912 | 2700000 | 2160000 | 2160000 | 2430000 | 2430000 | 15.71% | 2430000 | 2430000
PREÇO DE REFERÊNCIA TOTAL LOTE: | [11 empty] | 6887631.7