## Planilha SEA
Lote | Região | N° de unidades | Nº de visitas | Quant. Total | Equipamento | Potência | Marca | Endereço | Contratos Vigentes | Bravo | Engeclimar | DW | Acomar | Média
1 | Central - PGJ | 5 | 6 | 30 | Self contained | 5 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 13352.2677 | 40500 | 31500 | 36000 | 22500 | 28770.4535
|  | 1 | 6 | 6 | Self contained | 7,5 TR | Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 4005.6803 | 8100 | 8099.22 | 10200 | 6750 | 7430.9801
|  | 69 | 6 | 414 | Self contained | 10 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 368522.5874 | 558900 | 612720 | 703800 | 621000 | 572988.5175
|  | 2 | 6 | 12 | Self contained | 15 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 16022.7212 | 16200 | 20040 | 20400 | 27000 | 19932.5442
|  | 1 | 6 | 6 | Multisplit | 7,5 TR | Springer | Av. Álvares Cabral, 1690 | 4005.6803 | 6300 | 7920 | 10200 | 6750 | 7035.1361
|  | 2 | 6 | 12 | ARUV120BTD | 16 TR | LG | Av. Álvares Cabral, 1707 | 17428.5764 | 28800 | 18600 | 30000 | 27000 | 24365.7153
|  | 3 | 6 | 18 | TRCE150320A0C000 | 45 TR | Trane | Av. Álvares Cabral, 1707 | 73526.8068 | 43200 | 33660 | 45000 | 51480 | 49373.3614
|  | 80 | 2 | 160 | ACJ, splits e portáteis | De 9 a 60 kBTU/h | Diversas | PGJ e UCC | 61755.2 | 168000 | 167460.8 | 112000 | 35200 | 108883.2
Total Lote 1 | [8 empty] | 558619.52 | 870000 | 900000.02 | 967600 | 797680 | 818779.908
2 | Central - Torre 4 | 24 | 6 | 144 | RHXYQ20AT | 15,9 TR | Daikin | Rua Gonçalves Dias, 2039 - Belo Horizonte | 104657.76 | 345600 | 480800.16 | 360000 | 228960 | 304003.584
|  | 17 | 2 | 34 | Split | De 9 a 60 kBTU/h | Elgin | Rua Gonçalves Dias, 2039 - Belo Horizonte | 13122.98 | 35700 | 95200 | 23800 | 7480 | 35060.596
Total Lote 2 | [8 empty] | 117780.74 | 381300 | 576000.16 | 383800 | 236440 | 339064.18
3 | Triângulo e Alto Paranaíba | 1 | 6 | 6 | RAS32FSNB | 25,8 TR | Hitachi | Rua São Paulo, 95 - Uberlândia | 11597.22 | 15000 | 19980 | 6600 | 30960 | 16827.444
|  | 2 | 6 | 12 | RAS40FSNB | 27,5 TR | Hitachi | Rua São Paulo, 95 - Uberlândia | 24722.76 | 30000 | 41400 | 13200 | 66000 | 35064.552
|  | 1 | 6 | 6 | RAS24FSNB | 19,6 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 8810.28 | 14400 | 18720 | 6600 | 23520 | 14410.056
|  | 1 | 6 | 6 | RAS36FSNB | 28,7 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 16019.64 | 14400 | 20160 | 6600 | 34440 | 18323.928
|  | 1 | 6 | 6 | RAS54FSNB | 43 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 24001.56 | 14400 | 29520 | 6600 | 51600 | 25224.312
|  | 2 | 6 | 12 | ARUN140BTE5 | 11,2 TR | LG | Av. Angra dos Reis, 36 - Patos de Minas | 8379.24 | 33000 | 34680 | 13200 | 26880 | 23227.848
|  | 2 | 6 | 12 | ARUN200BTE5 | 16 TR | LG | Av. Angra dos Reis, 36 - Patos de Minas | 11970.36 | 33000 | 35400 | 13200 | 38400 | 26394.072
|  | 9 | 2 | 18 | Splits e portáteis | De 9 a 60 kBTU/h | Diversas | Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas | 6947.46 | 21600 | 40140 | 19800 | 3960 | 18489.492
Total Lote 3 | [8 empty] | 112448.52 | 175800 | 240000 | 85800 | 275760 | 177961.704
4 | Sul | 1 | 6 | 6 | RHXYQ10ATL | 8,9 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 8462.04 | 18000 | 28800 | 6600 | 21360 | 16644.408
|  | 2 | 6 | 12 | RHXYQ12ATL | 9,5 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 16924.08 | 36000 | 57600 | 13200 | 45600 | 33864.816
|  | 2 | 6 | 12 | RHXYQ14ATL | 12,8 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 16924.08 | 36000 | 57600 | 13200 | 61440 | 37032.816
Total Lote 4 | [8 empty] | 42310.2 | 90000 | 144000 | 33000 | 128400 | 87542.04
[9 empty] | Contratos Vigentes | Bravo | Engeclimar | DW | Acomar | Média
[8 empty] | Total | 831158.98 | 1517100 | 1860000.18 | 1470200 | 1438280 | 1423347.832

## Ct Vigentes atualizados
Apenso V – Modelo de Planilha Orçamentária
Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e condicionadores de ar monobloco (ACJ), modulares (splits) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central, Região do Triângulo e Alto Paranaíba e Região Sul
Lote | Região | N° de unidades | Nº de visitas | Quant. Total | Equipamento | Potência | Marca | Endereço | Preço unit. (R$) | Preço total (R$)
1 | Central - PGJ | 5 | 6 | 30 | Self contained | 5 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 445.0756 | 13352.2677
|  | 1 | 6 | 6 | Self contained | 7,5 TR | Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 667.6134 | 4005.6803
|  | 69 | 6 | 414 | Self contained | 10 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 890.1512 | 368522.5874
|  | 2 | 6 | 12 | Self contained | 15 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1335.2268 | 16022.7212
|  | 1 | 6 | 6 | Multisplit | 7,5 TR | Springer | Av. Álvares Cabral, 1690 | 667.6134 | 4005.6803
|  | 2 | 6 | 12 | ARUV120BTD | 16 TR | LG | Av. Álvares Cabral, 1707 | 1452.3814 | 17428.5764
|  | 3 | 6 | 18 | TRCE150320A0C000 | 45 TR | Trane | Av. Álvares Cabral, 1707 | 4084.8226 | 73526.8068
|  | 80 | 2 | 160 | ACJ, splits e portáteis | De 9 a 60 kBTU/h | Diversas | PGJ e UCC | 385.97 | 61755.2
Total Lote 1 | [9 empty] | 558619.52
2 | Central - Torre 4 | 24 | 6 | 144 | RHXYQ20AT | 15,9 TR | Daikin | Rua Gonçalves Dias, 2039 - Belo Horizonte | 726.79 | 104657.76
|  | 17 | 2 | 34 | Split | De 9 a 60 kBTU/h | Elgin | Rua Gonçalves Dias, 2039 - Belo Horizonte | 385.97 | 13122.98
Total Lote 2 | [9 empty] | 117780.74
3 | Triângulo e Alto Paranaíba | 1 | 6 | 6 | RAS32FSNB | 25,8 TR | Hitachi | Rua São Paulo, 95 - Uberlândia | 1932.87 | 11597.22
|  | 2 | 6 | 12 | RAS40FSNB | 27,5 TR | Hitachi | Rua São Paulo, 95 - Uberlândia | 2060.23 | 24722.76
|  | 1 | 6 | 6 | RAS24FSNB | 19,6 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 1468.38 | 8810.28
|  | 1 | 6 | 6 | RAS36FSNB | 28,7 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 2669.94 | 16019.64
|  | 1 | 6 | 6 | RAS54FSNB | 43 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 4000.26 | 24001.56
|  | 2 | 6 | 12 | ARUN140BTE5 | 11,2 TR | LG | Av. Angra dos Reis, 36 - Patos de Minas | 698.27 | 8379.24
|  | 2 | 6 | 12 | ARUN200BTE5 | 16 TR | LG | Av. Angra dos Reis, 36 - Patos de Minas | 997.53 | 11970.36
|  | 9 | 2 | 18 | Splits e portáteis | De 9 a 60 kBTU/h | Diversas | Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas | 385.97 | 6947.46
Total Lote 3 | [9 empty] | 112448.52
4 | Sul | 1 | 6 | 6 | RHXYQ10ATL | 8,9 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 1410.34 | 8462.04
|  | 2 | 6 | 12 | RHXYQ12ATL | 9,5 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 1410.34 | 16924.08
|  | 2 | 6 | 12 | RHXYQ14ATL | 12,8 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 1410.34 | 16924.08
Total Lote 4 | [9 empty] | 42310.2

## Bravo
Apenso V – Modelo de Planilha Orçamentária
Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e condicionadores de ar monobloco (ACJ), modulares (splits) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central, Região do Triângulo e Alto Paranaíba e Região Sul
Lote | Região | N° de unidades | Nº de visitas | Quant. Total | Equipamento | Potência | Marca | Endereço | Preço unit. (R$) | Preço total (R$)
1 | Central - PGJ | 5 | 6 | 30 | Self contained | 5 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1350 | 40500
|  | 1 | 6 | 6 | Self contained | 7,5 TR | Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1350 | 8100
|  | 69 | 6 | 414 | Self contained | 10 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1350 | 558900
|  | 2 | 6 | 12 | Self contained | 15 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1350 | 16200
|  | 1 | 6 | 6 | Multisplit | 7,5 TR | Springer | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1050 | 6300
|  | 2 | 6 | 12 | ARUV120BTD | 16 TR | LG | Av. Álvares Cabral, 1707 | 2400 | 28800
|  | 3 | 6 | 18 | TRCE150320A0C000 | 45 TR | Trane | Av. Álvares Cabral, 1707 | 2400 | 43200
|  | 80 | 2 | 160 | ACJ, splits e portáteis | De 9 a 60 kBTU/h | Diversas | PGJ e UCC | 1050 | 168000
Total Lote 1 | [9 empty] | 870000
2 | Central - Torre 4 | 24 | 6 | 144 | RHXYQ20AT | 15,9 TR | Daikin | Rua Gonçalves Dias, 2039 - Belo Horizonte | 2400 | 345600
|  | 17 | 2 | 34 | Split | De 9 a 60 kBTU/h | Elgin | Rua Gonçalves Dias, 2039 - Belo Horizonte | 1050 | 35700
Total Lote 2 | [9 empty] | 381300
3 | Triângulo e Alto Paranaíba | 1 | 6 | 6 | RAS32FSNB | 25,8 TR | Hitachi | Rua São Paulo, 95 - Uberlândia | 2500 | 15000
|  | 2 | 6 | 12 | RAS40FSNB | 27,5 TR | Hitachi | Rua São Paulo, 95 - Uberlândia | 2500 | 30000
|  | 1 | 6 | 6 | RAS24FSNB | 19,6 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 2400 | 14400
|  | 1 | 6 | 6 | RAS36FSNB | 28,7 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 2400 | 14400
|  | 1 | 6 | 6 | RAS54FSNB | 43 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 2400 | 14400
|  | 2 | 6 | 12 | ARUN140BTE5 | 11,2 TR | LG | Av. Angra dos Reis, 36 - Patos de Minas | 2750 | 33000
|  | 2 | 6 | 12 | ARUN200BTE5 | 16 TR | LG | Av. Angra dos Reis, 36 - Patos de Minas | 2750 | 33000
|  | 9 | 2 | 18 | Splits e portáteis | De 9 a 60 kBTU/h | Diversas | Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas | 1200 | 21600
Total Lote 3 | [9 empty] | 175800
4 | Sul | 1 | 6 | 6 | RHXYQ10ATL | 8,9 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 3000 | 18000
|  | 2 | 6 | 12 | RHXYQ12ATL | 9,5 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 3000 | 36000
|  | 2 | 6 | 12 | RHXYQ14ATL | 12,8 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 3000 | 36000
Total Lote 4 | [9 empty] | 90000

## Engeclimar
Apenso V – Modelo de Planilha Orçamentária
Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e condicionadores de ar monobloco (ACJ), modulares (splits) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central, Região do Triângulo e Alto Paranaíba e Região Sul
Lote | Região | N° de unidades | Nº de visitas | Quant. Total | Equipamento | Potência | Marca | Endereço | Preço unit. (R$) | Preço total (R$)
1 | Central - PGJ | 5 | 6 | 30 | Self contained | 5 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1050 | 31500
|  | 1 | 6 | 6 | Self contained | 7,5 TR | Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1349.87 | 8099.22
|  | 69 | 6 | 414 | Self contained | 10 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1480 | 612720
|  | 2 | 6 | 12 | Self contained | 15 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1670 | 20040
|  | 1 | 6 | 6 | Multisplit | 7,5 TR | Springer | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1320 | 7920
|  | 2 | 6 | 12 | ARUV120BTD | 16 TR | LG | Av. Álvares Cabral, 1707 | 1550 | 18600
|  | 3 | 6 | 18 | TRCE150320A0C000 | 45 TR | Trane | Av. Álvares Cabral, 1707 | 1870 | 33660
|  | 80 | 2 | 160 | ACJ, splits e portáteis | De 9 a 60 kBTU/h | Diversas | PGJ e UCC | 1046.63 | 167460.8
Total Lote 1 | [9 empty] | 900000.02
2 | Central - Torre 4 | 24 | 6 | 144 | RHXYQ20AT | 15,9 TR | Daikin | Rua Gonçalves Dias, 2039 - Belo Horizonte | 3338.89 | 480800.16
|  | 17 | 2 | 34 | Split | De 9 a 60 kBTU/h | Elgin | Rua Gonçalves Dias, 2039 - Belo Horizonte | 2800 | 95200
Total Lote 2 | [9 empty] | 576000.16
3 | Triângulo e Alto Paranaíba | 1 | 6 | 6 | RAS32FSNB | 25,8 TR | Hitachi | Rua São Paulo, 95 - Uberlândia | 3330 | 19980
|  | 2 | 6 | 12 | RAS40FSNB | 27,5 TR | Hitachi | Rua São Paulo, 95 - Uberlândia | 3450 | 41400
|  | 1 | 6 | 6 | RAS24FSNB | 19,6 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 3120 | 18720
|  | 1 | 6 | 6 | RAS36FSNB | 28,7 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 3360 | 20160
|  | 1 | 6 | 6 | RAS54FSNB | 43 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 4920 | 29520
|  | 2 | 6 | 12 | ARUN140BTE5 | 11,2 TR | LG | Av. Angra dos Reis, 36 - Patos de Minas | 2890 | 34680
|  | 2 | 6 | 12 | ARUN200BTE5 | 16 TR | LG | Av. Angra dos Reis, 36 - Patos de Minas | 2950 | 35400
|  | 9 | 2 | 18 | Splits e portáteis | De 9 a 60 kBTU/h | Diversas | Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas | 2230 | 40140
Total Lote 3 | [9 empty] | 240000
4 | Sul | 1 | 6 | 6 | RHXYQ10ATL | 8,9 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 4800 | 28800
|  | 2 | 6 | 12 | RHXYQ12ATL | 9,5 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 4800 | 57600
|  | 2 | 6 | 12 | RHXYQ14ATL | 12,8 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 4800 | 57600
Total Lote 4 | [9 empty] | 144000

## DW Refrigeração
Apenso V – Modelo de Planilha Orçamentária
Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e condicionadores de ar monobloco (ACJ), modulares (splits) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central, Região do Triângulo e Alto Paranaíba e Região Sul
Lote | Região | N° de unidades | Nº de visitas | Quant. Total | Equipamento | Potência | Marca | Endereço | Preço unit. (R$) | Preço total (R$)
1 | Central - PGJ | 5 | 6 | 30 | Self contained | 5 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1200 | 36000
|  | 1 | 6 | 6 | Self contained | 7,5 TR | Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1700 | 10200
|  | 69 | 6 | 414 | Self contained | 10 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1700 | 703800
|  | 2 | 6 | 12 | Self contained | 15 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1700 | 20400
|  | 1 | 6 | 6 | Multisplit | 7,5 TR | Springer | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1700 | 10200
|  | 2 | 6 | 12 | ARUV120BTD | 16 TR | LG | Av. Álvares Cabral, 1707 | 2500 | 30000
|  | 3 | 6 | 18 | TRCE150320A0C000 | 45 TR | Trane | Av. Álvares Cabral, 1707 | 2500 | 45000
|  | 80 | 2 | 160 | ACJ, splits e portáteis | De 9 a 60 kBTU/h | Diversas | PGJ e UCC | 700 | 112000
Total Lote 1 | [9 empty] | 967600
2 | Central - Torre 4 | 24 | 6 | 144 | RHXYQ20AT | 15,9 TR | Daikin | Rua Gonçalves Dias, 2039 - Belo Horizonte | 2500 | 360000
|  | 17 | 2 | 34 | Split | De 9 a 60 kBTU/h | Elgin | Rua Gonçalves Dias, 2039 - Belo Horizonte | 700 | 23800
Total Lote 2 | [9 empty] | 383800
3 | Triângulo e Alto Paranaíba | 1 | 6 | 6 | RAS32FSNB | 25,8 TR | Hitachi | Rua São Paulo, 95 - Uberlândia | 1100 | 6600
|  | 2 | 6 | 12 | RAS40FSNB | 27,5 TR | Hitachi | Rua São Paulo, 95 - Uberlândia | 1100 | 13200
|  | 1 | 6 | 6 | RAS24FSNB | 19,6 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 1100 | 6600
|  | 1 | 6 | 6 | RAS36FSNB | 28,7 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 1100 | 6600
|  | 1 | 6 | 6 | RAS54FSNB | 43 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 1100 | 6600
|  | 2 | 6 | 12 | ARUN140BTE5 | 11,2 TR | LG | Av. Angra dos Reis, 36 - Patos de Minas | 1100 | 13200
|  | 2 | 6 | 12 | ARUN200BTE5 | 16 TR | LG | Av. Angra dos Reis, 36 - Patos de Minas | 1100 | 13200
|  | 9 | 2 | 18 | Splits e portáteis | De 9 a 60 kBTU/h | Diversas | Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas | 1100 | 19800
Total Lote 3 | [9 empty] | 85800
4 | Sul | 1 | 6 | 6 | RHXYQ10ATL | 8,9 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 1100 | 6600
|  | 2 | 6 | 12 | RHXYQ12ATL | 9,5 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 1100 | 13200
|  | 2 | 6 | 12 | RHXYQ14ATL | 12,8 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 1100 | 13200
Total Lote 4 | [9 empty] | 33000

## Acomar
Apenso V – Modelo de Planilha Orçamentária
Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e condicionadores de ar monobloco (ACJ), modulares (splits) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central, Região do Triângulo e Alto Paranaíba e Região Sul
Lote | Região | N° de unidades | Nº de visitas | Quant. Total | Equipamento | Potência | Marca | Endereço | Preço unit. (R$) | Preço total (R$)
1 | Central - PGJ | 5 | 6 | 30 | Self contained | 5 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 750 | 22500
|  | 1 | 6 | 6 | Self contained | 7,5 TR | Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1125 | 6750
|  | 69 | 6 | 414 | Self contained | 10 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1500 | 621000
|  | 2 | 6 | 12 | Self contained | 15 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 | 2250 | 27000
|  | 1 | 6 | 6 | Multisplit | 7,5 TR | Springer | Av. Álvares Cabral, 1690 | 1125 | 6750
|  | 2 | 6 | 12 | ARUV120BTD | 16 TR | LG | Av. Álvares Cabral, 1707 | 2250 | 27000
|  | 3 | 6 | 18 | TRCE150320A0C000 | 45 TR | Trane | Av. Álvares Cabral, 1707 | 2860 | 51480
|  | 80 | 2 | 160 | ACJ, splits e portáteis | De 9 a 60 kBTU/h | Diversas | PGJ e UCC | 220 | 35200
Total Lote 1 | [9 empty] | 797680
2 | Central - Torre 4 | 24 | 6 | 144 | RHXYQ20AT | 15,9 TR | Daikin | Rua Gonçalves Dias, 2039 - Belo Horizonte | 1590 | 228960
|  | 17 | 2 | 34 | Split | De 9 a 60 kBTU/h | Elgin | Rua Gonçalves Dias, 2039 - Belo Horizonte | 220 | 7480
Total Lote 2 | [9 empty] | 236440
3 | Triângulo e Alto Paranaíba | 1 | 6 | 6 | RAS32FSNB | 25,8 TR | Hitachi | Rua São Paulo, 95 - Uberlândia | 5160 | 30960
|  | 2 | 6 | 12 | RAS40FSNB | 27,5 TR | Hitachi | Rua São Paulo, 95 - Uberlândia | 5500 | 66000
|  | 1 | 6 | 6 | RAS24FSNB | 19,6 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 3920 | 23520
|  | 1 | 6 | 6 | RAS36FSNB | 28,7 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 5740 | 34440
|  | 1 | 6 | 6 | RAS54FSNB | 43 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba | 8600 | 51600
|  | 2 | 6 | 12 | ARUN140BTE5 | 11,2 TR | LG | Av. Angra dos Reis, 36 - Patos de Minas | 2240 | 26880
|  | 2 | 6 | 12 | ARUN200BTE5 | 16 TR | LG | Av. Angra dos Reis, 36 - Patos de Minas | 3200 | 38400
|  | 9 | 2 | 18 | Splits e portáteis | De 9 a 60 kBTU/h | Diversas | Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas | 220 | 3960
Total Lote 3 | [9 empty] | 275760
4 | Sul | 1 | 6 | 6 | RHXYQ10ATL | 8,9 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 3560 | 21360
|  | 2 | 6 | 12 | RHXYQ12ATL | 9,5 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 3800 | 45600
|  | 2 | 6 | 12 | RHXYQ14ATL | 12,8 TR | Daikin | Avenida São José, 1552 - Alfenas | 5120 | 61440
Total Lote 4 | [9 empty] | 128400