## VENDA CIVIL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA CIVIL
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CATAGUASES - MG |  |  |  |  | Fator multiplicador k:
ENDEREÇO DA OBRA: | AV. HUMBERTO MAURO Nº396 - BAIRRO GRANJARIA – CATAGUASES- MG
EMPRESA:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA | PREÇO UNIT. DE VENDA - REFERÊNCIA MPMG
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | EQUIPE DE APOIO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1 | 0 | 0 | 480587.83
1.1.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO PARCIAL (2X POR SEMANA, 8 HORAS/DIA, POR 12 MESES) | VB em % | 1 | 0 | 0 | 112697.65
1.1.3 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO PARCIAL (2X POR SEMANA, 4 HORAS/DIA, POR 4 MESES) | VB em % | 1 | 0 | 0 | 18782.94
1.1.4 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO PARCIAL (2X POR SEMANA, 4 HORAS/DIA, POR 18 MESES) | VB em % | 1 | 0 | 0 | 26290.37
1.1.5 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1 | 0 | 0 | 192317.49
| SUB-TOTAL ITEM 1.1 |  |  |  | 0
1.2 | DESPESAS GERAIS
1.2.1 | CONSUMOS GERAIS (ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET WI-FI, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES) | MÊS | 18 | 0 | 0 | 3925.9
1.2.2 | SEGURANÇA DA OBRA | MÊS | 18 | 0 | 0 | 11286.86
| SUB-TOTAL ITEM 1.2 |  |  |  | 0
1.3 | ANDAIMES/ GUINCHO DE COLUNA
1.3.1 | ANDAIMES
1.3.1.1 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS | M²/MÊS | 9930 | 0 | 0 | 16.16
1.3.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/ GUARDA CORPO EM MADEIRA | M² | 1655 | 0 | 0 | 14.87
1.3.2 | GUINCHO DE COLUNA
1.3.2.1 | LOCAÇÃO DE GUINCHO DE COLUNA COM OPERADOR | MÊS | 6 | 0 | 0 | 6030.03
| SUB-TOTAL ITEM 1.3 |  |  |  | 0
1.4 | SERVIÇOS INICIAIS
1.4.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS | PR A1 | 1 | 0 | 0 | 1216.95
1.4.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS DA OBRA | PR A1 | 2 | 0 | 0 | 2337.89
1.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA | M² | 8 | 0 | 0 | 382.67
1.4.4 | BARRACÃO DE OBRAS
1.4.4.1 | ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO, SANITÁRIO E APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS) | UN. | 1 | 0 | 0 | 13577.88
1.4.4.2 | ESCRITÓRIO DA CONTRATADA (INCLUSIVE MOBILIÁRIO, SANITÁRIO, COMPUTADOR E IMPRESSORA) | UN. | 1 | 0 | 0 | 13221.95
1.4.4.3 | BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA/ ALMOXARIFADO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO) | UN. | 1 | 0 | 0 | 9796.96
1.4.4.4 | BARRACÃO REFEITÓRIO | UN. | 1 | 0 | 0 | 12245.29
1.4.4.5 | BARRACÃO PESSOAL – VESTIÁRIO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO) | UN. | 2 | 0 | 0 | 18007.68
1.4.4.6 | BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA | UN. | 2 | 0 | 0 | 10793.99
1.4.4.7 | ÁREA COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO PARA BANCAS COM PISO DE CONCRETO | M² | 20 | 0 | 0 | 161.65
1.4.4.8 | BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA PARA USO COLETIVO | UN. | 1 | 0 | 0 | 1220.56
1.4.4.9 | EXTINTORES DE INCÊNDIO | UN. | 3 | 0 | 0 | 271.49
1.4.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA | UN. | 1 | 0 | 0 | 1481.38
1.4.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO (1/2"), INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO – PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN. | 1 | 0 | 0 | 499.16
1.4.7 | LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM CANTEIRO | UN. | 1 | 0 | 0 | 1003.14
1.4.8 | DUTO DE ENTULHOS, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM | M | 27 | 0 | 0 | 318.25
1.4.9 | VISTORIA CAUTELAR | UN. | 1 | 0 | 0 | 7645.26
1.4.10 | PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO | UN. | 1 | 0 | 0 | 7639.05
1.4.11 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN. | 1 | 0 | 0 | 23391.39
| SUB-TOTAL ITEM 1.4 |  |  |  | 0
| TOTAL ITEM 1 |  |  |  | 0
2 | SAÚDE/ SEGURANÇA DO TRABALHO | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 209887.69
| TOTAL ITEM 2 |  |  |  | 0
3 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO
3.1 | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO
3.1.1 | CORTE DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE | UN. | 7 | 0 | 0 | 170.79
3.1.2 | PODA DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE | UN. | 1 | 0 | 0 | 804.62
3.1.3 | CORTE DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE | UN. | 1 | 0 | 0 | 464.15
3.1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE | UN. | 1 | 0 | 0 | 355.17
3.1.5 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO COM ENXADA | M² | 433.92 | 0 | 0 | 5.28
3.1.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES | M² | 1787.55 | 0 | 0 | 0.79
3.1.7 | REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO | M² | 23 | 0 | 0 | 19.7
3.1.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO COM ESPESSURA ATÉ 10CM | M² | 81.22 | 0 | 0 | 21.8
3.1.9 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 11.5 | 0 | 0 | 74.97
3.1.10 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA EM TIJOLO OU BLOCO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 35.16 | 0 | 0 | 128.99
3.1.11 | REMOÇÃO DE CHAPIM OU RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | M | 13.7 | 0 | 0 | 4.67
3.1.12 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA | M² | 25 | 0 | 0 | 22.93
3.1.13 | REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM PEDRAS, INCLUSIVE EMBOÇO | M² | 74.29 | 0 | 0 | 42.72
3.1.14 | REMOÇÃO MANUAL DE REBOCO | M² | 15.88 | 0 | 0 | 12.21
3.2 | BOTA FORA
3.2.1 | BOTA FORA RESULTANTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO/ DEMOLIÇÃO
3.2.1.1 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 470.13 | 0 | 0 | 3.81
3.2.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M³KM | 4701.26 | 0 | 0 | 2.56
3.2.2 | BOTA FORA DURANTE PERÍODO DA OBRA
3.2.2.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M³ | 150 | 0 | 0 | 81.97
| TOTAL ITEM 3 |  |  |  | 0
4 | TERRAPLENAGEM | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 30950.17
| TOTAL ITEM 4 |  |  |  | 0
5 | LOCAÇÃO
5.1 | LOCAÇÃO DO TERRENO, ARRIMOS EXTERNOS E DOS MUROS DE DIVISA – PONTOS TOPOGRÁFICOS | UN. | 14 | 0 | 0 | 20.67
5.2 | LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO – PONTOS TOPOGRÁFICOS | UN. | 214 | 0 | 0 | 20.67
5.3 | LOCAÇÃO DA OBRA – GABARITO DE MADEIRA | M | 141.28 | 0 | 0 | 86.27
| TOTAL ITEM 5 |  |  |  | 0
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 3011093.95
| TOTAL ITEM 6 |  |  |  | 0
7 | ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE CONCRETO ARMADO
7.1 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIL DE ESQUADRIAS LINEARES (CINTA E MONTANTE)
7.1.1 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 3.25 | 0 | 0 | 3437.57
7.1.2 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 4.04 | 0 | 0 | 3685.39
7.2 | PISOS ARMADOS
7.2.1 | LASTRO DE BRITA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M³ | 60.95 | 0 | 0 | 253.72
7.2.2 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M² | 1199.13 | 0 | 0 | 3.7
7.2.3 | ARMADURA DE TELA DE AÇO SOLDADA TIPO Q-138 | KG | 1737.35 | 0 | 0 | 8.64
7.2.4 | ARMADURA DE TELA DE AÇO SOLDADA TIPO Q-196 | KG | 1889.64 | 0 | 0 | 7.25
7.2.5 | ESPACADORES PLÁSTICOS PARA TELA SOLDADA | UN. | 5995.65 | 0 | 0 | 1.29
7.2.6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 133.12 | 0 | 0 | 868.74
7.2.7 | ACABAMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) – CAMURÇADO | M² | 1199.13 | 0 | 0 | 16.59
7.2.8 | JS - JUNTAS DE DILATAÇÃO COM SERRA CLIPER, TARUCEL 1X1CM E SELANTE POLIURETANO | M | 18.2 | 0 | 0 | 30.6
7.2.9 | JE - JUNTAS DE ENCONTRO PERIMETRAIS COM COM EPS 20MM E SELANTE POLIURETANO | M | 634.29 | 0 | 0 | 43.05
7.2.10 | JR-JUNTAS DE RETRAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA | M | 47.6 | 0 | 0 | 56.16
| TOTAL ITEM 7 |  |  |  | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 181233.68
| TOTAL ITEM 8 |  |  |  | 0
9 | EDIFICAÇÃO
9.1 | ALVENARIAS
9.1.1 | SÓCULO COM ENCHIMENTO, DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS REQUEIMADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E ACABAMENTO FINAL | M² | 1.92 | 0 | 0 | 139.6
9.1.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS REQUEIMADOS, E=10CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 5.85 | 0 | 0 | 140.67
9.1.3 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 9CM A REVESTIR (15CM ACABADA) | M² | 632 | 0 | 0 | 61.07
9.1.4 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 14CM A REVESTIR (20CM ACABADA) | M² | 29.43 | 0 | 0 | 82.77
9.1.5 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA) | M² | 1523.9 | 0 | 0 | 108.84
9.1.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 19CM | M² | 29.24 | 0 | 0 | 110.85
9.1.7 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE CONCRETO VAZADO QUADRICULADO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 14 | 0 | 0 | 1045.52
9.1.8 | ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA | M | 779.44 | 0 | 0 | 8.14
9.1.9 | TELA METÁLICA SOLDADA, PARA FIXAÇÃO LATERAL DA ALVENARIA COM A ESTRUTURA
9.1.9.1 | TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES (50X7,5)CM, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO | UN. | 3538 | 0 | 0 | 8.72
9.1.9.2 | TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES (50X12)CM, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO | UN. | 42 | 0 | 0 | 9.25
9.1.9.3 | TELA DE ARAME GALVANIZADO, Nº22, MALHA 1” (PINTEIRO) PARA REFORÇO DA LIGAÇÃO DA ALVENARIA COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS | M² | 874.132 | 0 | 0 | 16.97
| SUB-TOTAL ITEM 9.1 |  |  |  | 0
9.2 | PAREDE/ FECHAMENTO GESSO ACARTONADO DRYWALL
9.2.1 | PAREDE EM DRYWALL COM PLACAS BRANCAS, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS | M² | 145.67 | 0 | 0 | 129.22
9.2.2 | ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ DE FIBRA DE POLIESTER, PROVENIENTE DE GARRAFAS PET | M² | 145.67 | 0 | 0 | 22.49
9.2.3 | FECHAMENTO EM DRYWALL COM PLACAS BRANCAS – 1 FACE SIMPLES E GUIA SIMPLES | M² | 15.4 | 0 | 0 | 76.63
9.2.4 | FECHAMENTO EM DRYWAL COM PLACAS VERDES, RESISTENTES À UMIDADE - 1 FACE SIMPLES E GUIA SIMPLES | M² | 7.53 | 0 | 0 | 85.35
9.2.5 | FECHAMENTO EM DRYWALL COM PLACAS BRANCAS – 2 FACES SIMPLES E GUIA DUPLA | M² | 7.165 | 0 | 0 | 150.37
9.2.6 | REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL | M | 3.5 | 0 | 0 | 14.33
| SUB-TOTAL ITEM 9.2 |  |  |  | 0
9.3 | DIVISÓRIA NAVAL - PAINEL COM MIOLO DE PAPEL ESTABILIZADO, MODULADO, ALMA DE MADEIRA, PERFIS DE AÇO GALVANIZADO
9.3.1 | PAINEL CEGO | M² | 54.14 | 0 | 0 | 126.35
9.3.2 | PAINEL CEGO + VIDRO | M² | 45.45 | 0 | 0 | 177.57
| SUB-TOTAL ITEM 9.3 |  |  |  | 0
9.4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA/ARMÁRIOS/PAINEL
9.4.1 | PORTAS E MARCOS
9.4.1.1 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210) CM | UN. | 20 | 0 | 0 | 2348.03
9.4.1.2 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 25CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210) CM" | UN. | 2 | 0 | 0 | 2461.42
9.4.1.3 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 01 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA DE LARGURA 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE BANHEIRO - (90X210) CM" | UN. | 2 | 0 | 0 | 2235.17
9.4.1.4 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA PARA ACESSIBILIDADE, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, BARRADO DE INOX ESCOVADO, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE BANHEIRO - (90X210) CM" | UN. | 10 | 0 | 0 | 2678.09
9.4.1.5 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADROS (20X100) CM EM AMBAS AS FOLHAS, MARCO DE 25CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7 CM, FERRAGENS, FERROLHO E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (180X210) CM " | UN. | 1 | 0 | 0 | 3543.85
9.4.1.6 | PORTA DE MDF, COM FERRAGENS | UN. | 1 | 0 | 0 | 1138.86
9.4.1.7 | MARCO DE MADEIRA SEM JABRE E ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA 7CM. PAREDE 25CM ESPESSURA – VÃO (110X210) CM | UN. | 4 | 0 | 0 | 1176.82
9.4.2 | ARMÁRIOS E PAINEL
9.4.2.1 | ARMÁRIO DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP (PORTAS E PRATELEIRAS), TX BRANCO, DUPLA FACE | M² | 4.95 | 0 | 0 | 2248.03
9.4.2.2 | GAVETEIRO FIXO, EM MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE | M² | 0.64 | 0 | 0 | 4719.3
9.4.2.3 | GAVETEIRO FIXO, EM MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX PADRONAGEM, DUPLA FACE | M² | 0.22 | 0 | 0 | 6470.53
9.4.2.4 | FECHAMENTO DOS SHAFT’S EM MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE | M² | 24.29 | 0 | 0 | 990.59
9.4.2.5 | PAINEL PARA INSTALAÇÃO DE TV EM MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX PADRONAGEM ESPECÍFICA, DUPLA FACE | M² | 4.86 | 0 | 0 | 786.15
| SUB-TOTAL ITEM 9.4 |  |  |  | 0
9.5 | ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS
9.5.1 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS DE FERRO
9.5.1.1 | PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL “TRANSVISION” COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA | M² | 13.58 | 0 | 0 | 674.67
9.5.1.2 | ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA - (60X60) CM | UN. | 1 | 0 | 0 | 414.21
9.5.1.3 | ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA - (80X80) CM | UN. | 4 | 0 | 0 | 564.43
9.5.1.4 | VEDAÇÃO EM CHAPA DE AÇO XADREZ | M² | 4.25 | 0 | 0 | 660.37
9.5.1.5 | TAMPA EM CHAPA DE AÇO XADREZ | M² | 1.75 | 0 | 0 | 724.83
9.5.1.6 | GRADE FIXA DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | M² | 59.25 | 0 | 0 | 448.8
9.5.1.7 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO ø = 1 1/2'”, E=3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE | M | 41 | 0 | 0 | 275.7
9.5.1.8 | GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO, H=1,30M, ø = 2”, E=3MM, COM DIVISÕES HORIZONTAIS | M | 6.4 | 0 | 0 | 844.49
9.5.1.9 | ESCADA MARINHEIRO EM TUBO GALVANIZADO | M | 10.56 | 0 | 0 | 237.48
9.5.1.10 | SUPORTE METÁLICO PARA FILTRO | UN. | 1 | 0 | 0 | 860.07
9.5.2 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS DE ALUMÍNIO
9.5.2.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | UN. | 1 | 0 | 0 | 6603.61
9.5.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MÁXIMO AR, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, BANDEIRA INFERIOR DE VENEZIANA VAZADA, ALISAR INTERNO, CONTRAMARCO E VIDRO | M² | 26.18 | 0 | 0 | 1000.59
9.5.2.3 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MÁXIMO AR (2 FOLHAS), BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, BANDEIRAS INFERIORES DE VENEZIANA VAZADA ALISAR INTERNO, CONTRAMARCO E VIDRO | M² | 4.08 | 0 | 0 | 986.32
9.5.2.4 | JANELA DE ALUMÍNIO, FOLHAS MÁXIMO AR E FIXA, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, CONTRAMARCO E VIDRO | M² | 161.381 | 0 | 0 | 1312.19
9.5.2.5 | JANELA DE ALUMÍNIO, FOLHAS MÁXIMO AR E FIXAS, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, CONTRAMARCO E VIDRO, COM PORTA AUTOMATIZADA | M² | 23.66 | 0 | 0 | 1314.27
9.5.2.6 | JANELA DE ALUMÍNIO, FOLHAS MÁXIMO AR E FIXA, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, CONTRAMARCO E VIDRO | M² | 12.88 | 0 | 0 | 1820.39
9.5.2.7 | JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER, ALISAR INTERNO, CONTRAMARCO E VIDRO | M² | 3.84 | 0 | 0 | 1181.15
9.5.2.8 | JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, ALISAR INTERNO, CONTRAMARCO E VIDRO | M² | 5.44 | 0 | 0 | 920.93
9.5.2.9 | JANELA FIXA, DE ALUMÍNIO, TIPO PERSIANA, CONTRAMARCO | M² | 0.48 | 0 | 0 | 1300.51
9.5.2.10 | JANELA FIXA, DE ALUMÍNIO, TIPO PERSIANA, ALISAR INTERNO E CONTRAMARCO | M² | 4.76 | 0 | 0 | 1028.87
9.5.2.11 | PORTA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO, FERRAGENS E FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA | M² | 11.34 | 0 | 0 | 1129.43
9.5.2.12 | PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS, 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER, CONTRAMARCO, FERRAGENS, PUXADORES, FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA | M² | 7.035 | 0 | 0 | 1189.81
9.5.2.13 | ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, VENEZIANA, COM CONTRAMARCO, FERRAGEM E TRINCO TIPO FERROLHO- (80X80) CM | UN. | 3 | 0 | 0 | 1119.27
9.5.2.14 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE QUINAS | M | 54.02 | 0 | 0 | 28.52
9.5.2.15 | BRISE MÓVEL - TIPO ASA DE AVIÃO | M² | 53.4144 | 0 | 0 | 1640.51
9.5.3 | ACESSÓRIOS DE AÇO INOX
9.5.3.1 | BARRA RETA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, 40CM | UN. | 40 | 0 | 0 | 171.33
9.5.3.2 | BARRA RETA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, 70CM | UN. | 20 | 0 | 0 | 227.4
9.5.3.3 | BARRA RETA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, 80CM | UN. | 20 | 0 | 0 | 286.68
9.5.3.4 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, 70X45CM, EM AÇO INOX POLIDO | UN. | 2 | 0 | 0 | 774.47
9.5.3.5 | FECHAMENTOS DE AÇO INOX ESCOVADO
9.5.3.5.1 | PORTÃO DE ABRIR EM AÇO INOX ESCOVADO, INCLUSIVE MONTANTES FIXADOS NO PISO, H=105CM | M | 2.2 | 0 | 0 | 1966.22
9.5.3.5.2 | MÓDULO FIXO EM AÇO INOX ESCOVADO, INCLUSIVE MONTANTES FIXADOS NO PISO, H=105CM | M | 0.99 | 0 | 0 | 1445.71
9.5.3.5.3 | PÉ DE MESA TUBULAR DE AÇO INOX ESCOVADO E SUPORTE DE METALON | UN. | 3 | 0 | 0 | 201.91
| SUB-TOTAL ITEM 9.5 |  |  |  | 0
9.6 | VIDROS/ ESQUADRIAS DE VIDRO/ ESPELHOS/PELÍCULAS
9.6.1 | VIDROS
9.6.1.1 | VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E= 6MM | M² | 0.4 | 0 | 0 | 291.45
9.6.1.2 | GUICHÊ DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=8MM, FIXADO COM PERFIL “U” METÁLICO | UN. | 1 | 0 | 0 | 522.72
9.6.2 | ESQUADRIAS DE VIDRO
9.6.2.1 | JANELA FIXA, DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=8MM, CONTRAMARCO | M² | 1.85 | 0 | 0 | 1018.9
9.6.2.2 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO | UN. | 4 | 0 | 0 | 3320.06
9.6.3 | ESPELHOS
9.6.3.1 | ESPELHO CRISTAL, LAPIDADO, E= 4MM | M² | 8.64 | 0 | 0 | 515.48
9.6.4 | PELÍCULAS
9.6.4.1 | PELÍCULA JATEADA BRANCA | M² | 20.33 | 0 | 0 | 140.41
| SUB-TOTAL ITEM 9.6 |  |  |  | 0
9.7 | REVESTIMENTOS DE TETOS
9.7.1 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO | M² | 184.98 | 0 | 0 | 67.38
9.7.2 | TABEIRA DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ESTRUTURADO | M² | 154.8 | 0 | 0 | 77.58
9.7.3 | PERFIL TABICA GALVANIZADO, LISA, PINTADO NA COR BRANCA, PARA FORRO DE GESSO | M | 487.23 | 0 | 0 | 23.28
9.7.4 | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625X625MM, RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO | M² | 200.93 | 0 | 0 | 153.05
9.7.5 | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 1250X625MM, RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO | M² | 375.38 | 0 | 0 | 140.32
9.7.6 | CORTINEIRO DE GESSO EM FORMATO "L", EM PLACAS ACARTONADAS, ESTRUTURADO | M² | 50.11 | 0 | 0 | 72.55
9.7.7 | FECHAMENTO VERTICAL DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO | M² | 10.08 | 0 | 0 | 67.38
9.7.8 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GESSO LISO EM TETO | M² | 116.23 | 0 | 0 | 32.13
| SUB-TOTAL ITEM 9.7 |  |  |  | 0
9.8 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
9.8.1 | CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER | M² | 5338.62 | 0 | 0 | 11.35
9.8.2 | EMBOÇO ARGAMASSA 1:6 E= 2,0CM | M² | 829.82 | 0 | 0 | 40.76
9.8.3 | REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8 | M² | 3907.84 | 0 | 0 | 42.84
9.8.4 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO FOSCO, ESP=1,3MM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA PAREDE PARA ASSENTAMENTO | M² | 14 | 0 | 0 | 376.8
9.8.5 | JUNTA DE DILATAÇÃO HORIZONTAL PARA FACHADAS (CORTE, TARUCEL E MASTIQUE) | M | 339.28 | 0 | 0 | 42.82
9.8.6 | CERÂMICA APLICADA EM PAREDE, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM², ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO | M² | 474.25 | 0 | 0 | 91.96
9.8.7 | CERÂMICA, COM DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM², PARA RESERVA – SOMENTE FORNECIMENTO | M² | 23.71 | 0 | 0 | 45.13
9.8.8 | AZULEJO DECORADO APLICADO EM PAREDE, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO | M² | 66.11 | 0 | 0 | 888.53
9.8.9 | GRANITO VERMELHO BRASÍLIA
9.8.9.1 | IMPERMEABILIZANTE APLICADO NO VERSO DO GRANITO | M² | 280.74 | 0 | 0 | 27.4
9.8.9.2 | PLACAS DE GRANITO ASSENTADAS COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E INSERTS METÁLICOS
9.8.9.2.1 | PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DOS PEITORIS DE JANELAS E PLATIBANDAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS | M² | 32.02 | 0 | 0 | 698.07
9.8.9.2.2 | PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DAS VERGAS DAS JANELAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS | M² | 1.2 | 0 | 0 | 763.98
9.8.9.2.3 | PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA INSTALADAS NAS FACHADAS, EXCETO ENCONTRO DE PEITORIS E DAS VERGAS DE JANELA, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS | M² | 247.52 | 0 | 0 | 664.61
9.8.9.2.4 | REJUNTAMENTO ENTRE AS PLACAS DE GRANITO | M² | 280.74 | 0 | 0 | 120.93
9.8.10 | PLACA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA PARA LAVATÓRIOS | M² | 8.72 | 0 | 0 | 360.17
| SUB-TOTAL ITEM 9.8 |  |  |  | 0
9.9 | PISOS
9.9.1 | CONTRAPISO
9.9.1.1 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=5CM | M² | 22.41 | 0 | 0 | 73.69
9.9.1.2 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=6,5 CM | M² | 800.17 | 0 | 0 | 95.8
9.9.1.3 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=7,0 CM | M² | 64.05 | 0 | 0 | 103.17
9.9.1.4 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO ESPONJADO E=8CM | M² | 20.57 | 0 | 0 | 120.47
9.9.2 | PORCELANATO
9.9.2.1 | PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) - 60X60CM | M² | 867.87 | 0 | 0 | 189.86
9.9.2.2 | PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) - 60X60CM PARA RESERVA – SOMENTE FORNECIMENTO | M² | 44 | 0 | 0 | 120.92
9.9.3 | GRANITO
9.9.3.1 | DEGRAUS DA ESCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 15.35 | 0 | 0 | 443.49
9.9.3.2 | REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, PARA ESPELHOS DE DEGRAUS, ESP=2CM, ASSENTADAS COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 5.55 | 0 | 0 | 360.17
9.9.4 | CARPETE
9.9.4.1 | CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO | M² | 64.05 | 0 | 0 | 266.02
9.9.5 | PISOS SINALIZANTES
9.9.5.1 | PISO TÁTIL DE BORRACHA, ESP=5MM, PLACAS DE 25X25CM, ASSENTADO COM COLA DE CONTATO | M² | 5.19 | 0 | 0 | 302.81
| SUB-TOTAL ITEM 9.9 |  |  |  | 0
9.10 | RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS/MARCOS E ALIZAR
9.10.1 | RODAPÉS
9.10.1.1 | RODAPÉ LISO EM POLIESTIRENO, H=15CM | M | 31.2 | 0 | 0 | 152.36
9.10.1.2 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, ESP=2CM, ALTURA 10CM | M | 810.58 | 0 | 0 | 101.71
9.10.2 | SOLEIRAS
9.10.2.1 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 2.87 | 0 | 0 | 470.92
9.10.2.2 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, ESP=2CM | M² | 7.41 | 0 | 0 | 380.52
9.10.3 | PEITORIL
9.10.3.1 | PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, ESP=2CM | M² | 26.57 | 0 | 0 | 338.3
9.10.4 | MARCOS E ALIZAR
9.10.4.1 | MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, ESP=2CM | M² | 13.67 | 0 | 0 | 338.3
| SUB-TOTAL ITEM 9.10 |  |  |  | 0
9.11 | BANCADAS/ MESAS/ BANCOS/ BALCÃO
9.11.1 | BANCADAS
9.11.1.1 | BANCADAS MOLHADAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO
9.11.1.1.1 | BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (160X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1 | 0 | 0 | 1256.17
9.11.1.1.2 | BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (150X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1 | 0 | 0 | 1209.79
9.11.1.1.3 | BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (120X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1 | 0 | 0 | 871.4
9.11.1.2 | BANCADAS SECAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO
9.11.1.2.1 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (210xVAR)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1 | 0 | 0 | 1264.99
9.11.1.2.2 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (175x40)CM, COM TESTEIRA | UN. | 1 | 0 | 0 | 2462.61
9.11.1.2.3 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (135x50)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1 | 0 | 0 | 902.33
9.11.1.2.4 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (145x60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1 | 0 | 0 | 900.29
9.11.1.2.5 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (125x60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1 | 0 | 0 | 784.35
9.11.1.2.6 | BANCADA DE GUICHÊ, VÃO LIVRE (160xVAR)CM, COM TESTEIRA | UN. | 1 | 0 | 0 | 1175.08
9.11.2 | MESAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO
9.11.2.1 | MESA, VÃO LIVRE (70X120)CM, COM TESTEIRA | UN. | 2 | 0 | 0 | 1112.02
9.11.2.2 | MESA, VÃO LIVRE (70X130)CM, COM TESTEIRA | UN. | 1 | 0 | 0 | 1188.77
9.11.3 | BANCOS
9.11.3.1 | BANCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, COM TESTEIRA E ALVENARIA DE APOIO - VÃO LIVRE (180X65)CM | UN. | 2 | 0 | 0 | 1396.01
9.11.4 | BALCÃO PORTARIA | UN. | 1 | 0 | 0 | 18548.19
| SUB-TOTAL ITEM 9.11 |  |  |  | 0
9.12 | PINTURA
9.12.1 | DAS PAREDES
9.12.1.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 3885.12 | 0 | 0 | 8.52
9.12.1.2 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA A BASE DE PVA - DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 2039.61 | 0 | 0 | 21.5
9.12.1.3 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS DEMÃOS | M² | 2039.61 | 0 | 0 | 26.98
9.12.1.4 | TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE, APLICAÇÃO COM ROLO | M² | 642.7 | 0 | 0 | 24.33
9.12.1.5 | TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE - TIPO GRAFIATTO | M² | 1156.56 | 0 | 0 | 35.66
9.12.1.6 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS | M² | 54.19 | 0 | 0 | 31.45
9.12.1.7 | TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO | M² | 19.89 | 0 | 0 | 372.24
9.12.2 | DOS TETOS
9.12.2.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO EM TETO, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 516.2 | 0 | 0 | 10.68
9.12.2.2 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA - UMA DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 516.2 | 0 | 0 | 26.57
9.12.2.3 | PINTURA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 516.2 | 0 | 0 | 21.47
9.12.2.4 | TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO | M² | 313.94 | 0 | 0 | 372.24
9.12.3 | DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
9.12.3.1 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 173.43 | 0 | 0 | 46.59
9.12.3.2 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 119.35 | 0 | 0 | 31.47
9.12.4 | DOS PISOS
9.12.4.1 | PINTURA EPÓXI PARA FAIXAS DE PISO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE PRIMER | M | 148.58 | 0 | 0 | 54.4
9.12.4.2 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA SINALIZAÇÃO (PICTOGRAMA) DA VAGA ACESSÍVEL NA GARAGEM, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO | M² | 4.33 | 0 | 0 | 69.95
| SUB-TOTAL ITEM 9.12 |  |  |  | 0
9.13 | PLACAS INDICATIVAS/SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
9.13.1 | PLACA 1 (15X15)CM - PELÍCULA DE VINIL ADESIVO COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO | UN. | 1 | 0 | 0 | 27.45
9.13.2 | PLACA 2 (15X15)CM - PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO | UN. | 12 | 0 | 0 | 36.64
9.13.3 | PLACA 3 (15X15)CM - PLACA DE AÇO INOX AISI304, E=1MM, COM FUNDO E SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO SILKADOS | UN. | 1 | 0 | 0 | 69.96
9.13.4 | PLACA 6 (15X15)CM - PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INDICATIVO DE BANHEIRO, H=10CM | UN. | 12 | 0 | 0 | 39.74
9.13.5 | PLACA 8 (45X22)CM - PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO “ATENDIMENTO PRIORITÁRIO”, H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM | UN. | 2 | 0 | 0 | 144.07
9.13.6 | PLACA 9 (45X22)CM - PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO “ASSENTO PREFERENCIAL”, H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM | UN. | 2 | 0 | 0 | 144.07
9.13.7 | PLACA 10 (45X22)CM - PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ASSENTO PREFERENCIAL", H=2,7cm e 2 SÍMBOLOS, H=7,5cm | UN. | 1 | 0 | 0 | 153.18
9.13.8 | PLACA 11 (35X12)CM - PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO (NOMES DOS AMBIENTES), H=2,7cm | UN. | 5 | 0 | 0 | 92.32
9.13.9 | PLACA 13 (15X7)CM - PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (MULHER, HOMEM OU UNISSEX), H=1,8CM E BRAILLE | UN. | 12 | 0 | 0 | 64.39
9.13.10 | PLACA 14 (20X9)CM - PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (NOMES DOS AMBIENTES), H=1,8CM E BRAILLE | UN. | 22 | 0 | 0 | 101.76
9.13.11 | PLACA 15 (4X7)CM - PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO NÚMERO EM RELEVO, H=2,7CM E BRAILLE | UN. | 12 | 0 | 0 | 28.13
9.13.12 | PLACA 16 (10X3)CM - PLACA DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (ANDAR XXX), H=0,5CM E BRAILLE | UN. | 16 | 0 | 0 | 24.28
9.13.13 | PLACA 17 (50X70)CM - PLACA DE AÇO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PLACA DE RUA), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO E TEXTO “ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS” | UN. | 1 | 0 | 0 | 288.5
9.13.14 | PLACA 18 (120X80)CM - PLOTAGEM EM VINIL AUTOADESIVO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ESPAÇO RESERVADO À PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (P.C.R.), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO | UN. | 2 | 0 | 0 | 384.93
9.13.15 | FAIXA PARA DEGRAUS DE ESCADA EM POLICARBONATO LISO FOTOLUMINESCENTE, LARGURA 3CM E COMPRIMENTO 10CM, FIXADO COM COLA DE CONTATO | UN. | 176 | 0 | 0 | 7.04
| SUB-TOTAL ITEM 9.13 |  |  |  | 0
9.14 | COBERTURA
9.14.1 | ENGRADAMENTO METÁLICO, COM PINTURA PRIMER, PARA TELHA METÁLICA GALVANIZADA TERMO ACÚSTICA | M² | 548.89 | 0 | 0 | 29.3
9.14.2 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | M² | 548.89 | 0 | 0 | 289.32
9.14.3 | CUMEEIRA METÁLICA GALVANIZADA, PERFIL TRAPEZOIDAL | M | 48.4 | 0 | 0 | 71.23
9.14.4 | RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 25CM | M | 112.95 | 0 | 0 | 58.37
9.14.5 | RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 33CM | M | 76.59 | 0 | 0 | 72.73
9.14.6 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24 | M | 216.53 | 0 | 0 | 74.66
| SUB-TOTAL ITEM 9.14 |  |  |  | 0
9.15 | LETREIROS
9.15.1 | LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 80CM | UN. | 4 | 0 | 0 | 1377.6
9.15.2 | LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 30CM | UN. | 73 | 0 | 0 | 165.97
9.15.3 | LETREIRO EM ACRILICO COM CORTE A LASER, RELEVO ALTO, ESPESSURA COMPATÍVEL COM O TAMANHO DA LETRA, COR CONFORME ESPECIFICAÇÃO – ÁREA DE 150X50CM | M² | 0.75 | 0 | 0 | 5589
| SUB-TOTAL ITEM 9.15 |  |  |  | 0
| TOTAL ITEM 9 |  |  |  | 0
10 | IMPLANTAÇÃO
10.1 | ALVENARIA
10.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 9CM A REVESTIR (15CM ACABADA) | M² | 9.25 | 0 | 0 | 61.07
10.1.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA) | M² | 393.92 | 0 | 0 | 108.84
10.1.3 | TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES (50X7,5)CM, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO | UN. | 900 | 0 | 0 | 8.72
10.1.4 | TELA DE ARAME GALVANIZADO, Nº22, MALHA 1”(PINTEIRO) PARA REFORÇO DA LIGAÇÃO DA ALVENARIA COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS | M² | 161.268 | 0 | 0 | 16.97
| SUB-TOTAL ITEM 10.1 |  |  |  | 0
10.2 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS DE FERRO
10.2.1 | GRADIL FIXO, H=2,43M, ELETROSOLDADO, GALVANIZADO, REVESTIDO COM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE POSTES | M | 22.31 | 0 | 0 | 598.76
10.2.2 | PORTÃO FRONTAL PARA ACESSO DE PEDESTRES, COM ESTRUTURA DE METALON E FECHAMENTO COM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER - (350X250) CM | UN. | 1 | 0 | 0 | 9899.71
10.2.3 | PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, COM ESTRUTURA DE METALON E FECHAMENTO COM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER, KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, TEMPORIZADOR E SINALEIRO - (350X250) CM | UN. | 1 | 0 | 0 | 14519.95
10.2.4 | PORTA COM ESTRUTURA DE METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE ABRIR E MAÇANETA TIPO SERRALHEIRO – (90X250)CM | UN. | 1 | 0 | 0 | 8081.81
10.2.5 | MASTRO PARA BANDEIRAS COM 03 POSTES, ROLDANAS INFERIORES E SUPERIORES, FIXADO EM BASE DE CONCRETO | CJ | 1 | 0 | 0 | 7952.59
| SUB-TOTAL ITEM 10.2 |  |  |  | 0
10.3 | ACESSÓRIOS DE AÇO INOX
10.3.1 | GUARDA CORPO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM PEÇAS ø = 2”,H=100CM, PARA RECEBER VIDRO, FIXADO NO PISO | M | 35.9 | 0 | 0 | 657.48
10.3.2 | CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX ESCOVADO, ø = 1 3/4”, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE | M | 26.54 | 0 | 0 | 414.63
10.3.3 | CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX ESCOVADO, ø = 1 3/4”, FIXADO EM UM LADO DO MONTANTE, INCLUSIVE SUPORTE E MONTANTES VERTICAIS | M | 28.63 | 0 | 0 | 570.34
10.3.4 | CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX ESCOVADO, ø = 1 3/4”, FIXADO NOS DOIS LADOS DO MONTANTE, INCLUSIVE SUPORTE E MONTANTES VERTICAIS | M | 3.11 | 0 | 0 | 937.49
10.3.5 | CAIXA DE CORREIOS EM AÇO INOX | UN. | 1 | 0 | 0 | 126.77
| SUB-TOTAL ITEM 10.3 |  |  |  | 0
10.4 | VIDROS
10.4.1 | VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, E=8 MM (2X 4 MM) - COLOCADO | M² | 25.46 | 0 | 0 | 728.38
| SUB-TOTAL ITEM 10.4 |  |  |  | 0
10.5 | REVESTIMENTOS DE MUROS/PAREDES
10.5.1 | LIMPEZA DE MUROS | M² | 203.92 | 0 | 0 | 6.84
10.5.2 | CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER | M² | 1127.07 | 0 | 0 | 11.35
10.5.3 | CHAPISCO GROSSO, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA, PEDRISCO) | M² | 110.48 | 0 | 0 | 17.23
10.5.4 | REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8 | M² | 1047.28 | 0 | 0 | 42.84
10.5.5 | REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, ESP=2CM, ASSENTADAS COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 4.8 | 0 | 0 | 360.17
| SUB-TOTAL ITEM 10.5 |  |  |  | 0
10.6 | PISOS
10.6.1 | APILOAMENTO DE PISO COM PLACA | M² | 199.06 | 0 | 0 | 16.13
10.6.2 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=5CM | M² | 177.7 | 0 | 0 | 73.69
10.6.3 | PISOS DE CONCRETO
10.6.3.1 | PISO DE CONCRETO (COM BRITA 0), FCK=15 MPA, ESP=8CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESP=3CM CALÇADA | M² | 175.93 | 0 | 0 | 155.42
10.6.3.2 | PISO DE CONCRETO ARMADO (COM BRITA 0), FCK=15 MPA, ESP=8CM, COM TELA SOLDADA Q-196, JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LONA PRETA, LASTRO DE BRITA COM ESP=5CM, SOBRE SOLO COMPACTADO CALÇADA | M² | 23.13 | 0 | 0 | 203.25
10.6.3.3 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEMI-BOLEADO, (10X10)CM | M | 105.45 | 0 | 0 | 36.2
10.6.3.4 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM PEDRA COM REAPROVEITAMENTO | M | 43.66 | 0 | 0 | 71.19
10.6.4 | PISOS SINALIZANTES
10.6.4.1 | PISO TÁTIL DE CONCRETO ESTAMPADO, DE ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 16.32 | 0 | 0 | 168.28
10.6.5 | GRANITO
10.6.5.1 | DEGRAUS DA ESCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 14.82 | 0 | 0 | 443.49
10.6.5.2 | REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, PARA ESPELHOS DE DEGRAUS, ESP=2CM, ASSENTADAS COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 7.49 | 0 | 0 | 360.17
10.6.5.3 | PISO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, ESP=2CM, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 154.12 | 0 | 0 | 448.8
| SUB-TOTAL ITEM 10.6 |  |  |  | 0
10.7 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS/MARCO
10.7.1 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, ESP=2CM, ALTURA 10CM | M | 113.79 | 0 | 0 | 101.71
10.7.2 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 1.27 | 0 | 0 | 470.92
10.7.3 | PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, ESP=2CM | M² | 55.44 | 0 | 0 | 338.3
| SUB-TOTAL ITEM 10.7 |  |  |  | 0
10.8 | PINTURA
10.8.1 | DE MUROS/PAREDES
10.8.1.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 993.2 | 0 | 0 | 8.52
10.8.1.2 | TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE, APLICAÇÃO COM ROLO | M² | 993.2 | 0 | 0 | 24.33
10.8.2 | DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
10.8.2.1 | PINTURA ESMALTE EM POSTES, DUAS DEMÃOS | M | 13 | 0 | 0 | 10.9
10.8.3 | DOS PISOS
10.8.3.1 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE PRIMER - FAIXAS DE 10X3CM | UN. | 64 | 0 | 0 | 0.22
10.8.3.2 | PINTURA EPÓXI PARA FAIXAS DE PISO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE PRIMER | M | 64.7 | 0 | 0 | 54.4
| SUB-TOTAL ITEM 10.8 |  |  |  | 0
10.9 | PAISAGISMO
10.9.1 | FORRAÇÕES
10.9.1.1 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M² | 297.91 | 0 | 0 | 38.17
10.9.1.2 | FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO GRAMA-AMENDOIM, EXCLUSIVE PLANTIO | M² | 11 | 0 | 0 | 22.84
10.9.1.3 | FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO LAMBARI-ROXO, EXCLUSIVE PLANTIO | M² | 11 | 0 | 0 | 80.72
10.9.2 | PLANTAS ORNAMENTAIS E ÁRVORES
10.9.2.1 | FORNECIMENTO DE PALMEIRA FÊNIX, ALTURA MÍNIMA DE 200CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UN. | 2 | 0 | 0 | 500.53
10.9.2.2 | FORNECIMENTO DE COSTELA DE ADÃO, ALTURA MÍNIMA DE 50CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UN. | 25 | 0 | 0 | 49.16
10.9.2.3 | FORNECIMENTO DE FÓRMIO VARIEGATA, ALTURA MÍNIMA DE 80CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UN. | 16 | 0 | 0 | 44.67
10.9.2.4 | FORNECIMENTO DE AGAVE DRAGÃO DIÂMETRO 60CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UN. | 9 | 0 | 0 | 102.37
10.9.2.5 | FORNECIMENTO DE AGAVE DRAGÃO DIÂMETRO 80CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UN. | 7 | 0 | 0 | 123.37
10.9.2.6 | FORNECIMENTO DE PATA DE ELEFANTE, ALTURA MÍNIMA DE 100CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UN. | 1 | 0 | 0 | 219.35
10.9.2.7 | FORNECIMENTO DE DRACENA ARBÓREA, ALTURA MÍNIMA DE 120CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UN. | 6 | 0 | 0 | 156.49
10.9.2.8 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE QUARESMEIRA ROXA, ALTURA MÍNIMA DE 200CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UN. | 4 | 0 | 0 | 160.59
10.9.3 | PLANTIO
10.9.3.1 | PLANTIO E PREPARO DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DE MUDAS | M² | 22 | 0 | 0 | 33.48
10.9.3.2 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DE MUDAS | UN. | 64 | 0 | 0 | 13.41
10.9.3.3 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES, DIMENSÕES 60X60X60CM, EXCETO FORNECIMENTO DE MUDAS | UN. | 6 | 0 | 0 | 17.88
10.9.3.4 | FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL PARA PAISAGISMO | M³ | 2.55 | 0 | 0 | 225.11
10.9.3.5 | FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA | M² | 1.27 | 0 | 0 | 141.03
10.9.3.6 | FORNECIMENTO DE ADUBO ORGÂNICO PARA PAISAGISMO | KG | 6.4 | 0 | 0 | 3.19
10.9.4 | COMPLEMENTOS
10.9.4.1 | TUTOR DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO PARA PLANTO DE MUDAS DE ÁRVORES | UN. | 4 | 0 | 0 | 81.3
10.9.4.2 | DIVISOR DE SOLO COM BORDA, EM PLÁSTICO COR VERDE, ALTURA APROXIMADA DE 10CM | M | 45 | 0 | 0 | 11.97
| SUB-TOTAL ITEM 10.9 |  |  |  | 0
10.10 | MUROS/ ACESSÓRIOS
10.10.1 | CONCERTINA PLANA TIPO “FLAT”, INCLUSIVE HASTE E PINTURA ELETROSTÁTICA | M | 42.59 | 0 | 0 | 80.8
10.10.2 | CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA GALVANIZADA, D=450MM | M | 123.95 | 0 | 0 | 103.07
10.10.3 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24 | M | 157.19 | 0 | 0 | 74.66
| SUB-TOTAL ITEM 10.10 |  |  |  | 0
| TOTAL ITEM 10 |  |  |  | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 1248951.64
| TOTAL ITEM 11 |  |  |  | 0
12 | ENTRADA DE ENERGIA | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 105767.45
| TOTAL ITEM 12 |  |  |  | 0
13 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 285867.9
| TOTAL ITEM 13 |  |  |  | 0
14 | SPDA- SIST. PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 82851.7
| TOTAL ITEM 14 |  |  |  | 0
15 | INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 60157.37
| TOTAL ITEM 15 |  |  |  | 0
16 | INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 47579.54
| TOTAL ITEM 16 |  |  |  | 0
17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 388360.82
| TOTAL ITEM 17 |  |  |  | 0
18 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 48561.21
| TOTAL ITEM 18 |  |  |  | 0
19 | CLIMATIZAÇÃO | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 465303.99
| TOTAL ITEM 19 |  |  |  | 0
20 | DRENAGEM SUBTERRÂNEA E CAIXA DE RETENÇÃO | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 269588.96
| TOTAL ITEM 20 |  |  |  | 0
21 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA
21.1 | ADEQUAÇÕES CIVIS PARA INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | UN. | 1 | 0 | 0 | 4544.27
21.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA | UN. | 1 | 0 | 0 | 68163.91
| TOTAL ITEM 21 |  |  |  | 0
22 | LIMPEZA
22.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 18 | 0 | 0 | 5016.19
22.2 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 1445.23 | 0 | 0 | 9.14
| TOTAL ITEM 22 |  |  |  | 0
23 | DOCUMENTAÇÃO FINAL
23.1 | MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 | M² | 1445.23 | 0 | 0 | 0.67
23.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000M2 | M² | 1445.23 | 0 | 0 | 1.12
| TOTAL ITEM 23 |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0