## VENDA CLI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA- CLIMATIZAÇÃO
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CATAGUASES - MG |  |  |  |  | Fator multiplicador k:
ENDEREÇO DA OBRA: | AV. HUMBERTO MAURO Nº396 - BAIRRO GRANJARIA – CATAGUASES- MG
EMPRESA:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA | PREÇO UNIT. DE VENDA - REFERÊNCIA MPMG
19 | REFRIGERAÇÃO
19.1 | UNIDADES EVAPORADORAS (VRF)
19.1.1 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO HI WALL - 9.600 BTU/h REF.: MODELO MI2-28GDHN1 - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 2 | 0 | 0 | 2742.68
19.1.2 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO HI WALL - 9.600 BTU/h REF.: MODELO MI2-28GDHN1 - COM CONTROLE REMOTO COM FIO, MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 2 | 0 | 0 | 2742.68
19.1.3 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO HI WALL - 19.100 BTU/h REF.: MODELO MI2-56GDHN1 - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 20 | 0 | 0 | 3350.05
19.1.4 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO HI WALL - 24.200 BTU/h REF.: MODELO MI2-71GDHN1 - COM CONTROLE SEM FIO, MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 1 | 0 | 0 | 3632.65
19.1.5 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE 4 VIAS - 27.300 BTU/h REF.: MODELO MI2-80Q4DHN1 - COM CONTROLE REMOTO COM FIO, MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 2 | 0 | 0 | 4945.45
19.1.6 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO HI WALL - 30.700 BTU/h REF.: MODELO MI2-90GDHN1 - COM CONTROLE SEM FIO, MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 1 | 0 | 0 | 4792.75
19.1.7 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE 4 VIAS - 34.100 BTU/h REF.: MODELO MI2-100Q4DHN1 - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 1 | 0 | 0 | 5075.16
19.1.8 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO CASSETE 4 VIAS - 38.200 BTU/h REF.: MODELO MI2-112Q4DHN1 - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 3 | 0 | 0 | 5340.43
| SUB-TOTAL ITEM 19.1 |  |  |  | 0
19.2 | UNIDADES CONDENSADORAS (VRF)
19.2.1 | UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF - 209.800 BTU/h REF.: MODELO MVC-615WV2WN1 - MIDEA OU EQUIVALENTE. | UN | 3 | 0 | 0 | 71313.03
| SUB-TOTAL ITEM 19.2 |  |  |  | 0
19.3 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
19.3.1 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTRO G4+M5- REF.: MODELO BBT 160 - BERLINER LUFT - p e =35 MMCA, VAZÃO=993 M³/H, POTÊNCIA=0,25 kW, 220V/3F/60HZ | UN | 1 | 0 | 0 | 3549.56
19.3.2 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTRO G4+M5- REF.: MODELO BBT 200 - BERLINER LUFT - p e =40 MMCA, VAZÃO=1720 M³/H, POTÊNCIA=0,55 KW, 220V/3F/60HZ | UN | 1 | 0 | 0 | 4372.34
| SUB-TOTAL ITEM 19.3 |  |  |  | 0
19.4 | MÃO DE OBRA PARA MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
19.4.1 | MÃO DE OBRA PARA MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORAS, CONDENSADORAS E GABINETES DE VENTILAÇÃO | UN | 37 | 0 | 0 | 342
| SUB-TOTAL ITEM 19.4 |  |  |  | 0
19.5 | GRELHA, VENEZIANA E REGISTRO
19.5.1 | GRELHA DE INSUFLAMENTO - 225 mm x 125 mm - REF.: MODELO AT-AG - TROX OU EQUIVALENTE. | UN | 22 | 0 | 0 | 114.79
19.5.2 | GRELHA DE INSUFLAMENTO - 225 mm x 165 mm - REF.: MODELO AT-AG - TROX OU EQUIVALENTE. | UN | 4 | 0 | 0 | 123.08
19.5.3 | REGISTRO DE VAZÃO - 400 mm x 180 mm - REF.: MODELO JN-B- TROX OU EQUIVALENTE. | UN | 3 | 0 | 0 | 290.43
| SUB-TOTAL ITEM 19.5 |  |  |  | 0
19.6 | TUBULAÇÃO DE COBRE
19.6.1 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 9 | 0 | 0 | 52.44
19.6.2 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 183 | 0 | 0 | 75.07
19.6.3 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 27 | 0 | 0 | 90.62
19.6.4 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 202 | 0 | 0 | 106.74
19.6.5 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 7 | 0 | 0 | 93.9
19.6.6 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 8 | 0 | 0 | 118.87
19.6.7 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 1 1/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 42 | 0 | 0 | 153.5
19.6.8 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 1 1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 8 | 0 | 0 | 224.54
19.6.9 | TUBULAÇÃO EM COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO 1 1/2", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO | M | 3 | 0 | 0 | 240.17
| SUB-TOTAL ITEM 19.6 |  |  |  | 0
19.7 | CONJUNTO DE SPLITTER REFNET DE COBRE COM OS SEGUINTES DIÂMETROS DE ENTRADA E SAÍDA (O CONJUNTO CONTEMPLA UMA PEÇA PARA A LINHA DE LÍQUIDO E OUTRA PARA LINHA DE GÁS)
19.7.1 | CONJUNTO DE SPLITTER REFNET DE COBRE, DIÂMETROS (9,5 X 6,4 X 6,4 MM); (15,9 X 12,7 X 12,7 MM) MODELO FQZHN-01D | UN | 11 | 0 | 0 | 347.74
19.7.2 | CONJUNTO DE SPLITTER REFNET DE COBRE, DIÂMETROS (9,5 X 6,4 X 6,4 MM); (25,4 X 15,9 X 12,7 MM) MODELO FQZHN-02D | UN | 7 | 0 | 0 | 406.03
19.7.3 | CONJUNTO DE SPLITTER REFNET DE COBRE, DIÂMETROS (19,1 X 9,5 X 6,4 MM); (31,8 X 19,1 X 15,9 MM) MODELO FQZHN-03D | UN | 11 | 0 | 0 | 553.73
19.7.4 | CONJUNTO DE SPLITTER REFNET DE COBRE, DIÂMETROS (22,2 X 12,7 X 9,5 MM); (38,1 X 22,2 X 19,1 MM) MODELO FQZHN-04D | UN | 1 | 0 | 0 | 1249.77
19.7.5 | CONJUNTO DE SPLITTER REFNET DE COBRE, DIÂMETROS (25,4 X 12,7 X 9,5 MM); (44,5 X 34,9 X 34,9 MM) MODELO FQZHN-05D | UN | 1 | 0 | 0 | 1065.51
19.7.6 | CONJUNTO DE SPLITTER REFNET DE COBRE, DIÂMETROS (28,6 X 22,2 X 15,9 MM); (54,0 X 41,3 X 31,8 MM) MODELO FQZHW-03N1E | UN | 2 | 0 | 0 | 2733.46
| SUB-TOTAL ITEM 19.7 |  |  |  | 0 | 6356.24
19.8 | REDE DE DUTOS
19.8.1 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 10x10cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 25 | 0 | 0 | 75.65
19.8.2 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 15x10cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 10 | 0 | 0 | 89.19
19.8.3 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 17x10cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 6 | 0 | 0 | 93.29
19.8.4 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 15x15cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 10 | 0 | 0 | 99.43
19.8.5 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 20x10cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 7 | 0 | 0 | 99.43
19.8.6 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 20x15cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 21 | 0 | 0 | 112.97
19.8.7 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 20x20cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 6 | 0 | 0 | 126.52
19.8.8 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 25x15cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 7 | 0 | 0 | 126.52
19.8.9 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 25x20cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 1 | 0 | 0 | 140.06
19.8.10 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 30x20cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 9 | 0 | 0 | 153.61
19.8.11 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 30x30cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 1 | 0 | 0 | 184
19.8.12 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - 35x20cm, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PERFILADO, VERGALHÃO E CHUMBADOR COM PARAFUSO | M | 10 | 0 | 0 | 167.15
| SUB-TOTAL ITEM 19.8 |  |  |  | 0 | 1467.82
19.9 | VÁLVULAS DE ESFERA GBC
19.9.1 | VÁLVULAS DE ESFERA GBC PARA TUBULAÇÃO DE COBRE. DE DIÂMETRO 1/4" | UN | 4 | 0 | 0 | 203.5
19.9.2 | VÁLVULAS DE ESFERA GBC PARA TUBULAÇÃO DE COBRE. DE DIÂMETRO 1/2" | UN | 4 | 0 | 0 | 254.51
19.9.3 | VÁLVULAS DE ESFERA GBC PARA TUBULAÇÃO DE COBRE. DE DIÂMETRO 3/8" | UN | 28 | 0 | 0 | 214.31
19.9.4 | VÁLVULAS DE ESFERA GBC PARA TUBULAÇÃO DE COBRE. DE DIÂMETRO 5/8" | UN | 28 | 0 | 0 | 208.05
| SUB-TOTAL ITEM 19.9 |  |  |  | 0 | 880.37
19.10 | ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS
19.10.1 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 0 | 0 | 17.97
19.10.2 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM PARA FIXAÇÃO DOS GABINETES | UN | 8 | 0 | 0 | 3.53
19.10.3 | ABRACADEIRA EM ACO PARA FIXACAO DE PERFILADO - (TIPO "U") (COM PARAFUSO) - INCLUSIVE PORCA E ARRUELA - (Ø 2") | UN | 35 | 0 | 0 | 4.22
19.10.4 | ABRACADEIRA EM ACO PARA FIXACAO DE PERFILADO - (TIPO "U") (COM PARAFUSO) - INCLUSIVE PORCA E ARRUELA - (Ø 2 1/2") | UN | 33 | 0 | 0 | 5.43
19.10.5 | ABRACADEIRA EM ACO PARA FIXACAO DE PERFILADO - (TIPO "U") (COM PARAFUSO) - INCLUSIVE PORCA E ARRUELA - (Ø 3") | UN | 1 | 0 | 0 | 6.4
19.10.6 | ABRACADEIRA EM ACO PARA FIXACAO DE PERFILADO - (TIPO "U") (COM PARAFUSO) - INCLUSIVE PORCA E ARRUELA - (Ø 3 1/2") | UN | 7 | 0 | 0 | 6.01
19.10.7 | SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO.REF.: ARMAFIX AF
19.10.7.1 | SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - 3/8" | UN | 35 | 0 | 0 | 38.73
19.10.7.2 | SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - 5/8" | UN | 33 | 0 | 0 | 41.64
19.10.7.3 | SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - 7/8" | UN | 1 | 0 | 0 | 51.43
19.10.7.4 | SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA - 1 1/8" | UN | 7 | 0 | 0 | 41.88
19.10.8 | CILINDRO DE GÁS REFRIGERANTE R410A 11,30 KG | UN | 3 | 0 | 0 | 1001.92
19.10.9 | COLA DE BORRACHA ELASTOMERICA - LATA 900ML REF.: ARMAFLEX 520-S | UN | 4 | 0 | 0 | 212.57
19.10.10 | TINTA PROTETORA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO - BD 3,6 L REF.: ARMAFINISH | UN | 3 | 0 | 0 | 896.49
19.10.11 | FITA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA C1 - ROLO 3MM X 50MM X 15 M REF.: ARMAFLEX-ROLO COM 10 METROS | UN | 2 | 0 | 0 | 248.57
19.10.12 | CALÇOS DE BORRACHA NEOPRENE COM 10X10CM E 3CM DE ESPESSURA PARA BASE DAS CONDENSADORAS, LINHA ARC REF ISOCHOC OU EQUIVALENTE | UN | 12 | 0 | 0 | 25.68
19.10.13 | CANTO PARA DUTOS TDC 35 LEVE (PARA CHAPA #24) EM AÇO GALVANIZADO | UN | 141 | 0 | 0 | 4.26
19.10.14 | GRAMPO TDC COM PARAFUSO SEXTAVADO M8X1″ | UN | 141 | 0 | 0 | 4.82
19.10.15 | FITA PARA VEDAÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO - 10X4 MM (TDC) (ROLO COM 10 METROS) | UN | 2 | 0 | 0 | 52.11
| SUB-TOTAL ITEM 19.10 |  |  |  | 0 | 2663.66
19.11 | DIVERSOS
19.11.1 | TESTES, START-UP, BALANCEAMENTO TERMODINÂMICO E DE AR | UN | 1 | 0 | 0 | 1741.45
| SUB-TOTAL ITEM 19.11 |  |  |  | 0 | 1741.45
| TOTAL ITEM 19 |  |  |  | 0 | 13109.54