## VENDA ELE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CATAGUASES - MG |  |  |  |  | Fator multiplicador k:
ENDEREÇO DA OBRA: | AV. HUMBERTO MAURO Nº396 - BAIRRO GRANJARIA – CATAGUASES- MG
EMPRESA:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA | PREÇO UNIT. DE VENDA - REFERÊNCIA MPMG
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO
11.1.1 | LEITO METÁLICO E ACESSÓRIOS
11.1.1.1 | LEITO PARA CABOS, PRÉ ZINCADO À FOGO, DIMENSÕES: 300X100MM, CONSTITUÍDO DE DUAS LOGARINAS LONGITUDINAIS CHAPA #12, UNIDAS POR TRAVESSAS (38X19)MM CHAPA #14 DISTANCIADAS A CADA 250MM, DE COMPRIMENTO DE 3,0M, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM PAREDE, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. REF.: MOPA OU EQUIVALENTE | UN. | 4 | 0 | 0 | 390.3
11.1.1.2 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE DN 32 (1.1/4") | UN. | 1 | 0 | 0 | 16.87
11.1.1.3 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE DN 50 (2") | UN. | 2 | 0 | 0 | 17.1
11.1.1.4 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE DN 80 (3") | UN. | 1 | 0 | 0 | 20.96
11.1.1.5 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, REF.: MOPA OU EQUIVALENTE | M | 11 | 0 | 0 | 18.9
11.1.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
11.1.2.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 6 | 0 | 0 | 28.59
11.1.2.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 77 | 0 | 0 | 56.52
11.1.2.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4") | M | 43 | 0 | 0 | 56.52
11.1.2.4 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | 4 | 0 | 0 | 71.95
11.1.2.5 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3") | M | 3 | 0 | 0 | 144.01
11.1.2.6 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL PRETO, ANTICHAMA, CONFORME NBR 15465, DN 110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 124 | 0 | 0 | 124.49
11.1.3 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
11.1.3.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU EQUIVALENTE | M | 36 | 0 | 0 | 19.45
11.1.4 | CONDULETE
11.1.4.1 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=1" | UN. | 2 | 0 | 0 | 51.92
11.1.4.2 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=1" | UN. | 6 | 0 | 0 | 51.92
11.1.4.3 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | UN. | 3 | 0 | 0 | 55.62
11.1.4.4 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=1 1/4" | UN. | 2 | 0 | 0 | 63.98
11.1.4.5 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/4" | UN. | 3 | 0 | 0 | 63.98
11.1.4.6 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1" | UN. | 11 | 0 | 0 | 8.15
11.1.4.7 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1 1/4" | UN. | 5 | 0 | 0 | 12.57
11.1.5 | CABOS ELÉTRICOS
11.1.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV. (NBR 13248) | M | 224 | 0 | 0 | 6.88
11.1.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV. (NBR 13248) | M | 60 | 0 | 0 | 9.85
11.1.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV. (NBR 13248) | M | 135 | 0 | 0 | 16.23
11.1.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV (NBR 13248) | M | 5 | 0 | 0 | 31.68
11.1.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV (NBR 13248) | M | 10 | 0 | 0 | 42.44
11.1.5.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV (NBR 13248) | M | 20 | 0 | 0 | 60.19
11.1.5.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV (NBR 13248) | M | 40 | 0 | 0 | 81.6
11.1.5.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV. (NBR 13248) | M | 15 | 0 | 0 | 106.44
11.1.5.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 150 MM2, 90°C, 0,6/1KV. (NBR 13248) | M | 60 | 0 | 0 | 153.14
11.1.5.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 524 | 0 | 0 | 4.96
11.1.5.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 120 MM2, 90°C, 0,6/1KV. (NBR 13248) | M | 128 | 0 | 0 | 141.24
11.1.5.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 240 MM2, 90°C, 0,6/1KV. (NBR 13248) | M | 512 | 0 | 0 | 244.35
11.1.6 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
11.1.6.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA. | UN. | 2 | 0 | 0 | 13.45
11.1.6.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA. | UN. | 3 | 0 | 0 | 17.98
11.1.6.3 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE. | UN. | 1 | 0 | 0 | 15.59
11.1.6.4 | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA 3 MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. | UN. | 2 | 0 | 0 | 5.08
11.1.6.5 | MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. | UN. | 1 | 0 | 0 | 11.07
11.1.6.6 | MÓDULO CEGO, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. | UN. | 1 | 0 | 0 | 8.87
11.1.6.7 | PLACA CEGA PARA CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. | UN. | 1 | 0 | 0 | 21.7
11.1.6.8 | PLACA PARA 1 POSIÇÃO HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. | UN. | 2 | 0 | 0 | 7.59
11.1.6.9 | PLACA PARA 1+1 POSIÇÕES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. | UN. | 2 | 0 | 0 | 16.36
11.1.6.10 | PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. | UN. | 1 | 0 | 0 | 22.47
11.1.6.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "CP-2" PASSEIO, PADRÃO ENERGISA, DIMENSÕES INTERNAS (70X60)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN. | 4 | 0 | 0 | 1830.34
11.1.7 | TOMADAS ELÉTRICAS E INTERRUPTORES
11.1.7.1 | MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO (3W), 10A-250V, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS + DA LEGRAND OU EQUIVALENTE. | UN. | 2 | 0 | 0 | 34.52
11.1.7.2 | MÓDULO DE TOMADA (2P+T) PADRÃO BRASILEIRO, 20A-250V, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS DA PIAL + LEGRAND OU EQUIVALENTE. | UN. | 2 | 0 | 0 | 40.49
11.1.7.3 | CHAVE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V | UN. | 12 | 0 | 0 | 109.61
11.1.8 | PAINÉIS ELÉTRICOS
11.1.8.1 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QGBT, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 800A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 10kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO | UN. | 1 | 0 | 0 | 133701.41
11.1.8.2 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QDC-1P, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 150A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 10kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO | UN. | 1 | 0 | 0 | 82338.86
11.1.8.3 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QDC-2P, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 225A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 10kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO | UN. | 1 | 0 | 0 | 93378.04
11.1.8.4 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QDC-COB, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 100A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 10kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO | UN. | 1 | 0 | 0 | 16275.22
11.1.8.5 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QDC-AC, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 300A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 10kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO | UN. | 1 | 0 | 0 | 34793.3
11.1.8.6 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QCM-BOMBAS, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 50A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 10kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO | UN. | 1 | 0 | 0 | 28565.8
11.1.8.7 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QCM-PCI, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 100A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 10kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO | UN. | 1 | 0 | 0 | 21183.42
11.1.8.8 | PAINEL ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 12 MSG NA ESTRUTURA E 14 MSG NO FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO QDC-PLATAFORMA, COM BARRAMENTO DE COBRE PARA CORRENTE DE 32A, NÍVEL DE CURTO CIRCUITO (ICC) IGUAL OU SUPERIOR A 10kA EM 220V, ACESSO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHO CREMONA DE TRÊS PONTOS COM FECHO ESCAMOTEÁVEL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, PRÓPRIO PARA USO ABRIGADO, ACABAMENTO NA COR CINZA RAL 7032 ELETROSTÁTICO, FABRICADO CONFORME DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO (PROJETO), FORNECIDO COMPLETO. | UN. | 1 | 0 | 0 | 12957.86
11.1.9 | SERVIÇOS
11.1.9.1 | ABERTURA, ENVELOPAMENTO DE CONCRETO, COMPACTAÇÃO E FECHAMENTO COM CONCRETO FCK 9 MPA COM LARGURA DE 0,60 M E PROFUNDIDADE DE 0,55 M , INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO E FITA DE ADVERTÊNCIA | M | 64 | 0 | 0 | 219.83
| SUB-TOTAL ITEM 11.1 |  |  |  | 0
11.2 | ALARME I.S. ACESSÍVEIS
11.2.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS E ACESSÓRIOS
11.2.1.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 95 | 0 | 0 | 28.59
11.2.1.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 3 | 0 | 0 | 56.52
11.2.1.3 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, REF.: MOPA OU EQUIVALENTE | M | 20 | 0 | 0 | 18.9
11.2.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
11.2.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU EQUIVALENTE | M | 88 | 0 | 0 | 13.62
11.2.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU EQUIVALENTE | M | 3 | 0 | 0 | 19.45
11.2.3 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
11.2.3.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA | UN. | 20 | 0 | 0 | 13.45
11.2.3.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA | UN. | 1 | 0 | 0 | 17.98
11.2.3.3 | PLACA PARA 1 POSIÇÃO HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 10 | 0 | 0 | 7.59
11.2.3.4 | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA 3 MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 10 | 0 | 0 | 5.08
11.2.3.5 | MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 10 | 0 | 0 | 11.07
11.2.4 | CONDULETE
11.2.4.1 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 4 | 0 | 0 | 39.61
11.2.4.2 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 4 | 0 | 0 | 39.61
11.2.4.3 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 8 | 0 | 0 | 41.99
11.2.4.4 | CONDULETE TIPO LB EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 1 | 0 | 0 | 39.61
11.2.4.5 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 " | UN. | 1 | 0 | 0 | 55.62
11.2.4.6 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" | UN. | 17 | 0 | 0 | 6.53
11.2.4.7 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1 " | UN. | 1 | 0 | 0 | 8.15
11.2.5 | CABOS ELÉTRICOS
11.2.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 759 | 0 | 0 | 3.61
11.2.6 | CENTRAL
11.2.6.1 | CENTRAL DE ALARME PNE, MONITORAMENTO DE 24 SETORES, BATERIA INTERNA, ALIMENTAÇÃO (BIVOLT) 127/220VCA-60HZ. REF.: MOD. CAP100 DA SOL SUSTENTÁVEL OU EQUIVALENTE | UN. | 1 | 0 | 0 | 929.28
11.2.6.2 | KIT ALARME DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, COMPOSTO DE MÓDULO PNE COM FIO E NOBREAK INTEGRADO, ACIONADOR AUDIOVISUAL (BOTOEIRA), ETIQUETAS ADESIVAS E PLACA FOTOLUMINESCENTE, DEMAIS ACESSÓRIOS, EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2015. ALIMENTAÇÃO (BIVOLT) 127/220VCA-60HZ. REF. MOD. CAP30CFN DA SOL SUSTENTÁVEL OU EQUIVALENTE | UN. | 10 | 0 | 0 | 484.42
11.2.7 | SERVIÇOS
11.2.7.1 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 91 | 0 | 0 | 3.2
11.2.7.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 91 | 0 | 0 | 4.36
| SUB-TOTAL ITEM 11.2 |  |  |  | 0
11.3 | ALIMENTAÇÃO DO AR CONDICIONADO
11.3.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS E ACESSÓRIOS
11.3.1.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 123 | 0 | 0 | 28.59
11.3.1.2 | ELETRODUTO GALVANIZADO À QUENTE, CONFORME NBR 5624, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | 6 | 0 | 0 | 128
11.3.1.3 | ELETRODUTO GALVANIZADO À QUENTE, CONFORME NBR 5624, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2 1/2") | M | 20 | 0 | 0 | 138.52
11.3.1.4 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, REF.: MOPA OU EQUIVALENTE | M | 27 | 0 | 0 | 18.9
11.3.1.5 | BOX CURVO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO D= 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE | UN. | 26 | 0 | 0 | 16.02
11.3.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
11.3.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU EQUIVALENTE | M | 39 | 0 | 0 | 13.62
11.3.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 3 | 0 | 0 | 29.68
11.3.3 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
11.3.3.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA | UN. | 29 | 0 | 0 | 13.45
11.3.3.2 | PLACA PARA 1 POSIÇÃO HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 29 | 0 | 0 | 7.59
11.3.3.3 | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA 3 MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 29 | 0 | 0 | 5.08
11.3.3.4 | MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 29 | 0 | 0 | 11.07
11.3.3.5 | CAIXA DE PASSAGEM, IP65, EM LIGA DE ALUMÍNIO DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 150X150X100MM, INCLUSIVE TAMPA, VEDAÇÃO E PARAFUSOS. REF.: WETZEL OU EQUIVALENTE | UN. | 3 | 0 | 0 | 99.87
11.3.4 | CONDULETE
11.3.4.1 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 13 | 0 | 0 | 39.61
11.3.4.2 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 32 | 0 | 0 | 39.61
11.3.4.3 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 4 | 0 | 0 | 41.99
11.3.4.4 | CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 16 | 0 | 0 | 39.61
11.3.4.5 | CONDULETE TIPO LB EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2" | UN. | 1 | 0 | 0 | 94.7
11.3.4.6 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D=2" | UN. | 1 | 0 | 0 | 94.7
11.3.4.7 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" | UN. | 55 | 0 | 0 | 6.53
11.3.4.8 | TAMPA P/ CONDULETE D=3/4" COM FURO REDONDO. REF.: WETZEL OU EQUIVALENTE. | UN. | 10 | 0 | 0 | 11.15
11.3.4.9 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=2 " | UN. | 2 | 0 | 0 | 16.39
11.3.5 | CABOS ELÉTRICOS
11.3.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 900 | 0 | 0 | 4.96
11.3.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV (NBR 13248) | M | 70 | 0 | 0 | 21.54
11.3.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV (NBR 13248) | M | 210 | 0 | 0 | 42.44
11.3.6 | SERVIÇOS
11.3.6.1 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 39 | 0 | 0 | 3.2
11.3.6.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 39 | 0 | 0 | 4.36
| SUB-TOTAL ITEM 11.3 |  |  |  | 0
11.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
11.4.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS E ACESSÓRIOS
11.4.1.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 535 | 0 | 0 | 28.59
11.4.1.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 10 | 0 | 0 | 56.52
11.4.1.3 | ELETRODUTO GALVANIZADO À QUENTE, CONFORME NBR 5624, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 30 | 0 | 0 | 51.93
11.4.1.4 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, REF.: MOPA OU EQUIVALENTE | M | 99 | 0 | 0 | 18.9
11.4.1.5 | BOX CURVO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO D= 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE | UN. | 84 | 0 | 0 | 16.02
11.4.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
11.4.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU EQUIVALENTE | M | 910 | 0 | 0 | 13.62
11.4.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU EQUIVALENTE | M | 145 | 0 | 0 | 19.45
11.4.3 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
11.4.3.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA | UN. | 170 | 0 | 0 | 13.45
11.4.3.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA | UN. | 16 | 0 | 0 | 17.98
11.4.3.3 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE | UN. | 39 | 0 | 0 | 15.59
11.4.3.4 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) | UN. | 8 | 0 | 0 | 18.48
11.4.3.5 | PLACA CEGA PARA CAIXA 2" X 4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 35 | 0 | 0 | 7.63
11.4.3.6 | PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 3 | 0 | 0 | 22.47
11.4.3.7 | MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 47 | 0 | 0 | 11.07
11.4.3.8 | PLACA PARA 1 POSIÇÃO HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 88 | 0 | 0 | 7.59
11.4.3.9 | PLACA PARA 2 POSIÇÕES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 33 | 0 | 0 | 7.95
11.4.3.10 | PLACA PARA 2+2 POSIÇÕES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 6 | 0 | 0 | 19.69
11.4.3.11 | PLACA PARA 1+1 POSIÇÕES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 8 | 0 | 0 | 16.36
11.4.3.12 | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA 3 MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 142 | 0 | 0 | 5.08
11.4.3.13 | MÓDULO CEGO, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 5 | 0 | 0 | 8.87
11.4.3.14 | PLACA CEGA PARA CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 7 | 0 | 0 | 21.7
11.4.3.15 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V, COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE. REF.: TECNOWATT RM-10 - 120V OU EQUIVALENTE | UN. | 4 | 0 | 0 | 54.14
11.4.3.16 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 153 X 153 X 82MM, COM TAMPA CEGA | UN. | 2 | 0 | 0 | 143.89
11.4.3.17 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 330 X 330 X 122MM, COM TAMPA CEGA | UN. | 4 | 0 | 0 | 152.85
11.4.3.18 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 350 X 350 X 122MM, COM TAMPA CEGA | UN. | 1 | 0 | 0 | 165.6
11.4.3.19 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN. | 13 | 0 | 0 | 261.75
11.4.4 | CONDULETE
11.4.4.1 | CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 72 | 0 | 0 | 39.61
11.4.4.2 | CONDULETE TIPO E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 43 | 0 | 0 | 37.22
11.4.4.3 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 28 | 0 | 0 | 39.61
11.4.4.4 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 55 | 0 | 0 | 39.61
11.4.4.5 | CONDULETE TIPO LB EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 8 | 0 | 0 | 39.61
11.4.4.6 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 70 | 0 | 0 | 41.99
11.4.4.7 | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" | UN. | 1 | 0 | 0 | 59.32
11.4.4.8 | CONDULETE TIPO E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" | UN. | 1 | 0 | 0 | 48.21
11.4.4.9 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" | UN. | 2 | 0 | 0 | 51.92
11.4.4.10 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" | UN. | 2 | 0 | 0 | 51.92
11.4.4.11 | CONDULETE TIPO TB EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" | UN. | 1 | 0 | 0 | 55.62
11.4.4.12 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" | UN. | 3 | 0 | 0 | 55.62
11.4.4.13 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" | UN. | 86 | 0 | 0 | 6.53
11.4.4.14 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1" | UN. | 4 | 0 | 0 | 8.15
11.4.4.15 | TAMPA P/ CONDULETE D=3/4" COM FURO REDONDO. REF.: WETZEL OU EQUIVALENTE | UN. | 193 | 0 | 0 | 11.15
11.4.4.16 | TAMPA P/ CONDULETE D=1" COM FURO REDONDO. REF.: WETZEL OU EQUIVALENTE | UN. | 7 | 0 | 0 | 13.92
11.4.4.17 | CONDULETE TIPO LR, COM TAMPA E CORPO EM LIGA DE ALUMINÍO DE ALTA RESISTÊNCIA, À PROVA DE TEMPO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4". REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE | UN. | 1 | 0 | 0 | 51.52
11.4.4.18 | CONDULETE TIPO C, COM TAMPA E CORPO EM LIGA DE ALUMINÍO DE ALTA RESISTÊNCIA, À PROVA DE TEMPO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4". REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE | UN. | 3 | 0 | 0 | 51.64
11.4.4.19 | CONDULETE TIPO E, COM TAMPA E CORPO EM LIGA DE ALUMINÍO DE ALTA RESISTÊNCIA, À PROVA DE TEMPO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4". REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE | UN. | 1 | 0 | 0 | 47.68
11.4.5 | CABOS ELÉTRICOS
11.4.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 4895 | 0 | 0 | 4.96
11.4.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 920 | 0 | 0 | 7.39
11.4.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 89 | 0 | 0 | 17.15
11.4.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV. (NBR 13248) | M | 900 | 0 | 0 | 5.18
11.4.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV. (NBR 13248) | M | 215 | 0 | 0 | 6.88
11.4.6 | TOMADAS ELÉTRICAS E INTERRUPTORES
11.4.6.1 | MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES, 10A-250V, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS + DA LEGRAND OU EQUIVALENTE | UN. | 98 | 0 | 0 | 28.79
11.4.6.2 | MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO (3W), 10A-250V, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS + DA LEGRAND OU EQUIVALENTE | UN. | 26 | 0 | 0 | 34.52
11.4.6.3 | MÓDULO DE TOMADA (2P+T) PADRÃO BRASILEIRO, 20A-250V, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS + DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE | UN. | 31 | 0 | 0 | 40.49
11.4.7 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
11.4.7.1 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 9W (60CM) INSTALADA NO FORRO REF.: MOD. 2750 DA ITAIM OU EQUIVALENTE | UN. | 47 | 0 | 0 | 402.15
11.4.7.2 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 18W (120CM) FIXADA NO TETO REF.: MOD. 3540 DA ITAM OU EQUIVALENTE | UN. | 28 | 0 | 0 | 219.57
11.4.7.3 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 18W (120CM) INSTALADA NO FORRO. REF.: MOD. 2540 DA ITAIM OU EQUIVALENTE | UN. | 117 | 0 | 0 | 138.4
11.4.7.4 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 9W (60CM) INSTALADA NO FORRO. REF.: MOD.2540 DA ITAIM OU EQUIVALENTE | UN. | 34 | 0 | 0 | 97.1
11.4.7.5 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 9W (120CM) FIXADA NO TETO REF.: MOD. 3540 DA ITAM OU EQUIVALENTE | UN. | 2 | 0 | 0 | 133.28
11.4.7.6 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED 24W, TEMPERATURA DE COR 4000K. INSTALADA NO FORRO. REF.: MOD. ANTERA DA INTRAL OU EQUIVALENTE | UN. | 7 | 0 | 0 | 98.48
11.4.7.7 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM 1 LÂMPADA DE LED, TIPO BULBO, DE 12W. REF.: MOD. OLIVINO DA ITAIM OU EQUIVALENTE | UN. | 8 | 0 | 0 | 80.99
11.4.7.8 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM 1 LÂMPADA DE LED, TIPO BULBO, DE 12W. REF.: MOD. TATU DA ITAIM OU EQUIVALENTE | UN. | 44 | 0 | 0 | 176.99
11.4.7.9 | PROJETOR RETANGULAR DE LED DE 30W, DE SOBREPOR, BIVOLT. REF.: OSRAM OU EQUIVALENTE | UN. | 11 | 0 | 0 | 170.09
11.4.7.10 | LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 9W (60CM) | UN. | 256 | 0 | 0 | 30.04
11.4.7.11 | LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 18W (120CM) | UN. | 290 | 0 | 0 | 34.94
11.4.7.12 | SENSOR DE PRESENÇA DE SOBREPOR, INSTALAÇÃO NO TETO, COM FUNÇÃO FOTOCÉLULA. REF.: INTELBRÁS OU EQUIVALENTE | UN. | 5 | 0 | 0 | 87.65
11.4.7.13 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM | UN. | 234 | 0 | 0 | 31.19
11.4.7.14 | CONECTOR DE EMENDA, 2 POLOS, PARA CONDUTORES ATÉ #4,0MM2, 32A. REF.: WAGO MOD. 221 OU EQUIVALENTE | UN. | 702 | 0 | 0 | 5.08
11.4.7.15 | PROJETOR DE LED PARA JARDIM TIPO ESPETO DE 5W, BIVOLT, USO EM ÁREA EXTERNA. REF: KANDEL OU EQUIVALENTE | UN. | 10 | 0 | 0 | 286.9
11.4.7.16 | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR EMBUTIDA NA PAREDE COM 1 LÂMPADA DE LED, TIPO BULBO, DE 9W. REF: PIROPO DA ITAIM OU EQUIVALENTE | UN. | 13 | 0 | 0 | 159.96
11.4.7.17 | LUMINÁRIA DE LED TIPO BALIZADOR EMBUTIDA NO SOLO, BIVOLT DE 1W, 3000K. REF: WAY UP DA STELLA OU EQUIVALENTE | UN. | 37 | 0 | 0 | 183.85
11.4.7.18 | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA DE 80W, FLUXO LUMINOSO DE 9006 LUMENS, TEMP. COR 3000K, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SEM ALETAS APARENTES, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 INSTALADA EM POSTE METÁLICO DE ALTURA ÚTIL DE 3,0m. REF.: MOD. MERAK-SAF-SPF TECNOWATT OU EQUIVALENTE | UN. | 5 | 0 | 0 | 539.16
11.4.7.19 | POSTE METÁLICO, ALTURA ÚTIL DE 3,0m, FABRICADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020, NO SISTEMA TELECÔNICO ESCALONADO, PONTEIRA DE DIÂMETRO DE 60MM NO TOPO. REF.: ILUMEF OU EQUIVALENTE | UN. | 5 | 0 | 0 | 674.48
11.4.8 | SERVIÇOS
11.4.8.1 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 803 | 0 | 0 | 3.2
11.4.8.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 803 | 0 | 0 | 4.36
11.4.8.3 | ABERTURA, ENVELOPAMENTO DE CONCRETO, FECHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM LARGURA DE 0,30 M E PROFUNDIDADE DE 0,50 M , INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO E FITA DE ADVERTÊNCIA | M | 180 | 0 | 0 | 125.17
| SUB-TOTAL ITEM 11.4 |  |  |  | 0
11.5 | TOMADAS ESPECÍFICAS
11.5.1 | ELETROCALHAS, CANALETAS DE ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS
11.5.1.1 | ELETROCALHA LISA (150X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. REF.: MOPA OU EQUIVALENTE | M | 137 | 0 | 0 | 130.71
11.5.1.2 | DUTO DUPLO (CANALETA) TIPO “D”, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 25X73MM, COM DUAS VIAS PARA PASSAGEM DE CABOS, COR BRANCA. REF: DT 12241.00 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE | M | 363 | 0 | 0 | 147.61
11.5.1.3 | CURVA VERTICAL INTERNA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, R=30MM, LARGURA DE 73MM, COM UM SEPTO. REF: DT 38040.30 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE | UN. | 101 | 0 | 0 | 70.5
11.5.1.4 | CURVA VERTICAL EXTERNA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, R=30MM, LARGURA DE 73MM, COM UM SEPTO. REF: DT 38240.30 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE | UN. | 33 | 0 | 0 | 155.9
11.5.1.5 | TAMPA TERMINAL STANDARD, PARA FECHAMENTO DE DUTO DE ALUMÍNIO, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, DIMENSÕES 25X73MM. REF: DT 49140.00 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE | UN. | 49 | 0 | 0 | 18.69
11.5.1.6 | ADAPTADOR PARA CANALETA-ELETRODUTO 3x1", EM TERMOPLÁSTICO ABS/PC-V0 NA COR BRANCA, PARA PERFIL DE 25mm. REF: DT 48040.00 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE | UN. | 12 | 0 | 0 | 42.59
11.5.1.7 | TAMPA PLANA LISA PARA DUTO, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO PINTADO NA COR BRANCA, LARGURA DE 73MM. REF: DT 15140.00 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE | M | 363 | 0 | 0 | 82.73
11.5.1.8 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T", BASE EM ALUMÍNIO INJEATADO E TAMPA EM TERMOPLÁSTICO NA COR BRANCA, PARA PERFIL DE 25mm. REF.: DT52440.00 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE | UN. | 21 | 0 | 0 | 116.28
11.5.1.9 | PORTA EQUIPAMENTOS PARA TRÊS BLOCOS TIPO PIAL LEGRAND, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA. REF: DT 64440.30 DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE | UN. | 235 | 0 | 0 | 54.19
11.5.1.10 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, REF.: MOPA OU EQUIVALENTE | M | 50 | 0 | 0 | 18.9
11.5.1.11 | BOX CURVO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO D= 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE | UN. | 40 | 0 | 0 | 16.02
11.5.1.12 | BOX CURVO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO D= 1", INCLUSIVE PARAFUSOS E ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE | UN. | 17 | 0 | 0 | 19.54
11.5.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
11.5.2.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 148 | 0 | 0 | 28.59
11.5.2.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 108 | 0 | 0 | 56.52
11.5.3 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
11.5.3.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU EQUIVALENTE | M | 382 | 0 | 0 | 13.62
11.5.3.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU EQUIVALENTE | M | 6 | 0 | 0 | 19.45
11.5.4 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
11.5.4.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA | UN. | 129 | 0 | 0 | 13.45
11.5.4.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA | UN. | 10 | 0 | 0 | 17.98
11.5.4.3 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE | UN. | 3 | 0 | 0 | 15.59
11.5.4.4 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM, COM TAMPA CEGA | UN. | 2 | 0 | 0 | 161.05
11.5.4.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 330 X 330 X 122MM, COM TAMPA CEGA | UN. | 2 | 0 | 0 | 152.85
11.5.4.6 | CAIXA DE PISO 4"x 4", COM DUAS TOMADAS (2P+T) 20A/250V, EM ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL. REF.: OLIVO OU EQUIVALENTE | UN. | 7 | 0 | 0 | 188.95
11.5.4.7 | CAIXA DE PISO 4"x 2", COM UMA TOMADA (2P+T) 20A/250V, EM ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL. REF.: OLIVO OU EQUIVALENTE | UN. | 1 | 0 | 0 | 131.89
11.5.4.8 | MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 2 | 0 | 0 | 11.07
11.5.4.9 | PLACA PARA 1 POSIÇÃO HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 118 | 0 | 0 | 7.59
11.5.4.10 | PLACA PARA 2 POSIÇÕES HORIZONTAIS PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 2 | 0 | 0 | 7.95
11.5.4.11 | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA 3 MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 129 | 0 | 0 | 5.08
11.5.4.12 | MÓDULO CEGO, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 2 | 0 | 0 | 8.87
11.5.5 | CONDULETE
11.5.5.1 | CONDULETE TIPO LB EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 2 | 0 | 0 | 39.61
11.5.5.2 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 8 | 0 | 0 | 39.61
11.5.5.3 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 20 | 0 | 0 | 39.61
11.5.5.4 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 12 | 0 | 0 | 41.99
11.5.5.5 | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 1 | 0 | 0 | 44.38
11.5.5.6 | CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 17 | 0 | 0 | 39.61
11.5.5.7 | CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" | UN. | 3 | 0 | 0 | 51.92
11.5.5.8 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | UN. | 6 | 0 | 0 | 51.92
11.5.5.9 | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | UN. | 1 | 0 | 0 | 59.32
11.5.5.10 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | UN. | 11 | 0 | 0 | 55.62
11.5.5.11 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1" | UN. | 16 | 0 | 0 | 51.92
11.5.5.12 | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM 1 TOMADA (2P+T) 10A/250V E PLACA DE 1 POSTO, INCLUSIVE SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UN. | 6 | 0 | 0 | 31.7
11.5.5.13 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" | UN. | 47 | 0 | 0 | 6.53
11.5.5.14 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1" | UN. | 34 | 0 | 0 | 8.15
11.5.6 | CABOS ELÉTRICOS
11.5.6.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V. (NBR 13248) | M | 319 | 0 | 0 | 4.96
11.5.6.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 7046 | 0 | 0 | 7.39
11.5.6.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V. (NBR 13248) | M | 475 | 0 | 0 | 9.79
11.5.6.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL , CLASSE 5 , ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 281 | 0 | 0 | 17.15
11.5.6.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV (NBR 13248) | M | 146 | 0 | 0 | 5.18
11.5.6.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV (NBR 13248) | M | 21 | 0 | 0 | 6.88
11.5.7 | TOMADAS ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS
11.5.7.1 | MÓDULO PULSADOR P/ CAMPAINHA 2A-250V. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 3 | 0 | 0 | 32.38
11.5.7.2 | MÓDULO DE TOMADA (2P+T) PADRÃO BRASILEIRO, 20A-250V, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR BRANCA. REF: PIAL PLUS + DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE | UN. | 415 | 0 | 0 | 40.49
11.5.7.3 | MÓDULO DE TOMADA (2P+T) PADRÃO BRASILEIRO, 20A-250V, OCUPAÇÃO DE 1 MÓDULO, COR VERMELHA. REF: PIAL PLUS + DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE | UN. | 20 | 0 | 0 | 35.14
11.5.7.4 | KIT PORTEIRO ELETRÔNICO COMPOSTO DE UNIDADE EXTERNA E INTERFONE, ALIMENTAÇÃO BIVOLT (127/220VCA), EXCLUSIVE CAIXA DE PROTEÇÃO EXTERNA. REF: MODELO F8NT-AZ01 DA HDL OU EQUIVALENTE | UN. | 1 | 0 | 0 | 437.87
11.5.7.5 | CONECTOR DE EMENDA, 5 POLOS, PARA CONDUTORES ATÉ #4,0MM2, 32A. REF.: WAGO MOD. 221 OU EQUIVALENTE | UN. | 705 | 0 | 0 | 11.31
11.5.8 | QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS
11.5.8.1 | QUADRO DE COMANDO DO VENTILADOR (QDC-VENT1) | UN. | 2 | 0 | 0 | 11232.6
11.5.8.2 | QUADRO DE COMANDO DO VENTILADOR (QDC-VENT2) | UN. | 2 | 0 | 0 | 11263.14
11.5.9 | SERVIÇOS
11.5.9.1 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 387 | 0 | 0 | 3.2
11.5.9.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 387 | 0 | 0 | 4.36
| SUB-TOTAL ITEM 11.5 |  |  |  | 0
11.6 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
11.6.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS E ACESSÓRIOS
11.6.1.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 299 | 0 | 0 | 28.59
11.6.1.2 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, REF.: MOPA OU EQUIVALENTE | M | 52 | 0 | 0 | 18.9
11.6.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
11.6.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU EQUIVALENTE | M | 72 | 0 | 0 | 13.62
11.6.3 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
11.6.3.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA | UN. | 38 | 0 | 0 | 13.45
11.6.3.2 | PLACA PARA 1 POSIÇÃO HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 41 | 0 | 0 | 7.59
11.6.3.3 | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA 3 MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 41 | 0 | 0 | 5.08
11.6.3.4 | MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE | UN. | 41 | 0 | 0 | 11.07
11.6.3.5 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) | UN. | 3 | 0 | 0 | 18.48
11.6.4 | CONDULETE
11.6.4.1 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 17 | 0 | 0 | 39.61
11.6.4.2 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 17 | 0 | 0 | 39.61
11.6.4.3 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 38 | 0 | 0 | 41.99
11.6.4.4 | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 6 | 0 | 0 | 44.38
11.6.4.5 | CONDULETE TIPO LB EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 1 | 0 | 0 | 39.61
11.6.4.6 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" | UN. | 73 | 0 | 0 | 6.53
11.6.4.7 | TAMPA P/ CONDULETE D=3/4" COM FURO REDONDO. REF.: WETZEL OU EQUIVALENTE | UN. | 6 | 0 | 0 | 11.15
11.6.5 | CABOS ELÉTRICOS
11.6.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR,SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 10 | 0 | 0 | 24.05
11.6.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 882 | 0 | 0 | 7.39
11.6.6 | EQUIPAMENTOS
11.6.6.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE LED DE POTÊNCIA 10W, 24Vcc. REF.: SLIM DA LUXPRYME OU EQUIVALENTE | UN. | 47 | 0 | 0 | 166.55
11.6.6.2 | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE 24Vcc, 1000W, COM BANCO DE BATERIAS. REF.: UNITRON OU EQUIVALENTE | UN. | 1 | 0 | 0 | 2269.95
11.6.7 | SERVIÇOS
11.6.7.1 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 72 | 0 | 0 | 3.2
11.6.7.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1") | M | 72 | 0 | 0 | 4.36
| SUB-TOTAL ITEM 11.6 |  |  |  | 0
| TOTAL DA PLANILHA |  |  |  | 0