## VENDA SPDA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE CATAGUASES - MG |  |  |  |  | Fator multiplicador k:
ENDEREÇO DA OBRA: | AV. HUMBERTO MAURO Nº396 - BAIRRO GRANJARIA – CATAGUASES- MG
EMPRESA:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA | PREÇO UNIT. DE VENDA - REFERÊNCIA MPMG
14 | SPDA – SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
14.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS E ACESSÓRIOS
14.1.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 224 | 0 | 0 | 28.59
14.1.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 6 | 0 | 0 | 56.52
14.1.3 | ELETRODUTO GALVANIZADO À QUENTE, CONFORME NBR 5624, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 9 | 0 | 0 | 51.93
14.1.4 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, REF.: MOPA OU EQUIVALENTE | M | 42 | 0 | 0 | 18.9
14.1.5 | BOX CURVO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO D= 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E ARRUELA. REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE | UN. | 9 | 0 | 0 | 16.02
| SUB-TOTAL ITEM 14.1 |  |  |  | 0
14.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
14.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES. REF.: TIGREFLEX REFORÇADO OU EQUIVALENTE | M | 19 | 0 | 0 | 13.62
| SUB-TOTAL ITEM 14.2 |  |  |  | 0
14.3 | CONDULETES
14.3.1 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 38 | 0 | 0 | 41.99
14.3.2 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 6 | 0 | 0 | 39.61
14.3.3 | CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 7 | 0 | 0 | 39.61
14.3.4 | CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 22 | 0 | 0 | 39.61
14.3.5 | CONDULETE TIPO E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 7 | 0 | 0 | 37.22
14.3.6 | CONDULETE TIPO LB EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4" | UN. | 1 | 0 | 0 | 39.61
14.3.7 | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" | UN. | 1 | 0 | 0 | 51.92
14.3.8 | CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 1" | UN. | 4 | 0 | 0 | 55.62
14.3.9 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=3/4" | UN. | 52 | 0 | 0 | 6.53
14.3.10 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D=1" | UN. | 5 | 0 | 0 | 8.15
14.3.11 | TAMPA P/ CONDULETE C/ FURO REDONDO WETZEL OU EQUIVALENTE, PARA CONDULETE D=3/4" | UN. | 29 | 0 | 0 | 11.15
14.3.12 | CONDULETE TIPO LL, COM TAMPA E CORPO EM LIGA DE ALUMINÍO DE ALTA RESISTÊNCIA, À PROVA DE TEMPO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4". REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE | UN. | 2 | 0 | 0 | 43.78
14.3.13 | CONDULETE TIPO T, COM TAMPA E CORPO EM LIGA DE ALUMINÍO DE ALTA RESISTÊNCIA, À PROVA DE TEMPO, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, PARA ELETRODUTO ROSCADO D= 3/4". REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE | UN. | 2 | 0 | 0 | 43.56
| SUB-TOTAL ITEM 14.3 |  |  |  | 0
14.4 | CAIXAS E TAMPAS
14.4.1 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO | UN. | 3 | 0 | 0 | 251.72
14.4.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA. | UN. | 1 | 0 | 0 | 17.98
14.4.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO. | UN. | 9 | 0 | 0 | 128.31
14.4.4 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA. | UN. | 3 | 0 | 0 | 13.45
14.4.5 | PLACA PARA 1 POSIÇÃO HORIZONTAL PARA CX. 4"X2". REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. | UN. | 3 | 0 | 0 | 7.59
14.4.6 | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA 3 MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. | UN. | 3 | 0 | 0 | 5.08
14.4.7 | MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM. REF.: PIAL PLUS + OU EQUIVALENTE. | UN. | 3 | 0 | 0 | 11.07
| SUB-TOTAL ITEM 14.4 |  |  |  | 0
14.5 | CABOS, BARRAS E ACESSÓRIOS
14.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 486 | 0 | 0 | 9.79
14.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V (NBR 13248) | M | 71 | 0 | 0 | 24.05
14.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 70°C, 450/750V | M | 24 | 0 | 0 | 41.71
14.5.4 | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 AWG 7 FIOSX3,50MM, INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 215 | 0 | 0 | 20.19
14.5.5 | RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM | UN. | 64 | 0 | 0 | 85.08
14.5.6 | RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM | UN. | 110 | 0 | 0 | 88
14.5.7 | FITA PERFURADA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM LATÃO NIQUELADO PARA USO EXTERNO 20 X 1,2 MM | M | 14 | 0 | 0 | 83.93
14.5.8 | CABO DE COBRE NU #50MM2, 7 FIOS X 3,00MM | M | 170 | 0 | 0 | 67.25
14.5.9 | HASTE COBREADA ALTA CAMADA - Ø3/4″ x 3,0M | UN. | 9 | 0 | 0 | 334.09
14.5.10 | MOLDE SCI-50-3 PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UN. | 1 | 0 | 0 | 142.25
14.5.11 | CARTUCHO N° 90 PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UN. | 12 | 0 | 0 | 42.53
14.5.12 | ALICATE Z-201 PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UN. | 1 | 0 | 0 | 128.89
| SUB-TOTAL ITEM 14.5 |  |  |  | 0
14.6 | PEÇAS E ACESSÓRIOS
14.6.1 | ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø 1/4" | UN. | 82 | 0 | 0 | 2.7
14.6.2 | ARRUELA LISA EM AÇO INOX Ø 1/4". FORNECIMENTO EM PACOTE COM 100 UNIDADES | pacote | 3 | 0 | 0 | 77.49
14.6.3 | BUCHA DE NYLON Nº 8. FORNECIMENTO EM PACOTE COM 100 UNIDADES | pacote | 1 | 0 | 0 | 62.36
14.6.4 | BUCHA DE NYLON Nº 6. FORNECIMENTO EM PACOTE COM 100 UNIDADES | pacote | 3 | 0 | 0 | 62.22
14.6.5 | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE PARA DOIS CABOS COM ACESSÓRIOS EM BRONZE PARA 2 CABOS DE COBRE 16-70mm2 | UN. | 10 | 0 | 0 | 84.78
14.6.6 | CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM | UN. | 28 | 0 | 0 | 76.48
14.6.7 | CONECTOR ESTANHADO PARA ATERRINSERT COM PINO M12 PARA CABOS DE 16 A 70 mm2 | UN. | 28 | 0 | 0 | 56.06
14.6.8 | FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 35mm2 | UN. | 41 | 0 | 0 | 35.52
14.6.9 | FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 35 A 70mm2 | UN. | 27 | 0 | 0 | 50.35
14.6.10 | PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX Ø4,2 x 32mm | UN. | 300 | 0 | 0 | 2.92
14.6.11 | PARAFUSO CABEÇA CHATA DE FENDA EM AÇO INOX Ø1/4″x 3/4″ COM PORCA E ARRUELA | UN. | 70 | 0 | 0 | 3.23
14.6.12 | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX Ø1/4" x 1.1/4" . FORNECIMENTO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. | pacote | 2 | 0 | 0 | 198.24
14.6.13 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX M6 x 45 mm | UN. | 15 | 0 | 0 | 3.54
14.6.14 | PARAFUSO AUTOPERFURANTE SEXTAVADO COM VEDAÇÃO - Ø1/4″ x 7/8″. FORNECIMENTO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. | pacote | 2 | 0 | 0 | 74.81
14.6.15 | PORCA SEXTAVADA INOX Ø1/4" | UN. | 81 | 0 | 0 | 2.81
14.6.16 | REDUTOR PRISIONEIRO M12 X 1/4″ EM LATÃO ZINCADO COM PARAFUSO INOX | UN. | 6 | 0 | 0 | 22.33
14.6.17 | TERMINAL DE COMPRESSÃO ESTANHADO COM 1 FURO PARA CABO DE COBRE #6mm2. FORNECIMENTO EM PACOTES COM 100 UNIDADES | pacote | 1 | 0 | 0 | 1865.27
14.6.18 | TERMINAL DE COMPRESSÃO ESTANHADO COM 1 FURO PARA CABO DE COBRE #50mm2 | UN. | 3 | 0 | 0 | 12.64
14.6.19 | TERMINAL DE COMPRESSÃO ESTANHADO COM 1 FURO PARA CABO DE COBRE #70mm2 | UN. | 10 | 0 | 0 | 31.71
14.6.20 | CONECTOR DUPLO MULTIDIRECIONAL PARA CRUZAMENTO DE CABOS DE COBRE 16 – 50mm² | UN. | 13 | 0 | 0 | 91.57
14.6.21 | CONECTOR DE PRESSÃO (SPLIT BOLT) ESTANHADO PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN. | 38 | 0 | 0 | 44.76
14.6.22 | CONECTOR DE PRESSÃO (SPLIT BOLT) ESTANHADO PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN. | 18 | 0 | 0 | 14.64
14.6.23 | CONECTOR DE PRESSÃO (SPLIT BOLT) ESTANHADO COM FURO VERTICAL Ø10 PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN. | 20 | 0 | 0 | 39.58
14.6.24 | CLIPS GALVANIZADO PARA EMENDA 8-10MM | UN. | 258 | 0 | 0 | 7.32
14.6.25 | REBITE TIPO POP EM ALUMÍNIO ∅3/16"x30mm | UN. | 15 | 0 | 0 | 6.52
14.6.26 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML | UN. | 3 | 0 | 0 | 48.2
14.6.27 | CONECTOR ESTANHADO PARA ATERRAMENTO DE GRADIL ARAMADO | UN. | 3 | 0 | 0 | 32.66
| SUB-TOTAL ITEM 14.6 |  |  |  | 0
14.7 | SERVIÇOS
14.7.1 | TESTE DE CONTINUIDADE DO SUBSISTEMA DE DESCIDAS (CONTINUIDADE DAS FERRAGENS ESTRUTURAIS), CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO (CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO) | UN. | 1 | 0 | 0 | 5808.31
14.7.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H<= 1,50M (VALA DE 0,30M X 0,50M) | M³ | 26 | 0 | 0 | 11.43
| SUB-TOTAL ITEM 14.7 |  |  |  | 0
| TOTAL DA PLANILHA |  |  |  | 0