## CRONOGRAMA
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [45 empty] | TOTAIS
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA RETOMADA DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG
ENDEREÇO DA OBRA: | RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, 100, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG
EMPRESA:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO VENDA | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.3 | ANDAIMES/ ELEVADOR DE CARGA
1.3.1 | ANDAIME
1.3.1.1 | LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS
1.3.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPÉ E GUARDA-CORPO
1.3.2 | ELEVADOR DE CARGA
1.3.2.1 | LOCAÇÃO DE ELEVADOR DE CARGA COM OPERADOR E MANUTENÇÃO
1.3.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE CARGA, COM ART E TRANSPORTE
1.3.2.3 | BASE DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO DO ELEVADOR DE CARGA
1.3.3 | GUINCHO DE COLUNA
1.3.3.1 | LOCAÇÃO DE GUINCHO DE COLUNA COM OPERADOR
1.4 | SERVIÇOS INICIAIS
1.4.5 | BARRACÃO DE OBRAS
1.4.5.8 | BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA PARA USO COLETIVO
1.4.5.9 | EXTINTORES DE INCÊNDIO
1.4.8 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.4.9 | DUTO DE ENTULHOS, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM
1.4.11 | PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO
SUBTOTAL ITEM 1
2 | SAÚDE/ SEGURANÇA DO TRABALHO
2.1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO COLETIVA CONTRA QUEDAS
2.1.2 | TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADEIRO
2.4 | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E MEDIÇÕES
2.4.1 | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)
2.4.2 | MEDIÇÃO DE RUÍDO
2.4.3 | MEDIÇÃO DE POEIRA MINERAL (SÍLICA)
2.4.4 | PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)
2.5 | KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA OBRA
2.5.1 | KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA OBRA
SUBTOTAL ITEM 2
3 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO
3.1 | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO
3.1.1 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO E AFASTAMENTO
3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE MURO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
3.2 | BOTA FORA
3.2.1 | BOTA FORA RESULTANTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO
3.2.1.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA
SUBTOTAL ITEM 3
4 | TERRAPLENAGEM
4.1 | TERRAPLENAGEM
4.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
4.1.3 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO
4.1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT>5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
4.2 | ENSAIOS
4.2.1 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS
4.2.2 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS
SUBTOTAL ITEM 4
5 | LOCAÇÃO
5.1 | LOCAÇÃO DE TERRENO E DOS MUROS DE DIVISA- PONTO TOPOGRÁFICO
SUBTOTAL ITEM 5
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO
6.1 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO
6.1.1.5 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM
6.1.1.8 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM - ARMAÇÃO ESTACA BROCA
6.1.1.9 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
6.1.1.10 | CORTE E PREPARO DA CABEÇA DAS ESTACAS
6.1.1.11 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MANUAL
6.1.1.12 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
6.1.3 | BLOCOS ÁREA EXTERNA (MUROS)
6.1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
6.1.3.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACAS
6.1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
6.1.3.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.1.3.5 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM - ARMAÇÃO ESTACA BROCA
6.1.3.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)
6.1.3.7 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
6.1.3.8 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA
6.1.3.9 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MANUAL
6.1.3.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
6.1.5 | VIGAS ÁREA EXTERNA (MUROS)
6.1.5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
6.1.5.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
6.1.5.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
6.1.5.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.1.5.5 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM
6.1.5.6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
6.1.5.7 | REATERRO MANUAL DE VALA
6.1.5.8 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MANUAL
6.1.5.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
6.2 | PAREDES RAMPAS
6.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
6.2.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
6.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
6.2.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.2.5 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM
6.2.6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
6.2.7 | REATERRO MANUAL DE VALA
6.2.8 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MANUAL
6.2.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
6.3 | SUPERESTRUTURA
6.3.1 | PISO ARMADO
6.3.1.1 | PISO ARMADO TIPO B
6.3.1.1.1 | COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 98% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA
6.3.1.1.2 | LASTRO DE BRITA, CAMADA 5CM, APILOADO MANUALMENTE
6.3.1.1.3 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO
6.3.1.1.4 | ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA TELA SOLDADA
6.3.1.1.5 | ARMADURA DE TELA DE AÇO SOLDADA TIPO Q-138
6.3.1.1.6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
6.3.1.2 | PISO ARMADO TIPO C
6.3.1.2.1 | COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 98% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA
6.3.1.2.2 | LASTRO DE BRITA, CAMADA 5CM, APILOADO MANUALMENTE
6.3.1.2.3 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO
6.3.1.2.4 | ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA TELA SOLDADA
6.3.1.2.5 | ARMADURA DE TELA DE AÇO SOLDADA TIPO Q-196
6.3.1.2.6 | ESPAÇADOR SOLDADO TRELIÇA
6.3.1.2.7 | ARMADURA DE TELA DE AÇO SOLDADA TIPO Q-246
6.3.1.2.8 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
6.3.1.2.9 | POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) - ACABAMENTO CAMURÇADO
6.3.1.2.10 | JUNTAS DE DILATAÇÃO COM SERRA CLIPER, TARUCEL 1X1CM E SELANTE POLIURETANO
6.3.1.2.11 | JUNTA PERIMETRAL COM COM EPS 20MM E SELANTE POLIURETANO
6.3.3 | PILARES ÁREA EXTERNA (MUROS)
6.3.3.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.3.3.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM
6.3.3.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)
6.3.3.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
6.4 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES
6.4.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.4.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM
6.4.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)
6.4.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.5 | PROJETOS, ENSAIOS E CONSULTORIA TECNICA
6.5.2 | ENSAIOS
6.5.2.1 | CONCRETO: ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO de acordo com Norma
6.5.2.1.1 | ENSAIO DE RESITÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO
6.5.3 | CONSULTORIA TÉCNICA
6.5.3.1 | ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIALISTA EM FUNDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E ART
SUBTOTAL ITEM 6
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL 5KG/M2 (PISOS)
7.1.1 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAÇO 1:3, DECLIVIDADE (MIN=1%, NA DIREÇÃO DOS RALOS E ESPESSURA MÍNIMA 3,0CM
7.1.2 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAÇO 1:3, DECLIVIDADE (MIN=1%, NA DIREÇÃO DOS RALOS E ESPESSURA MÍNIMA 4,5CM
7.1.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL 5KG/M² COM TELA DE POLIESTER
7.1.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - ESP 3 CM
7.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL 5KG/M² (RODAPÉS)
7.2.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL 5KG/M² COM TELA DE POLIESTER
7.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL 5KG/M² (RALOS)
7.3.1 | RALO CHUMBADO NA ESTRUTURA COM GROUT, USO DE LIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TARUCEL) CALAFETAMENTO DA BORDA DO TUBO COM MASTIQUE SELANTE E IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL 5KG/M2 ESP.2MM
7.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL 5KG/M2 (VASO SANITÁRIO)
7.4.1 | TUBULAÇÃO CHUMBADA NA ESTRUTURA COM GROUT, USO DE LIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TARUCEL) E IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL 5KG/M2, COM REFORÇO NO ENTORNO COM TELA DE POLIÉSTER NO LOCAL DA SUBIDA DO TUBO DO VASO
7.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL 5KG/M2 (SOLEIRAS)
7.5.1 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAÇO 1:3, DECLIVIDADE (MIN=1%, NA DIREÇÃO DOS RALOS E ESPESSURA MÍNIMA 3,0CM
7.5.2 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAÇO 1:3, DECLIVIDADE (MIN=1%, NA DIREÇÃO DOS RALOS E ESPESSURA MÍNIMA 4,5CM
7.5.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL 5KG/M² COM TELA DE POLIESTER
7.5.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - ESP 3 CM
7.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA E=4MM (PISOS)
7.6.1 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAÇO 1:3, DECLIVIDADE (MIN=1%, NA DIREÇÃO DOS RALOS E ESPESSURA MÍNIMA 3,0CM
7.6.2 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAÇO 1:3, DECLIVIDADE (MIN=1%, NA DIREÇÃO DOS RALOS E ESPESSURA MÍNIMA 8,0CM
7.6.3 | PRIMER A BASE DE ÁGUA
7.6.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA E=4MM
7.6.5 | CAMADA DE TRANSIÇÃO GEOTÊXTIL 250G/M²
7.6.6 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, ESP 3CM, ARMADA COM TELA GALVANIZADA (FIO Ø4,2mm MALHA 15x15cm EM PAINÉIS 2x3M)
7.6.7 | ENCHIMENTO COM BLOCO CONCRETO CELULAR ESP. 13 CM
7.6.8 | ENCHIMENTO COM BLOCO CONCRETO CELULAR ESP. 8,5 CM
7.6.9 | ENCHIMENTO COM BLOCO CONCRETO CELULAR ESP. 5,0 CM
7.6.10 | ENCHIMENTO COM BLOCO CONCRETO CELULAR ESP. 20,0 CM
7.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA E=4MM (RALOS)
7.7.1 | RALO CHUMBADO NA ESTRUTURA COM GROUT, USO DE LIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TARUCEL) E ANEL DE PVC ANTIINFILTRAÇÃO
7.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA E=4MM (RODAPÉ)
7.8.1 | CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER
7.8.2 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÍNIMA 2,0CM
7.8.3 | PRIMER A BASE DE ÁGUA
7.8.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA E=4MM
7.8.5 | TELA GALVANIZADA (MALHA 1"X1" FIO 22) ANCORADA COM PARAFUSO E BUCHA A SER ASSENTADA SOB REBOCO (CONSIDERADO NA PLANILHA CIVIL)
7.9 | JUNTAS
7.9.1 | JUNTA PERIMETRAL DE DILATAÇÃO DE MASTIQUE ASFÁLTICO 20MM
7.9.2 | JUNTA DE RETRAÇÃO DE DILATAÇÃO DE MASTIQUE DE EMULSÃO ASFÁLTICA 10MM
7.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA E=4MM (ALÇAPÕES)
7.10.1 | JUNTA PERIMETRAL DE DILATAÇÃO DE MASTIQUE ASFÁLTICO 20MM
7.10.2 | CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER
7.10.3 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÍNIMA 2,0CM
7.10.4 | PRIMER A BASE DE ÁGUA
7.10.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA E=4MM
7.10.6 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, ESP 3 CM, ARMADA COM TELA GALVANIZADA (MALHA 1"X1" FIO 22) ANCORADA COM PARAFUSO E BUCHA
7.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA E=4MM (CALHAS)
7.11.1 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÍNIMA 3,0CM
7.11.2 | PRIMER A BASE DE ÁGUA
7.11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA E=4MM
7.11.4 | CAMADA DE TRANSIÇÃO GEOTÊXTIL 250G/M²
7.11.5 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, ESP 3CM, ARMADA COM TELA GALVANIZADA (FIO Ø4,2mm MALHA 15x15cm EM PAINÉIS 2x3M)
7.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATORIO INFERIOR E SUPERIOR
7.12.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALO FIXADO NA ESTRUTURA COM GROUT. CALAFETAMENTO DA BORDA DO TUBO COM MASTIQUE SELANTE
7.12.2 | ACABAMENTO DAS BORDAS CHANFRADAS COM APLICAÇÃO DE MANTA DE POLIESTER NA PRIMEIRA DEMÃO DO IMPERMEABILIZANTE - LARGURA 10 CM
7.12.3 | REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL, BI COMPONENTE À BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS E CIMENTOS ADITIVADOS COM CONSUMO DE 3,5KG/M²
7.12.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, ESP 3CM, DECLIVIDADE (MIN=1%, NA DIREÇÃO DOS RALOS E ESPESSURA MÍNIMA DE 3CM) - NO PISO DO FUNDO DO RESERVATÓRIO
7.12.5 | IMPERMEABILIZANTE DE TETO DO RESERVATÓRIO E DA TAMPA EM CHAPA METÁLICA EM REVESTIMENTO EPOXI POLIAMIDA
7.12.6 | TUBO EXTRAVASSOR FIXADO NA ESTRUTURA COM GROUT. CALAFETAMENTO DA BORDA DO TUBO COM MASTIQUE SELANTE
7.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES DO PAVIMENTO TÉRREO ATÉ H=100cm , CINTAMENTO, BLOCOS E BALDRAMES
7.13.1 | ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS ADITIVOS MINERAIS E RESINA ACRÍLICA COM CONSUMO DE 4,5KG/M2
7.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO POÇO DO ELEVADOR
7.14.1 | ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS ADITIVOS MINERAIS E RESINA ACRÍLICA COM CONSUMO DE 4,5KG/M²
7.14.2 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - ESP 3 CM - SUPERFÍCIE HORIZONTAL
7.14.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA: CHAPISCO ARGAMASSA 1:3, SEGUIDO DA EXECUÇÃO DE REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8, COM ESPESSURA DE 2CM - SUPERFÍCIE VERTICAL
7.15 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS SUPORTES DE SPDA
7.15.1 | MASTIQUE TIXOTRÓPICO DE POLIURETANO SEM ALCATRÃO DOS SUPORTES DE SPDA
SUBTOTAL ITEM 7
8 | EDIFICAÇÃO
8.1 | ALVENARIAS/DIVISÓRIAS/ESPALAS
8.1.1 | ALVENARIAS
8.1.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS REQUEIMADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
8.1.1.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 9CM A REVESTIR (15CM ACABADA)
8.1.1.3 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 14CM A REVESTIR (20CM ACABADA)
8.1.1.4 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA)
8.1.1.5 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE CONCRETO VAZADO QUADRICULADO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO- ESPESSURA APROXIMADA 10CM
8.1.1.6 | ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA
8.1.1.7 | TELA METÁLICA SOLDADA, PARA FIXAÇÃO LATERAL DA ALVENARIA COM A ESTRUTURA
8.1.1.7.1 | TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15 MM E FIO DE 1,65 MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA ESPESSURA 9CM A REVESTIR (15CM ACABADA) - DIMENSÃO: 1 TELA DE 100X500MM, A CADA 3 FIADAS
8.1.1.7.2 | TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15 MM E FIO DE 1,65 MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA – ESPESSURA 14CM A REVESTIR (20CM ACABADA) - DIMENSÃO: 2 TELAS DE 75X500MM, A CADA 3 FIADAS
8.1.1.7.3 | TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15 MM E FIO DE 1,65 MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA– ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA) - DIMENSÃO: 2 TELAS DE 105X500 MM, CADA 3 FIADAS
8.1.1.8 | TELA DE ARAME GALVANIZADO, Nº22, MALHA 1”(PINTEIRO) PARA REFORÇO DA LIGAÇÃO DA ALVENARIA COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
8.1.2 | DIVISÓRIAS
8.2 | ESQUADRIAS DE MADEIRA/ARMÁRIOS/PAINEL
8.2.1 | PORTAS E MARCOS
8.2.2 | ARMÁRIOS E PAINEL
8.3 | ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS
8.3.1 | ESQUADRIAS DE FERRO E ACESSÓRIOS
8.3.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM VIDROS – JANELAS E PORTAS
8.3.2.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO – JANELAS E PORTAS
8.3.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (70X170/110)CM - J1
8.3.2.3 | JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (80X170/110)CM - J2
8.3.2.4 | JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (100X170/110)CM - J3
8.3.2.5 | JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRAS INFERIORES TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDROS - (150X170/110)CM - J4
8.3.2.6 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (60X100/180)CM - J6
8.3.2.7 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (90X95/10)CM - J7
8.3.2.8 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (90X95/185)CM - J8
8.3.2.9 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (100X85/10)CM - J9
8.3.2.10 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (100X85/195)CM - J10
8.3.2.11 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (120X60/0)CM - J12
8.3.2.12 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, COM VIDRO ARAMADO, COM CONTRAMARCO - (100X50/230)CM - J13
8.3.2.13 | ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (80X80/VAR)CM - J18
8.3.2.14 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (70X80/110)CM - J20
8.3.2.15 | PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 1 FOLHA FIXA, 01 FOLHA DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA, CONTRAMARCO - (250X210)CM - P7
8.3.2.16 | PORTA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO, FERRAGENS E FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210)CM - P8
8.3.2.17 | PELE DE VIDRO
8.3.2.17.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DO SISTEMA DE PELES DE VIDRO
8.3.2.17.2 | PELE DE VIDRO E1 (100x2760)CM
8.3.2.17.3 | PELE DE VIDRO E2 (685x2760)CM
8.3.2.17.4 | PELE DE VIDRO E3 (915x2760)CM (INCLUSIVE ÁREA DA PORTA AUTOMATIZADA)
8.3.2.17.5 | PELE DE VIDRO E4 (1395x170)CM
8.3.2.17.6 | PELE DE VIDRO E5 (1395x170)CM
8.3.2.17.7 | PELE DE VIDRO E6 (1395x170)CM
8.3.2.17.8 | PELE DE VIDRO E7 (1395X170)CM
8.3.2.17.9 | PELE DE VIDRO E8 (945x170)CM
8.3.2.17.10 | PELE DE VIDRO E9 (2895X170)CM
8.3.2.17.11 | PELE DE VIDRO E10 (980x170)CM
8.3.2.17.12 | PELE DE VIDRO E11 (2345x170)CM
8.3.2.18 | BRISE HORIZONTAL
8.3.3 | ACESSÓRIOS DE AÇO INOX
8.3.3.6 | FECHAMENTOS DE AÇO INOX ESCOVADO
8.4 | VIDROS/ ESQUADRIAS DE VIDRO/ ESPELHOS/PELÍCULAS
8.4.1 | VIDROS
8.4.2 | ESQUADRIAS DE VIDRO
8.4.2.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO - (100X210)CM - P5
8.4.2.2 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO - (120X210)CM - P6
8.4.2.3 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA - (570X280)CM - P16
8.4.2.4 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA E SUPORTE METÁLICO - (400X240)CM - P17
8.4.2.5 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR E TRINCO - (120X120/90)CM - J11
8.4.2.6 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADORES E TRINCO - (570X170/110)CM - J14
8.4.3 | ESPELHOS
8.4.4 | PELÍCULAS
8.5 | REVESTIMENTOS DE TETOS
8.5.1 | CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER
8.5.2 | REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8
8.5.3 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO
8.5.4 | TABEIRA DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ESTRUTURADO
8.5.5 | TABEIRA DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO
8.5.6 | JUNTAS DE DILATAÇÃO DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO
8.5.7 | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO TIPO “T”, RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO. PAINEL (625X625)MM
8.5.8 | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO TIPO “T”, RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO. PAINEL (625X1250)MM
8.5.9 | CORTINEIRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO EM FORMATO "L"
8.5.10 | FECHAMENTO VERTICAL DE GESSO ACARTONADO
8.5.11 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GESSO LISO
8.5.12 | ALÇAPÃO EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NATURAL PARA FORRO DE GESSO, 60X60CM
8.6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
8.6.1 | CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER
8.6.2 | EMBOÇO ARGAMASSA 1:6 E= 2,0CM
8.6.3 | REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8
8.6.4 | JUNTA DE DILATAÇÃO HORIZONTAL PARA FACHADAS (CORTE, TARUCEL E MASTIQUE)
8.6.5 | CERÂMICA APLICADA EM PAREDE, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM², ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO
8.6.6 | RESERVA DE CERÂMICA – SOMENTE FORNECIMENTO
8.6.7 | GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO (AVERMELHADO)
8.6.7.1 | IMPERMEABILIZANTE APLICADO NO VERSO DO GRANITO
8.6.7.2 | PLACAS DE GRANITO ASSENTADAS COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E INSERTS METÁLICOS
8.6.7.2.1 | PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DOS PEITORIS DE JANELAS E PLATIBANDAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS
8.6.7.2.2 | PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DAS VERGAS DAS JANELAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS
8.6.7.2.3 | PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, EXCETO ENCONTRO DE PEITORIS E DAS VERGAS DE JANELA, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS
8.6.7.3 | REJUNTAMENTO ENTRE AS PLACAS DE GRANITO
8.6.8 | PLACA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA PARA LAVATÓRIOS
8.7 | PISOS
8.7.1 | BASE CONCRETO ARMADO COM TELA SOLDADA Q-196 (BRITA 0), FCK >=15 MPA, ESPESSURA MÉDIA = 12,5CM
8.7.2 | CONTRAPISO
8.7.2.1 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=2CM
8.7.2.2 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=6,5 CM
8.7.2.3 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=7,0 CM
8.7.2.4 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO ESPONJADO E=8CM
8.7.2.5 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO QUEIMADO NATADO E=8CM
8.7.3 | PORCELANATO
8.7.3.1 | PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) - (60x60)CM
8.7.3.2 | RESERVA PORCELANATO TÉCNICO (60X60)CM – SOMENTE FORNECIMENTO
8.7.3.3 | PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) - (50X50)CM
8.7.3.4 | RESERVA PORCELANATO TÉCNICO (50X50)CM – SOMENTE FORNECIMENTO
8.7.4 | GRANITO
8.7.4.1 | BORDA DE ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA
8.7.4.2 | PISO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA
8.7.5 | CARPETE
8.7.5.1 | CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO - COR: 776-ONIX OU SIMILAR
8.7.5.2 | CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO - COR:774-CRISTAL OU SIMILAR
8.7.6 | PISOS DE BORRACHA
8.7.6.1 | PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, PLACAS DE 25X25CM
8.8 | RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS/MARCOS E ALIZAR
8.8.1 | RODAPÉS
8.8.2 | SOLEIRAS E PEITORIS
8.8.3 | PEITORIL
8.8.4 | MARCOS E ALIZAR
8.9 | BANCADAS/ BANCOS/ BALCÕES
8.9.1 | BANCADAS
8.9.1.1 | BANCADAS MOLHADAS
8.9.1.2 | BANCADAS SECAS
8.9.1.3 | BANCADA DE GUICHÊ
8.9.2 | BANCOS
8.9.3 | BALCÕES
8.10 | PINTURA
8.10.1 | DAS PAREDES
8.10.1.1 | APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO- UMA DEMÃO
8.10.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA- DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
8.10.1.3 | PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, TRÊS DEMÃOS
8.10.1.4 | PINTURA CAIAÇÃO- TRÊS DEMÃOS
8.10.1.5 | TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE, APLICAÇÃO COM ROLO
8.10.1.6 | TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE - TIPO GRAFIATTO
8.10.1.7 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA, TRÊS DEMÃOS
8.10.1.8 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS
8.10.1.9 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO, DUAS DEMÃOS
8.10.1.10 | TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO
8.10.2 | DOS TETOS
8.10.2.1 | APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO- UMA DEMÃO
8.10.2.2 | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA- UMA DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
8.10.2.3 | PINTURA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO
8.10.2.4 | TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO
8.10.3 | DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
8.10.3.1 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
8.10.3.2 | PINTURA ESMALTE, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
8.10.3.3 | PINTURA AUTOMOTIVA DA PORTA CORTA-FOGO, TRÊS DEMÃOS
8.10.4 | DOS PISOS
8.10.4.1 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO
8.10.4.2 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS EM PISO PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO (PICTOGRAMA) DAS VAGAS PARA CADEIRANTE NAS GARAGENS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO
8.10.4.3 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO (PICTOGRAMA) DAS ÁREAS DE REFÚGIO NA ESCADA E DAS VAGAS DE IDOSO NA GARAGEM, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO
8.10.4.4 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO, DUAS DEMÃOS
8.11 | PLACAS INDICATIVAS/SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
8.12 | COBERTURA
8.12.1 | ENGRADAMENTO METÁLICO, COM PINTURA PRIMER, PARA TELHA METÁLICA GALVANIZADA TERMO ACÚSTICA
8.12.2 | TELHA METÁLICA GALVANIZADA TERMOACÚSTICA, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUÍCHE
8.12.3 | CUMEEIRA METÁLICA GALVANIZADA, PERFIL TRAPEZOIDAL
8.12.4 | RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 25CM
8.12.5 | RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 40CM
8.12.6 | RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 80CM
8.12.7 | LAJE EM CONCRETO COM ARMAÇÃO PARA O CÕMODO DE GÁS
SUBTOTAL ITEM 8
9 | ÁREA EXTERNA
9.1 | ALVENARIA
9.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA)
9.1.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 28CM A REVESTIR (32CM ACABADA)
9.1.3 | TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15 MM E FIO DE 1,65 MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA– ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA) - DIMENSÃO: 2 TELAS DE 105X500 MM, CADA 3 FIADAS
9.1.4 | TELA DE ARAME GALVANIZADO, Nº22, MALHA 1”(PINTEIRO) PARA REFORÇO DA LIGAÇÃO DA ALVENARIA COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
9.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS/VIDROS
9.2.1 | ESQUADRIAS DE FERRO
9.2.1.1 | GRADIL FIXO, ELETROSOLDADO, GALVANIZADO, REVESTIDO COM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA
9.2.1.2 | PORTÃO MANUAL PARA ACESSO DE PEDESTRES, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER - (350X250)CM - P13
9.2.1.3 | PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER, KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, SINALEIRO - (400X250)CM - P14
9.2.1.4 | PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, DE CHAPA DE AÇO, 01 FOLHA DE ABRIR, KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, FECHADURA - (400X280)CM - P15
9.2.1.5 | PORTÃO PARA PEDESTRE, DE CHAPA DE AÇO, 01 FOLHA DE ABRIR, FECHADURA - (120X280)CM - P19
9.2.2 | ACESSÓRIOS
9.2.2.1 | MASTRO PARA BANDEIRAS COM 03 POSTES, ROLDANAS INFERIORES E SUPERIORES, FIXADO EM BASE DE CONCRETO
9.2.2.2 | GUARDA CORPO DE AÇO INOX ESCOVADO
9.2.2.3 | CORRIMÃO DE AÇO INOX ESCOVADO, DUPLO, FIXADO DE UM LADO DO MONTANTE
9.2.2.4 | CORRIMÃO DE AÇO INOX ESCOVADO, DUPLO, FIXADO DOS DOIS LADOS DO MONTANTE
9.2.2.5 | CAIXA DE CORREIOS
9.2.3 | VIDRO LAMINADO INCOLOR E=8MM
9.3 | REVESTIMENTOS PAREDES (MUROS/MURETAS)
9.3.1 | CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER
9.3.2 | REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8
9.3.3 | EMBOÇO ARGAMASSA 1:6 E= 2,0CM
9.4 | PISOS
9.4.1 | APILOAMENTO DE PISO COM PLACA
9.4.2 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=5,5CM
9.4.3 | PISOS DE CONCRETO
9.4.3.1 | CALÇADA - PISO DE CONCRETO (COM BRITA 0), FCK = 15 MPA, ESP = 8 CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESP=3CM
9.4.3.2 | CALÇADA - PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA SOLDADA Q-196 (COM BRITA 0), FCK >=15 MPA, ESP=8CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LONA PRETA, LASTRO DE BRITA COM ESP=5CM, SOBRE SOLO COMPACTADO A 98% DO PROCTOR NORMAL
9.4.3.3 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO (PAVI-S), FCK= 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA
9.4.3.4 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEMI-BOLEADO, (10X10)CM
9.4.3.5 | MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO
9.4.3.6 | PISO TÁTIL DE CONCRETO ESTAMPADO
9.4.3.6.1 | DIRECIONAL
9.4.3.6.2 | DE ALERTA
9.4.4 | GRANITO
9.4.4.1 | DEGRAUS DA ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA
9.4.4.2 | ESPELHO DA ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, POLIDO
9.4.4.3 | PISO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA
9.5 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
9.5.1 | RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA SEMI EMBUTIDO
9.5.2 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA
9.5.3 | PEITORIS DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA
9.6 | PINTURA
9.6.1 | DAS PAREDES EXTERNAS
9.6.1.1 | APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO- UMA DEMÃO
9.6.1.2 | TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE, APLICAÇÃO COM ROLO
9.6.1.3 | TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE - TIPO GRAFIATTO
9.6.2 | DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS EXTERNOS
9.6.2.1 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
9.6.2.2 | PINTURA ESMALTE EM POSTES DO MASTRO, DUAS DEMÃOS
9.6.3 | DO PISO EXTERNO
9.6.3.1 | SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS DA ESCADA EXTERNA
9.6.3.1.1 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO- FAIXAS DE 10X3CM
9.6.3.1.2 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO - FAIXAS DE 20X3CM
9.6.3.2 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO
9.6.3.3 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO (PICTOGRAMA) DA VAGA DE CARGA E DESCARGA , INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO
9.7 | LETREIROS
9.7.1 | LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 100CM
9.7.2 | LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 18CM
9.8 | PAISAGISMO
9.8.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL, ADUBO E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
9.8.2 | PLANTAS ORNAMENTAIS
9.8.3 | COMPLEMENTOS
9.9 | SEGURANÇA NOS MUROS
9.9.1 | CONCERTINA PLANA TIPO “FLAT”, INCLUSIVE HASTE E PINTURA ELETROSTÁTICA
9.9.2 | CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA GALVANIZADA
SUBTOTAL ITEM 9
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO
10.1.1 | BARRAMENTO BLINDADO E ACESSÓRIOS
10.1.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
10.1.3 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
10.1.4 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
10.1.5 | CONDULETE
10.1.6 | CABOS ELÉTRICOS
10.1.7 | PAINÉIS ELÉTRICOS
10.1.8 | SERVIÇOS
10.2 | ALARME I.S. ACESSÍVEIS
10.2.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
10.2.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
10.2.3 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
10.2.4 | CONDULETE
10.2.5 | CABOS ELÉTRICOS
10.2.6 | CENTRAL
10.2.7 | SERVIÇOS
10.3 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
10.3.1 | ELETROCALHAS
10.3.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
10.3.3 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
10.3.4 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
10.3.5 | CONDULETE
10.3.6 | CABOS ELÉTRICOS
10.3.7 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA E CENTRAL
10.3.8 | QUADRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS
10.3.9 | SERVIÇOS
10.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
10.4.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
10.4.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
10.4.3 | DUTOS CORRUGADOS (PEAD)
10.4.4 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
10.4.5 | CONDULETE
10.4.6 | CABOS ELÉTRICOS
10.4.7 | TOMADAS ELÉTRICAS E INTERRUPTORES
10.4.8 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
10.4.9 | SERVIÇOS
10.5 | TOMADAS ESPECÍFICAS
10.5.1 | ELETROCALHAS E CANALETAS DE ALUMÍNIO
10.5.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
10.5.3 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
10.5.4 | DUTOS CORRUGADOS (PEAD)
10.5.5 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
10.5.6 | CONDULETE
10.5.7 | CABOS ELÉTRICOS
10.5.8 | TOMADAS ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS
10.5.9 | QUADROS DE COMANDO
10.5.10 | SERVIÇOS
SUBTOTAL ITEM 10
11 | ENTRADA DE ENERGIA
11.1 | EQUIPAMENTOS
11.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
11.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL
11.4 | CONDULETE
11.5 | TOMADAS E INTERRUPTORES
11.6 | CAIXAS E ACESSÓRIOS
11.7 | CONDUTORES ELÉTRICOS
11.8 | LUMINÁRIAS
11.9 | PAINEL ELÉTRICO
SUBTOTAL ITEM 11
12 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
12.1 | ELETROCALHA E PERFILADO
12.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
12.3 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
12.4 | DUTOS CORRUGADOS (PEAD)
12.5 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
12.6 | CONDULETE
12.7 | CABOS
12.8 | TOMADAS
12.9 | RACK, DG E EQUIPAMENTOS
SUBTOTAL ITEM 12
13 | SPDA- SIST. PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
13.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
13.2 | CONDULETES
13.3 | CAIXAS E TAMPAS
13.4 | CABOS, BARRAS E ACESSÓRIOS
13.5 | SOLDA
13.6 | ACESSÓRIOS
13.7 | SERVIÇOS
SUBTOTAL ITEM 13
14 | INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
14.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
14.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
14.3 | DUTOS CORRUGADOS (PEAD)
14.4 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
14.5 | CONDULETE
14.6 | CABOS
14.7 | RACK E EQUIPAMENTOS
SUBTOTAL ITEM 14
15 | INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
15.1 | ELETROCALHA
15.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
15.3 | ELETRODUTOS RÍGIDOS DE PVC
15.4 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
15.5 | CONDULETE
15.6 | CABOS ELÉTRICOS
15.7 | EQUIPAMENTOS
SUBTOTAL ITEM 15
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
16.1 | ÁGUA POTÁVEL
16.1.1 | TUBULAÇÃO
16.1.2 | REGISTROS
16.1.3 | EQUIPAMENTOS
16.1.4 | INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES
16.1.5 | LOUÇAS E METAIS
16.2 | DRENO - AR CONDICIONADO
16.2.1 | TUBULAÇÃO
16.2.2 | INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES
16.3 | APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
16.3.1 | TUBULAÇÃO
16.3.2 | REGISTROS
16.3.3 | EQUIPAMENTOS
16.3.4 | INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES
16.3.5 | METAIS
16.4 | ESGOTO
16.4.1 | TUBULAÇÃO
16.4.2 | CAIXAS - TODAS AS CAIXAS, EXCETO AS INDICADAS EM PVC, SERÃO CONSTRUÍDAS EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO, DE ACORDO COM AS NOTAS DE PROJETO: "DEVERÃO SER INSTALADOS CAIXAS DE INSPEÇÃO (ESGOTO PRIMÁRIO) EM CONCRETO OU EM ALVENARIA COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS CONFORME INDICADAS NOS DETALHES." E "... POSSUIR TAMPA DE FECHO HERMÉTICO, SER DEVIDAMENTE VENTILADOS E CONSTITUÍDOS DE MATERIAIS NÃO ATACÁVEIS PELO ESGOTO."
16.4.3 | RALO
16.4.4 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO
16.4.5 | ADAPTADOR PARA VASO SANITARIO
16.4.6 | INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES
16.5 | DRENAGEM PLUVIAL
16.5.1 | TUBULAÇÃO
16.5.2 | CANALETA/CALHA
16.5.3 | FILTRO
16.5.4 | RALO
16.5.5 | CAIXAS - TODAS AS CAIXAS, EXCETO AS INDICADAS EM PVC, SERÃO CONSTRUÍDAS EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO, DE ACORDO COM AS NOTAS DE PROJETO: "DEVERÃO SER INSTALADOS CAIXAS DE INSPEÇÃO (ESGOTO PRIMÁRIO) EM CONCRETO OU EM ALVENARIA COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS CONFORME INDICADAS NOS DETALHES." E "... POSSUIR TAMPA DE FECHO HERMÉTICO, SER DEVIDAMENTE VENTILADOS E CONSTITUÍDOS DE MATERIAIS NÃO ATACÁVEIS PELO ESGOTO."
16.5.6 | INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES
16.6 | INSTALAÇÃO GLP
16.6.1 | TUBULAÇÃO
16.6.2 | CONEXÕES
16.6.3 | CAVALETE
16.6.4 | REGISTRO
16.6.5 | BOTIJÃO DE GÁS
SUBTOTAL ITEM 16
17 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
17.1 | EXTINTORES
17.2 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
17.3 | HIDRANTE DE INCÊNDIO
17.4 | TUBULAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
17.5 | COMPARTIMENTAÇÃO DOS SHAFTS
SUBTOTAL ITEM 17
18 | REFRIGERAÇÃO
18.1 | UNIDADES EVAPORADORAS (VRF)
18.2 | UNIDADES CONDENSADORAS (VRF)
18.3 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
18.4 | MÃO DE OBRA PARA MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, CONDENSADORAS E GABINETES DE VENTILAÇÃO
18.5 | GRELHA
18.6 | ACESSÓRIO DE DUTOS
18.7 | TUBULAÇÃO DE COBRE
18.8 | VÁLVULAS DE ESFERA GBC
18.9 | CONJUNTO DE SPLITTER REFNET DE COBRE COM OS SEGUINTES DIÂMETROS DE ENTRADA E SAÍDA (O CONJUNTO CONTEMPLA UMA PEÇA PARA A LINHA DE LÍQUIDO E OUTRA PARA LINHA DE GÁS):
18.10 | REDE DE DUTOS
18.11 | ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS
18.12 | DIVERSOS
SUBTOTAL ITEM 18
19 | ELEVADORES
19.1 | ADEQUAÇOES CIVIS PARA INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES
19.2 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 13 PASSAGEIROS
19.3 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 13 PASSAGEIROS
19.4 | CAPA DE PROTEÇÃO PARA A CABINE DO ELEVADOR
SUBTOTAL ITEM 19
20 | LIMPEZA
20.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
20.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
20.2.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
20.2.2 | LIMPEZA DAS LOUÇAS SANITÁRIAS
20.2.3 | LIMPEZA DOS METAIS
20.2.4 | LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS
20.2.5 | LIMPEZA DOS VIDROS E ESPELHOS
20.2.6 | LIMPEZA DOS ELEVADORES
SUBTOTAL ITEM 20
21 | DOCUMENTAÇÃO FINAL
21.1 | MANUAL DO USUÁRIO
21.1.1 | CONFECÇÃO E ENTREGA DO MANUAL DO USUÁRIO
21.2 | AS BUILT
21.2.1 | AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS
SUBTOTAL ITEM 21
22 | RETOMADA DA OBRA
22.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
22.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
22.1.1.1 | ADMINISTRACAO LOCAL - RETOMADA JUIZ DE FORA
22.1.2 | SERVIÇOS INICIAIS
22.1.2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26 AFIXADAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA “U” 2”, ENRIJECIDA COM METALON (20X20)MM, DIMENSÕES MÍNIMAS: (4,00X2,00)
22.1.2.2 | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE
22.1.2.3 | MANUTENÇÃO DO TAPUME EXISTENTE
22.1.2.4 | AS BUILT DO LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS
22.1.2.5 | AS BUILT DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS DA OBRA
22.1.2.6 | MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS EXISTENTE
22.1.2.7 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS
22.1.2.8 | BOTA FORA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E TRANSPORTE
SUBTOTAL ITEM 22.1
22.2 | SAÚDE/ SEGURANÇA DO TRABALHO
22.2.2 | SISTEMA DE LINHAS DE VIDA
22.2.1.1 | SISTEMA DE LINHAS DE VIDA
SUBTOTAL ITEM 22.2
22.3 | ESTRUTURA DE CONCRETO
22.3.1 | LIMPEZA
22.3.1.1 | LIMPEZA DA ESTRUTURA COM JATEAMENTO DE ÁGUA, PARA RETIRADA DE RESÍDUOS E LODO
22.3.2 | REGULARIZAÇÃO
22.3.2.1 | ESCARIFICACAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL
22.3.2.2 | CHAPISCO COLANTE APLICADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA DENTADA, INCLUSIVE TELA METÁLICA
22.3.3 | PROTEÇÃO DA MANTA DE FIBRA DE CARBONO
22.3.3.1 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO ESPESSURA MÍNIMA 30MM (NAFUFILL km 250 OU SIMILAR), PARA PROTEÇÃO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO DA ESCADAS
22.3.3.2 | PINTURA INTUMESCENTE PARA PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO, EM MANTA DE FIBRA DE CARBONO EM ESTRUTURAS, EXCETO ESCADAS
SUBTOTAL ITEM 22.3
22.4 | TERRAPLENAGEM
22.4.1 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA APARENTE “IN SITU”, COM EMPREGO DO FRASCO DE AREIA OU CILINDRO DE CRAVAÇÃO – SOLOS
22.4.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
22.4.3 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO
22.4.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT>5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
SUBTOTAL ITEM 22.4
22.5 | EDIFICAÇÃO
22.5.1 | GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL
22.5.1.1 | PAREDES EM DRYWALL
22.5.1.1.1 | PAREDE EM DRYWALL ESP. FINAL=115MM, GUIAS E MONTANTES COM 90MM E ESPACAMENTO ENTRE MONTANTES 600MM, 1ST / 1ST, CHAPAS COM E=12,5MM, ESTRUT. SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO EM LA DE ROCHA E=50MM
22.5.1.1.2 | PAREDE EM DRYWALL ESP. FINAL=115MM, GUIAS E MONTANTES COM 90MM E ESPACAMENTO ENTRE MONTANTES 600MM, 1RU / 1RU, CHAPAS COM E=12,5MM, ESTRUT. SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO EM LA DE ROCHA E=50MM
22.5.1.1.3 | PAREDE EM DRYWALL ESP. FINAL=150MM, GUIAS E MONTANTES COM 90MM E ESPACAMENTO ENTRE MONTANTES 600MM, 2ST / 2ST, CHAPAS COM E=12,5MM, ESTRUT. SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO EM LA DE ROCHA E=50MM
22.5.1.2 | FECHAMENTOS EM DRYWALL
22.5.1.2.1 | FECHAMENTO EM DRYWALL, GUIAS E MONTANTES COM 48MM E ESPACAMENTO ENTRE MONTANTES 600MM, CHAPAS (ST) COM E=12,5MM, ESTRUT. SIMPLES
22.5.1.2.2 | FECHAMENTO EM DRYWALL, GUIAS E MONTANTES COM 48MM E ESPACAMENTO ENTRE MONTANTES 600MM, CHAPAS (RU) COM E=12,5MM, ESTRUT. SIMPLES
22.5.1.2.3 | REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL
22.5.2 | ESQUADRIAS DE FERRO
22.5.2.1 | JANELA EM METALON, 2 BANDEIRAS FIXAS, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO E TELA METÁLICA - (100X50/VAR)CM – J17
22.5.3 | PLACAS INDICATIVAS
22.5.3.1 | PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO 60X40CM, FIXADA EM ALVENARIA
SUBTOTAL ITEM 22.5
22.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
22.6.1 | ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO
22.6.1.1 | CANALETA
22.6.1.1.1 | EXECUÇÃO CIVIL
22.6.1.1.2 | LEITO E ACESSÓRIOS
22.6.1.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
22.6.1.3 | CONDULETE
22.6.1.4 | CABOS ELÉTRICOS
22.6.2 | TOMADAS ESPECÍFICAS
22.6.2.1 | CABOS ELÉTRICOS
SUBTOTAL ITEM 22.6
22.7 | ENTRADA DE ENERGIA
22.7.1 | EQUIPAMENTOS
22.7.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
22.7.3 | CONDUTORES ELÉTRICOS
22.7.4 | SERVIÇOS
22.7.4.1 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
22.7.4.2 | REAPROVAÇÃO DO PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA JUNTO À CONCESSIONÁRIA
SUBTOTAL ITEM 22.7
TOTAL DA PLANIILHA
ACUMULADO