## MODELO DE CRO
| MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [31 empty] | TOTAIS
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE IPATINGA – MG
EMPRESA:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA IPATINGA
2 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO
2.2 | BOTA-FORA RESULTANTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO/ DEMOLIÇÃO
2.3 | LOCAÇÃO
2.3.1 | LOCAÇÃO DO TERRENO, ARRIMOS EXTERNOS E DOS MUROS DE DIVISA – PONTOS TOPOGRÁFICOS
2.3.2 | LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO – PONTOS TOPOGRÁFICOS
2.3.3 | LOCAÇÃO DA OBRA – GABARITO DE MADEIRA
2.4 | INSTALAÇÃO DA OBRA
2.4.1 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO
2.4.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
2.4.3 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÕES (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
2.5 | PROJETOS DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.6 | BARRACÃO DE OBRAS
2.6.1 | ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO, SANITÁRIO E APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 18.000BTUS)
2.6.2 | ESCRITÓRIO DA CONTRATADA (INCLUSIVE MOBILIÁRIO, COMPUTADOR E IMPRESSORA)
2.6.3 | BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA/ ALMOXARIFADO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO), OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 TRABALHADORES
2.6.4 | BARRACÃO REFEITÓRIO, OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 TRABALHADORES
2.6.5 | BARRACÃO PESSOAL – VESTIÁRIO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO), OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 TRABALHADORES
2.6.6 | BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 TRABALHADORES
2.6.7 | ÁREA COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE BANCAS COM PISO DE CONCRETO
2.6.8 | BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA PARA USO COLETIVO, ATENDE 40 PESSOAS - OBRAS DE 16 ATE 30 MESES
2.6.9 | EXTINTORES DE INCÊNDIO ABC, 6KG
2.7 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
2.7.1 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA
2.7.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO (1/2"), INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO – PADRÃO CONCESSIONÁRIA
2.7.3 | LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM CANTEIRO
2.8 | ANDAIMES
2.8.1 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS
2.8.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/ GUARDA CORPO EM MADEIRA
2.9 | ELEVADOR DE CARGA
2.9.1 | LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA COM CAPACIDADE DE 1500KG, ALTURA DE IÇAMENTO ATE 24M, INCLUSIVE OPERADOR
2.9.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE CARGA, COM ART E TRANSPORTE
2.9.3 | BASE DE CONCRETO ARMADO (400X360X35)CM PARA FUNDAÇÃO DO ELEVADOR DE CARGA, INCLUSIVE DEMOLICAO
2.10 | GUINCHO DE COLUNA
2.10.1 | LOCACAO DE GUINCHO ELETRICO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 200KG, ALTURA DE IÇAMENTO ATE 30M, INCLUSIVE OPERADOR
2.11 | SERVIÇOS DIVERSOS
2.11.1 | DUTO DE ENTULHO EM POLIETILENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SUPORTES, MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO
2.11.2 | PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO
2.11.3 | VISTORIA CAUTELAR
3 | SAÚDE E SEGURANÇA
3.1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO COLETIVA CONTRA QUEDAS
3.1.1 | PROTEÇÃO COM SISTEMA DE GUARDA-CORPO, RODAPÉ E TELA
3.1.2 | RAMPA DE MADEIRA PARA CAÇAMBA DE ENTULHOS COM 3 METROS DE COMPRIMENTO POR 1,20 METRO DE LARGURA, INCLUSIVE GUARDA CORPO E RODAPÉ
3.1.3 | TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADEIRO
3.1.4 | BANDEJA SALVA VIDAS, TIPO PRIMÁRIA, EM SUPORTE METÁLICO COM FORRO EM COMPENSADO RESINADO E TÁBUA, COMPRIMENTO DE 250CM COM COMPLEMENTO DE 80CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO
3.1.5 | PLATAFORMA SECUNDÁRIA DE PROTEÇÃO, EM SUPORTE METÁLICO COM FORRO EM COMPENSADO RESINADO E TÁBUA, COMPRIMENTO DE 140CM COM COMPLEMENTO DE 80CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO
3.2 | SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA QUEDAS
3.2.1 | SISTEMA DE LINHAS DE VIDA PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRAS
3.3 | QUADROS DE COMANDOS ELÉTRICOS PADRÃO NR-12
3.3.1 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, PADRÃO NR-12, PARA BETONEIRA, COM PRAZO DE UTILIZACAO DE 18 MESES
3.3.2 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, PADRÃO NR-12, PARA SERRA CIRCULAR, COM PRAZO DE UTILIZACAO DE 12 MESES
3.3.3 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, PADRÃO NR-12, PARA GUINCHO DE COLUNA, COM PRAZO DE UTILIZACAO DE 18 MESES
3.3.4 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, PADRÃO NR-12, PARA ELEVADOR DE TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS, COM PRAZO DE UTILIZACAO DE 18 MESES
3.4 | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E MEDIÇÕES
3.4.1 | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)
3.4.2 | MEDIÇÃO DE RUÍDO
3.4.3 | MEDIÇÃO DE POEIRA MINERAL (SÍLICA)
3.4.4 | PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)
3.5 | PRIMEIROS SOCORROS PARA OBRA
3.5.1 | KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA OBRA
4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
4.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
5 | TERRAPLENAGEM
5.1 | MOVIMENTO DE TERRA
5.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
5.1.2 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL
5.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
5.2 | ENSAIOS
5.2.1 | ENSAIOS ANTERIORES AO LANÇAMENTO DAS CAMADAS
5.2.1.1 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - PROCTOR - ENERGIA NORMAL - SOLOS (MPMG)
5.2.1.2 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS
5.2.1.3 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS
5.2.1.4 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS
5.2.2 | ENSAIOS APÓS O LANÇAMENTO DAS CAMADAS E ANTES DA COMPACTAÇÃO
5.2.2.1 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS
5.2.2.2 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS
5.2.3 | ENSAIOS DURANTE A COMPACTAÇÃO
5.2.3.1 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS
5.2.4 | ENSAIOS APÓS A COMPACTAÇÃO
5.2.4.1 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS
5.3 | CONSULTORIA
5.3.1 | ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIALISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E ART
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - INFRA, MESO E SUPERESTRUTURA (INCLUSIVE CONTENÇÕES)
6.1 | ESTACAS
6.1.1 | MOBILIZAÇÃO PARA ESTACAS
6.1.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA
6.1.2 | ESTACAS DA CONTENÇÃO
6.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
6.1.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.1.2.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.1.2.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
6.1.2.5 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM
6.1.3 | ESTACAS DA EDIFICAÇÃO
6.1.3.1 | EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
6.1.3.2 | EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 60CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
6.1.3.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.1.3.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.1.3.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
6.1.3.6 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM
6.1.3.7 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM ATE 60 CM
6.1.4 | ESTACAS BROCA - MASTRO
6.1.4.1 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
6.1.4.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.1.4.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.1.4.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
6.1.4.5 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM
6.1.5 | BOTA FORA ESCAVAÇÃO ESTACAS
6.1.5.1 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO
6.1.5.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
6.1.6 | CAPA DA CONTENÇÃO DE ESTACAS
6.1.6.1 | FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA PAREDE), COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA
6.1.6.2 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA 60, SOLDADA TIPO Q 246, DIÂMETRO Ø5,6MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO
6.1.6.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
6.2 | CORTINAS DE CONCRETO
6.2.1 | FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA PAREDE), COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA
6.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.2.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
6.3 | BLOCOS
6.3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS H <= 1,50 M
6.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
6.3.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACAS
6.3.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
6.3.5 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.3.6 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.3.7 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.3.8 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
6.3.9 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
6.3.10 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO
6.3.11 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
6.4 | CINTAS E BALDRAMES
6.4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS H <= 1,50 M
6.4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
6.4.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACAS
6.4.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
6.4.5 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.4.6 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.4.7 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.4.8 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
6.4.9 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
6.4.10 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO
6.4.11 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
6.5 | PISOS ARMADOS
6.5.1 | PISO ARMADO SUBSOLO
6.5.1.1 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL (95% DO PROCTOR NORMAL), CAMADA 15CM
6.5.1.2 | LASTRO DE BRITA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL
6.5.1.3 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 200 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO
6.5.1.4 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA 60, SOLDADA TIPO Q 246, DIÂMETRO Ø5,6MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO
6.5.1.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.5.1.6 | JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA
6.5.1.7 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)
6.5.2 | PISO ARMADO PAV 1
6.5.2.1 | ENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DENSIDADE DE 1200KGF/M3 E RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO DE 5MPA, COM AREIA MEDIA COMO AGREGADO MIÚDO E ARGILA EXPANDIDA COMO AGREGADO GRAÚDO
6.5.2.2 | PISO EM CONCRETO FCK=35 MPA, ESPESSURA=10CM, ARMADO COM DUAS CAMADAS DE TELA Q-113, ACABAMENTO DESEMPENADO COM POLIDORA, NIVELAMENTO A LASER, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS
6.6 | PILARES
6.6.1 | PILARES FORMA FOSSO ELEVADOR
6.6.1.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.6.1.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.6.2 | PILARES FORMA SUBSOLO
6.6.2.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.6.2.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.6.3 | PILARES FORMA PAV 1
6.6.3.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.6.3.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.6.4 | PILARES FORMA PAV 2
6.6.4.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.6.4.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.6.5 | PILARES FORMA PAV 3
6.6.5.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.6.5.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.6.6 | PILARES FORMA PAV TIPO (X4)
6.6.6.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.6.6.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.6.7 | PILARES FORMA PAV MAQ / ELEV
6.6.7.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.6.7.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.6.8 | PILARES FORMA PAV BARRILETE
6.6.8.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.6.8.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.6.9 | PILARES FORMA PAV RESERVATÓRIO
6.6.9.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.6.9.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.6.9.3 | ADITIVO CRISTALIZANTE PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DO CONCRETO (REF.: EUCON VANDEX AM-10 DA VIAPOL OU WT200 DA SIKA OU EQUIVALENTE) NA DOSAGEM DE 1% E DEMAIS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE
6.6.10 | PILARES FORMA PAV COB CX
6.6.10.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.6.10.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.6.11 | ARMAÇÃO DOS PILARES
6.6.11.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.6.11.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.6.11.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7 | VIGAS
6.7.1 | VIGAS FORMA PAV 1
6.7.1.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.7.1.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.1.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.1.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.1.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.7.1.6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.7.2 | VIGAS FORMA PAV 2
6.7.2.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.7.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.2.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.2.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.2.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.7.2.6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.7.2.7 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.7.3 | VIGAS FORMA PAV 3
6.7.3.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.7.3.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.3.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.3.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.3.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.7.3.6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.7.3.7 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.7.4 | VIGAS FORMA PAV TIPO (X4)
6.7.4.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.7.4.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.4.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.4.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.4.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.7.4.6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.7.4.7 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.7.5 | VIGAS FORMA PAV MAQ
6.7.5.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.7.5.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.5.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.5.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.5.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.7.5.6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.7.5.7 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.7.6 | VIGAS FORMA PAV ELV
6.7.6.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.7.6.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.6.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.6.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.6.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.7.6.6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.7.7 | VIGAS FORMA PAV BAR
6.7.7.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.7.7.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.7.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.7.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.7.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.7.7.6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.7.8 | VIGAS FORMA PAV RES
6.7.8.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.7.8.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.8.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.8.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.8.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.7.8.6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.7.8.7 | ADITIVO CRISTALIZANTE PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DO CONCRETO (REF.: EUCON VANDEX AM-10 DA VIAPOL OU WT200 DA SIKA OU EQUIVALENTE) NA DOSAGEM DE 1% E DEMAIS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE
6.7.9 | VIGAS FORMA PAV COB CX
6.7.9.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.7.9.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.9.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.9.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.9.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.7.9.6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.7.10 | VIGAS FORMA PAV TOP
6.7.10.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.7.10.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.10.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.7.10.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.7.10.5 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.8 | LAJES
6.8.1 | LAJES FORMA PAV 1
6.8.1.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.8.1.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.1.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.1.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.8.1.5 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.8.2 | LAJES FORMA PAV 2
6.8.2.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.8.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.2.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.2.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.8.2.5 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.8.3 | LAJES FORMA PAV 3
6.8.3.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.8.3.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.3.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.3.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.8.3.5 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.8.4 | LAJES FORMA PAV TIPO (X4)
6.8.4.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.8.4.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.4.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.4.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.8.4.5 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.8.5 | LAJES FORMA PAV MAQ
6.8.5.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.8.5.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.5.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.5.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.5.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.8.5.6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.8.6 | LAJES FORMA PAV ELV
6.8.6.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.8.6.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.6.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.8.6.4 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.8.7 | LAJES FORMA PAV BAR
6.8.7.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.8.7.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.7.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.7.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.7.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.8.7.6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.8.8 | LAJES FORMA PAV RES
6.8.8.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.8.8.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.8.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.8.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.8.8.5 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.8.8.6 | ADITIVO CRISTALIZANTE PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DO CONCRETO (REF.: EUCON VANDEX AM-10 DA VIAPOL OU WT200 DA SIKA OU EQUIVALENTE) NA DOSAGEM DE 1% E DEMAIS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE
6.8.9 | LAJES FORMA PAV COB CX
6.8.9.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.8.9.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.9.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.8.9.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.8.9.5 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.8.9.6 | ADITIVO CRISTALIZANTE PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DO CONCRETO (REF.: EUCON VANDEX AM-10 DA VIAPOL OU WT200 DA SIKA OU EQUIVALENTE) NA DOSAGEM DE 1% E DEMAIS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE
6.9 | DEGRAUS DA ESCADA INTERNA (PATAMARES ESTÃO EM LAJES)
6.9.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
6.9.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.9.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
6.9.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6.9.5 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.9.6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
6.10 | PROJETOS, ENSAIOS E CONSULTORIA TECNICA
6.10.1 | PROJETOS
6.10.1.1 | PROJETO DE ESCORAMENTO
6.10.2 | ENSAIOS
6.10.2.1 | CONCRETO: ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE ACORDO COM A NORMA
6.10.2.1.1 | ENSAIO DE RESITÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO (1 ENSAIO PARA CADA 7M3 CONCRETO, COM 4 CORPOS DE PROVA)
6.10.2.2 | CONCRETO: ENSAIOS DE MÓDULO DE ELASTICIDADE DE ACORDO COM A NORMA
6.10.2.2.1 | ENSAIO DE MÓDULO DE ELASTICIDADE - CONCRETO (1 ENSAIO PARA CADA 50M3 CONCRETO, COM 8 CORPOS DE PROVA)
6.10.2.3 | ENSAIOS DE PROVA DE CARGA DINÂMICA (PILE DRIVING ANALYSER - PDA) EM ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA
6.10.2.3.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPAMENTO E EQUIPE) PARA ENSAIOS DE PROVA DE CARGA DINÂMICA
6.10.2.3.2 | ENSAIOS DE PROVA DE CARGA DINÂMICA, INCLUSO PROJETO/RELATÓRIOS
6.10.2.3.3 | BLOCOS EM CONCRETO ARMADO PARA OS ENSAIOS (FCK ≥ 35MPa)
6.10.2.3.4 | DEMOLIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO ARMADO
6.10.2.4 | ENSAIOS PIT
6.10.2.4.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS E EQUIPE) PARA OS ENSAIOS DE PIT
6.10.2.4.2 | VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CONCRETO - ENSAIO PIT
6.10.3 | CONSULTORIA TÉCNICA
6.10.3.1 | ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIALISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E ART
7 | ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE CONCRETO
7.1 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIL DE ESQUADRIAS LINEARES (CINTA E MONTANTE)
7.2 | CALÇADAS
7.3 | PISOS ARMADOS
7.4 | BASES
7.5 | MUROS DE DIVISA
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO T1 - ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXIVEL 5.0KG/M2
8.2 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO T2 - ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXIVEL 4.0KG/M2
8.3 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO T3 - ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL 3.0 KG/M2 + TELA POLIÉSTER
8.3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BLOCOS, CINTAS, BALDRAMES E ALVENARIAS/PILARES APOIADOS NO SOLO - NÃO CONSIDERAR TELA, CONFORME DETALHE 03
8.3.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS (ÁREAS MOLHADAS)
8.3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS SOLEIRAS (ÁREAS MOLHADAS)
8.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RODAPÉS (ÁREAS MOLHADAS)
8.3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RALOS (ÁREAS MOLHADAS)
8.3.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TUBOS DOS VASOS SANITÁRIOS (ÁREAS MOLHADAS)
8.4 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO T4 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM REVESTIMENTO POLIMÉRICO BI-COMPONENTE EPOXI-POLIAMIDA
8.5 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO T5 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA TERMOPLÁSTICA
8.6 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO T6 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM, TIPO III
8.6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS
8.6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RALOS
8.6.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RODAPÉS
8.6.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS SOLEIRAS
8.6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS ALÇAPÕES
8.6.6 | JUNTAS
9 | EDIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
9.1 | ALVENARIAS
9.1.1 | SÓCULO COM ENCHIMENTO, DE TIJOLOS MACIÇOS REQUEIMADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E ACABAMENTO FINAL
9.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS REQUEIMADOS, E=10CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
9.1.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 9CM A REVESTIR (15CM ACABADA)
9.1.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 14CM A REVESTIR (20CM ACABADA)
9.1.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA)
9.1.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
9.1.7 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
9.1.8 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA EXPANSIVA
9.1.9 | TELA METÁLICA SOLDADA, PARA FIXAÇÃO LATERAL DA ALVENARIA COM A ESTRUTURA
9.2 | GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL
9.2.1 | PAREDE EM DRYWALL
9.2.2 | FECHAMENTOS EM DRYWALL
9.3 | DIVISÓRIA NAVAL - PAINEL COM MIOLO DE PAPEL ESTABILIZADO, MODULADO, ALMA DE MADEIRA, PERFIS DE AÇO GALVANIZADO
9.4 | COBERTURA
9.4.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM ACO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
9.4.2 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
9.4.3 | RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 25CM
9.4.4 | RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 33CM
9.4.5 | CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, COM PINGADEIRA, DESENVOLVIMENTO = 35CM
9.4.6 | CUMEEIRA METÁLICA GALVANIZADA, PERFIL TRAPEZOIDAL
9.5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.5.1 | PORTAS/MARCOS/ALIZARES
9.6 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS - METÁLICOS
9.6.1 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS DE FERRO
9.6.2 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS DE AÇO INOX
9.6.2.1 | FECHAMENTOS
9.6.2.2 | BARRAS E BANCO PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ACESSÍVEIS
9.6.2.3 | CORRIMÃOS
9.6.2.4 | GUARDA CORPO
9.6.2.4.1 | GUARDA CORPO EM AÇO INOX ESCOVADO, H=1,10M, ø = 2”, COM DIVISÕES HORIZONTAIS ø = 1 1/2”
9.6.2.5 | ACESSÓRIOS DIVERSOS
9.6.2.5.1 | CAIXA DE CORREIOS EM AÇO INOX
9.6.3 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS DE ALUMÍNIO
9.6.3.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
9.6.3.2 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, VENEZIANA VAZADA, ALISAR INTERNO, CONTRAMARCO
9.6.3.3 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, VENEZIANA VAZADA, CONTRAMARCO
9.6.3.4 | JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, ALISAR INTERNO, CONTRAMARCO E VIDRO
9.6.3.5 | JANELA DE ALUMÍNIO, 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, ALISAR INTERNO, CONTRAMARCO E VIDRO
9.6.3.6 | JANELA DE ALUMÍNIO, COM MÓDULOS, TIPO MÁXIMO AR, BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, CONTRAMARCO E VIDRO
9.6.3.7 | JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER, BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, ALISAR INTERNO, CONTRAMARCO E VIDRO
9.6.3.8 | JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER, ALISAR INTERNO, CONTRAMARCO E VIDRO
9.6.3.9 | PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO LISO, 5 FOLHAS INFERIORES (3 FIXAS+ 2 DE CORRER), 5 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, CONTRAMARCO, FERRAGENS, PUXADORES E FECHADURA
9.6.3.10 | PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO LISO, 10 FOLHAS INFERIORES (8 FIXAS+2 DE CORRER), 10 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, CONTRAMARCO, FERRAGENS, PUXADORES, FECHADURA
9.6.3.11 | PORTA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, DE VENEZIANA, COM CONTRAMARCO, FERRAGENS E FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA
9.6.3.12 | PORTA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE ABRIR, DE VENEZIANA FECHADA, COM CONTRAMARCO, FERRAGENS E FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA
9.6.3.13 | ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, VENEZIANA VAZADA, A SER INSTALADO NA ALVENARIA, COM CONTRAMARCO, FERRAGEM E TRINCO TIPO FERROLHO - (80X80) CM
9.6.3.14 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE QUINAS
9.6.3.15 | BRISE FIXO DE ALUMÍNIO MODELO LINEAR
9.6.3.16 | PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, COM ESTRUTURA DE METALON E FECHAMENTO EM BRISE DE ALUMÍNIO MODELO LINEAR, 01 FOLHA DE CORRER, KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, TEMPORIZADOR E SINALEIRO - (365X280) CM
9.6.3.17 | PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, COM ESTRUTURA DE METALON E FECHAMENTO EM BRISE DE ALUMÍNIO MODELO LINEAR, 01 FOLHA DE ABRIR, KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, TEMPORIZADOR E SINALEIRO - (365X280) CM
9.7 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS DE VIDRO
9.7.1 | PELE DE VIDRO ENCAIXILHADA, PERFIL EM ALUMÍNIO COM VIDRO LAMINADO 8MM (PRATA 4MM+INCOLOR 4MM) - (135X2130)CM
9.7.2 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, PELÍCULA JATEADA BRANCA, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO - (110X210) CM
9.7.3 | VIDRO PARA GUICHÊ, TEMPERADO LISO INCOLOR, E=6MM, FIXADO EM PERFIS “U” METÁLICOS
9.7.4 | VIDRO PARA GUICHÊ, TEMPERADO LISO INCOLOR, E=6MM, FIXADO EM EM PERFIS “U” METÁLICOS E EM TUBOS DE ALUMÍNIO
9.7.5 | ESPELHO CRISTAL, LAPIDADO, E= 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM SILICONE
9.8 | REVESTIMENTOS DE TETO
9.8.1 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, TIPO ARAMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO
9.8.2 | TABEIRA DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, TIPO ESTRUTURADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO
9.8.3 | PERFIL TABICA GALVANIZADO, LISO, PINTADO NA COR BRANCA, PARA FORRO DE GESSO
9.8.4 | REQUADRO (60X60)CM EM CANTONEIRA DE ALUMINIO NATURAL PARA ALCAPAO EM FORRO DE GESSO
9.8.5 | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625X625MM, RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO
9.8.6 | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 1250X625MM, RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO
9.8.7 | CORTINEIRO DE GESSO EM FORMATO "L", EM PLACAS ACARTONADAS, TIPO ESTRUTURADO
9.8.8 | FECHAMENTO VERTICAL DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, TIPO ARAMADO
9.8.9 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GESSO LISO EM TETO
9.9 | REVESTIMENTOS DE PAREDE
9.9.1 | CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER
9.9.2 | CHAPISCO ARGAMASSA 1:2:3 A COLHER
9.9.3 | REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8, ESP=2,0CM
9.9.4 | EMBOÇO ARGAMASSA 1:6, ESP= 2,0CM
9.9.5 | ESPALA EM CAMADA ÚNICA ARGAMASSA 1:3, ESP= 2,0CM
9.9.6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GESSO LISO EM PAREDES
9.9.7 | CERÂMICA APLICADA EM PAREDE, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (30X60) CM
9.9.8 | CERÂMICA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (30X60) CM, PARA RESERVA – SOMENTE FORNECIMENTO
9.9.9 | GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP=2CM, ASSENTADO EM PAREDE COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
9.9.10 | GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, ESP=2CM, ASSENTADO EM PAREDE COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
9.9.11 | JUNTA DE DILATAÇÃO HORIZONTAL PARA FACHADAS (CORTE, TARUCEL E MASTIQUE)
9.9.12 | GRANITO VERMELHO BRASÍLIA, ESP=2CM, ASSENTADO EM PAREDE COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E INSERTS METÁLICOS
9.9.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM REVESTIMENTO FLEXÍVEL MONOCOMPONENTE BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, APLICADO NO VERSO DO GRANITO
9.9.14 | REJUNTE COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, PARA GRANITO ASSENTADO EM FACHADAS
9.10 | CONTRAPISOS E REVESTIMENTOS DE PISO
9.10.1 | APILOAMENTO MECANIZADO COM PLACA VIBRATÓRIA
9.10.2 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=5CM
9.10.3 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=6,5 CM
9.10.4 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=7,0 CM
9.10.5 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO ESPONJADO E=8CM
9.10.6 | PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) - 60X60CM, ASSENTADO EM PISO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
9.10.7 | PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) - 60X60CM PARA RESERVA – SOMENTE FORNECIMENTO
9.10.8 | GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, ASSENTADO EM PISO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA E REJUNTAMENTO
9.10.9 | GRANITO PRETO SÃO GABRIEL FLAMEADO, ASSENTADO EM PISO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA E REJUNTAMENTO
9.10.10 | CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO
9.10.11 | PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO TIPO PAVI-GREEN, TAXA DE PERMEABILIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 80%, INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA E=6CM
9.10.12 | PISO EM BRITA Nº2, TAXA DE PERMEABILIDADE 100%, ESP=10CM
9.10.13 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO SEMI-BOLEADO, (10X10) CM
9.10.14 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK 20MPA PADRÃO DER MG (12x16,7x35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
9.11 | ELEMENTOS DE GRANITO
9.11.1 | RODAPÉS
9.11.2 | SOLEIRAS
9.11.3 | PEITORIL
9.11.4 | MARCOS
9.11.5 | BANCADAS
9.11.6 | MESAS
9.11.7 | BANCOS
9.12 | ELEMENTOS DE MDF
9.12.1 | ARMÁRIOS E FECHAMENTOS
9.12.2 | PAINÉIS
9.13 | ELEMENTOS DIVERSOS
9.13.1 | RODAPÉ LISO EM POLIESTIRENO, H=15CM
9.13.2 | BALCÃO RECEPÇÃO IPATINGA
9.13.3 | CONCERTINA PLANA TIPO “FLAT”, D=450MM, INCLUSIVE HASTE E PINTURA ELETROSTÁTICA
9.13.4 | CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA GALVANIZADA, D=450MM
9.14 | PINTURA
9.14.1 | DAS PAREDES
9.14.1.1 | APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO
9.14.1.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO
9.14.1.3 | EMASSAMENTO EM PAREDE, COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
9.14.1.4 | PINTURA ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDE, TRÊS DEMÃOS
9.14.1.5 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDE, TRÊS DEMÃOS
9.14.1.6 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO COM ROLO
9.14.1.7 | TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE - TIPO GRAFIATTO
9.14.1.8 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS
9.14.1.9 | TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO
9.14.2 | DOS TETOS
9.14.2.1 | APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO
9.14.2.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, 1 DEMÃO
9.14.2.3 | EMASSAMENTO EM TETO, COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
9.14.2.4 | PINTURA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS
9.14.2.5 | TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO
9.14.3 | DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
9.14.3.1 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
9.14.3.2 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
9.15 | SINALIZAÇÃO
9.15.1 | SINALIZAÇÃO VISUAL - PLACAS
9.15.2 | SINALIZAÇÃO VISUAL - LETREIROS
9.15.3 | SINALIZAÇÃO VISUAL - PINTURA
9.15.4 | SINALIZAÇÃO VISUAL - FAIXAS
9.15.5 | SINALIZAÇÃO TÁTIL
10 | ELEVADORES
10.1 | ADEQUAÇÕES CIVIS PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR
10.2 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 8 PASSAGEIROS, INCLUSIVE ESCADA MARINHEIRO
10.3 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 8 PASSAGEIROS
10.4 | CAPA DE PROTEÇÃO PARA A CABINE DO ELEVADOR
11 | PAISAGISMO
11 | PAISAGISMO
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO
12.1.1 | LEITO METÁLICO E ACESSÓRIOS
12.1.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS E ACESSÓRIOS
12.1.3 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
12.1.4 | CONDULETE
12.1.5 | CABOS ELÉTRICOS
12.1.6 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
12.1.7 | GRUPO MOTOR GERADOR E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA
12.1.8 | QUADROS
12.1.9 | SERVIÇOS
12.2 | ALARME I.S. ACESSÍVEIS
12.2.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS E ACESSÓRIOS
12.2.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
12.2.3 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
12.2.4 | CONDULETE
12.2.5 | CABOS ELÉTRICOS
12.2.6 | CENTRAL
12.2.7 | SERVIÇOS
12.3 | ALIMENTAÇÃO DO AR CONDICIONADO
12.3.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS E ACESSÓRIOS (QUE É UTILIZADO APENAS PELO AR CONDICIONADO)
12.3.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS (QUE É UTILIZADO APENAS PELO AR CONDICIONADO)
12.3.3 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
12.3.4 | CONDULETE
12.3.5 | CABOS ELÉTRICOS
12.3.6 | QUADROS ELÉTRICOS
12.3.7 | SERVIÇOS
12.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
12.4.1 | ELETROCALHA, PERFILADO, CANALETA DE ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS
12.4.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS E ACESSÓRIOS
12.4.3 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
12.4.4 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
12.4.5 | CONDULETE
12.4.6 | CABOS ELÉTRICOS
12.4.7 | TOMADAS ELÉTRICAS E INTERRUPTORES
12.4.8 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
12.4.9 | SERVIÇOS
12.5 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
12.5.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS GALVANIZADOS E ACESSÓRIOS
12.5.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
12.5.3 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
12.5.4 | CONDULETE
12.5.5 | CABOS ELÉTRICOS
12.5.6 | EQUIPAMENTOS
12.5.7 | SERVIÇOS
13 | INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA
13.1 | CONJUNTO MEDIDOR
13.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
13.3 | ELETRODUTOS DE PVC
13.4 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
13.5 | CABOS ELÉTRICOS
13.6 | ATERRAMENTO
14 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
14.1 | ELETROCALHA, PERFILADO, CANALETA DE ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS
14.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS
14.3 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
14.4 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
14.5 | CONDULETE
14.6 | CABOS
14.7 | CONECTORES RJ45
14.8 | RACK, DG, CAIXA SISTEMA VDI E EQUIPAMENTOS
14.9 | SERVIÇOS
15 | INSTALAÇÕES DE SPDA - SIST. PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
15.1 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
15.2 | CONDULETES
15.3 | CAIXAS E TAMPAS
15.4 | CABOS, BARRAS, HASTES E ACESSÓRIOS
15.5 | PEÇAS E ACESSÓRIOS
15.6 | SERVIÇOS
16 | INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
16.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS E ACESSÓRIOS
16.2 | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
16.3 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
16.4 | CONDULETES
16.5 | CABOS E ACESSÓRIOS
16.6 | CONECTORES RJ45
16.7 | RACK E EQUIPAMENTOS
16.8 | SERVIÇOS
17 | INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
17.1 | ELETRODUTOS RÍGIDOS GALVANIZADOS E ACESSÓRIOS
17.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS DE PVC
17.3 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
17.4 | CONDULETE
17.5 | CABOS ELÉTRICOS
17.6 | EQUIPAMENTOS
17.7 | SERVIÇOS
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
18.1 | ÁGUA POTÁVEL
18.1.1 | TUBULAÇÃO
18.1.2 | REGISTROS
18.1.3 | EQUIPAMENTOS
18.1.4 | PLACAS
18.1.5 | INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
18.1.6 | LOUÇAS E METAIS
18.2 | ESGOTO SANITÁRIO
18.2.1 | TUBULAÇÃO
18.2.2 | CAIXAS
18.2.3 | CAIXAS SIFONADAS E RALOS
18.2.4 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO
18.2.5 | ADAPTADOR PARA VASO SANITARIO
18.2.6 | INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
18.3 | DRENAGEM PLUVIAL
18.3.1 | TUBULAÇÃO
18.3.2 | CANALETA/CALHA
18.3.3 | EQUIPAMENTOS
18.3.3.1 | MOTOBOMBA SCHNEIDER BRAVA D15 1,5 CV - TRIFÁSICA
18.3.4 | CAIXAS
18.3.5 | INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
18.4 | DRENO DE AR CONDICIONADO
18.4.1 | TUBULAÇÃO
18.4.2 | INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
18.5 | APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
18.5.1 | TUBULAÇÃO
18.5.2 | REGISTROS
18.5.3 | EQUIPAMENTOS
18.5.4 | PLACAS
18.5.5 | INFRAESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
19 | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
19.1 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
19.2 | SISTEMA DE HIDRANTES
19.3 | SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES
19.4 | COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL
20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
20.1 | EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO)
20.2 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
20.3 | REDE DE DUTOS DE AR
20.4 | TUBULAÇÃO DE COBRE E CONEXÕES
20.5 | VÁLVULAS DE ESFERA GBC
20.6 | DIFUSÃO
20.7 | REDE ELÉTRICA
20.8 | ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS
20.9 | DIVERSOS
21 | LIMPEZA
21.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
21.2 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
22 | DOCUMENTAÇÃO FINAL
22 | DOCUMENTAÇÃO FINAL
TOTAL DA PLANIILHA