| EDITAL DE LICITAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Processo Licitatório | Modalidade e Forma | Tipo |
| N° 048/2013 | PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013 | MENOR PREÇO |
| O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, com sede na Av. Álvares Cabral, 1690, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o nº 20.971.057/0001-45, isenta de inscrição estadual, promoverá esta licitação, sob a regência da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08.08.2000, da Lei Estadual nº 14.167, de 10.01.2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 44.786, de 18.04.2008, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.204, de 05.09.2007, pelo Decreto Estadual nº 44.630, de 03.10.2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações, e também pelo Decreto Estadual nº 45.902, de 24.01.2012, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto neste Edital, destinada a selecionar a proposta mais vantajosa, pelo critério de julgamento do “menor preço” por lote. |  |  |
| OBJETO |  |  |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de letreiros e placas; adesivos, com e sem instalação; serviços de cortes e furos em placas de vidro; e serviços de correção, limpeza e manutenção de brasões e letreiros em Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia, MG. |  |  |
| CREDENCIAMENTO: O credenciamento ocorrerá no dia 28.06.2013, às 13 horas, na Av. Álvares Cabral, 1740, 5º andar, 30.170-001, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG. |  |  |
| ENTREGA DOS ENVELOPES (PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO): A entrega dos envelopes com a proposta inicial e com documentação deverá ocorrer no dia 28.06.2013, às 13 horas, em seguida ao credenciamento. |  |  |
| ABERTURA DAS PROPOSTAS E REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PREGÃO: Ocorrerá dia 28.06.2013, às 13 horas, em seguida ao recebimento dos envelopes. |  |  |
| ESCLARECIMENTOS: Os pedidos de poderão ser enviados à Divisão de Licitação da Procuradoria-Geral de Justiça, através do e-mail: licitacao@mp.mg.gov.br ou dos telefax (31)3330-8190 / 8233 / 8332 / 8334, ou entregues, diretamente, no Protocolo Geral (Av. Álvares Cabral, 1740, 30.170-001, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG), na forma da lei, até às 18 horas do dia 21.06.2013. |  |  |
| IMPUGNAÇÕES: As impugnações deverão ser encaminhadas ao Protocolo Geral (Av. Álvares Cabral, 1740, 30.170-001, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG), até às 18 horas do dia 21.06.2013. |  |  |

| PROCESSO LICITATÓRIO |  |  | PREGÃO PRESENCIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 048/2013 |  |  | Nº 046/2013 |  |  |
| OBJETO |  |  |  |  |  |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de letreiros e placas; adesivos, com e sem instalação; serviços de cortes e furos em placas de vidro; e serviços de correção, limpeza e manutenção de brasões e letreiros em Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia, MG. |  |  |  |  |  |
| Local |  |  |  |  |  |
| AV. Álvares Cabral, 1740, 5º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG |  |  |  |  |  |
| PREGOEIRO | EQUIPE DE APOIO |  |  |  |  |
| Simone de Oliveira Capanema | Emerson Morais Dias |  | Juliana Silva Teixeira |  | Sebastião Nobre da Silva |
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO |  |  |  |  |  |
| “Minas Gerais”: 11.06.2013 |  | Internet: 17.06.2013 |  | Jornal (Hoje em dia): 11.06.2013 |  |

ÍNDICE

1 – DA LEGISLAÇÃO	3

2 – OBJETO	3

3 – DA PARTICIPAÇÃO	3

4 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO	4

5 – AQUISIÇÃO DE EDITAL	4

6 – DO CREDENCIAMENTO	5

7 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO	5

8 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA	6

9 – ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	6

10 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE	9

11 – DA HABILITAÇÃO	9

12 – DO RECURSO	10

13 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO	11

14 – DA CONTRATAÇÃO	11

15 – DO PRAZO E LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	12

16 – DO RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO	12

17 – DA(S) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12

18 – DO PAGAMENTO	12

19 – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES	12

20 – DAS PENALIDADES	12

21 – DA GARANTIA	12

22 – DA VIGÊNCIA	12

23 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	12

24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS	13

25– ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO	16

26 – ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA (planilha de preços)	22

27 – ANEXO III – RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS	33

28 – ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO (não emprega menor)	37

29 – ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO (cumpre requisitos de habilitação)	38

30 – ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO (ME e EPP)	39

31 – ANEXO VII – MODELOS DE PLACAS	40

31 – ANEXO VIII – MINUTA DE TERMO DE GARANTIA	41

- 1 – DA LEGISLAÇÃO

1.1 – A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, com sede na Av. Álvares Cabral, 1690, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o nº 20.971.057/0001-45, isenta de inscrição estadual, doravante denominada PGJ, torna público aos interessados que promoverá a presente licitação, na modalidade “PREGÃO”, na forma “PRESENCIAL”, a ser processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08.08.2000, com a Lei Estadual nº 14.167, de 10.01.2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 44.786, de 18.04.2008, com a Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.204, de 05.09.2007, pelo Decreto Estadual nº 44.630, de 03.10.2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações, e também pelo Decreto Estadual nº 45.902, de 24.01.2012, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital, destinada a selecionar a proposta mais vantajosa, pelo critério de julgamento do “MENOR PREÇO”, por lote.

- 2 – OBJETO

2.1 – Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de letreiros e placas; adesivos, com e sem instalação; serviços de cortes e furos em placas de vidro; e serviços de correção, limpeza e manutenção de brasões e letreiros em Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia, MG, mediante Contrato, e de acordo com as exigências do Anexo II e as demais condições previstas ao longo deste instrumento convocatório, inclusive na minuta de Contrato.

- 3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar do presente Pregão as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação.

3.1.1 – Os licitantes cadastrados na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG) deverão apresentar linhas de fornecimento compatíveis com o objeto desta licitação.

3.1.2 – Os não-cadastrados que atuem no ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação, poderão participar cadastrando-se previamente na SEPLAG ou apresentando os documentos exigidos para habilitação (Anexos III e IV).

3.2 – A participação neste certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

3.3 – Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

3.3.1 – Forem declaradas inidôneas ou suspensas para licitarem com qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;

3.3.2 – Tiverem Contrato rescindido com a Procuradoria-Geral de Justiça, por inadimplência;

3.3.3 – Possuírem sócios, gerentes ou diretores, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos membros e dos servidores ocupantes de cargo de direção dos órgãos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

3.3.4 – Estiverem sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa;

3.3.5 – Apresentarem-se sob a forma de consórcio de empresas;

3.3.6 – Estiverem sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial (Lei Federal nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005);

3.3.7 – Estiverem inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

- 4 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

4.1 – Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, contado na forma do parágrafo único do art. 10 do Decreto Estadual nº 44.786, de 18.04.2008, qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão.

4.1.1 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser efetuados através de documento encaminhado ao Protocolo Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-001, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG ou diretamente na Divisão de Licitação, através de e-mail licitacao@mp.mg.gov.br ou enviado para os telefax (31)3330-8190 / 3330-8233 / 3330-8332 / fax (31) 3330-8334.

4.1.2 – As impugnações ao ato convocatório deverão ser encaminhadas ao Protocolo Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-001, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.

4.1.3 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos poderão ocorrer através de e-mail ou, para ciência de qualquer interessado, através de mensagem disponibilizada na página da Procuradoria-Geral de Justiça, no endereço www.mp.mg.gov.br / Licitação.

4.1.4 – A resposta à impugnação oferecida ao instrumento convocatório será efetuada por publicação no “Minas Gerais”, Caderno II (Diário do Judiciário).

- 5 – AQUISIÇÃO DE EDITAL

5.1 – Este Edital de pregão e seus anexos estão disponíveis para leitura no site www.mp.mg.gov.br / Licitação e Av. Álvares Cabral, 1740, 5º andar, CEP 30.170-001, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, podendo, também, ser adquiridos das seguintes maneiras:1) gratuitamente, através do site mencionado; 2) com ressarcimento de despesas das cópias, diretamente na Divisão de Licitação (DILIC), no endereço mencionado, nesta Capital.

- 6 – DO CREDENCIAMENTO

6.1 – Para manifestar-se nas fases do procedimento licitatório, o representante único da empresa participante deverá identificar-se com cédula de identidade e documentação apropriada, observando o que segue:

6.1.1 – O sócio, ou o proprietário, ou o dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social em vigor, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

6.1.2 – O procurador deverá apresentar procuração por instrumento público ou, se particular, com firma reconhecida, constando, em ambos os casos, os poderes para formular propostas e para praticar os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada de documento que comprove os poderes do mandante.

6.2 – A empresa licitante deverá apresentar declaração (Anexo V) dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, DEVENDO A REFERIDA DECLARAÇÃO ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE (proposta ou documentação), inclusive para as empresas que encaminharem a documentação e a proposta por via postal.

6.2.1 – A empresa licitante ME ou EPP (pequenas empresas) deverá fazer constar no Anexo V, se houver, a restrição da documentação exigida, para efeito de comprovação da regularidade fiscal.

6.3 – Será facultado ao representante da empresa firmar a declaração de que trata o subitem anterior, por ocasião do credenciamento.

6.4 – A não apresentação da declaração de que trata o subitem 6.2, poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no subitem 21.2, caso resulte em prejuízo à Procuradoria-Geral de Justiça, sendo garantido o direito de defesa prévia, no prazo de 3 (três) dias, contado do registro em ata, não importando, contudo, no não recebimento e abertura dos envelopes de propostas e habilitação.

- 7 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

7.1 – Os envelopes de proposta e de habilitação, lacrados, bem como a declaração que trata o item 6.2, serão entregues ao pregoeiro, pelo representante do licitante, devidamente credenciado, no dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital.

7.2 – Os envelopes deverão conter na sua parte externa e frontal a seguinte identificação:

PROCESSO LICITATÓRIO N° ...... / ...... – PREGÃO PRESENCIAL Nº: ...... / ......

OBJETO: ...................................................................................................................

RAZÃO SOCIAL: .......................................................... CNPJ Nº: ...........................

ENDEREÇO: ................................................................ TELEFONE: ......................

REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Data: ....... / ........ / ....... Horário: .............................

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES – (Proposta ou Documentação): …...............

- 8 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

8.1 – A proposta deverá ser apresentada em conformidade com as exigências do Anexo II, seguindo todas as especificações e observações constantes no mencionado anexo e as demais condições previstas ao longo deste instrumento convocatório, inclusive na minuta de Contrato, sem emendas, rasuras ou condições alternativas, e em língua portuguesa.

8.2 – Fica claro e expresso que o preço proposto deverá ser fixo e irreajustável no período de 12 (doze) meses, nele estando incluídas todas as despesas efetuadas para o atendimento total ao objeto desta licitação (ex.: tributos, fretes, embalagens, bem como as demais despesas pertinentes à execução contratual) e estar dentro do limite estabelecido nos subitens 9.6, 9.7 e 10.2 deste Edital.

8.2.1 – Para atendimento ao disposto no Decreto Estadual nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002 e suas alterações e Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 3458, de 22 de julho de 2003 e suas alterações (vide Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.264/10), caso haja incidência de ICMS no preço do objeto desta licitação, o licitante mineiro, sujeito ao referido tributo, deverá cotar o preço com ICMS incluso.

8.2.2 – Será considerado para classificação das propostas, etapas de lances e  julgamento dos preços os valores com ICMS incluso.

8.3 – Durante a disputa, os lances oferecidos deverão referir-se ao valor total do lote.

8.4 – Serão admitidas propostas e documentação enviadas via postal devidamente registradas, com aviso de recebimento (AR), recebidas até a data e horário de abertura da sessão de Pregão constante da primeira página deste Edital, na sala da Divisão de Licitação (DILIC), localizada na Av. Álvares Cabral, 1740, 5º andar, CEP 30.170-001, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.

8.4.1 – Caso os envelopes sejam entregues fora do horário estabelecido, a empresa não participará da licitação, ficando a cargo da mesma a retirada dos envelopes Divisão de Licitação (DILIC), podendo ocorrer a devolução destes à empresa sem ônus para a PGJ. Caso não sejam retirados ou devolvidos após 120 dias da publicação da homologação do resultado do certame, os envelopes serão incinerados.

- 9 – ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 – Iniciada a sessão e, após o credenciamento, o pregoeiro receberá a declaração de que trata o item 6.2 e procederá à abertura dos envelopes de propostas, para verificação do atendimento às condições de aceitabilidade previstos no item 10 deste Edital.

9.1.1 – Será considerado para classificação das propostas, etapas de lances e  julgamento dos preços os valores relativos ao ICMS inclusos.

9.2 – Em seguida classificará o autor da proposta de menor preço oferecido (mais vantajosa) e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores, em até 10% (dez por cento), relativamente a de menor preço, para o objeto.

9.3 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

9.4 – Individualmente, convidados pelo pregoeiro, os licitantes classificados na forma sequencial, iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço (maior valor final da proposta), em ordem decrescente de valor, apresentarão lances verbais.

9.5 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

9.6 – Findos os lances verbais, o pregoeiro verificará a compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado para a contratação que, por sua vez, reflete prévia pesquisa de mercado, ou o preço atualmente praticado no mercado e, motivadamente, decidirá sobre a sua aceitação.

9.7 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço cotado para o objeto e as condições de compatibilidade de preços constantes do subitem anterior.

9.7.1 – Após a etapa de lances, caso a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por licitante ME ou EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP em valor igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.

9.7.2 – Ocorrendo o empate mencionado no subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

9.7.3 – O licitante ME ou EPP melhor classificado será convocado para, no prazo máximo de cinco minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;

9.7.4 – Não sendo vencedor o licitante ME ou EPP melhor classificado, na forma do subitem anterior, serão convocados os demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido pela LC 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.7.5 – No caso de igualdade de valores entre as propostas apresentadas pelos licitantes ME ou EPP que se encontrem no limite estabelecido pela LC 123/06, será realizado sorteio entre eles para que se identifique aquele que primeiro apresentará a melhor oferta.

9.7.6 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos na LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado, desde que cumpridas as condições de habilitação, em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.8 – Para o licitante estabelecido no Estado de Minas Gerais sujeito ao Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e suas alterações e a Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 3458, de 22 de julho de 2003, e suas alterações (vide Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.264/10), a proposta final escrita deverá discriminar os preços com ICMS e os preços resultantes de sua dedução.

9.8.1 – Para a adjudicação e homologação do certame serão utilizados os valores com dedução do ICMS, quando a proposta for de licitante mineiro sujeito ao Decreto mencionado no subitem anterior.

9.8.2 – O licitante mineiro optante pelo Simples Nacional deverá anexar em sua proposta o documento hábil à comprovação da citada opção.

9.9 – No caso de a licitação possuir mais de um lote, o licitante não está obrigado a cotar todos eles; porém, em cada lote ofertado deverão estar incluídos todos os respectivos itens que o compõem, quando for o caso, sob pena de desclassificação.

9.10 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções, ou seja, não serão admitidas aquelas que ofertem alternativas.

9.11 – Tendo sido aceita a proposta, o pregoeiro procederá à abertura do envelope de habilitação, para o fim de conferência do atendimento às condições previstas no item 11 deste Edital.

9.12 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital acerca da habilitação, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação.

9.13 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda este Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

9.14 – O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, nos casos previstos nos subitens 9.6, 9.7 e 9.13.

9.15 – Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório.

9.16 – A decisão do pregoeiro será registrada em Ata, que será assinada pelos licitantes presentes e publicada no “Minas Gerais”, Caderno II (Diário do Judiciário) e no endereço eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça.

9.17 – Para efeito de pagamento, este será efetuado sobre o valor final da proposta vencedora, que significa o menor valor proposto.

9.18 – O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega das propostas.

- 10 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE

10.1 – Conformidade das especificações constantes na proposta com as previstas no Edital.

10.2 – Compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado.

10.3 – Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos, consoante inciso II do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93.

- 11 – DA HABILITAÇÃO

11.1 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro consultará a situação de regularidade do licitante detentor da melhor proposta junto ao Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG/MG).

11.1.1 – O licitante ME/EPP (pequenas empresas) deverá fazer constar no Anexo V (declaração de cumpre requisitos), se houver, a restrição da documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal.

11.2 – Os licitantes ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

11.2.1 – Em se tratando de licitante ME/EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Procuradoria-Geral de Justiça, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A contagem do prazo será iniciada no momento em que o licitante ME/EPP for declarado o vencedor do certame.

11.2.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido, tempestivamente, ao Pregoeiro.

11.2.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos dois dias úteis inicialmente concedidos.

11.2.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

11.3 – O licitante inscrito no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF poderá substituir os documentos exigidos do Anexo III pelo Certificado de Registro Cadastral (CRC), observando que, na hipótese de algum documento não constar do CRC ou estiver com o prazo de validade vencido, deverá ser apresentado o referido documento, com o prazo de validade em vigor.

11.3.1 – A substituição fica condicionada aos referidos documentos terem sido exigidos para o cadastramento, estejam mencionados no Certificado  e mantenham fidelidade com o conteúdo dos documentos exigidos no Anexo III.

11.4 – Caso o licitante detentor da melhor proposta não seja cadastrado deverá  apresentar toda a documentação do Anexo III, da forma exigida.

11.5 – Salvo aqueles documentos que por sua própria natureza tenham validade indeterminada, todos os demais somente serão considerados válidos (aceitos) se emitidos em no máximo 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data-limite para apresentação das propostas, caso não tenham prazo de validade neles consignado.

11.5.1 – Seguindo o mesmo critério da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais (SEPLAG), a Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial que não tenha prazo de validade consignado será considerada válida (aceita) se tiver sido emitida em, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data-limite para apresentação das propostas.

11.6 – No caso de o licitante deixar de apresentar documentos cuja validade possa ser confirmada via internet, não será motivo para a sua inabilitação, desde que, na fase habilitatória a verificação dos mesmos seja possível. Todavia, ficará sob sua inteira responsabilidade a acessibilidade aos ditos documentos, podendo acarretar a inabilitação do licitante no caso da impossibilidade de realização da consulta.

11.7 – Se os documentos apresentados desatenderem às exigências editalícias, o pregoeiro inabilitará o licitante e convocará o detentor da oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a aceitabilidade da proposta deste e procedendo à habilitação desse licitante, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

11.8 – Será considerado vencedor do lote o licitante que, ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei Complementar nº 123/2006 e as demais exigências do Edital, ofertar o menor preço.

- 12 – DO RECURSO

12.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação, pelo pregoeiro, ao vencedor.

12.4 – As razões do recurso deverão ser encaminhadas ao pregoeiro, ou peticionadas na própria sessão, e, se oral, serão reduzidas a termo em ata.

12.5 – Caso o licitante declarado vencedor for ME/EPP e a sua documentação fiscal apresentar restrição, os prazos somente começarão a fluir após a comprovação de regularidade, que será comunicada a todos os licitantes.

12.6 – As razões do recurso e contrarrazões deverão ser realizadas por escrito e protocolizadas na Procuradoria-Geral de Justiça, na Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-001, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.

12.7 – Os recursos serão dirigidos ao pregoeiro, que, reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, irá fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão da autoridade superior.

12.8 – O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, na forma prevista no inciso XXIX do art. 12 do Decreto Estadual nº 44.786, de 18.04.2008.

12.9 – Não serão conhecidos os pedidos de recurso, cujas petições tenham sido apresentadas fora do prazo legal.

12.10 – O resultado do recurso será divulgado através de publicação no “Minas Gerais”, Caderno II (Diário do Judiciário), podendo ser comunicado a todos os licitantes através de fax ou e-mail.

- 13 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1 – Não sendo interposto recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.

13.1.1 - A adjudicação poderá ficar condicionada, também, à apresentação e aprovação de amostra (protótipo) do produto cotado.

13.1.2 – Para a adjudicação e homologação do certame serão utilizados os valores com dedução do ICMS quando a proposta for de licitante mineiro sujeito ao Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e suas alterações e a Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 3458, de 22 de julho de 2003, e suas alterações (vide Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.264/10).

13.2 – Havendo interposição de recurso, a autoridade competente, após o julgamento deste, adjudicará o objeto ao licitante cuja proposta foi considerada vencedora e homologará o procedimento licitatório.

- 14 – DA CONTRATAÇÃO

14.1 – Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante, cuja proposta foi considerada vencedora, será convocado para firmar o termo de Contrato, conforme a minuta constante do Anexo I, devendo fazê-lo em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis a contar da comunicação ou no decurso desse prazo, devidamente fundamentado, apresentar pedido de prorrogação.

14.2 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das mesmas condições de habilitação para assinar o Contrato.

14.3 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do Contrato ou recuse-se a assiná-lo, será convocado o licitante remanescente, observada a ordem de classificação.

- 15 – DO PRAZO E LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1 – Serão aqueles estabelecidos na cláusula segunda da minuta de Contrato constante do Anexo I.

- 16 – DO RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO

16.1 – O recebimento e aceite serão efetuados de acordo com o estabelecido na cláusula terceira da minuta de Contrato constante do Anexo I.

- 17 – DA(S) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1 – As despesas desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária estabelecida na cláusula nona da minuta de Contrato (anexo I).

- 18 – DO PAGAMENTO

18.1 – O pagamento será efetuado de acordo com o estabelecido na cláusula oitava da minuta de Contrato constante do Anexo I.

- 19 – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

19.1 – Os acréscimos ou supressões serão efetuados de acordo com o estabelecido na cláusula décima primeira da minuta de contrato (anexo I).

- 20 – DAS PENALIDADES

20.1 – As penalidades serão aplicadas de acordo com o estabelecido na cláusula décima da minuta de contrato (Anexo I).

- 21 – DA GARANTIA

21.1 – A garantia será efetuada de acordo com o estabelecido na cláusula décima primeira da minuta de Contrato constante do Anexo I.

- 22 – DA VIGÊNCIA

22.1 – A vigência será efetuada de acordo com o estabelecido na cláusula décima segunda da minuta de Contrato constante do Anexo I.

- 23 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1 – A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei Estadual nº 14.167/02 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93.

23.1.1 – O disposto no subitem anterior não se aplica aos licitantes remanescentes, quando convocados, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições do primeiro colocado, inclusive quanto a preços e prazos.

23.2 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento convocatório, incluindo a minuta de Contrato, e das demais cominações legais.

23.3 – No caso da aplicação de qualquer sanção, o licitante será notificado, sendo-lhe facultada, previamente, ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

- 24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1 – Será de inteira responsabilidade do licitante acompanhar o andamento desta licitação, cabendo ao mesmo verificar junto ao site www.mp.mg.gov.br / Licitação e/ou “Minas Gerais”, Caderno II (Diário do Judiciário), no box do Ministério Público, qualquer publicação com esta finalidade.

24.2 – A apresentação de proposta obriga o licitante declarado vencedor ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.

24.3 – As demais condições ou exigências pertinentes ao objeto desta licitação são aquelas explicitadas ao longo da minuta de Contrato, o Anexo I, e no Anexo II, partes integrantes deste Edital.

24.4 – É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

24.5 – A presente licitação poderá ser revogada por motivos de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes direito à reclamação ou à indenização por esses fatos, de acordo com o art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.

24.6 – Antes de declarar vencedor, poderá ser solicitado a todos os licitantes que tiveram propostas classificadas, amostra (protótipo) do produto cotado, com entrega dentro do prazo a ser estabelecido, obedecido o máximo de 5 (cinco) dias úteis, para análise de sua conformidade para com às exigências do edital, sob pena de desclassificação da proposta.

24.6.1 – Caso o licitante detentor da melhor proposta não apresente a amostra/protótipo ou o apresentado não atenda às exigências deste Edital, ocorrendo, em consequência, a desclassificação de sua proposta, o certame terá prosseguimento com a convocação dos licitantes cujas propostas ficaram classificadas em subsequência.

24.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

24.8 – Caso não haja expediente na Procuradoria-Geral de Justiça nas datas previstas para a realização deste Pregão, ficam todos os procedimentos, automaticamente, transferidos para os mesmos horários no primeiro dia útil de expediente.

24.9 – A homologação do resultado desta licitação não garantirá direito à contratação.

24.10 – O Pregoeiro somente prestará esclarecimentos se os pedidos forem encaminhados até às 18 horas do 5º (quinto) dia após a última publicação do aviso do resumo do edital desta Licitação.

24.11 – Os esclarecimentos prestados aos potenciais licitantes poderão ser disponibilizados, a todos os interessados, através de mensagem no site da Procuradoria-Geral de Justiça, no endereço eletrônico www.mp.mg.gov.br / Licitação.

24.12 – O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

24.13 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo pregoeiro e pela equipe de apoio.

24.14 – Qualquer medida judicial oriunda da presente licitação será processada na Comarca de Belo Horizonte, MG, com expressa renúncia de outra, por mais privilegiada que seja.

24.15 – São partes integrantes e inseparáveis do presente edital:

24.15.1 – Anexo I – Minuta de Contrato;

24.15.2 – Anexo II – Modelo de Proposta (planilha de preços);

24.15 .3 – Anexo III – Relação de Documentos Exigidos;

24.15.4 – Anexo IV – Modelo Declaração (não emprega menor);

24.15.5 – Anexo V – Modelo de Declaração (cumpre os requisitos de habilitação);

24.15.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração (ME/EPP);

24.15.7 – Anexo VII– Modelos de Placas;

24.15.8 – Anexo VIII– Minuta de Termo de Garantia.

24.16 – Este edital, incluindo os seus anexos, estará à disposição dos interessados para consulta ou obtenção de cópias, Av. Álvares Cabral, 1740, 5º andar, CEP 30.170-001, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, de 2ª a 6ª feira, no horário de expediente, e para download no site: www.mp.mg.gov.br / Licitação.

24.17– Para fins de controle e informações, as empresas que retirarem este Edital pela Internet poderão enviar os dados cadastrais para o seguinte e-mail: licitacao@mp.mg.gov.br. Poderão, ainda, ser obtidas maiores informações diretamente na Divisão de Licitação, no endereço mencionado no subitem anterior acima ou pelos telefax (31)3330-8190 / 3330-8233 / 3330-8332 / fax (31) 3330-8334.

Belo Horizonte, 10 de junho de 2013.

Simone Maria Lima Santos

Diretora-Geral

| - 25– ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO | Processo Licitatório nº 048/2013 | Pregão Presencial nº 046/2013 |
| --- | --- | --- |

CONTRATO Nº ................................

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E A EMPRESA ........................, NA FORMA AJUSTADA.

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, com sede na Av. Álvares Cabral, 1.690, bairro Santo Agostinho, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 20.971.057/0001-45, neste ato representada pela Diretora-Geral, a Senhora Simone Maria Lima Santos, doravante denominada Contratante, e a empresa ............................................, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................., Inscrição Estadual nº ........................., com sede na ............................................., neste ato representada pelo Sr. ............................, CPF nº ....................., RG nº ...................., doravante denominada Contratada, celebram o presente Contrato de prestação de serviços, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, da Lei Estadual nº 14.167 de 10.01.2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 44.786 de 08.04.2008, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no respectivo edital do Processo Licitatório nº 048/2013,Pregão Presencial nº 046/2013, observado o Anexo Único deste Contrato (Anexo II do Edital), mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

O objeto deste Instrumento é a prestação de serviços de confecção de letreiros e placas; adesivos, com e sem instalação; serviços de cortes e furos em placas de vidro; e serviços de correção, limpeza e manutenção de brasões e letreiros em Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia, MG, a serem executados de conformidade com o Anexo Único deste Contrato (Anexo II Edital), nos termos do Processo Licitatório nº 048/2013, Pregão Presencial nº 046/2013, adjudicado em ....../....../......, homologado em ....../....../...... e publicado em ....../....../......

CLÁUSULA SEGUNDA – Dos Serviços, do Prazo e Local de Entrega do Objeto

1 – A entrega dos objetos descritos nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, deverá ocorrer no prazo máximo de ___ (____________) dias, contados da data do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento encaminhada pela Divisão de Compras da Contratante.

2 – As placas e os letreiros, lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 deverão ser entregues na Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial, situada na Av. Álvares Cabral, 1740/5º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG. Os adesivos deverão ser entregues nos locais determinados pela Superintendência de Engenharia Arquitetura e Manutenção Predial.

3 – O prazo para a execução dos serviços de manutenção (lote 8) será de ___ (____________) dias corridos, contados da data do recebimento, pela Contratada, da ordem de serviço encaminhada pela Superintendência de Engenharia Arquitetura e Manutenção Predial da Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Recebimento e Aceite do Objeto

O recebimento e o aceite do objeto deste Contrato dar-se-ão na forma seguinte:

- Provisoriamente, em até 2 dias úteis, após cada entrega respectiva, pela Diretoria de Material e Patrimônio/Divisão de Material Consumo e pela Diretoria de Engenharia da Contratante, sem prejuízo da posterior verificação da perfeição e conformidade do objeto face ao contratado;

- Definitivamente, em até 5 dias úteis, após cada recebimento provisório, pela Superintendência de Engenharia Arquitetura e Manutenção Predial da Contratante, com verificação da qualidade e da quantidade do objeto e a sua conformidade com o contratado. Após cada aceite, a nota fiscal respectiva, já devidamente atestada, será devolvida à Divisão de Compras que, via Superintendência Administrativa, a encaminhará à Superintendência de Finanças, para análise e pagamento.

CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações da Contratante

São obrigações da Contratante, além de outras previstas neste Contrato:

- Efetuar o pagamento dos valores devidos, no prazo e condições pactuadas;

- Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, por intermédio da Superintendência de Engenharia Arquitetura e Manutenção Predial, ou servidor por esta indicado, que deverá anotar todas as ocorrências relacionadas à referida execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos detectados e comunicar, antes de expirada a vigência contratual, as irregularidades apuradas aos superiores e aos órgãos competentes, caso as decisões e medidas corretivas ou sancionatórias a serem adotadas se situem fora do seu âmbito de competência;

- Comunicar à Contratada, por escrito, a respeito da supressão ou acréscimo contratuais mencionados na cláusula nona deste Instrumento, encaminhando o respectivo termo aditivo para ser assinado;

- Decidir sobre eventuais alterações neste Contrato, nos limites permitidos por lei, para melhor adequação de seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações da Contratada

São Obrigações da Contratada, além de outras previstas neste Contrato:

- Realizar a prestação de serviços no prazo, local e condições estabelecidos, cumprindo fielmente todas as disposições constantes deste Contrato, inclusive as do seu Anexo I;

- Transportar, por sua conta e risco, os produtos objeto deste Contrato, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes no trajeto do transporte;

- Entregar o objeto deste Contrato mediante solicitação/autorização, por escrito;

- Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento ora contratado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos;

- Responder, integralmente, pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo decorrentes da execução deste Contrato, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte da Contratante;

- Submeter à apreciação da Contratante, para análise e deliberação, qualquer alteração que se fizer necessária nas cláusulas e condições do presente Contrato;

- Submeter à apreciação da Contratante, antes de expirado o prazo previsto para entrega do objeto contratado, solicitação de prorrogação, se assim entender necessário, quando da ocorrência de quaisquer das situações contempladas no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, fundamentando e comprovando a hipótese legal aplicável

- Manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de regularidade fiscal e de qualificação exigidas e apresentadas na fase de habilitação do processo licitatório e/ou assinatura do presente Contrato, inclusive as relativas à regularidade para com o INSS e o FGTS e Justiça do Trabalho, apresentando à Superintendência Administrativa da Contratante as certidões referentes às condições supramencionadas sempre que tiverem suas validades vencidas e quando solicitadas

- Informar, no corpo da nota fiscal, seus dados bancários, a fim de possibilitar à Superintendência de Finanças da Contratante a realização dos depósitos pertinentes.

CLÁUSULA SEXTA – Do Preço

Os preços unitários, relativo à prestação dos serviços, são os mencionados no Anexo Único deste Contrato (Anexo II do Edital), que somando os seus totais, perfazem o preço global lançado a seguir, sendo fixo e irreajustável, representando a proposta do licitante vencedor do processo licitatório nº 048/2013 que deu origem a este Contrato, no qual já estão incluídas todas as despesas feitas pela Contratada para a efetiva execução dos serviços e da forma determinada na cláusula segunda.

CLÁUSULA SÉTIMA – Do Valor Global e da Dotação Orçamentária

O valor global estimado deste Contrato é de R$ ....................................................... (.....................................................................................................................................)

A despesa com a execução deste Contrato correrá à conta da dotação orçamentária nº 1091.03.122.701.2.009.0001.3.3.90.39.99 – fonte 10.1, com os respectivos valores reservados.

CLÁUSULA OITAVA – Da Forma de Pagamento

O pagamento será feito, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva que corresponderá ao valor do objeto, observando-se os critérios seguintes:

- A Contratada apresentará à Superintendência de Engenharia Arquitetura e Manutenção Predial da Contratante, para obter o aceite, conforme cláusula terceira, a nota fiscal correspondente, emitida em nome da Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ nº 20.971.057/0001-45, Av. Álvares Cabral, 1690, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, constando em seu corpo o local de entrega, número do contrato, número do empenho e elementos caracterizadores do objeto, para ser atestada conforme cláusula terceira deste Contrato;

- A Superintendência de Engenharia Arquitetura e Manutenção Predial da Contratante encaminhará a nota fiscal, já atestada nos termos da cláusula terceira à Divisão de Compras que a remeterá à Superintendência de Finanças da Contratante que, por sua vez, terá o prazo de até 9 (nove) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal já atestada, para conferi-la e efetuar o devido pagamento, através de depósito bancário, necessariamente em nome da Contratada, cujos dados bancários deverão constar no corpo da nota fiscal a ser paga;

- Em caso de não aprovação da nota fiscal por motivo de incorreção, rasura ou imprecisão, ela será devolvida à Contratada para a devida regularização, caso em que os prazos referidos na letra "b" acima e na cláusula terceira começarão a fluir a partir da reapresentação da nota fiscal devidamente regularizada;

- Ocorrendo atraso na prestação de serviço a Contratada deverá anexar à respectiva nota fiscal justificativa pela ocorrência do atraso ocorrido e documentação comprobatória dos motivos alegados;

- Na hipótese precedente, a Superintendência de Finanças da Contratante efetuará o pagamento pertinente, retendo o valor da multa por atraso, consoante previsão da sanção estabelecida na cláusula décima, até a conclusão do Processo Administrativo instaurado para avaliação da justificativa a que se refere a alínea “d” supra. Julgada procedente a justificativa apresentada, o valor retido será restituído à Contratada, convertendo-se em penalidade, caso seja considerada improcedente.

CLÁUSULA NONA – Dos Acréscimos ou Supressões

A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que a Contratante, a seu critério e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, determinar, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato. Fica facultada a supressão além do limite aqui previsto, mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA – Das Penalidades

A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que a Contratante, a seu critério e de acordo com sua disponibilidade orçamentária e financeira, determinar, até o limite de 25% do valor atualizado do Contrato. Fica facultada a supressão além do limite aqui previsto, mediante acordo entre as partes, através de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA – Das Penalidades

A inadimplência da Contratada, sem a devida justificativa aceita pela Contratante, no cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste Contrato a sujeitará às sanções a seguir discriminadas, de acordo com a natureza da infração, mediante processo administrativo pertinente, observada a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93:

I – Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia, ou multa de 20% (vinte por cento), após o trigésimo dia, pelo atraso injustificado na entrega/substituição ou na prestação do serviço/refazimento do objeto, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumpridas, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo estipulado para cumprimento da obrigação;

II – Multa de 20% (vinte por cento) em razão da não entrega/substituição ou da não prestação do serviço/refazimento do objeto, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprida, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados à Contratante;

III – Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste Contrato e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor contratado, contada da comunicação da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência, limitada a 20% (vinte por cento) desse valor.

IV - Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

- Após o 30º (trigésimo) dia de inadimplência, a Contratante terá direito de recusar o objeto contratado, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a perda de interesse em sua entrega, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;

- A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/93, independentemente do prazo estipulado na alínea anterior, poderá implicar a rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis, observada a conclusão do processo administrativo pertinente;

- Ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e desde que mantidas as mesmas condições da primeira colocada, ou adotar outra medida legal para aquisição do objeto;

- Aplicadas as multas previstas, poderá a Administração notificar a Contratada a recolher a quantia devida à Superintendência de Finanças da Contratante, no prazo de 10 dias contados da data do recebimento do comunicado formal da decisão definitiva proferida pela autoridade competente; descontar o valor da garantia prestada, prevista no § 1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; ou realizar compensação, existindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante ou valores retidos dos pagamentos devidos por esta;

- Na impossibilidade de recebimento das multas nos termos da alínea anterior, a importância aplicada, ou seu remanescente, deverá ser cobrada judicialmente, nos termos do art. 38, §3º do Decreto nº 45.902/2012;

- Para todas as penalidades aqui previstas, será garantida a defesa prévia da Contratada que deverá ser apresentada no prazo de até 5 dias úteis, contado do recebimento da notificação encaminhada pela Contratante;

- Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro-rata tempore” do IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Garantia dos serviços

A garantia será prestada de acordo com o estabelecido no “Termo de Garantia”, Anexo VIII do Edital do Processo Licitatório, independentemente do término da vigência deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Vigência

A vigência do presente Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e seu término dar-se-á em 31 de dezembro de 2013.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Rescisão

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato os casos enumerados nos incisos I a XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa.

A rescisão deste Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do supracitado artigo, sem que caiba qualquer ressarcimento à Contratada, ressalvado o disposto no § 2º do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

Fica ressalvado que, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no inciso VI do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, admite-se a possibilidade da continuidade contratual, a critério da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Publicação

A Contratante publicará no diário oficial, o jornal “Minas Gerais”, Caderno II (Diário do Judiciário), o resumo deste Contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Do Foro

Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG, preterido qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Dos Documentos Integrantes

Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição e para todos os efeitos, o edital do Processo Licitatório, a proposta vencedora, a ata de abertura/julgamento das propostas e de julgamento da documentação do licitante vencedor e o instrumento que concede poderes ao representante legal da Contratada para representá-la, bem como o Anexo Único deste Contrato (Anexo II do Edital), referentes à descrição do objeto e condições de sua prestação.

Assim ajustadas, as partes celebram o presente Contrato em 2 vias de igual teor e forma, para um só efeito de direito, na presença de 2 testemunhas.

(local, data, assinaturas das partes e testemunhas)

- 26 – ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA (planilha de preços)

(Anexo Único do Contrato)

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de letreiros e placas; adesivos, com e sem instalação; serviços de cortes e furos em placas de vidro; e serviços de correção, limpeza e manutenção de brasões e letreiros em Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia, MG.

O licitante deverá apresentar sua proposta preenchendo este anexo ou transcrevendo todas às exigências aqui mencionadas.

Encerrada a etapa de lances do Pregão, o licitante detentor da oferta de menor valor deverá apresentar nova proposta, com o novo preço cotado, bem como todas as demais exigências, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, diretamente no Protocolo Geral da Procuradoria-Geral de Justiça.

O licitante sujeito ao Decreto nº 43.080/02 e suas alterações, regulamentado pela Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 3.458/03 e suas alterações (vide Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.264/10), deverá cotar o preço com ICMS e, posteriormente, adequar a proposta, discriminando os preços com ICMS e os resultante de sua dedução.(*)

O licitante mineiro optante pelo Simples Nacional deverá anexar em sua proposta o documento hábil à comprovação da citada opção.

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

| Razão Social: |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |  | Nº: |  | Sala: |  |
| Bairro: |  | Cidade: |  |  | CEP: |  |  |
| Telefone: | Telefax: |  | E-mail: |  |  |  | UF: |
| Banco: | Agência: |  |  | Conta: |  |  |  |

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ......... dias contados da data de apresentação das propostas. (MÍNIMO 60 dias);

2.2) PRAZOS DE ENTREGA LOTES 01, 02, 03, 04, 05 e 06: ......... dias, contados da data do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento emitida pela Contratante – Máximo de 15 (quinze)dias;

2.3) PRAZOS DE ENTREGA/INSTALAÇÃO LOTE 07: ......... dias, contados da data do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento emitida pela Contratante – Máximo de 15 (quinze)dias;

2.4) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO: ......... DIAS, contados do recebimento da solicitação -  Máximo de 15 (quinze) dias;

2.5) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LOTE 08: ......... DIAS, contados do recebimento da solicitação - Máximo 15 (quinze) dias;

2.6) PRAZO DE REFAZIMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS: …..... DIAS, contados do recebimento da solicitação - Metade do prazo fixado para a execução inicial;

2.7) PRAZO DE GARANTIA: .......... meses, contados da data de expedição da Nota Fiscal respectiva – Mínimo de 12 (doze) meses.

3) OS PREÇOS E AS ESPECIFICAÇÕES:

| LOTE 1 – SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIROS, SEM INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Item |  | UND | QTD | Preço |  | Preço Deduzido ICMS (*) |  | Marca/mod. |  |
|  |  |  |  |  | Unit. | Total | Unit. | Total |  |  |
| 1 | Letras em alto relevo, tipo caixa, individualmente montadas em chapa 20 na parte frontal e chapa 22 nas laterais, aço inox escovado AISI 304, profundidade 8 cm, fonte arial, maiúsculas, com base adequada para fixação em alvenaria, através de pinos não aparentes e aparentes com bucha 8, conforme esquema fornecido pelo setor. Altura de 80cm. |  | un | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Números ou letras em alto relevo, tipo caixa, individualmente montadas em chapa 22, aço inox escovado AISI 304, fonte arial, com base adequada para fixação em alvenaria, através de pinos que não devem ser aparentes. Altura de 10 cm. |  | un | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Números ou letras em alto relevo, tipo caixa, individualmente montadas em chapa 22, aço inox escovado AISI 304, fonte arial, com base adequada para fixação em alvenaria, através de pinos que não devem ser aparentes. Altura de 12,5cm. |  | un | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Números ou letras em alto relevo, tipo caixa, individualmente montadas em chapa 22, aço inox escovado AISI 304, fonte arial, com base adequada para fixação em alvenaria, através de pinos que não devem ser aparentes. Altura de 15cm. |  | un | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Letras em alto relevo, maiúsculas e minúsculas, fresadas em PVC 4mm com pintura nas laterais em esmalte sintético, automotivo na cor dourada e face em latão dourado, fonte arial, com fita adesiva dupla face no verso. Altura 7,5cm. Obs: Deve haver vistoria para que as novas letras sejam similares às existentes do 1º andar do Ed. Castellar Guimarães. |  | un | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Letras em alto relevo, maiúsculas e minúsculas, fresadas em PVC 4mm com pintura nas laterais em esmalte sintético, automotivo na cor dourada e face em latão dourado, fonte arial, com fita adesiva dupla face no verso. Altura 7,2 cm. Obs: Deve haver vistoria para que as novas letras sejam similares às existentes do Memorial do Ed. Carlos Brandão. |  | un | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Letras em alto relevo, tipo caixa, individualmente montadas em chapa 22, metal dourado escovado, fonte arial, minúsculas e maiúsculas, a serem fixadas em painel de vidro. Altura 7,5cm. Obs: Deve haver vistoria no hall dos elevadores do 12° andar, edifício Castellar Guimarães, para que as novas letras sejam similares às existentes. |  | un | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Letras em alto relevo, maiúsculas e minúsculas, em PVC com pintura na cor preta, fixação com fita adesiva dupla face no verso. Altura entre 13 e 6 cm. Obs: Deve haver vistoria para que as novas letras sejam similares às existentes nas placas das portarias dos Edifícios Carlos Brandão, Castellar Guimarães e José Campomizzi. |  | un | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Preço Total do Lote |  | Preço Total do Lote Deduzido ICMS(*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R$ |  | R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*)Obs.: Deverão preencher as colunas “Preço deduzido o ICMS” apenas os fornecedores sujeitos ao Decreto nº 43.080/02 e suas alterações, regulamentado pela Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 3.458/03 e suas alterações (vide Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.264/10).

| LOTE 2 – SERVIÇO DE CORTE E FUROS EM PLACAS DE VIDRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item |  | Descrição do Item | UND |  | QTD |  | Preço |  |  |  | Preço Deduzido ICMS (*) |  |  | Marca/mod. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Unit. |  | Total |  | Unit. | Total |  |  |  |
| 1 |  | Corte em placas de vidro em 6 mm de espessura. Unidade de fornecimento: metro linear. | m |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Corte em placas de vidro 8 mm de espessura. Unidade de fornecimento: metro linear. | m |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Furo em placas de vidro de 6 mm. | un |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Furo em placas de vidro de 8 mm. | un |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preço Total do Lote |  |  | Preço Total do Lote Deduzido ICMS(*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R$ |  |  | R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*)Obs.: Deverão preencher as colunas “Preço deduzido o ICMS” apenas os fornecedores sujeitos ao Decreto nº 43.080/02 e suas alterações, regulamentado pela Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 3.458/03 e suas alterações (vide Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.264/10). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTE 3 – SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS (VIDRO LAPIDADO, ACRÍLICO E INOX ), SEM INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição do Item |  |  | UND |  | QTD |  | Preço |  |  | Preço Deduzido ICMS (*) |  |  |  | Marca/mod. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Unit. |  | Total | Unit. |  | Total |  |  |
| 1 | Placas de 20x20cm, a serem instaladas em portas e paredes. Vidro lapidado, espessura de 6mm, 2 furos nas laterais a 2,5cm na horizontal, e centralizados na vertical. Fixação através de finesson cromado, 1,9cm de diâmetro, sem espaçador; símbolo indicativo de banheiro feminino, masculino e cadeirante adesivado por trás do vidro, cor a definir; película de vinil jateado colada por trás do adesivo. |  |  | un |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Placas de 90x22cm, de vidro lapidado, espessura de 6mm; texto adesivado por trás do vidro, fonte arial, cor a definir; Película de vinil jateado colada por trás do adesivo. |  |  | un |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Placas de 70x9cm, de vidro lapidado, espessura de 6mm; dois furos nas laterais a 4cm na horizontal e centralizados na vertical; fixação através de finesson cromado, de 1,9cm de diâmetro sem espaçador, texto adesivado por trás do vidro, fonte arial, cor a definir; Película de vinil jateado colada por trás do adesivo. |  |  | un |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Placas de 65x12cm, de vidro lapidado, espessura de 6mm; dois furos nas laterais a 4cm na horizontal e centralizados na vertical; fixação através de finesson cromado, de 1,9cm de diâmetro sem espaçador, texto adesivado por trás do vidro, fonte arial, cor a definir; Película de vinil jateado colada por trás do adesivo. |  |  | un |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Placas de 35x10cm, de vidro lapidado, espessura de 6mm; dois furos nas laterais a 2,5cm na horizontal e centralizados na vertical; fixação através de finesson cromado, de 1,9cm de diâmetro sem espaçador, texto adesivado por trás do vidro, fonte arial, cor a definir; Película de vinil jateado colada por trás do adesivo. |  |  | un |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Placas de 10x10cm para numeração de salas - de vidro lapidado, espessura de 6mm, com dois furos (superior e inferior, centralizados), conforme placas já existentes;parafusos de finesson cromado, de 1,9 cm de diâmetro, sem espaçador; texto adesivado por trás do vidro, fonte arial 1.8 cm, cor cinza claro, 3M,BR 730061;película de vinil jateado colada por trás do adesivo. |  |  | un |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Placas de 30x10cm de inox escovado espessura 1mm sem furos com o verso auto adesivo;letra silkado, tamanho e cor a definir. |  |  | un |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Placas de aço inox escovado AISI 304, letra e logotipo silkados, em duas cores; tamanho: 140x90cm; fixação através de 4 parafusos, altura da letra entre 4 e 19 cm. (**)Modelo 1. |  |  | un |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Placas de aço inox escovado AISI 304, letra e logotipo silkados, em duas cores; tamanho: 110x70cm; fixação através de 4 parafusos, altura da letra entre 3 e 15 cm. (**)Modelo 1. |  |  | un |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Placas de aço inox escovado AISI 304, letra e logotipo silkados, em duas cores; tamanho: 80x50cm; fixação através de 4 parafusos, altura da letra entre 3 e 15 cm. (**)Modelo 1. |  |  | un |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Placas de aço inox escovado AISI 304, logotipo silkados, em duas cores; letra adesivada, tamanho: 70x35cm; fixação através de fita dupla face, altura da letra entre 2 e 7 cm. |  |  | un |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Placas de 40 x 08 cm de inox escovado 430 cm com moldura espelhada, fonte arial com altura aproximada de 2,5 cm, com o verso auto adesivo; letra silkada, texto a definir. Obs: Deve haver vistoria para que as novas placas sejam similares às existentes na Promotoria, na Rua Tomás Gonzaga, 686 – 1º andar – Lourdes. |  |  | un |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Placas de acrílico tipo bolsa, tamanho 33x10,5 cm, com fixação nas laterais através de parafusos. |  |  | un |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Placas de acrílico tamanho 15x15 cm, com pictograma feminino, masculino e cadeirante, cor a definir, fixação através de 2 parafusos nas laterais a 2.0 cm na horizontal e centralizados na vertical. |  |  | un |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Placas de acrílico tamanho 70x35 cm, com logomarca do Ministério Público em duas cores, escrito cor a definir, silkados, fixação através de 2 parafusos nas laterais a 4.0 cm na horizontal e centralizados na vertical. |  |  | un |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Placas de 85x11cm, de acrílico transparente, espessura de 6mm, com as bordas em quina viva; texto adesivado por trás do acrílico, fonte arial, cor a definir; Película de vinil jateado colada por trás do adesivo. |  |  | un |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Placas de 90x11cm, de acrílico transparente , espessura de 6mm, com as bordas em quina viva ; texto adesivado por trás do acrílico, fonte arial, cor a definir; Película de vinil jateado colada por trás do adesivo. |  |  | un |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Placas de 90x22cm, de acrílico transparente, espessura de 6mm; texto adesivado por trás do acrílico, fonte arial, cor a definir; Película de vinil jateado colada por trás do adesivo. |  |  | un |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Placas de 90x44cm, de acrílico transparente, espessura de 6mm, com as bordas em quina viva; texto adesivado por trás do acrílico, fonte arial, cor a definir; Película de vinil jateado colada por trás do adesivo. |  |  | un |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preço Total do Lote |  |  |  | Preço Total do Lote Deduzido ICMS(*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R$ |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*)Obs.: Deverão preencher as colunas “Preço deduzido o ICMS” apenas os fornecedores sujeitos ao Decreto nº 43.080/02 e suas alterações, regulamentado pela Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 3.458/03 e suas alterações (vide Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.264/10).

(**) Modelo 01 – O logotipo será disponibilizado como anexo.

| LOTE 4 – SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE ALUMÍNIO FUNDIDO, SEM INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Item |  | UND | QTD |  |  | Preço |  |  |  | Preço Deduzido ICMS (*) |  |  | Marca/mod. |
|  |  |  |  |  |  |  | Unit. |  | Total |  | Unit. |  | Total |  |
| 1 | Placas de alumínio fundido, letras de alto relevo escovadas, fundo: cor preta, tamanho: 70x90 cm, com brasão do Estado de Minas Gerais com 8 cm de diâmetro. |  | un | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Placas de alumínio fundido, letras de alto relevo escovadas, fundo: cor preta, tamanho: 100x80 cm, com brasão do Estado de Minas Gerais com 12 cm de diâmetro. |  | un | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Placas de alumínio fundido, letras de alto relevo escovadas, fundo: cor preta, tamanho: 70x90 cm, com brasão do Estado de Minas Gerais com 12 cm de diâmetro. |  | un | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Placas de alumínio fundido, letras de alto relevo escovadas, fundo: cor preta, tamanho: 70x90 cm, com brasão do Estado de Minas Gerais com 15 cm de diâmetro. |  | un | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO LOTE |  |  | PREÇO TOTAL DO LOTE DEDUZIDO DE ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R$ |  |  | R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*)Obs.: Deverão preencher as colunas “Preço deduzido o ICMS” apenas os fornecedores sujeitos ao Decreto nº 43.080/02 e suas alterações, regulamentado pela Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 3.458/03 e suas alterações (vide Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.264/10). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTE 5 – SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE AÇO INOX, SEM INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição do Item | UND |  |  | QTD | Preço |  |  |  | Preço Deduzido ICMS (*) |  |  |  | Marca/mod. |
|  |  |  |  |  |  | Unit. |  | Total |  | Unit. |  | Total |  |  |
| 1 | Placas de aço escovado com inscrições gravadas de baixo relevo: tamanho 35x20 cm, 1,5 mm de espessura com adesivo para fixação em pedra tipo granito. | un |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Placas para utilização em solenidades oficiais, em aço inox, AISI 304, logomarca duas cores. Com gravação de alto relevo espelhado, fixada em estojo de veludo preto autoexpositor, tamanho 23x15 cm. | un |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Placas para utilização em solenidades oficiais, em aço inox, AISI 304, logomarca duas cores. Com gravação de alto relevo espelhado, fixada em estojo de veludo preto autoexpositor, tamanho 30x20 cm. | un |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Placas para utilização em solenidades oficiais, em aço inox, AISI 304, logomarca duas cores. Com gravação de alto relevo espelhado, fixada em estojo de veludo preto autoexpositor, tamanho 40x30 cm. | un |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Placas de aço escovado AISI 430, chapa 22, letras e logotipo silkados em duas cores , tamanho: 70x90cm, fita adesiva para fixação. | un |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Placas de aço escovado AISI 430, chapa 22, letras e logotipo silkados em duas cores , tamanho: 90x70cm, fita adesiva para fixação. | un |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preço Total do Lote |  | Preço Total do Lote Deduzido ICMS(*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R$ |  | R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*)Obs.: Deverão preencher as colunas “Preço deduzido o ICMS” apenas os fornecedores sujeitos ao Decreto nº 43.080/02 e suas alterações, regulamentado pela Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 3.458/03 e suas alterações (vide Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.264/10). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTE 6 – SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS AUTOADESIVAS (TIPO PVC), SEM INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Item | UND | QTD | Preço |  | Preço Deduzido ICMS (*) |  | Marca/mod. |
|  |  |  |  | Unit. | Total | Unit. | Total |  |
| 1 | Placas M1 (descritiva) autoadesivas, tamanho entre 30x40 cm e 40x50 cm, de material plástico (tipo PVC) com texto fotoluminescente. | un | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Placas M4 autoadesivas, tamanho 17,9x17,9 cm, de material plástico (tipo PVC) com escrito fotoluminescente. | un | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Placas A5 autoadesivas, lado 20,4 cm, de material plástico (tipo PVC) com pictogramas fotoluminescente. | un | 70 |  |  |  |  |  |
| 4 | Placas E1 autoadesivas, tamanho 13,4 x13,4 cm, de material plástico (tipo PVC) com pictogramas fotoluminescente. | un | 70 |  |  |  |  |  |
| 5 | Placas E5 autoadesivas, tamanho 20,4 x 20,4 cm, de material plástico (tipo PVC) com pictogramas fotoluminescente. | un | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Placas E8 autoadesivas, tamanho 13,4 x 13,4 cm, de material plástico (tipo PVC) com pictogramas fotoluminescente. | un | 35 |  |  |  |  |  |
| 7 | Placas P4 autoadesivas, tamanho 25,2 x12,6 cm, de material plástico (tipo PVC) com pictogramas fotoluminescente. (***)modelo 2. | un | 90 |  |  |  |  |  |
| 8 | Placas S1 autoadesivas, tamanho 25,2 x 12,6 cm, de material plástico (tipo PVC) com pictogramas fotoluminescente. | un | 120 |  |  |  |  |  |
| 9 | Placas S1 autoadesivas tamanho 25,2 x 12,6 cm, de material plástico (tipo PVC) com pictogramas fotoluminescente, com 2 furos superiores, a 2,5 cm de cada uma das margens laterais e 0,7 cm das margens superiores.Os furos devem conter uma arqola de metal galvanizado de 1 cm de diâmetro para encaixe das correntes, especificadas abaixo. | un | 80 |  |  |  |  |  |
| 10 | Placas S2 autoadesivas, tamanho 25,2 x 12,6 cm, de material plástico (tipo PVC) com pictogramas fotoluminescente. | un | 150 |  |  |  |  |  |
| 11 | Placas S2 autoadesivas tamanho 25,2 x 12,6 cm, de material plástico (tipo PVC) com pictogramas fotoluminescente, com 2 furos superiores, a 2,5 cm de cada uma das margens laterais e 0,7 cm das margens superiores.Os furos devem conter uma arqola de metal galvanizado de 1 cm de diâmetro para encaixe das correntes, especificadas abaixo. | un | 80 |  |  |  |  |  |
| 12 | Placas S3 autoadesivas, tamanho 19,0 x 9,5 cm, de material plástico (tipo PVC) com pictogramas fotoluminescente. | un | 80 |  |  |  |  |  |
| 13 | Placas S13 autoadesivas, tamanho 19,0 x 9,5 cm, de material plástico (tipo PVC) com pictogramas fotoluminescente. | un | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Placas S14 autoadesivas, tamanho 19,0 x 9,5 cm, de material plástico (tipo PVC) com pictogramas fotoluminescente. | un | 80 |  |  |  |  |  |
| 15 | Placas autoadesivas 30x18 cm, de material plástico (tipo PVC) com letras fotoluminescente para auditório e garagem. | un | 250 |  |  |  |  |  |
| 16 | Placa auto adesiva de 15x20 cm, de material plástico (tipo PVC), para fixação em banheiros. O setor fornecerá o desenho da placa. | un | 300 |  |  |  |  |  |
| 17 | Placa auto adesiva de 10x10 cm, de material plástico (tipo PVC), para fixação em banheiros. O setor fornecerá o desenho da placa. | un | 110 |  |  |  |  |  |
| 18 | Corrente de metal galvanizado de 0,5 cm de diâmetro e 32 cm de comprimento. A extremidade inferior da corrente deverá encaixar-se às argolas de cada placa e a extremidade inferior deverá encaixar-se ao gancho fixado no teto de gesso. | un | 320 |  |  |  |  |  |
| OBS: Só serão aceitas placas que atendam à instrução normativa nº 15 sobre sinalização de emergência do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO LOTE |  | PREÇO TOTAL DO LOTE DEDUZIDO DE ICMS |  |  |  |  |  |  |
| R$ |  | R$ |  |  |  |  |  |  |
| (*)Obs.: Deverão preencher as colunas “Preço deduzido o ICMS” apenas os fornecedores sujeitos ao Decreto nº 43.080/02 e suas alterações, regulamentado pela Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 3.458/03 e suas alterações (vide Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.264/10). |  |  |  |  |  |  |  |  |

(***) Modelo 02 – O logotipo será disponibilizado como anexo.

| LOTE 7 – SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (VINIL), COM E SEM INSTALAÇÃO E DE REFORMA DE PLACAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Item | UND | QTD | Preço |  | Preço Deduzido ICMS (*) |  | Marca/mod. |
|  |  |  |  | Unit. | Total | Unit. | Total |  |
| 1 | Película de vinil jateado de 8 cm de altura, para adesivação em vidro, com plotagem de texto escrito MPMG a cada 5 cm, fonte arial, 4cm de altura. OBS: Essa película deve ser idêntica a amostra que será fornecida pelo setor. | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Serviço de instalação do item 1. Instalação em Belo Horizonte. | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Letras em vinil plotado, autoadesivo, fonte arial, altura: 5cm, cor a definir, para adesivação em vidro ou painel MDF. | un | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Serviço de instalação do item 3. Instalação em Belo Horizonte. | un | 150 |  |  |  |  |  |
| 5 | Letras em vinil plotado, autoadesivo, fonte arial, altura: 3 cm, cor a definir, para adesivação em vidro ou painel MDF. | un | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Serviço de instalação do item 5. Instalação em Belo Horizonte. | un | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Película de vinil jateada para colocação em placa de vidro. | m² | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Serviço de instalação do item 7. Instalação em Belo Horizonte. | m² | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Adesivo, sem instalação, com a logomarca do Ministério Público em duas cores para fixação em vidro. Tamanho entre 80x28 cm e 50x17,5 cm. | un | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Reforma de placas de 200x100 cm de aço galvanizado. Remoção de pintura antiga, pintura da placa e silkagem das letras e da logomarca do Ministério Público em duas cores. | un | 2 |  |  |  |  |  |
| Preço Total do Lote |  | Preço Total do Lote Deduzido ICMS(*) |  |  |  |  |  |  |
| R$ |  | R$ |  |  |  |  |  |  |
| (*)Obs.: Deverão preencher as colunas “Preço deduzido o ICMS” apenas os fornecedores sujeitos ao Decreto nº 43.080/02 e suas alterações, regulamentado pela Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 3.458/03 e suas alterações (vide Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.264/10). |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTE 8 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BRASÃO E LETREIROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificação dos brasões, dos letreiros; fixação ou reforço na fixação, correção e acerto das alturas dos letreiros e dos brasões quando necessário; limpeza geral e outros serviços necessários para manter ou resgatar a aparência original dos letreiros e do brasão. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição do Item |  | UND | QTD | Preço |  | Preço Deduzido ICMS (*) |  |
|  |  |  |  |  | Unit. | Total | Unit. | Total |
| 1 | Letreiros instalados na Sede das Promotorias de Justiça de Contagem, localizada na rua Capitao Antonio Joaquim da Paixao, 285, Centro, MG. Medidas aproximadas: -Letreiro: 80 cm de altura; -Altura entre o piso e o letreiro: 20 metros. |  | un | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Letreiros instalados na Sede das Promotorias de Justiça de Uberlândia localizada na rua São Paulo ,95, bairro Tibery, MG. Medidas aproximadas: -Letreiro: 25 cm de altura; -Altura entre o piso e o letreiro: 6 metros. |  | un | 78 |  |  |  |  |
| 3 | Letreiros instalados na Sede das Promotorias de Justiça de Uberlândia Localizada na rua São Paulo ,95, bairro Tibery,MG. Medidas aproximadas: -Letreiro: 80 cm de altura; -Altura entre o piso e o letreiro:15 metros. |  | un | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Letreiros instalados nas fachadas dos edifícios da Procuradoria Geral de Justiça, localizados na av. Álvares Cabral 1690 / 1740 e rua Dias Adorno 367, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG. Medidas aproximadas: -Letreiro: 80 cm de altura; -Altura entre o piso e o letreiro: 12 metros. |  | un | 201 |  |  |  |  |
| 5 | Letreiros instalados nas fachadas dos edifícios da Procuradoria Geral de Justiça, localizados na av. Álvares Cabral 1690 / 1740 e rua Dias Adorno 367, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG. Medidas aproximadas: -Letreiro: 120 cm de altura; -Altura entre o piso e o letreiro: 51 metros. |  | un | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Brasão instalado na fachada do edifício da Procuradoria Geral de Justiça, localizado na av. Álvares Cabral 1690, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG. Medidas aproximadas: -Brasão: 80 cm de diâmetro; -Altura entre o piso e o brasão: 18 metros. |  | un | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Letreiros instalados na área interna do edifício da Procuradoria Geral de Justiça, localizados na av. Álvares Cabral 1690 Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG. Medidas aproximadas: -Letreiro:7,5 cm de altura; -Altura entre o piso e o letreiro :2,20 metros. |  | un | 147 |  |  |  |  |
| Obs. Os serviços serão efetuados em brasões de alumínio de liga brilhante, letreiros de aço inox, letreiros em PVC fresadas com pintura nas laterais em esmalte sintético, automotivo na cor dourada e face em latão dourado, com fita adesiva dupla face no verso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preço Total do Lote |  | Preço Total do Lote Deduzido ICMS(*) |  |  |  |  |  |  |
| R$ |  | R$ |  |  |  |  |  |  |

(*)Obs.: Deverão preencher as colunas “Preço deduzido o ICMS” apenas os fornecedores sujeitos ao Decreto nº 43.080/02 e suas alterações, regulamentado pela Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 3.458/03 e suas alterações (vide Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.264/10).

Local e data,

........................................................................................................

(Nome, RG, assinatura do responsável e carimbo da empresa)

- 27 – ANEXO III – RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS

1 – Habilitação Jurídica:

1 – Relativa à Habilitação Jurídica:

1.1 – registro comercial, no caso de empresa individual;

1.2 – ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

1.3 – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de eleição da diretoria em exercício;

1.4 – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

1.4.1 – o ato de constituição do licitante deverá expressar objetivo social pertinente e compatível com o objeto desta Licitação.

2 – Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

2.1 – número de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da unidade da empresa que participará da licitação, nos termos da IN-SRF 200/2002;

2.2 – número de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, da unidade da empresa que participará da licitação, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou outra equivalente, na forma da lei;

2.3 – prova de regularidade perante a Fazenda Federal, da unidade da empresa que participará da licitação, através da Certidão referente a Tributos e Contribuições Federais emitida pela Secretaria da Receita Federal, negativa ou equivalente;

2.4 – prova de regularidade perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da unidade da empresa que participará da licitação, através da Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, negativa ou equivalente;

2.5 – prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, da unidade da empresa que participará da licitação, através da Certidão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, negativa ou equivalente;

2.6 – prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, da unidade da empresa que participará da licitação, através da Certidão de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, negativa ou equivalente;

2.7 – prova de regularidade perante a Seguridade Social, da unidade da empresa que participará da licitação, através de Certidão emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), negativa ou equivalente;

2.8 – prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, da unidade da empresa que participará da licitação, através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal.

2.9 – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,  da unidade da empresa que participará da licitação, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou equivalente.

3 – Qualificação Econômico-Financeira:

3.1 – Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial (Lei Federal nº 11.101/05) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

3.2 – Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

3.2.1 – A empresa com menos de um exercício financeiro, para cumprir essa exigência, deverá apresentar o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado;

3.2.2 – Serão aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações contáveis assim apresentados:

3.2.2.1 – Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):

3.2.2.1.1 – Publicados em Diário Oficial; ou

3.2.2.1.2 – Publicados em jornal; ou

3.2.2.1.3 – Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

3.2.2.2 – Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA):

3.2.2.2.1 – Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou

3.2.2.2.2 – Por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio do licitante.

3.2.2.3 – Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte) – “SIMPLES NACIONAL”:

3.2.2.3.1 – Por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio do licitante.

3.2.3 – Os documentos exigidos neste subitem, quando forem próprios, deverão ser assinados pelo representante legal do licitante e pelo seu contador ou, quando publicados em Órgão de Imprensa Oficial, deverão permitir a identificação do veículo e da data de sua publicação e conter o nome do contador e o número de seu registro no Conselho Regional de Contabilidade;

3.2.4 – A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral (SG), que deverão ser iguais ou superiores a 1,0 para que o licitante seja considerado apto financeiramente;

3.2.5 – O licitante deverá comprovar, ainda, que possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

4 – Declaração exigida para habilitação:

4.1 – Declaração de que não emprega menor nas situações proibidas pelo inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo IV.

5 – Declaração exigida para participar da licitação:

5.1 – Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo constante do Anexo V, DEVENDO A REFERIDA DECLARAÇÃO ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE.

6 – Declaração de microempresa/empresa de pequeno porte - LCF 123/06:

6.1 – Para fazer uso do tratamento favorecido, previsto na Lei Complementar Federal nº 123/06, o licitante deverá apresentar, QUANDO SOLICITADO PELO PREGOEIRO (preferencialmente após o encerramento da disputa de preços), declaração de que é microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo constante do Anexo VI.

6.1.1 – A declaração mencionada no subitem anterior poderá ser firmada pelo representante legal do licitante, durante a reunião.

7 – Condições para aceitabilidade dos documentos:

7.1 – Os documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por cartório ou publicação na imprensa oficial, ou poderão ser autenticados por servidor da Divisão de Licitação, nesse caso as fotocópias deverão vir acompanhadas dos originais. Quanto aos documentos emitidos por meio de sistema eletrônico, a sua aceitação fica condicionada à verificação pela rede internet;

7.1.1 – Os documentos exigidos neste Anexo poderão ser substituídos na forma do item 11 do edital;

7.1.2 – A não apresentação de documento cuja validade possa ser confirmada por meio eletrônico não ensejará a inabilitação do licitante se obedecido o subitem 11.6 do edital;

7.2 – Salvo aqueles documentos que por sua própria natureza tenham validade indeterminada, todos os demais somente serão considerados válidos se emitidos em no máximo 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de realização do pregão, caso não tenham prazo de validade neles consignado;

7.2.1 – Seguindo o mesmo critério da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais (SEPLAG), a Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial que não tenha prazo de validade consignado será considerada válida (aceita) se tiver sido emitida em, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de realização do pregão;

7.3 – Todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se o licitante for a matriz, e em nome da filial, se o licitante for a filial;

7.4 – Poderá ainda o licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

7.5 – Caso a filial, licitante habilitada, posteriormente se apresente impossibilitada de providenciar o faturamento pertinente, este deverá ser efetuado pela matriz da licitante, mediante prévia justificativa aceita pela PGJ;

7.6 – Os licitantes deverão manter válidos, durante todo o procedimento licitatório, os documentos apresentados para habilitação, sendo exigida essa condição para assinatura do Contrato;

7.7 – Os documentos exigidos não poderão ser substituídos por nenhum tipo de protocolo.

- 28 – ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO (não emprega menor)

Processo Licitatório nº 048/2013 – Pregão Presencial nº 046/2013

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de letreiros e placas; adesivos, com e sem instalação; serviços de cortes e furos em placas de vidro; e serviços de correção, limpeza e manutenção de brasões e letreiros em Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia, MG.

A empresa ........................................................................................ (nome da empresa), CNPJ nº ....................................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ......... .................................................................. (nome do representante), Documento de Identidade nº ................................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(.....) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Belo Horizonte,  ....... de .................. de 2013.

................................................................................

nome, RG e assinatura do representante legal

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

- 29 – ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO (cumpre requisitos de habilitação)

Processo Licitatório nº 048/2013 – Pregão Presencial nº 046/2013

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de letreiros e placas; adesivos, com e sem instalação; serviços de cortes e furos em placas de vidro; e serviços de correção, limpeza e manutenção de brasões e letreiros em Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia, MG.

O licitante ....................................................................................................... CNPJ nº ............................................. sediado na (Rua, número, bairro, Cidade, Estado) ..................................................................................................................... declara, para fins de participação na presente licitação, cumprir plenamente os requisitos de habilitação, exigidos na lei e no Edital deste Pregão.

(…..) Ressalva: DECLARA, ainda, que por ser ME/EPP, poderá regularizar a documentação fiscal quando for declarado vencedor do certame, usufruindo-se da prerrogativa do art. 43, da Lei Complementar 123/06.

Belo Horizonte, ..... de ....................... de 2013.

...................................................................................

Nome, RG e assinatura do representante legal

- 30 – ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO (ME e EPP)

Processo Licitatório nº 048/2013 – Pregão Presencial nº 046/2013

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de letreiros e placas; adesivos, com e sem instalação; serviços de cortes e furos em placas de vidro; e serviços de correção, limpeza e manutenção de brasões e letreiros em Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia, MG.

A empresa ........................................................................................................... inscrita no CNPJ nº ........................................, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ......................................................................................... (nome do representante), portador do documento de Identidade nº ..............................................................., e do CPF nº ............................................................ DECLARA, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

Belo Horizonte,  ..... de ....................... de 2013

..............................................................................

Nome e assinatura do representante legal

- 31 – ANEXO VII – MODELOS DE PLACAS

(Anexo II do Contrato)

Processo Licitatório nº 048/2013 – Pregão Presencial nº 046/2013

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de letreiros e placas; adesivos, com e sem instalação; serviços de cortes e furos em placas de vidro; e serviços de correção, limpeza e manutenção de brasões e letreiros em Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia, MG.

Os modelos das placas são os seguintes:

a) Modelo 1:

b) Modelo 2:

- 31 – ANEXO VIII – MINUTA DE TERMO DE GARANTIA

Processo Licitatório nº 048/2013 – Pregão Presencial nº 046/2013

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de letreiros e placas; adesivos, com e sem instalação; serviços de cortes e furos em placas de vidro; e serviços de correção, limpeza e manutenção de brasões e letreiros em Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia, MG.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Em caso de vício/defeito no serviço executado deverá, a Contratada, as suas expensas, refazer o mesmo, a contar da solicitação feita pela Contratante, na metade do prazo fixado para a execução (inicial) dos serviços, sempre que for verificado que este se encontra em desacordo com o exigido, levando ao desatendimento dos quesitos de qualidade, confiabilidade, funcionabilidade e segurança ou qualquer outra característica inerente à prestação de serviço.

Subcláusula primeira – Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia, ou multa de 20% (vinte por cento), após o trigésimo dia, pelo atraso injustificado na entrega/substituição ou na prestação do serviço/refazimento do objeto, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprida , a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo estipulado para cumprimento da obrigação;

Subcláusula segunda – A não substituição/entrega/execução/refazimento dos serviços do objeto dentro do prazo estipulado, constante desta cláusula, sem a devida justificativa aceita pela Contratante, implicará multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprida , a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados à Contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA – Na impossibilidade de se proceder a execução do serviço, após a devida apreciação pela Autoridade Competente da Contratante, a Contratada deverá restituir à Contratante a quantia paga, na forma da lei, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação da Contratante, mediante cheque nominal à mesma, sem prejuízo de incidência de penalidade administrativa, observado o devido processo legal.

CLÁUSULA TERCEIRA – Para todas as penalidades aqui previstas será garantida a defesa prévia da Contratada, a qual deverá ser apresentada no prazo de até 5 dias úteis, contados do recebimento da notificação encaminhada pela Contratante.

Subcláusula única – Após o julgamento de qualquer recurso, se resultar improcedente, o licitante terá o dia útil seguinte à comunicação feita pela Contratante para efetuar a quitação do débito.

CLÁUSULA QUARTA – Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, MG, preterido qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo.

Subcláusula única – A Contratada declara, sob as penalidades cabíveis, conhecer as disposições deste Termo de Garantia, assumindo todos os encargos e ônus veiculados pelo mesmo, concomitantemente à assinatura do Contrato decorrente do Processo Licitatório nº 048/2013, Pregão Presencial nº 046/2013, independentemente, porém, do término de vigência deste último Instrumento.

(local e data, assinatura das partes e das testemunhas)