##### Processo Licitatório nº 087/2013 – Pregão Eletrônico nº 085/2013

Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de higienização mecânica de redes de dutos de ar condicionado central, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, em edificações ocupadas pelo Ministério Público/MG, em Belo Horizonte.

Impugnante:	Allegra Tecnologia Ltda.

DECISÃO ADMINISTRATIVA

1 - RELATÓRIO

A empresa Allegra Tecnologia Ltda. apresentou, tempestivamente, impugnação ao edital do Processo Licitatório nº 087/2013, Pregão Eletrônico nº. 085/2013, na qual questiona o item 4 do Anexo III, que assim dispõe:

4 – Relativa à Qualificação Técnica:

(APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO DESTE ITEM MESMO QUE CONSTE DO CRC)

4.1 – DECLARAÇÃO da empresa licitante, assinada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional como supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, conforme modelo constante do Anexo VIII.

# Em suas razões, a impugnante expõe que o teor das exigências de qualificação dos licitantes não é correto, pois enseja risco de contratar empresa que não possua a experiência condizente com o objeto da licitação em comento.

# A impugnante apontou os seguintes itens a serem exigidos no edital:

# a) Registro ou inscrição da licitante no CREA, comprovado por certidão de registro de pessoa jurídica do exercício de 2013;

# b) Atestado de visita fornecido pelo MPMG, comprovando que a licitante realizou visita e tomou conhecimento dos locais, equipamentos e das condições de execução dos serviços;

# c) Experiência em serviços técnicos de engenharia para avaliação, adequação e higienização de sistemas de climatização, conforme portaria do Ministério da Saúde 3.523/98 e RE-09 da ANVISA, mediante a apresentação de atestado de capacidade técnica em nome da empresa licitante, devidamente registrado no CREA, acompanhada da ART, de, no mínimo, 1.350 TR’s, limpeza e higienização no interior de dutos de ar condicionado, por meio de limpeza robotizada com escovação mecânica a seco com filmagem simultânea em no mínimo 4.000 metros de rede de dutos, em um único atestado de capacidade técnica.

# Tratando-se de questionamento técnico, foi solicitada a manifestação da Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial desta Procuradoria-Geral de Justiça que, por meio de e-mail institucional, prestou os seguintes esclarecimentos:

Com relação aos questionamentos da empresa Allegra relativos à limpeza de dutos informamos:

1º questionamento: entendemos que neste caso a exigência de registro de CREA poderá reduzir o número de licitantes;

2º questionamento: a vistoria é facultativa;

3º questionamento: o objeto não contempla limpeza robotizada com filmagem simultânea.

É o breve relatório.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008:

Art. 11. Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, contado na forma do parágrafo único do art. 10, qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão.

Referido ato normativo ainda dispõe:

Art. 9º As atribuições do pregoeiro incluem:

I - a decisão sobre a impugnação do edital, sendo ouvido, por intermédio da autoridade competente, o setor responsável pela elaboração do edital e Termo de Referência, ou o órgão jurídico, conforme o caso;

Em observância aos dispositivos coligidos, passa-se a decidir, de forma conjunta, a respeito da presente impugnação.

Com respeito à empresa impugnante, os argumentos por ela arrojados não merecem ser acolhidos, pois não refletem o interesse da Administração na contratação pretendida, demonstrado nas disposições editalícias em tela.

Não obstante o zelo com o interesse público demonstrado pela impugnante, a rigor, consoante relatado pelo setor técnico competente (transcrição em epígrafe), a imposição de maiores exigências de qualificação técnica seria lesiva ao almejado no processo licitatório ora tratado, eis que, de forma induvidosa, traria indesejada redução do número de potenciais licitantes, restringindo a competitividade e prejudicando a busca de um preço mais vantajoso para a Administração, além de gerar maior risco de deserção ou fracasso do certame.

Por outro lado, a natureza facultativa da vistoria ensejada pela impugnante, bem como a desnecessidade de limpeza robotizada com filmagem simultânea, no objeto da licitação, tornam incabíveis as demais exigências elencadas na impugnação, sendo estas, portanto, contrárias aos interesses administrativos em voga.

Como é cediço, a lei confere à Administração, na fase interna do procedimento licitatório, a prerrogativa de fixação das condições a serem estabelecidas no instrumento convocatório, seguindo critérios de conveniência e oportunidade de acordo com o objeto a ser licitado, sempre sob a baliza do interesse público e das normas cogentes. É o que se verifica, in casu: as exigências dispostas no edital impugnado vão ao encontro do que é objetivado pela Administração Pública, dentro do mérito administrativo, sem qualquer ofensa aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, não restando demonstrada qualquer ilegalidade nas exigências editalícias apontadas irregulares, devem elas ser mantidas, em todos os seus termos.

3 – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, não havendo lesão ao regime normativo da licitação, julgamos IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo in totum as previsões editalícias.

Belo Horizonte/MG, 16 de outubro de 2013.

Luís Armando Pereira Lima		         Emerson Morais Dias

Coordenador da Divisão de Licitação		  Pregoeiro Suplente