###### PROJETO EXECUTIVO

# ORIENTAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE SONDAGEM

A execução dos serviços de sondagem de simples reconhecimento do subsolo por percussão (STP), deverá ser feita conforme descrito:

- - Número de furos: 05 (cinco), conforme croqui anexo.

- - Profundidade dos furos: deverá atingir horizonte impenetrável, ou média de 20m cada furo.

- Endereço: Av. João Valentim Pascoal esquina com Rua Diamantina, Centro, Ipatinga/MG (parte do estacionamento da APAE).

- -  Prazo máximo para a execução dos serviços: 15 dias corridos.

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2013

Eliana Rodrigues da Cunha Pinheiro