## Planilha de Venda_
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA
OBRA: MANUTENÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ARAGUARI - MG
ITEM | LOCAL | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. Com BDI | TOTAL (R$)
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1.2846
01.01 | MP | Composição de Custo | Administração local | gl. | 1 | 39095.64 | 50222.2591 | 50222.2591
01.02 | SINAPI | 73805/001 | Instalação do canteiro de obras | gl. | 1 | 1531.25 | 1967.0438 | 1967.0438
01.03 | SETOP | MOB-DES-020 | Mobilização e desmobilização de obra | gl. | 1 | 550 | 706.53 | 706.53
|  |  | Total do item 01 |  |  |  | 0 | 52895.8329
02 |  |  | ÁREA INTERNA – 1° PAVIMENTO |  |  |  | 0
02.01 |  |  | Recepção |  |  |  | 0
02.01.01 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 8.4 | 10.95 | 14.0664 | 118.1575
02.01.02 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 10.16 | 1.56 | 2.004 | 20.3604
02.01.03 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 50.81 | 8.77 | 11.2659 | 572.4225
02.01.04 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura em paredes | m² | 8.4 | 1.29 | 1.6571 | 13.9199
02.01.05 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 42 | 10.96 | 14.0792 | 591.3271
|  |  | Sub total- 02.01 |  |  |  | 0 | 1316.1874
02.02 |  |  | Auditório/ Audiência |  |  |  | 0
02.02.01 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira - P5 (120x210) | m² | 7.56 | 2.04 | 2.6206 | 19.8116
02.02.02 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 7.56 | 12.55 | 16.1217 | 121.8803
02.02.03 | SETOP | DEM-REV-005 | Demolição de gesso, inclusive afastamento | m² | 3.06 | 6.77 | 8.6967 | 26.612
02.02.04 | SETOP | REV-GES-005 | Revestimento de paredes internas e tetos em gesso | m² | 3.06 | 13.66 | 17.5476 | 53.6958
02.02.05 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 14.37 | 10.25 | 13.1671 | 189.2119
02.02.06 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 7.95 | 1.46 | 1.8755 | 14.9104
02.02.07 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 39.78 | 8.21 | 10.5466 | 419.5424
02.02.08 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 14.37 | 1.29 | 1.6571 | 23.813
02.02.09 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 71.84 | 10.96 | 14.0792 | 1011.4509
|  |  | Sub total- 02.02 |  |  |  | 0 | 1880.9283
02.03 |  |  | Circulação (IS Publico) |  |  |  | 0
02.03.01 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira - P5 (120x210) | m² | 7.56 | 2.04 | 2.6206 | 19.8116
02.03.02 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 7.56 | 12.55 | 16.1217 | 121.8803
02.03.03 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 10.68 | 10.25 | 13.1671 | 140.6252
02.03.04 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 4.17 | 1.46 | 1.8755 | 7.8209
02.03.05 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 20.85 | 8.21 | 10.5466 | 219.8959
02.03.06 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede | m² | 10.68 | 1.29 | 1.6571 | 17.6982
02.03.07 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 53.42 | 10.96 | 14.0792 | 752.1117
|  |  | Sub total- 02.03 |  |  |  | 0 | 1279.8438
02.04 |  |  | Is publico Masc e Fem – acessibilidade |  |  |  | 0
02.04.01 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira - P3 (2x) | m² | 10.08 | 2.04 | 2.6206 | 26.4155
02.04.02 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 10.08 | 12.55 | 16.1217 | 162.507
02.04.03 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 1.46 | 10.25 | 13.1671 | 19.224
02.04.04 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 1.46 | 1.46 | 1.8755 | 2.7383
02.04.05 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 7.29 | 8.21 | 10.5466 | 76.8845
|  |  | Sub total- 02.04 |  |  |  | 0 | 287.7693
02.05 |  |  | Circulação (Is. Fem e Masc) / Shaft |  |  |  | 0
02.05.01 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira - P2 e P1B | m² | 9.45 | 2.04 | 2.6206 | 24.7645
02.05.02 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 9.45 | 12.55 | 16.1217 | 152.3503
02.05.03 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 12.52 | 10.25 | 13.1671 | 164.8527
02.05.04 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 2.06 | 1.46 | 1.8755 | 3.8636
02.05.05 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 10.3 | 8.21 | 10.5466 | 108.6296
02.05.06 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 12.52 | 1.29 | 1.6571 | 20.7473
02.05.07 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 62.62 | 10.96 | 14.0792 | 881.6405
|  |  | Sub total- 02.05 |  |  |  | 0 | 1356.8486
02.06 |  |  | Is Fem e Is Masc – servidores |  |  |  | 0
02.06.01 | SETOP | DEM-POR-015 | Remoção de folha de porta inclusive afastamento e empilhamento com reaproveitamento ferragem – P1( 2x) | m² | 2.52 | 3.87 | 4.9714 | 12.5279
02.06.02 | SETOP | ESQ-FOL-010 | Fornecimento e instalação folha de porta madeira de lei prancheta inclusive ferragens reaproveitadas - 60 x 210 cm – P1 | un | 2 | 137.48 | 176.6068 | 353.2136
02.06.03 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira P1- (2x) | m² | 7.56 | 2.04 | 2.6206 | 19.8116
02.06.04 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 7.56 | 12.55 | 16.1217 | 121.8803
02.06.05 | MP | Composição de Custo | Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio escovado, em forma de "U",nas portas dos ISs | m² | 1.02 | 644.05 | 827.3466 | 843.8936
02.06.06 | SETOP | DEM-FOR-030 | Demolição forro gesso, inclusive afastamento e empilhamento – Is. Masc | m² | 1 | 8.71 | 11.1889 | 11.1889
02.06.07 | SETOP | Composição de Custo | Correção de infiltração com fornecimento de material e mão de obra – Is. Masc | un. | 1 | 150 | 192.69 | 192.69
02.06.08 | SETOP | FOR-GES-005 | Recomposição forro de gesso em placas 60 X 60cm liso – Is. Masc | m² | 1 | 21.73 | 27.9144 | 27.9144
02.06.09 | SETOP | PIN-EMA-031 | Emassamento de forro de gesso com massa corrida PVA - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 1 | 8.65 | 11.1118 | 11.1118
02.06.10 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 4.32 | 1.46 | 1.8755 | 8.1022
02.06.11 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 4.32 | 8.21 | 10.5466 | 45.5612
|  |  | Sub total- 02.06 |  |  |  | 0 | 1647.8954
02.07 |  |  | Copa / Área Serviço/ Is. Serviço |  |  |  | 0
02.07.01 | SETOP | DEM-POR-015 | Remoção de folha de porta inclusive afastamento e empilhamento com reaproveitamento ferragem – P2 copa(porta externa); P1 Is serv. | m² | 2.94 | 3.87 | 4.9714 | 14.6159
02.07.02 | SETOP | ESQ-FOL-010 | Fornecimento e instalação folha de porta madeira de lei prancheta inclusive ferragens reaproveitadas - 60 x 210 cm – P1 | un | 1 | 137.48 | 176.6068 | 176.6068
02.07.03 | SETOP | ESQ-FOL-020 | Fornecimento e instalação folha de porta madeira de lei prancheta inclusive ferragens reaproveitadas - 80 x 210 cm – P2 | un | 1 | 150.07 | 192.7799 | 192.7799
02.07.04 | MP | Composição de Custo | Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio escovado, em forma de “U”, na porta do IS e copa. | m² | 1.19 | 644.05 | 827.3466 | 984.5425
02.07.05 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira P2 (2x) e P1(1x) | m² | 13.86 | 2.04 | 2.6206 | 36.3213
02.07.06 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 13.86 | 12.55 | 16.1217 | 223.4472
02.07.07 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 3.17 | 10.25 | 13.1671 | 41.7399
02.07.08 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 3.17 | 1.46 | 1.8755 | 5.9454
02.07.09 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 15.84 | 8.21 | 10.5466 | 167.0576
|  |  | Sub total- 02.07 |  |  |  | 0 | 1843.0565
02.08 |  |  | Arquivo – ex sala PM / Deposito |  |  |  | 0
02.08.01 | SETOP | DEM-POR-015 | Remoção de folha de porta inclusive afastamento e empilhamento com reaproveitamento ferragem – P2 | m² | 1.68 | 3.87 | 4.9714 | 8.352
02.08.02 | SETOP | ESQ-FOL-020 | Fornecimento e instalação folha de porta madeira de lei prancheta inclusive ferragens reaproveitadas - 80 x 210 cm – P2 | un | 1 | 150.07 | 192.7799 | 192.7799
02.08.03 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira P2 | m² | 5.04 | 1.91 | 2.4536 | 12.3661
02.08.04 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 5.04 | 12.55 | 16.1217 | 81.2535
02.08.05 | MP | Composição de Custo | Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio escovado, em forma de “U”, na porta do Arquivo | m² | 0.68 | 644.05 | 827.3466 | 562.5957
02.08.06 | SETOP | DEM-REV-005 | Demolição de gesso, inclusive afastamento | m² | 3.63 | 6.77 | 8.6967 | 31.5692
02.08.07 | SETOP | REV-GES-005 | Revestimento de paredes internas e tetos em gesso | m² | 3.63 | 13.66 | 17.5476 | 63.6979
02.08.08 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 8.74 | 10.25 | 13.1671 | 115.0809
02.08.09 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 2.47 | 1.46 | 1.8755 | 4.6325
02.08.10 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 12.38 | 8.21 | 10.5466 | 130.5665
02.08.11 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede | m² | 8.74 | 1.29 | 1.6571 | 14.4834
02.08.12 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 43.71 | 10.96 | 14.0792 | 615.4025
|  |  | Sub total- 02.08 |  |  |  | 0 | 1832.7801
02.09 |  |  | Hall escada / Circulação/ Circulação da Secretaria |  |  |  | 0
02.09.01 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira - P2 | m² | 5.04 | 2.04 | 2.6206 | 13.2077
02.09.02 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 5.04 | 12.55 | 16.1217 | 81.2535
02.09.03 | SETOP | PIN-LIX-015 | Lixamento de pintura em serralheria - P10 | m² | 3.78 | 2.47 | 3.173 | 11.9938
02.09.04 | SETOP | PIN-ESM-005 | Pintura esmalte 2 demãos em esquadrias metálicas - P10 | m² | 3.78 | 17.55 | 22.5447 | 85.2191
02.09.05 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 12.07 | 10.25 | 13.1671 | 158.9275
02.09.06 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 6.19 | 1.46 | 1.8755 | 11.6094
02.09.07 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 30.96 | 8.21 | 10.5466 | 326.5217
02.09.08 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 12.07 | 1.29 | 1.6571 | 20.0016
02.09.09 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 60.36 | 10.96 | 14.0792 | 849.8215
|  |  | Sub total- 02.09 |  |  |  | 0 | 1558.5559
02.10 |  |  | Is. Fem / Is. Masc. - privativo / Toucador |  |  |  | 0
02.10.01 | SETOP | DEM-POR-015 | Remoção de folha de porta inclusive afastamento e empilhamento com reaproveitamento ferragem – P1 (2x) | m² | 2.52 | 3.87 | 4.9714 | 12.5279
02.10.02 | SETOP | ESQ-FOL-010 | Fornecimento e instalação folha de porta madeira de lei prancheta inclusive ferragens reaproveitadas - 60 x 210 cm – P1 | un | 2 | 137.48 | 176.6068 | 353.2136
02.10.03 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira P1(2X) | m² | 7.56 | 2.04 | 2.6206 | 19.8116
02.10.04 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 7.56 | 12.55 | 16.1217 | 121.8803
02.10.05 | MP | Composição de Custo | Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio escovado, em forma de “U”, nas portas dos ISs. | m² | 1.02 | 644.75 | 828.2459 | 844.8108
02.10.06 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 2 | 10.25 | 13.1671 | 26.3343
02.10.07 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 2 | 1.46 | 1.8755 | 3.751
02.10.08 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 10.06 | 8.21 | 10.5466 | 106.0985
02.10.09 | SETOP | DEM-FOR-030 | Demolição forro gesso, inclusive afastamento e empilhamento – Is. Masc | m² | 1 | 7.69 | 9.8786 | 9.8786
02.10.10 | SETOP | FOR-GES-005 | Recomposição forro de gesso em placas 60 X 60cm liso – Is. Masc | m² | 1 | 21.73 | 27.9144 | 27.9144
|  |  | Sub total- 02.10 |  |  |  | 0 | 1526.2209
02.11 |  |  | Arquivo / Depósito |  |  |  | 0
02.11.01 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira P2A(2X) | m² | 10.08 | 2.04 | 2.6206 | 26.4155
02.11.02 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 10.08 | 12.55 | 16.1217 | 162.507
02.11.03 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 13.85 | 10.25 | 13.1671 | 182.365
02.11.04 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 2.75 | 1.46 | 1.8755 | 5.1577
02.11.05 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 13.75 | 8.21 | 10.5466 | 145.0153
02.11.06 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 13.85 | 1.29 | 1.6571 | 22.9513
02.11.07 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 69.26 | 10.96 | 14.0792 | 975.1265
|  |  | Sub total- 02.11 |  |  |  | 0 | 1519.5383
02.12 |  |  | Servidores/Promotores/ Secretaria |  |  |  | 0
02.12.01 | SETOP | DEM-ALV-005 | Demolição de alvenaria de tijolo, sem aproveitamento do material inclusive afastamento. | m³ | 0.33 | 53.17 | 68.3022 | 22.5397
02.12.02 | SETOP | REV-ESP-005 | Espala em argamassa,traço 1:7 | m | 5.4 | 8.36 | 10.7393 | 57.992
02.12.03 | SETOP | CIN-VER-005 | Verga em concreto armado fck = 15 mpa | m³ | 0.03 | 1428.3 | 1834.7942 | 55.0438
02.12.04 | SETOP | ESQ-POR-055 | Fornecimento e instalação de porta de madeira tipo prancheta, completa, inclusive ferragens inclusive fechadura, dimensões (90x210)cm | un. | 1 | 452.51 | 581.2943 | 581.2943
02.12.05 | SETOP | DEM-REV-005 | Demolição de gesso, inclusive afastamento | m² | 4.6 | 6.77 | 8.6967 | 40.005
02.12.06 | SETOP | REV-GES-005 | Revestimento de paredes internas e tetos em gesso | m² | 4.6 | 13.66 | 17.5476 | 80.7191
02.12.07 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 17.52 | 10.25 | 13.1671 | 230.6885
02.12.08 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 10.9 | 1.46 | 1.8755 | 20.4431
02.12.09 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 54.7 | 8.21 | 10.5466 | 576.8972
02.12.10 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 17.52 | 1.29 | 1.6571 | 29.033
02.12.11 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 87.11 | 10.96 | 14.0792 | 1226.4405
02.12.12 | MP | Composição de Custo | Fornecimento e instalação de Pelicula nas janelas da fachada – 8x J2 (60x200) | m² | 10.35 | 35 | 44.961 | 465.3463
|  |  | Sub total- 02.12 |  |  |  | 0 | 3386.4426
02.13 |  |  | Gabinete 1 |  |  |  | 0
02.13.01 | SETOP | DEM-REV-005 | Demolição de gesso, inclusive afastamento | m² | 4.11 | 6.77 | 8.6967 | 35.7436
02.13.02 | SETOP | REV-GES-005 | Revestimento de paredes internas e tetos em gesso | m² | 4.11 | 13.66 | 17.5476 | 72.1208
02.13.03 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 10.4 | 10.25 | 13.1671 | 136.9384
02.13.04 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 5.15 | 1.46 | 1.8755 | 9.6589
02.13.05 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 25.73 | 8.21 | 10.5466 | 271.3631
02.13.06 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede | m² | 10.4 | 1.29 | 1.6571 | 17.2342
02.13.07 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 52 | 10.96 | 14.0792 | 732.1192
|  |  | Sub total- 02.13 |  |  |  | 0 | 1275.1782
02.14 |  |  | Gabinete 2 / Gabinete 3 |  |  |  | 0
02.14.01 | SETOP | DEM-REV-005 | Demolição de gesso, inclusive afastamento | m² | 4.08 | 6.77 | 8.6967 | 35.4827
02.14.02 | SETOP | REV-GES-005 | Revestimento de paredes internas e tetos em gesso | m² | 4.08 | 13.66 | 17.5476 | 71.5944
02.14.03 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 12.56 | 10.25 | 13.1671 | 165.3794
02.14.04 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 10.6 | 1.46 | 1.8755 | 19.8805
02.14.05 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 53.03 | 8.21 | 10.5466 | 559.2844
02.14.06 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 12.56 | 1.29 | 1.6571 | 20.8136
02.14.07 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 62.84 | 10.96 | 14.0792 | 884.7379
02.14.08 | MP | Composição de Custo | Película nas janelas da fachada – 2x J6 (240x200) | m² | 10.35 | 35 | 44.961 | 465.3463
|  |  | Sub total- 02.14 |  |  |  | 0 | 2222.5192
|  |  | Total do item 02 |  |  |  | 0 | 22933.7644
03 |  |  | ÁREA INTERNA – 2° PAVIMENTO |  |  |  | 0
03.01 |  |  | Hall/ Recepção |  |  |  | 0
03.01.01 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 10.4 | 1.46 | 1.8755 | 19.5054
03.01.02 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 52 | 8.21 | 10.5466 | 548.4214
03.01.03 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 4.3 | 1.29 | 1.6571 | 7.1257
03.01.04 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 21.55 | 10.96 | 14.0792 | 303.4071
03.01.05 | SETOP | PIN-LIX-015 | Lixamento de pintura em serralheria – guarda corpo | m² | 4.88 | 2.47 | 3.173 | 15.4841
03.01.06 | SETOP | PIN-ESM-035 | Pintura esmalte 2 demãos - guarda corpo em tubo galvanizado | m² | 4.88 | 17.26 | 22.1722 | 108.2003
|  |  | Sub total- 03.01 |  |  |  | 0 | 1002.144
03.02 |  |  | Arquivo/Técnico |  |  |  | 0
03.02.01 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira P2(2X) | m² | 10.08 | 2.04 | 2.6206 | 26.4155
03.02.02 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 10.08 | 12.55 | 16.1217 | 162.507
03.02.03 | SETOP | DEM-REV-005 | Demolição de gesso, inclusive afastamento | m² | 6.7 | 6.77 | 8.6967 | 58.2682
03.02.04 | SETOP | REV-GES-005 | Revestimento de paredes internas e tetos em gesso ( tijolo cerâmico e concreto) | m² | 6.7 | 13.66 | 17.5476 | 117.5692
03.02.05 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 23.3 | 10.25 | 13.1671 | 306.7946
03.02.06 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 10.2 | 1.46 | 1.8755 | 19.1303
03.02.07 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 51.03 | 8.21 | 10.5466 | 538.1913
03.02.08 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 23.3 | 1.29 | 1.6571 | 38.6112
03.02.09 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 116.5 | 10.96 | 14.0792 | 1640.2287
|  |  | Sub total- 03.02 |  |  |  | 0 | 2907.7159
03.03 |  |  | Reunião |  |  |  | 0
03.03.01 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira P2 | m² | 5.04 | 2.04 | 2.6206 | 13.2077
03.03.02 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 5.04 | 12.55 | 16.1217 | 81.2535
03.03.03 | SETOP | DEM-REV-005 | Demolição de gesso, inclusive afastamento | m² | 3.22 | 6.77 | 8.6967 | 28.0035
03.03.04 | SETOP | REV-GES-005 | Revestimento de paredes internas e tetos em gesso | m² | 3.22 | 13.66 | 17.5476 | 56.5034
03.03.05 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 10.04 | 10.25 | 13.1671 | 132.1982
03.03.06 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 3.26 | 1.46 | 1.8755 | 6.1142
03.03.07 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 16.32 | 8.21 | 10.5466 | 172.12
03.03.08 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 10.04 | 1.29 | 1.6571 | 16.6376
03.03.09 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 50.22 | 10.96 | 14.0792 | 707.0582
|  |  | Sub total- 03.03 |  |  |  | 0 | 1213.0963
03.04 |  |  | Is. Fem e Masc – servidores / toucador |  |  |  | 0
03.04.01 | SETOP | DEM-POR-015 | Remoção de folha de porta inclusive afastamento e empilhamento com reaproveitamento ferragem – P1 – 2x | m² | 2.52 | 3.87 | 4.9714 | 12.5279
03.04.02 | SETOP | ESQ-FOL-010 | Fornecimento e instalação folha de porta madeira de lei prancheta inclusive ferragens reaproveitadas - 60 x 210 cm – P1 | un | 2 | 137.48 | 176.6068 | 353.2136
03.04.03 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira P1- 2x | m² | 7.56 | 2.04 | 2.6206 | 19.8116
03.04.04 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 7.56 | 12.55 | 16.1217 | 121.8803
03.04.05 | MP | Composição de Custo | Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio escovado, em forma de "U",nas portas dos ISs | m² | 1.02 | 644.75 | 828.2459 | 844.8108
03.04.06 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 1.25 | 10.25 | 13.1671 | 16.4589
03.04.07 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 1.25 | 1.46 | 1.8755 | 2.3444
03.04.08 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 6.24 | 8.21 | 10.5466 | 65.8106
|  |  | Sub total- 03.04 |  |  |  | 0 | 1436.8581
03.05 |  |  | Circulação Is. Fem e Masc – servidores / Shaft |  |  |  | 0
03.05.01 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira - P2 e P1B | m² | 9.45 | 2.04 | 2.6206 | 24.7645
03.05.02 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 9.45 | 12.55 | 16.1217 | 152.3503
03.05.03 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 11.66 | 10.25 | 13.1671 | 153.529
03.05.04 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 1.72 | 1.46 | 1.8755 | 3.2259
03.05.05 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 8.6 | 8.21 | 10.5466 | 90.7005
03.05.06 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 11.66 | 1.29 | 1.6571 | 19.3222
03.05.07 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 58.28 | 10.96 | 14.0792 | 820.5367
|  |  | Sub total- 03.05 |  |  |  | 0 | 1264.4291
03.06 |  |  | Circulação ( IS Público ) |  |  |  | 0
03.06.01 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira - P5 | m² | 7.56 | 2.04 | 2.6206 | 19.8116
03.06.02 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 7.56 | 12.55 | 16.1217 | 121.8803
03.06.03 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 10.82 | 10.25 | 13.1671 | 142.4686
03.06.04 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 3.35 | 1.46 | 1.8755 | 6.283
03.06.05 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 16.77 | 8.21 | 10.5466 | 176.8659
03.06.06 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede | m² | 10.82 | 1.29 | 1.6571 | 17.9302
03.06.07 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 54.09 | 10.96 | 14.0792 | 761.5448
|  |  | Sub total- 03.06 |  |  |  | 0 | 1246.7843
03.07 |  |  | Is publico Masc e Fem – acessibilidade |  |  |  | 0
03.07.01 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira P3 (2x) | m² | 10.08 | 2.04 | 2.6206 | 26.4155
03.07.02 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 10.08 | 12.55 | 16.1217 | 162.507
03.07.03 | SETOP | DEM-FOR-030 | Demolição de forro de gesso, inclusive afastamento e empilhamento | m² | 1 | 8.71 | 11.1889 | 11.1889
03.07.04 | SETOP | FOR-GES-005 | Recomposição forro gesso em placas 60 X 60cm liso | m² | 1 | 21.73 | 27.9144 | 27.9144
03.07.05 | SETOP | PIN-EMA-031 | Emassamento de forro de gesso com massa corrida PVA - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 1 | 8.65 | 11.1118 | 11.1118
03.07.06 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 1 | 1.46 | 1.8755 | 1.8755
03.07.07 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 7.3 | 8.21 | 10.5466 | 76.9899
|  |  | Sub total- 03.07 |  |  |  | 0 | 318.003
03.08 |  |  | Hall escada / Circulação/ Circulação dos Gabinetes |  |  |  | 0
03.08.01 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira - P5 | m² | 7.56 | 2.04 | 2.6206 | 19.8116
03.08.02 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 7.56 | 12.55 | 16.1217 | 121.8803
03.08.03 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 6.6 | 10.25 | 13.1671 | 86.9032
03.08.04 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 5.22 | 1.46 | 1.8755 | 9.7902
03.08.05 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 26.08 | 8.21 | 10.5466 | 275.0544
03.08.06 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 6.6 | 1.29 | 1.6571 | 10.9371
03.08.07 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 33 | 10.96 | 14.0792 | 464.6141
|  |  | Sub total- 03.08 |  |  |  | 0 | 988.9909
03.09 |  |  | Is. Fem / Is. Masc. - privativo / Toucador |  |  |  | 0
03.09.01 | SETOP | PIN-LIX-010 | Lixamento de pintura em madeira P1- 2x | m² | 7.56 | 2.04 | 2.6206 | 19.8116
03.09.02 | SETOP | PIN-VER-015 | Verniz acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos | m² | 7.56 | 12.55 | 16.1217 | 121.8803
03.09.03 | MP | Composição de Custo | Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio escovado, em forma de "U",nas portas dos ISs | m² | 1.02 | 644.75 | 828.2459 | 844.8108
03.09.04 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 2 | 10.25 | 13.1671 | 26.3343
03.09.05 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 2 | 1.46 | 1.8755 | 3.751
03.09.06 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 10.06 | 8.21 | 10.5466 | 106.0985
|  |  | Sub total- 03.09 |  |  |  | 0 | 1122.6864
03.10 |  |  | Gabinete 4 / Gabinete 5 |  |  |  | 0
03.10.01 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 8.66 | 10.25 | 13.1671 | 114.0275
03.10.02 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 10.66 | 1.46 | 1.8755 | 19.993
03.10.03 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 53.32 | 8.21 | 10.5466 | 562.3429
03.10.04 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 8.66 | 1.29 | 1.6571 | 14.3508
03.10.05 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 43.32 | 10.96 | 14.0792 | 609.9116
|  |  | Sub total- 03.10 |  |  |  | 0 | 1320.6258
03.11 |  |  | Gabinete 6 / Gabinete 7 |  |  |  | 0
03.11.01 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 8.92 | 10.25 | 13.1671 | 117.451
03.11.02 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 11.63 | 1.46 | 1.8755 | 21.8123
03.11.03 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 58.17 | 8.21 | 10.5466 | 613.4937
03.11.04 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 8.92 | 1.29 | 1.6571 | 14.7816
03.11.05 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 44.61 | 10.96 | 14.0792 | 628.0738
03.11.06 | SETOP | DEM-REV-005 | Demolição de gesso, inclusive afastamento | m² | 8.16 | 6.77 | 8.6967 | 70.9654
03.11.07 | SETOP | REV-GES-005 | Revestimento de paredes internas e tetos em gesso | m² | 8.16 | 13.66 | 17.5476 | 143.1887
|  |  | Sub total- 03.11 |  |  |  | 0 | 1609.7666
03.12 |  |  | Gabinete 8 |  |  |  | 0
03.12.01 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 10.05 | 10.25 | 13.1671 | 132.3299
03.12.02 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 5.11 | 1.46 | 1.8755 | 9.5839
03.12.03 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 25.54 | 8.21 | 10.5466 | 269.3593
03.12.04 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 10.05 | 1.29 | 1.6571 | 16.6542
03.12.05 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 50.26 | 10.96 | 14.0792 | 707.6214
03.12.06 | SETOP | DEM-REV-005 | Demolição de gesso, inclusive afastamento | m² | 3.67 | 6.77 | 8.6967 | 31.917
03.12.07 | SETOP | REV-GES-005 | Revestimento de paredes internas e tetos em gesso | m² | 3.67 | 13.66 | 17.5476 | 64.3998
|  |  | Sub total- 03.12 |  |  |  | 0 | 1231.8655
|  |  | Total do item 03 |  |  |  | 0 | 15662.9659
04 |  |  | Escada Pública/ Escada Interna |  |  |  | 0
04.01 | SETOP | DEM-FOR-030 | Demolição de forro de gesso, inclusive afastamento e empilhamento | m² | 1.14 | 8.71 | 11.1889 | 12.7553
04.02 | SETOP | FOR-GES-005 | Recomposição forro gesso em placas 60 X 60cm liso | m² | 1.14 | 21.73 | 27.9144 | 31.8224
04.03 | SETOP | DEM-REV-005 | Demolição de gesso, inclusive afastamento | m² | 8.84 | 6.77 | 8.6967 | 76.8792
04.04 | SETOP | JUN-ENT-005 | Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela = 20 cm | m | 4.5 | 9.19 | 11.8055 | 53.1246
04.05 | SETOP | REV-GES-005 | Revestimento de paredes internas e tetos em gesso . | m² | 2.7 | 13.66 | 17.5476 | 47.3786
04.06 | SETOP | PIN-LIX-015 | Lixamento de pintura em serralheria – guarda corpo com corrimão | m² | 51.62 | 2.47 | 3.173 | 163.7883
04.07 | SETOP | PIN-ESM-035 | Pintura esmalte 2 demãos - guarda corpo e corrimão em tubo galvanizado | m² | 51.62 | 17.26 | 22.1722 | 1144.5288
04.08 | SETOP | PIN-LIX-015 | Lixamento de pintura em corrimão d=0,125m | m² | 33.36 | 2.47 | 3.173 | 105.85
04.09 | SETOP | PIN-ESM-030 | Pintura esmalte 2 demãos em corrimão tubo galvanizado | m | 33.36 | 10.39 | 13.347 | 445.2557
04.10 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 41.02 | 10.25 | 13.1671 | 540.1165
04.11 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 88.2 | 1.46 | 1.8755 | 165.4205
04.12 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 88.2 | 8.21 | 10.5466 | 930.2071
04.13 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede | m² | 205.1 | 1.29 | 1.6571 | 339.8782
04.14 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 205.1 | 10.96 | 14.0792 | 2887.6472
|  |  | Total do item 04 |  |  |  | 0 | 6944.6524
05 |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  | 0
05.01 |  |  | Varanda 1º PAVTO |  |  |  | 0
05.01.01 | SETOP | PIN-EMA-005 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar , em uma demão | m² | 1.81 | 10.25 | 13.1671 | 23.8325
05.01.02 | SETOP | PIN-LIX-006 | Lixamento de pintura de teto | m² | 3.72 | 1.46 | 1.8755 | 6.9769
05.01.03 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 18.62 | 8.21 | 10.5466 | 196.3771
05.01.04 | SETOP | PIN-LIX-005 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 1.81 | 1.29 | 1.6571 | 2.9994
05.01.05 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrilica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 9.05 | 10.96 | 14.0792 | 127.4169
05.01.06 | SETOP | PIN-ACR-010 | Pintura acrílica acetinada, cor vermelha, ref. M137 igual a existente, em parede com grafiato,sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar. | m² | 14.63 | 13.81 | 17.7403 | 259.541
|  |  | Sub total- 05.01 |  |  |  | 0 | 617.1438
05.02 |  |  | Terraço – 2° andar |  |  |  | 0
05.02.01 | SETOP | DEM-REV-005 | Demolição de reboco, inclusive afastamento – torre vermelha | m² | 2.5 | 6.77 | 8.6967 | 21.7419
05.02.02 | SETOP | REV-CHA-005 | Chapisco de parede com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | m² | 2.5 | 4.32 | 5.5495 | 13.8737
05.02.03 | SETOP | REV-REB-010 | Reboco com argamassa 1:2:9 cimento, cal e areia com aditivo impermeabilizante | m² | 2.5 | 25.17 | 32.3334 | 80.8335
05.02.04 | SETOP | PIN-TEX-005 | TEXTURA acrílica hidrorrepelente- Tipo grafiatto, igual a existente, com fornecimento e colocação, lixamento e fundo selador. | m² | 2.5 | 17.02 | 21.8639 | 54.6597
05.02.05 | SETOP | PIN-ACR-010 | Pintura acrílica acetinada, cor vermelha, ref. M137 igual a existente, em parede com grafiato,sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar. | m² | 37.8 | 13.81 | 17.7403 | 670.5843
05.02.06 | SETOP | PIN-ACR-010 | Pintura acrílica acetinada, cor branca, igual a existente, em parede com grafiato,sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar. | m² | 25 | 13.81 | 17.7403 | 443.5082
|  |  | Sub total- 05.02 |  |  |  | 0 | 1285.2012
05.03 |  |  | Muros, Tetos e Paredes da Fachada |  |  |  | 0
05.03.01 | SINAPI | 72125 | Remoção de pintura danificada – MURO DE DIVISA | m² | 47 | 5.93 | 7.6177 | 358.0309
05.03.02 | SETOP | PIN-TEX-015 | Pintura texturizada aplicada com rolo, exclusive fundo selador – MURO DE DIVISA. | m² | 236.86 | 15.1 | 19.3975 | 4594.4824
05.03.03 | SETOP | DEM-REV-005 | Demolição de gesso, inclusive afastamento – teto da laje sobre recuo | m² | 1 | 6.77 | 8.6967 | 8.6967
05.03.04 | SETOP | REV-GES-005 | Revestimento de tetos em gesso – teto da laje sobre recuo | m² | 1 | 13.66 | 17.5476 | 17.5476
05.03.05 | SETOP | PIN-TEX-015 | Lixamento de pintura de teto da laje sobre recuo (projeção da cobertura) | m² | 3 | 1.46 | 1.8755 | 5.6265
05.03.06 | SETOP | PIN-LAT-006 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 14.98 | 8.21 | 10.5466 | 157.9876
05.03.07 | SETOP | PIN-ACR-010 | Pintura acrílica acetinada, cor vermelha, ref. M137 igual a existente, em parede com grafiato,sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar. | m² | 166.58 | 13.81 | 17.7403 | 2955.1835
05.03.08 | SETOP | PIN-ACR-010 | Pintura acrílica acetinada, cor branca, igual a existente, em parede com grafiato,sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar. | m² | 639.23 | 13.81 | 17.7403 | 11340.1486
|  |  | Sub total- 05.03 |  |  |  | 0 | 19437.7038
05.04 |  |  | Recomposição rodapé |  |  |  | 0
05.04.01 | SETOP | ROD-CER-005 | Recomposição de rodapé em cerâmica tipo Gail igual ao existente, inclusive substituição de peças necessárias ( aproximadamente 40 unidades) | m | 12 | 18.69 | 24.0092 | 288.1101
|  |  | Sub total- 05.04 |  |  |  | 0 | 288.1101
05.05 |  |  | Piso de acesso Hall de entrada |  |  |  | 0
05.05.01 | SETOP | REV-AZU-015 | Rejuntamento de cerâmica Gail | m² | 31 | 5.98 | 7.6819 | 238.1391
05.05.02 | SETOP | LIM-CER-005 | Limpeza de material cerâmico | m² | 31 | 4.35 | 5.588 | 173.2283
|  |  | Sub total- 05.05 |  |  |  | 0 | 411.3675
05.06 |  |  | Suportes dos aparelhos de ar condicionado |  |  |  | 0
05.06.01 | SETOP | PIN-LIX-015 | Lixamento de pintura em serralheria – suportes dos aparelhos de ar condicionado + caixa de passagem elétrica no chão | m² | 5.5 | 2.32 | 2.9803 | 16.3915
05.06.02 | SETOP | PIN-ESM-005 | Pintura esmalte 2 demãos em esquadrias metálicas - suportes dos aparelhos de ar condicionado+ caixa de passagem elétrica no chão | m² | 5.5 | 16.41 | 21.0803 | 115.9416
05.06.03 | SETOP | PIN-ACR-010 | Pintura acrílica acetinada, cor branca, igual a existente, em parede com grafiato, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar. | m² | 3.5 | 13.81 | 17.7403 | 62.0911
|  |  | Sub total- 05.06 |  |  |  | 0 | 194.4242
05.07 |  |  | Gradil e Portões |  |  |  | 0
05.07.01 | SETOP | PIN-LIX-015 | Lixamento de pintura em serralheria – guarda corpo + montantes gradil | m² | 38.8 | 2.47 | 3.173 | 123.1109
05.07.02 | SETOP | PIN-ESM-035 | Pintura esmalte 2 demãos - guarda corpo em tubo galvanizado+montantes do gradil | m² | 38.8 | 17.26 | 22.1722 | 860.2812
05.07.03 | MP | Composição de Custo | Fornecimento e instalação de duas grades ( Nylofor) – ver detalhes especificação | m² | 20.54 | 178.1 | 228.7873 | 4699.2903
|  |  | Sub total- 05.07 |  |  |  | 0 | 5682.6825
05.08 |  |  | Janelas |  |  |  | 0
05.08.01 | SETOP | SER-VED-005 | Vedação de esquadrias metálicas com silicone pastoso | m | 5.25 | 11.89 | 15.2739 | 80.1879
05.08.02 | SINAPI | 74121/001 | Fornecimento e aplicação de selante elástico à base de polímero, com resistência às intempéries e aos raios ultravioletas, tipo vedaflex super ou similar. | m | 283.08 | 22.52 | 28.9292 | 8189.2757
|  |  | Sub total- 05.08 |  |  |  | 0 | 8269.4636
05.09 |  |  | Acessibilidade |  |  |  | 0
05.09.01 |  |  | Área externa - passeio |  |  |  | 0
05.09.01.01 | SETOP | DEM-PIS-045 | Demolição de passeio de concreto manualmente, inclusive afastamento | m² | 16.5 | 13.53 | 17.3806 | 286.7805
05.09.01.02 | SETOP | DEM-MFC-005 | Remoção de meio fio inclusive carga - conforme projeto arquitetônico acessibilidade | m | 9 | 4.84 | 6.2175 | 55.9572
05.09.01.03 | SETOP | TER-REG-005 | Acerto manual da área demolida inclusive compactação | m² | 16.5 | 4.12 | 5.2926 | 87.3271
05.09.01.04 | SETOP | URB-PAS-005 | Recomposição de piso em concreto fck = 15 Mpa ( rampa do passeio e onde foi retirada a cerâmica Gail) | m² | 16.5 | 33.56 | 43.1112 | 711.3344
05.09.01.05 | SETOP | DEM-PIS-010 | Retirar cerâmica extrudada (gail) da rampa de acesso e varanda. Cortar com maquita na junta da cerâmica, conforme detalhe. | m² | 16.5 | 6.87 | 8.8252 | 145.6158
05.09.01.06 | SETOP | PIS-LAD-025 | Fornecimento e colocação de piso tátil direcional, em concreto, com vermelha, 25x25cm, assentado nivelado com o piso no passeio e na faixa cimentada de acesso, conforme detalhe. | m² | 4.6 | 46.87 | 60.2092 | 276.9623
05.09.01.07 | SETOP | PIS-LAD-025 | Piso tátil de alerta, em concreto, com vermelha, 25x25cm, assentado nivelado com o piso na faixa cimentada de acesso, conforme detalhe. | m² | 1.25 | 46.87 | 60.2092 | 75.2615
|  |  | Sub total- 05.09 |  |  |  | 0 | 1639.2389
05.09.02 |  |  | Acessibilidade - Área interna |  |  |  | 0
05.09.02.01 | SETOP | PIS-TAT-005 | Fornecimento e colocação de piso tátil direcional, em borracha, cor preta, 25x25cm, colado sobre o piso existente, conforme detalhe. | m² | 0,82 | 34.71 | 44.5885 | #VALUE!
05.09.02.02 | SETOP | PIS-TAT-005 | Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta, em borracha, cor preta, 25x25cm, colado sobre o piso existente, conforme detalhe. | m² | 5,25 | 34.71 | 44.5885 | #VALUE!
05.09.02.03 | MP | Composição de Custo | Fornecimento e instalação de faixa para sinalização dos degraus das escadas, em policarbonato liso, 20x3cm, fotoluminescente cor amarela, com fixação por cola de contato. | un | 108 | 6.58 | 8.4527 | 912.8881
05.09.02.04 | MP | Composição de Custo | Fornecimento e instalação de capacho de vinil com símbolo internacional de acesso, sendo o fundo na cor azul (pantone 2925C) e símbolo na cor branco, espessura 5mm- Dimensão 80x120cm | un | 2 | 313.33 | 402.5037 | 805.0074
|  |  | Total do item 05.09 |  |  |  | 0 | #VALUE!
|  |  | Total do item 05 |  |  |  | 0 | #VALUE!
06 |  |  | ADEQUAÇÃO DE PONTOS ELETRICA E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM FUNÇÃO DA ABERTURA DE UMA PORTA |  |  |  | 0
06.01 | MP | Ver planilha anexo | Adequações de pontos elétricos | un. | 1 | 231.81 | 297.7831 | 297.7831
06.02 | MP | Ver planilha anexo | Adequações de cabeamento estruturado em função da abertura de uma porta | un. | 1 | 599.78 | 770.4774 | 770.4774
|  |  | Total do item 06 |  |  |  | 0 | 1068.2605
07 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0
07.01 | MP | Composição de Custo | Remanejamento e recolocação de mobiliário, luminárias, persianos, placas extintores, demais acessórios, pontos de elétrica, telefonia e lógica, inclusive limpeza de cada cômodo | un | 1 | 2263.48 | 2907.6664 | 2907.6664
07.02 | SETOP | LIN-FAC-005 | Hidrojateamento no passeio interno para limpeza e remoção de resíduos | m² | 109 | 3.97 | 5.0999 | 555.885
07.03 | SETOP | TRA-CAÇ-015 | Transporte de material demolido em caçamba | m³ | 5 | 21.38 | 27.4647 | 137.3237
07.04 | MP | Composição de Custo | Toldo área de serviço : Fornecimento e instalação de cobertura curva em policarbonato alveolar, e= 6mm, cor branco leitoso, com estrutura metálica galvanizada (a estrutura deverá ser definida e dimensionada de maneira que não tenham apoios no muro, e será de responsabilidade da CONTRATADA), pintura na cor branco, rufo, calha e descida de água pluvial, conforme detalhamento arquitetônico. | m² | 10.45 | 374.45 | 481.0185 | 5026.643
07.05 | MP | Composição de Custo | Toldo do terraço:Fornecimento e colocação de toldo- tipo cortina em lona laminada sintética,100% poliéster revestida em camada PVC, paginada, espessura média= 0,30mm, cor branco, com estrutura metálica galvanizada e pintura na cor branco | m² | 12.75 | 121.13 | 155.6036 | 1983.9459
|  |  | Total do item 07 |  |  |  |  | 10611.464
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | #VALUE!

## Inst de Canteiro de Obras c BDI
BDI
OBRA: MANUTENÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ARAGUARI - MG
Relação dos itens que compõem a instalação do canteiro de obras | [7 empty] | 1.2846
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL
01.02 | LOCAL | CÓDIGO | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
01.02.01 | Sinapi | 73805/001 | Barracão de obra | m² | 6 | 327.84 | 1967.04
TOTAL 01.02 |  |  | 0 | 0 |  | Total | 1967.04

## Administração Local c BDI
BDI
Relação dos itens que compõem a Administração Local | [7 empty] | 1.2846
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL
01.01 | LOCAL | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.01 |  |  | Pessoal
01.01.01.01 | Setop | CON-COR-070 | Engenheiro residente (2 vezes por semana x4horas por dia ) | mês | 2 | 6718.625 | 13437.25
01.01.01.02 | Setop | ADM-ENC-005 | Encarregado geral | mês | 2 | 9915.8659 | 19831.7319
|  |  | SUBTOTAL 01.01.01 |  |  |  | 33268.9819
01.01.02 |  |  | Despesas Gerais
01.01.02.01 | Setop | TAX-ART-040 e TAX-ART-045 | Crea | taxas | 1 | 1131.8097 | 1131.8097
01.01.02.02 | Setop | DES-CES-005 | Alimentação | mês | 2 | 660.2202 | 1320.4403
01.01.02.03 | Setop | DES-TRA-005 | Vale transporte | mês | 2 | 1591.4909 | 3182.9819
|  |  | SUBTOTAL 01.01.02 |  |  |  | 5635.2319
01.01.03 |  |  | Aluguel de equipamentos
01.01.03.01 | Setop | DES-CAR-005 | Pick-up leve | mês | 2 | 5659.0355 | 11318.0711
|  |  | SUBTOTAL 01.01.03 |  |  |  | 11318.0711
TOTAL 01.01 |  |  | 0 | 0 |  | Total | 50222.2648

## BDI
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Planilha Modelo B. D. I.
OBRA: MANUTENÇÃO DE IMÓVEL EM ARAGUARI
ENDEREÇO: AV. CEL. TEODOLINO PEREIRA DE ARAÚJO E RUA CEL. LINDOLFO RODRIGUES DA CUNHA, Nº 585, CENTRO ARAGUARI/MG
1.0 | CUSTO DIRETO DA OBRA | 0
2.0 | COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)
2.01 | DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) | % EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO DA OBRA
2.01.01 | Custo de Administração Central – AC | 0.07
2.01.02 | Custos - Seguros, Riscos e Garantias – SRG | 0.0132
2.01.03 | Custos Financeiros – CF | 0.01
3.0 | COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)
3.01 | DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) | % EM RELAÇÃO AO PREÇO TOTAL DA OBRA
3.02 | CUSTOS TRIBUTÁRIOS – T | 0.0665
3.02.01 | ISS | 0.03
3.02.02 | PIS | 0.0065
3.02.03 | COFINS | 0.03
3.03 | MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO OU LUCRO) - MC | 0.0825
| Fórmula do BDI | ONDE:
| BDI= {[1+AC+CF+SRG] -1}X100 | BDI = taxa de BDI
AC = Taxa de administração central
SRG = Taxa margem de incerteza (risco) do empreendimento
| 1-(T+MC) | CF = taxa referente aos custos financeiros
T = Taxa referente aos tributos
MC = taxa referente a margem de contribuição (benefício ou lucro)
4.0 | TAXA DE BDI (%): | 28.4606