Segue questionamento de empresa interessada e resposta elaborada pelo setor técnico (DIMAN) da PGJ:
Pergunta: Gostaria de esclarecimento com relação a instalação das janelas, sera instalados os contramarcos ou simplesmente as janelas diretamente na alvenaria?
Resposta: As esquadrias de alumínio serão fixadas na alvenaria diretamente.