## Plan Orçamentária PGJ
Anexo V – Modelo de planilha orçamentária
Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em motobombas, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de MG.
Lotes | Região | Cidade | Endereço | Qtde. | T i p o | Características da bomba | Valor unitário | Visitas anuais | Valor anual
Lote 1 | BH e entorno | Belo Horizonte | Av. Álvares Cabral, 1.690 | 2 | Recalque | Schneider, 4 CV, mod. ME 2340, 3 estág., trifásica |  | 4 | 0
|  | Belo Horizonte | Av. Álvares Cabral, 1.740 | 2 | Recalque | Schneider, 4 CV, mod. ME 2340, 3 estág., trifásica |  | 4 | 0
|  | Belo Horizonte | Av. Álvares Cabral, 1.881 | 1 | Rec. pluvial | Dancor, 1/3 CV, mod 56J0593 (pat. 15.294) |  | 4 | 0
|  | Belo Horizonte | Av. Raja Gabaglia, 615 | 2 | Recalque | 1,5 CV, modelo D 560 195 |  | 4 | 0
|  | Belo Horizonte | Rua Dias Adorno, 367 | 2 | Recalque | Schneider, 4 CV, mod. ME 2340, 3 estág., trifásica |  | 4 | 0
|  | Belo Horizonte | Rua Ouro Preto, 1.112 | 1 | Recalque | Schneider, 2 CV, mod. ME 1420, 3 estág, trifásica |  | 4 | 0
|  | Belo Horizonte | Rua Ouro Preto, 703 | 2 | Recalque | Thebe, 2 CV, trifásica |  | 4 | 0
|  | Belo Horizonte | Rua dos Goitacazes, 1214 | 2 | Recalque | Schneider, 2 CV, 4 estágios, trifásica |  | 4 | 0
|  | Contagem | Rua Antônio Joaquim da Paixão, 285 | 2 | Recalque | Schneider, 1,5 CV, mod. BC 92 SGB, trifásica |  | 4 | 0
|  | Contagem | Rua Antônio Joaquim da Paixão, 285 | 2 | Rec. pluvial | Schneider, 3 CV, mod. BCS 205, trif. (submersa) |  | 4 | 0
|  |  | Subtotal | 18 |  |  |  | Subtotal | 0
Lote 2 | Itaúna | Itaúna | Rua Godofredo Gonçalves, 370 | 1 | Recalque | 2 CV, multiestágios, trifásica (submersa) |  | 4 | 0
|  |  | Subtotal | 1 |  |  |  | Subtotal | 0
Lote 3 | P.Alegre | Pouso Alegre | Rua Maria José Siqueira Rigotti, 85 | 1 | Incêndio | 7,5 CV, 530 L/min, trifásica |  | 4 | 0
|  |  | Subtotal | 1 |  |  |  | Subtotal | 0
Lote 4 | S.S Paraíso | S.Sebastião Paraíso | Av. A com Av. C | 1 | Incêndio | 1,5 CV, 250 L/min |  | 4 | 0
|  |  | Subtotal | 1 |  |  |  | Subtotal | 0
Lote 5 | M. Claros | Montes Claros | Av. Cula Mangabeira, 345 | 1 | Incêndio | Schneider, 5 CV, mod. BC 21, trifásica |  | 4 | 0
|  |  | Subtotal | 1 |  |  |  | Subtotal | 0
Lote 6 | T. Otoni | Teófilo Otoni | Rua Joaquim Ananias de Toledo, 101 | 1 | Incêndio | Thebe, 7,5 CV, 500 L/min, trifásica |  | 4 | 0
|  |  | Subtotal | 1 |  |  |  | Subtotal | 0
Lote 7 | Leste | Barbacena | Rua Dr. Vilela Costa Pinto, 45 | 1 | Incêndio | 7,5 CV, 535 L/min, trifásica |  | 4 | 0
|  | Barbacena | Rua Dr. Vilela Costa Pinto, 45 | 1 | Recalque | Bomba de diafragma Anauger |  | 4 | 0
|  | Conselheiro Lafaiete | Rua Melvin Jones | 1 | Incêndio | 5 CV, 530 L/min, trifásica |  | 4 | 0
|  | São João del Rei | R. Antônio M. de Souza Guerra, 277 | 1 | Incêndio | 5 CV, 530 L/min, trifásica |  | 4 | 0
|  |  | Subtotal | 4 |  |  |  | Subtotal | 0
Lote 8 | Triângulo | Araguari | R. Cel. Lindolfo Rodrigues da Cunha, 130 | 1 | Incêndio | 3 CV, 250 L/min., trifásico |  | 4 | 0
|  | Araguari | R. Cel. Lindolfo Rodrigues da Cunha, 130 | 1 | Recalque | 3 CV, bifásica |  | 4 | 0
|  | Araxá | Av. Tancredo Neves, 340 | 1 | Incêndio | 7,5 CV, 535 L/min, trifásica |  | 4 | 0
|  | Uberaba | Rua Cel. Antônio Rios, 951 | 2 | Recalque | Schneider, 5 CV, mod. BC 21 R, trifásica |  | 4 | 0
|  | Uberaba | Rua Cel. Antônio Rios, 951 | 1 | Incêndio | KSB, 10 CV, trifásica |  | 4 | 0
|  | Uberlândia | Rua São Paulo | 2 | Recalque | Dancor, 1 CV, mod CAM-W6, trifásica |  | 4 | 0
|  | Uberlândia | Rua São Paulo | 1 | Incêndio | Dancor, 10 CV, mod 666 TJM, trifásica |  | 4 | 0
|  |  | Subtotal | 9 |  |  |  | Subtotal | 0
|  |  | Total | 36 |  |  |  | Total | 0