# PROJETO BÁSICO PARA LICITAÇÃO

1. SETOR REQUISITANTE

Superintendência de Engenharia e Arquitetura – SEA

Responsável: Eliana Rodrigues da Cunha Pinheiro

2. GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Diretoria de Fiscalização de Obras – DFOB

Responsável: Maria Regina da Silva Ribeiro

Fiscais: Paulo Rogério Guimarães Santos e Isaac Francisco Quadros Neto

Tel: 3330-8237

3. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da Sede das Promotorias de Justiça de Viçosa, com fornecimento de mão de obra e materiais.

4. JUSTIFICATIVA

A edificação visa à ocupação das Promotorias de Justiça de Viçosa - MG. Será executada conforme projeto anexo e especificações técnicas de serviços que incluem todas as soluções técnicas escolhidas, métodos construtivos e condições organizacionais para a execução da obra, incluindo as normas pertinentes à construção civil.

5. JUSTIFICATIVA DE LOTE ÚNICO

Entendemos como mais viável a licitação da construção da edificação, inclusive aquisição e instalação de elevador e de aparelhos de ar condicionado, em lote único, considerando a necessidade de obra civil para adaptação do espaço físico quando da instalação dos equipamentos e de compatibilização entre os prazos de aquisição dos equipamentos e o andamento da obra.

6. ENDEREÇO

Rua Gomes Barbosa, lote 3 – Bairro Conceição

7. ESPECIFICAÇÕES GERAIS E/OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vide anexo I deste Projeto Básico.

8 . ESTIMATIVA DE CUSTOS GLOBAL

Valor estimado em R$ 4.482.657,94 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Os preços unitários da planilha orçamentária, em sua maioria, são definidos em consulta à tabela oficial de preços do SETOP (Secretaria do Estado de Transportes e Obras Públicas) e à tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil).

Os itens descritos como global (gl) na planilha principal estão devidamente discriminados unitariamente em planilhas separadas, conforme o tipo de serviço a ser executado.

9. BDI UTILIZADO

BDI de 26,86%, exceto para os subitens 17.1.2, 17.2.1, 17.2.3 e 12.1.1 a 12.1.4 para os quais o BDI adotado foi de 15,79%.

10. PRAZOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1 A Contratada deverá apresentar, em no máximo 10 dias úteis, contados do recebimento da Autorização enviada pela Contratante:

- O cronograma físico-financeiro para execução da obra, conforme modelo fornecido pela Contratante, elaborado e assinado por engenheiro registrado no CREA, a ser submetido à aprovação da Superintendência de Engenharia e Arquitetura da Contratante;

- ART da execução da obra, devidamente quitada, em nome do Responsável Técnico e dos engenheiros da equipe de apoio;

- Comprovação de experiência dos profissionais da equipe de apoio, conforme item 17;

- Matrícula da obra junto ao INSS – CEI.

10.2	A “Ordem de Serviço” somente será liberada após a entrega dos documentos relacionados acima.

10.3	A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços, em no máximo 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da “Ordem de Serviço” emitida pela Contratante;

10.4	A Contratada deverá executar todos os serviços contratados, em no máximo 22 (vinte e dois) meses, contados do recebimento da “Ordem de Serviço”.

11. PRAZOS DE GARANTIA E REFAZIMENTO

11.1	Para serviços e materiais: mínimo 5 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo;

11.2	Para equipamentos: mínimo 1 (um) ano, contados do recebimento definitivo;

11.3	Refazimento: máximo de 7 (sete) dias, contados do recebimento da comunicação.

12. VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados a partir do 5° (quinto) dia seguinte à data de assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado, por meio de termos aditivos, nas hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, mediante prévia justificativa.

13. MEDIÇÕES

O valor a ser pago para cada medição fica limitado ao aprovado no cronograma físico-financeiro da obra, obedecendo aos seguintes percentuais máximos acumulados sobre o valor total da proposta.

| PERCENTUAIS MÁXIMOS |  |
| --- | --- |
| 1ª PARCELA ATÉ 1,20% | 12ª PARCELA ATÉ 52,30% |
| 2 ª PARCELA ATÉ 5,70% | 13ª PARCELA ATÉ 55,40% |
| 3ª PARCELA ATÉ 10,30% | 14ª PARCELA ATÉ 58,80% |
| 4ª PARCELA ATÉ 14,90% | 15ª PARCELA ATÉ 62,40% |
| 5ª PARCELA ATÉ 19,60% | 16ª PARCELA ATÉ 66,70% |
| 6ª PARCELA ATÉ 24,20% | 17ª PARCELA ATÉ 71,40% |
| 7ª PARCELA ATÉ 28,90% | 18ª PARCELA ATÉ 76,60% |
| 8ª PARCELA ATÉ 33,80% | 19ª PARCELA ATÉ 82,80% |
| 9ª PARCELA ATÉ 38,80% | 20ª PARCELA ATÉ 87,90% |
| 10ª PARCELA ATÉ 44,10% | 21ª PARCELA ATÉ 93,80% |
| 11ª PARCELA ATÉ 49,40% | 22ª PARCELA ATÉ 100% |

14. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento referente às quantidades executadas e medidas será efetuado mediante a apresentação da nota fiscal.

Junto à nota fiscal, a Contratada deverá apresentar, ainda:

- Boletim de medição devidamente assinado;

- Comprovantes específicos para a primeira medição, além dos documentos a serem entregues com as medições mensais:

  - matrícula dos serviços junto ao INSS – CEI;

  - apresentação da quitação da apólice de seguro ou da parcela, no caso de a Contratada optar pelo parcelamento do pagamento;

  - apresentação do comprovante de prestação de garantia.

- Comprovantes para todas as medições:

  - Guias de recolhimento GFIP e GPS dos empregados fixos e alocados na execução dos serviços, devidamente quitadas, referentes ao mês anterior ao da emissão da nota fiscal;

  - Apresentação da quitação da parcela da apólice de seguro, no caso de a Contratada optar pelo parcelamento do pagamento (se for o caso);

  - Certidão Negativa de débito junto ao INSS da execução dos serviços;

  - Certidão de Regularidade do FGTS;

  - Certidão Negativa de débito junto ao Município;

- Comprovantes específicos para a última medição, além dos documentos a serem entregues com as medições mensais, se for o caso:

  - Certidão Negativa da Matrícula CEI da obra;

  - Termo de garantia de equipamento instalado (se for o caso);

  - Baixa do Alvará / Habite-se;

  - Diário de execução dos serviços;

  - Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB.

15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

15.1	Certificado de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). O Certificado deverá estar dentro do prazo de validade.

15.2	Atestado(s) de capacidade técnica, detalhado, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva certidão para fins de licitação do CREA, que comprove haver o licitante (pessoa jurídica) executado e fornecido, com bom desempenho, as seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor significativo de obras com características semelhantes ao objeto contratado:

15.2.1	Construção de edificação estruturada, com área mínima construída de 700m²;

15.2.2	Execução de fundação profunda;

15.2.3	Instalação elétrica com carga instalada de no mínimo 57 KVA.

15.3	Serão aceitos na licitação tão somente atestados de capacitação técnico-operacional emitidos em nome da empresa licitante. Caso tenha havido alteração na razão social, e o atestado de capacidade técnica tenha sido com o nome anterior da empresa, esta deverá anexar à documentação cópia da respectiva alteração contratual, devidamente autenticada pela Junta Comercial;

15.4	Não se admitirá o somatório de atestados ou certidões para atender as quantidades mínimas exigidas em cada item acima especificado;

15.5	Não há necessidade de os serviços constarem de uma mesma obra.

15.6	Não serão computadas na área de construção da edificação, aquelas relativas a estacionamento descoberto de veículos;

15.7	Não serão aceitos atestados referentes às obras de conjuntos habitacionais (tipo: COHAB, COHAPAR, INOCOOP etc.), galpões, instalações ou conjuntos esportivos, industriais, agrícolas e obras de arte.

15.8	Termo de Compromisso da empresa licitante, indicando um profissional como responsável técnico pelo objeto desta licitação, assinado em conjunto pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico indicado, acompanhado da(s) respectiva(s) certidão(ões) do CREA, comprovando responsabilidade técnica por execução ou fiscalização de obra(s) e serviço(s) de características semelhante(s) ao objeto deste Edital, assegurando a execução das seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor significativo:

15.8.1	Construção de edificação estruturada;

15.8.2	Execução de fundação profunda.

15.9	O profissional indicado no termo de compromisso deve estar indicado no Certificado de Registro de Pessoa Jurídica (item 15.1);

16. SOMATÓRIO DE ATESTADOS E QUANTITATIVO MÍNIMO

Entendemos que o somatório de atestados não comprova efetivamente a aptidão da empresa para prestação do serviço tendo em vista a necessidade de estrutura técnico-operacional compatível com o objeto da licitação. Entendemos ainda que a execução de parcelas inferiores não configura experiência anterior na execução de objeto similar uma vez que a complexidade do objeto licitado depende de certa dimensão quantitativa, não cabendo fracionamento.

Ressaltamos que a exigência de quantitativos mínimos guarda proporção com a necessidade da escolha de empresas capacitadas para a entrega bem-sucedida do objeto da licitação.

17. EQUIPE DE APOIO

A equipe de apoio deverá ser composta dos seguintes profissionais:

17.1	Engenheiro civil (Pleno), por 8 (oito) horas diárias, durante todo o período de execução das obras, com experiência em obras com características semelhantes ao objeto contratado, comprovada com acervo técnico emitido pelo CREA, assegurando a execução de construção de edificação estruturada, e execução de fundação profunda;

17.2	Engenheiro eletricista (Pleno), por 16 horas  semanais por 15 meses, com experiência em obras com características semelhantes ao objeto contratado, comprovada com acervo técnico emitido pelo CREA, tais como: padrão de entrada de energia em baixa tensão trifásico, cabeamento estruturado de dados e voz, sistema de segurança patrimonial com CFTV e alarmes, sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

17.3	Engenheiro Mecânico (Pleno), por 08 (oito) horas semanais por 08 meses com experiência em obras com características semelhantes ao objeto contratado, comprovada com acervo técnico emitido pelo CREA, assegurando a execução de serviços de climatização e circulação vertical, semelhantes ao objeto contratado;

17.4	Técnico em Segurança do Trabalho, por 8 (oito) horas diárias, durante todo o período de execução das obras, com experiência comprovada em carteira de trabalho;

17.5	Encarregado geral para atuação na área civil, em tempo integral, durante todo o período de execução das obras, com experiência comprovada em carteira de trabalho;

17.6	Almoxarife, em tempo integral, durante todo o período de execução das obras, com experiência comprovada em carteira de trabalho;

17.7	Vigia, em todo o período de execução das obras, sendo durante os dias de semana no período noturno e aos fins de semana e feriados em período integral.

18. FISCALIZAÇÃO

18.1	A fiscalização dos serviços será efetuada por servidores designados pela Contratante;

18.2	A existência da fiscalização por parte da Contratante, de modo algum atenua ou exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os serviços contratados;

18.3	O desempenho da atribuição de fiscalização no local do serviço não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços de manutenção;

18.4	Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfizerem às exigências contratuais, ficando a Contratada obrigada a refazê-los e arcar com seus custos;

18.5	As avaliações e fiscalizações da Contratante serão feitas em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, com o contrato, com a legislação pertinente, com as normas técnicas brasileiras e com as orientações dos fabricantes e fornecedores;

18.6	Durante a realização dos serviços, a Contratada deverá facilitar, em tudo o que dela depender, o trabalho da fiscalização, acatando, imediatamente, ordens, decisões e observações emanadas desta.

19. GARANTIA CONTRATUAL

A exigência de prestação de garantia tem por objetivo assegurar que o contratado efetivamente cumpra as obrigações contratuais assumidas, tornando possível à Administração a rápida reposição de eventuais prejuízos que possa vir a sofrer em caso de inadimplemento.

20. SEGURO

20.1	A Contratada dever apresentar à Contratante, no prazo máximo de 30 (dez) dias úteis, contado da data da entrega do protocolo da via assinada do contrato, apólice de seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o período de execução da obra, o qual dever cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias, constando como beneficiária na apólice a Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais:

- Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a Contratada responderá pelos danos e prejuízos que causar à administração, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.

20.2	A Contratada deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior, apólice de seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o período de execução da obra, correndo por conta da Contratada as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis Federais nº 8.212 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

20.3	No caso de a Contratada optar pelo parcelamento do pagamento, deve apresentar à  Contratante o respectivo comprovante mensal juntamente com os documentos exigidos para pagamento da nota fiscal.

20.4	O pagamento da primeira medição à Contratada ficará condicionado  à apresentação da quitação da apólice ou da parcela, conforme estabelecido no item anterior

21. RELAÇÃO DOS ANEXOS

São partes que compõem este Projeto Básico:

1 CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

3 FOTOS

4 MEMORIAIS DESCRITIVOS:

4.1 ESTRUTURAL

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (COMUNICAÇÃO DADOS E VOZ)

  - INSTALAÇÕES DE ATERRAMENTO E SPDA

  - SEGURANÇA (CFTV E ALARME)

  - INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

  - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

  - ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

  - DRENAGEM E RETALUDAMENTO

4.10 INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

5 MODELOS:

5.1 COMPOSIÇÃO DE BDI

5.2 COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE PREÇO UNITÁRIO

5.3 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

5.4 DIÁRIO DE OBRA

  - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

  - PLANILHA DOS COMPLEMENTARES

6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA PROPOSTA

6.1 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM PREÇO

7 PROJETOS TÉCNICOS:

7.1 ARQUITETÔNICO E DETALHAMENTOS PISO, FORRO, GRADIL FRONTAL, ESQUADRIAS, 	CROQUI DE IMPERMEABILIZAÇÃO

7.2 ESTRUTURAL

7.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.4 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (COMUNICAÇÃO DADOS E VOZ)

7.5 INSTALAÇÕES DE ATERRAMENTO E SPDA

7.6 SEGURANÇA (CFTV E ALARME)

7.7 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

7.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

7.9 DRENAGEM E RETALUDAMENTO

7.10  INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

8 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

9 RELATÓRIO DE SONDAGEM

22. PROPOSTA COMERCIAL

Todos os anexos deverão ser considerados quando da formação dos preços para elaboração da proposta. A empresa proponente deverá apresentar sua proposta comercial composta dos seguintes itens:

22.1	Planilha detalhada de preços unitários e totais, dos itens e subitens cotados, e preço global, expressos em reais, de acordo com o modelo fornecido pela Contratante, não podendo conter alterações, acréscimos ou decréscimos em seus itens e subitens;

22.2	Composição de custos para cada item e subitem da planilha detalhada, conforme modelo fornecido pela Contratante, com discriminação de valores dos materiais, mão de obra, dos coeficientes de produtividade, de consumo e do BDI, exceto para as instalações referentes aos projetos complementares (elétricas, voz/dados, hidrossanitárias etc);

22.3	Composição do BDI – Benefício e Despesas Indiretas, conforme modelo fornecido com discriminação de todos os itens, com seus custos, inclusive o custo direto utilizado para apropriação da taxa do BDI.

22.4	Planilha de material e mão de obra de instalações referentes aos projetos complementares, conforme modelo fornecido pela Contratante (se for o caso).

23.	RECEBIMENTO E ACEITE

O recebimento e o aceite do objeto deste Projeto Básico dar-se-ão da forma seguinte:

23.1	Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação escrita da Contratada, ao término da execução de todos os serviços e após vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes;

23.2	Definitivamente, em até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, com a entrega dos serviços perfeitos, sólidos e seguros, atestando-se sua conformidade com o objeto contratado e desde que satisfeitas as seguintes condições:

23.2.1	Atendidas todas as reclamações referentes a defeitos ou imperfeições verificadas e notificadas;

23.2.2	Apresentação à Superintendência de Engenharia e Arquitetura da Contratante da seguinte documentação:

- Certidão Negativa de débito junto ao INSS de toda a obra;

- Certidão de Regularidade do FGTS;

- Certidão Negativa de débito junto ao Município;

- Baixa do alvará / Habite-se;

- Diário de Obras;

- Manual do edifício;

- AS BUILT.

23.3 Vistoria do Corpo de Bombeiros.

24.	OBRIGAÇÕES DA Contratante

São obrigações da Contratante, além de outras previstas neste Projeto Básico:

24.1	Efetuar o pagamento dos valores devidos, no prazo e condições pactuadas;

24.2	Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, por intermédio do(a) Superintendente de Engenharia e Arquitetura da Contratante ou por servidor por este indicado, que deverá anotar todas as ocorrências relacionadas à referida execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos detectados, e comunicar, antes de expirada a vigência contratual, as irregularidades apuradas aos superiores e aos órgãos competentes, caso haja necessidade de imposição de sanções, ou as medidas corretivas a serem adotadas se situem fora do seu âmbito de competência;

24.3	Comunicar à Contratada, por escrito, a respeito da supressão ou acréscimo contratuais, encaminhando o respectivo termo aditivo para ser assinado;

24.4	Decidir sobre eventuais alterações contratuais, nos limites permitidos por lei, para melhor adequação de seu objeto.

25.	OBRIGAÇÕES DA Contratada

São obrigações da Contratada, além de outras previstas neste Projeto Básico:

25.1 	Entregar a obra em condições perfeitas, sólidas e seguras;

25.2	Disponibilizar todo o material, equipamentos, mão de obra e ferramental necessários à execução da obra;

25.3	Manter equipe de apoio, para acompanhamento dos serviços e cumprimento das obrigações;

25.4	Executar os serviços contratados, respeitando o Cronograma físico-financeiro aprovado e as alterações promovidas pela Contratante, independentemente de faltas de empregados ou outros imprevistos;

25.5	Seguir os procedimentos de execução e de segurança, bem como as especificações detalhadas no Caderno de Documentação Técnica;

25.6	Cumprir, durante todo o período da execução da obra, normas técnicas da ABNT, Lei Federal nº 5.194/66, Código de Obras Municipal e Portaria n° 3214/78, do Ministério do Trabalho, além das disposições éticas e administrativas regulamentadoras do exercício da engenharia ,  além de outras normas relacionadas a segurança e medicina do trabalho, tais como uso de luvas, capacetes, botinas, óculos, abafadores de ruído etc;

25.7	Facilitar a inspeção dos serviços por parte da Contratante, em qualquer dia e horário, previamente agendado, com a presença do engenheiro responsável pela obra, que prestará todas as informações solicitadas;

25.8	Manter no local da obra, à disposição da Contratante, o DIÁRIO DE OBRA, devidamente atualizado, com registro de todas as ocorrências;

25.9	Garantir, na forma do art. 618 do Código Civil, pelo prazo definido na proposta, contado da data do aceite definitivo, todos os serviços prestados e materiais utilizados, incluindo os defeitos/vícios gravíssimos, graves ou leves que venham a comprometer, dentre outros, a ruína do edifício, a saúde e a segurança das pessoas que ali trabalham ou transitam;

25.10	Refazer, às suas expensas, no prazo especificado na proposta, todo o serviço considerado inadequado ou imperfeito, caso constatadas irregularidades;

25.11	Arcar com todas as despesas pertinentes à execução da obra Contratada, tais como impostos, taxas, fretes, embalagens, custos com mobilização e também os salários, encargos previdenciários, trabalhistas e sociais relacionados à execução do objeto, bem como os demais custos, mantendo em dia os seus recolhimentos;

25.12	Efetuar, às suas expensas, visando a atender a legislação pertinente, o registro do Contrato e dos aditivos, se for o caso, junto ao CREA/MG;

25.13	Apresentar ART's da execução da obra e dos aditivos de acréscimos de serviços do responsável técnico, devidamente quitadas;

25.14	Apresentar ART's da execução da obra dos engenheiros da equipe de apoio, devidamente quitadas;

25.15	Responder integralmente pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, por culpa ou dolo decorrentes da execução dos serviços contratados, não havendo exclusão ou redução de responsabilidade decorrente da fiscalização ou do acompanhamento contratual exercido pela Contratante;

25.16	Responsabilizar-se por eventuais acidentes ocorridos com seus empregados, quando da execução dos serviços, mesmo nas dependências da Contratante;

25.17	Responsabilizar-se pelo comportamento dos funcionários ou prepostos designados para a execução dos serviços, inclusive no que se refere a danos morais ou físicos porventura causados à Contratante e a seus servidores. Essa responsabilidade abrange defeitos em componentes, acessórios ou outros equipamentos conectados ou não entre si, mobiliário, rede elétrica etc., comprovadamente causados por funcionários seus, ainda que por acidente e durante a execução contratual;

25.18	Comunicar à Contratante a ocorrência de quaisquer fatos que possam impedir ou retardar o andamento dos serviços, apresentando soluções para sanar tais impedimentos;

25.19	Efetuar a medição da obra executada, em conjunto com a Contratante, emitindo o boletim de medição e a nota fiscal respectiva;

25.20	Submeter à apreciação da Contratante, a qualquer momento da execução e antes de expirado o prazo previsto para a conclusão da obra, qualquer tipo de retardamento, solicitando prorrogação, se assim entender necessário, quando da ocorrência de quaisquer das situações contempladas no art. 57, §1º da Lei Federal 8.666/93, fundamentando e comprovando a hipótese legal aplicável;

25.21	Manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de regularidade fiscal e de qualificação exigidas e apresentadas na fase de habilitação do processo licitatório e/ou assinatura do Contrato;

25.22	Substituir o técnico responsável pela obra somente após expressa anuência da Contratante, devendo essa substituição ser comunicada com antecedência mínima de cinco dias;

25.23	Manter, durante toda a execução das obras, até o seu recebimento definitivo, a vigilância do prédio e a proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega à Contratante;

25.24	Entregar o “Manual do Edifício”, contendo informações para conservação e manutenção do bem;

25.25	Manter rigoroso controle das modificações de projeto para elaboração do “AS BUILT”;

25.26	Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da Contratante.

26. VISITA AO LOCAL DA OBRA

Poderá ser agendada visita (facultativa) ao local onde a obra será executada junto à  Promotoria de Justiça de Viçosa, pelo telefone (31)3621-1199 com Sra. Rosana Cibele Alves Barbosa Mendes.

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2015