PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VIÇOSA

RUA GOMES BARBOSA, LOTE 03,

BAIRRO CONCEIÇÃO- VIÇOSA/ MG

MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO 7

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

14 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

Deverão ser apresentadas amostras dos acessórios à CONTRATANTE.

14.01 Fornecimento e colocação de assento almofadado oval reforçado para vaso sanitário- branco

Modelo: Plástico

Cor: Branca.

Fabricante: ASTRA, almofadado oval reforçado ou similar.

Muito importante: sempre o assento deverá ser compatível com a bacia.

Local: Todos as instalações sanitárias.

14.02 Fornecimento e colocação de cabide metálico simples cromado para banheiro

Modelo: Metálico.

Acabamento: Cromado.

Fabricante: DECA (Linha: Evidence, código: 2060 C EVD), DOCOL (Linha Single cromado, código: 00158206), (FABRIMAR- Linha Universal cromada, Código: 5080-UN) ou similar.

Local: 1 (um) para cada vaso sanitário das instalações sanitárias.

____________________________________

Juliane Baêta Pontes Moscatelli

Crea 63769/D

MAMP 3446