## Planilha de Venda
[8 empty] | BDI | 1.2568
MODELO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
OBRA- PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES - MG
ITEM / SUB-ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 |  |  | SUBESTAÇÃO | [5 empty] | conferencia |  | valor=0
9.1.1 |  |  | Poste De Concreto, 600 Dan, Seção Circular, H = 11M, Padrão Cemig | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.2 |  |  | Caixa De Inspeção, Tipo Zd, Padrão Cemig, (100X75X120)mm Completa Com Tampo De Ferro Fundido | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.3 |  |  | Eletroduto De Ferro Galvanizado Á Fogo De Diâmetro 75mm | M | 6 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.4 |  |  | Fita De Aço Inoxidável, Largura De 6 Mm, Carga Mínima De Ruptura 200 Dan | M | 15 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.5 |  |  | Transformador De Corrente (Tc), Para Proteção, Uso Interno, Classe 15 Kv, Relação De Transformação 200/5, Classe De Exatidão 10B50 | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.6 |  |  | Transformador De Potencial (Tp) Para Proteção E ILUMINAÇÃO INTERNA DA SUBESTAÇÃO, Encapsulado Com Resina Epóxi, Classe 15Kv, Uso Interno, Rel.13.800/220/115V-1.000Va, Classe De Exatidão 06P75 | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.7 |  |  | Prateleira Com Suporte Para Instalação Dos Tc'S E Tp'S De Medição, Padrão Cemig, (1,5X1,0)M | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.8 |  |  | Suporte De Fixação Das Muflas Terminais | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.9 |  |  | Suporte Para Fixação Do Tp De Proteção | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.10 |  |  | Suporte Para Fixação Dos Tc'S De Proteção | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.11 |  |  | Barramento De Cobre Eletrolítico Com Seção Mínima De 50mm2, Diâmetro 3/8" | M | 30 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.12 |  |  | Caixa Tipo "Cm-4", Para Medidores Polifásicos, Padrão Cemig | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.13 |  |  | Grade De Proteção Para Baia , Com Painel De Tela De Arame Zincado Nº 12 Bwg, Com Malha De (30X30)Mm, Dimensões (3000X1500)mm | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.14 |  |  | Grade De Proteção Para Baia , Com Painel De Tela De Arame Zincado Nº 12 Bwg, Com Malha De (30X30)Mm, Dimensões (3000X2400)mm | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.15 |  |  | Grade De Proteção Para Baia, Com Painel De Tela De Arame Zincado Nº 12 Bwg, Com Malha De (30X30)Mm, Dimensões (3000X2500)mm | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.16 |  |  | Chave Seccionadora, Tipo Faca, Abertura Tripolar Sob Carga, Sem Fusível, 400 A, 15 Kv Equipada Com Manopla E Haste De Manobra com blocos de contatos auxiliares | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.17 |  |  | Chave Seccionadora, Tipo Fusível, Abertura Tripolar Sob Carga, Com Fusível, 400 A, 15 Kv Equipada Com Manopla E Haste De Manobra com blocos de contatos auxiliares | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.18 |  |  | Terminal (Mufla) Polimérico 12/20 Kv | UN | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.19 |  |  | Cabo De Cobre, Isolamento 8,7/ 15 Kv, Seção 25 mm2 | M | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.20 |  |  | Transformador De Potência, À Seco, Com Taps Primários De 11,4-12,0-12,6-13,2-13,8 Kv (Triângulo) E Secundário 220/ 127 V (Estrela Aterrado), Potência Nominal 750 Kva | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.21 |  |  | Condutor De Cobre, Isolamento Termoplástico Para 1Kv, Secção 2,5Mm² | M | 10 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.22 |  |  | Disjuntor Tripolar De Média Tensão, Uso Interno, 15Kv, 60Hz, Corrente Nominal Mínima 350A, Capacidade De Interrupção Mínima De 10 Ka., Conforme Nd 5.3 Da Cemig. | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.23 |  |  | Placa De Advertência: "Perigo De Morte - Média Tensão" | UN | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.24 |  |  | Placa De Advertência: "Esta Chave Não Deve Ser Manobrada Sob Carga" | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.25 |  |  | Placa De Advertência: "Em Caso De Incêndio Não Jogar Água" | UN | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.26 |  |  | Isolador/Suporte Interno, Classe 15Kv, Com Guia Barra | UN | 9 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.27 |  |  | Isolador De Passagem, Em Porcelana, Tipo Interno/Interno, Classe 15 Kv | UN | 9 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.28 |  |  | Caixa Para Relés Da Proteção Secundária, Em Chapa De Aço 16 Usg, Com Dispósitivo Para Selo, Dimensões (40X40X30)cm | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.29 |  |  | Plataforma Basculante (Suporte Equipamentos De Leitura), 50X50cm, Metálica, Para Suportar Até 20Dan | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.30 |  |  | Fusível Limitador De Corrente, Tipo Hh, Classe 15Kv, Corrente Nominal 63A | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.31 |  |  | Relé Trifásico, Para Proteção Secundária, Funções 50/51 E 50N/51N, Microprocessado, Com Fonte Capacitiva Incorporada, Curvas De Proteção Ni-Mi-Ei-Long-It-I²T | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.32 |  |  | Eletroduto De Ferro Galvanizado Á Fogo De Diâmetro 50Mm | M | 10 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.33 |  |  | CABO COBRE NU # 50 MM2 INCLUSIVE SUPORTE | M | 150 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.34 |  |  | No-Break, 1000 Va, 220/127V | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.35 |  |  | Conector Em Cunha Para Condutor Principal Em Cobre 50 Mm² E Derivação Em Cobre 25 Mm² | UN | 10 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.1.36 |  |  | Cabo De Cobre Nú, Temprera Meia Dura, Seção 70 mm2, Para Interligação Do Neutro Da Rede Da Cemig À Malha De Aterramento Da Subestação | M | 30 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 9.1 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.2 |  |  | CABOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.1 |  |  | Cabo Isolado Em Termoplástico Não Halogenado, Seção 2,5 mm² - 450/750 V - 70°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 32700 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.2 |  |  | Cabo Isolado Em Termoplástico Não Halogenado, Seção 4 mm² - 450/750 V - 70°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 15700 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.3 |  |  | Cabo Isolado Em Termoplástico Não Halogenado, Seção 6 mm² - 450/750 V - 70°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 2300 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.4 |  |  | Cabo Isolado Em Termoplástico Não Halogenado, Seção 10 mm² - 450/750 V - 70°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 300 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.5 |  |  | Cabo Isolado Em Termoplástico Não Halogenado, Seção 16 mm² - 450/750 V - 70°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 3450 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.6 |  |  | Cabo Isolado Em Termoplástico Não Halogenado, Seção 25 mm² - 450/750 V - 70°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 2000 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.7 |  |  | Cabo Isolado Em Termoplástico Não Halogenado, Seção 35 mm² - 450/750 V - 70°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 210 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.8 |  |  | Cabo Isolado Em Epr Não Halogenado, Seção 10 mm² - 0,6/1 Kv - 90°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 1300 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.9 |  |  | Cabo Isolado Em Epr Não Halogenado, Seção 16 mm² - 0,6/1 Kv - 90°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 193 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.10 |  |  | Cabo Isolado Em Epr Não Halogenado, Seção 25 mm² - 0,6/1 Kv - 90°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 725 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.11 |  |  | Cabo Isolado Em Epr Não Halogenado, Seção 35 mm² - 0,6/1 Kv - 90°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 82 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.12 |  |  | Cabo Isolado Em Epr Não Halogenado, Seção 50 mm² - 0,6/1 Kv - 90°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 1950 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.13 |  |  | Cabo Isolado Em Epr Não Halogenado, Seção 70 mm² - 0,6/1 Kv - 90°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.14 |  |  | Cabo Isolado Em Epr Não Halogenado, Seção 120 mm² - 0,6/1 Kv - 90°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 1100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.15 |  |  | Cabo Isolado Em Epr Não Halogenado, Seção 240 mm² - 0,6/1 Kv - 90°C - Flexível (Nbr 13248) | M | 135 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.16 |  |  | Cabo Flexível Pp 3X2,5mm2 | M | 750 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.2.17 |  |  | Cabo Condutor De Cobre, Tripolar, Flexível Classe 5, Isolação E Cobertura Em Pvc Para 450/750 V, Temperatura No Condutor De 70º C Em Serviço Contínuo, Conforme Normas Nbr 13249, Seção 3 X #2,5mm2 | M | 80 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 9.2 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.3 |  |  | ELETROCALHA, LEITO, E CANALETAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.1 |  |  | Leito Para Cabos, Com Septo Divisor, 400 X 100 mm, Inclusive Conexão | M | 110 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.2 |  |  | Eletrocalha Lisa Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 400 X 100 mm Com Tampa, Inclusive Conexão | M | 5 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.3 |  |  | Eletrocalha Lisa Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 300 X 100 mm Com Tampa, Inclusive Conexão | M | 40 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.4 |  |  | Canaleta Em Perfil De Alumínio Anodizado, Pintada Na Cor Branca, Dimensões 25X73mm, Barras De 3,0 Metros, Com Duas Vias Para Passagem De Cabos (Uma Com 22,4mm E Outra Com 45,6mm De Largura) - ref DT 12241.00 da Dutotec ou similar | M | 1700 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.5 |  |  | Tampa terminal para fechamento de canaleta De Alumínio Anodizado, em plástico ABS na cor branca, Dimensões 25X73mm, - ref DT 49140.00 da Dutotec ou similar | UN | 351 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.6 |  |  | Tampa plana lisa canaleta em perfil De Alumínio Anodizado, pintado na cor branca, largura de 73mm, barras de 3,0m - ref DT 15140.00 da Dutotec ou similar | M | 1700 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.7 |  |  | Curva Vertical Interna, Em Alumínio Anodizado Pintado Na Cor Branca, Raio=30mm, Largura De 73mm, Com Um Septo Divisor ref. DT 38040.30 da Dutotec ou similar | UN | 351 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.8 |  |  | Curva Vertical Externa, Em Alumínio Anodizado Pintado Na Cor Branca, Raio=30mm, Largura De 73mm, Com Um Septo Divisor ref. DT 38240.30 da Dutotec ou similar | UN | 102 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.9 |  |  | Eletrocalha Lisa Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 200 X 100 mm Com Tampa, Inclusive Conexão | M | 420 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 9.3 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.4 |  |  | CONDULETES | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.1 |  |  | Condulete Tipo E Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 3/4" | UN | 37 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.2 |  |  | Condulete Tipo C Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 3/4" | UN | 32 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.3 |  |  | Condulete Tipo Lr Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 3/4" | UN | 49 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.4 |  |  | Condulete Tipo Lr Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 1.1/4" | UN | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.5 |  |  | Condulete Tipo Lr Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 2" | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.6 |  |  | Condulete Tipo Ll Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 3/4" | UN | 42 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.7 |  |  | Condulete Tipo Ll Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 1.1/4" | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.8 |  |  | Condulete Tipo Ll Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 2" | UN | 9 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.9 |  |  | Condulete Tipo Ll Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 4" | UN | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.10 |  |  | Condulete Tipo Lb Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 3/4" | UN | 419 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.11 |  |  | Condulete Tipo Lb Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 1.1/4" | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.12 |  |  | Condulete Tipo Lb Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 2" | UN | 13 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.13 |  |  | Condulete Tipo Lb Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 4" | UN | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.14 |  |  | Condulete Tipo T Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 3/4" | UN | 96 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.15 |  |  | Condulete Tipo T Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 2" | UN | 8 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.16 |  |  | Condulete Tipo Tb Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 3/4" | UN | 7 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.17 |  |  | Condulete Tipo X Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 3/4" | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.18 |  |  | Condulete Tipo Multiplo X Em Alumínio Para Eletroduto Roscado D = 3/4" | UN | 364 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.19 |  |  | Prensa-Cabos Para Condulete D=3/4", Em Alumínio | UN | 788 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.20 |  |  | Prensa-Cabos Para Condulete D=1.1/4", Em Alumínio | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.21 |  |  | Prensa-Cabos Para Condulete D=2", Em Alumínio | UN | 13 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.22 |  |  | Prensa-Cabos Para Condulete D=4", Em Alumínio | UN | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.23 |  |  | Tampa Cega Para Condulete 3/4", Em Alumínio | UN | 972 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.24 |  |  | Placa Para 1 Interruptor Em Condulete D=3/4" | UN | 6 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.25 |  |  | Placa Para 2 Interruptores Em Condulete D=3/4" | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.26 |  |  | Placa Para 1 Tomada Simples (PADRÃO NBR14136) Em Condulete D=3/4" | UN | 8 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.4.27 |  |  | Tampão Condulete 3/4", Em Plástico | UN | 459 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 9.4 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.1 |  |  | Caixa Para Disjuntor (40X40X12Cm) | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.2 |  |  | Caixa Octogonal 4X4" Em Chapa Metálica Esmaltada | UN | 106 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.3 |  |  | Caixa Octogonal 3X3" Em Chapa Metálica Esmaltada | UN | 63 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.4 |  |  | Caixa 2X4" De Embutir Dryfix | UN | 18 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.5 |  |  | Caixa 4X4" De Embutir Dryfix | UN | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.6 |  |  | Caixa de piso, em alumínio fundido, dimensões 10x10x6cm, com quatro entradas para eletrodutos de 3/4", com tampa metálica em latão amarelo do tipo basculante para duas tomadas elétricas, 2P+T, 20A, 250VA, conforme NBR 14136, inclui as duas tomadas | UN | 13 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.7 |  |  | Caixa de piso, em alumínio fundido, dimensões 10x10x6cm, com quatro entradas para eletrodutos de 3/4", com tampa metálica em latão amarelo tipo basculante para três tomadas RJ45, categoria 5E, encaixe compatível com o padrão Keystone/Furukawa | UN | 12 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.8 |  |  | Caixa de piso, em alumínio fundido, dimensões 10x10x6cm, com quatro entradas para eletrodutos de 3/4", com tampa metálica em latão amarelo do tipo cega | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.9 |  |  | Caixa (5X10X7,5Cm) Em Chapa Metálica Esmaltada | UN | 1038 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.10 |  |  | Caixa (10X10X7,5Cm) Em Chapa Metálica Esmaltada | UN | 58 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.11 |  |  | Caixa 2X4" De Sobrepor Em Pvc | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.12 |  |  | Tampa Cega 2X4", Em Pvc | UN | 64 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.13 |  |  | Tampa Cega 4X4", Em Pvc | UN | 11 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.14 |  |  | Porta Equipamento Para canaleta de alumínio, para 3 pontos modulares de tomada ou interruptor, compatível com a Linha Pial Legrand, em plástico ABS na cor branca. REF DT 64440.00 da dutotec ou similar | UN | 607 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.5.15 |  |  | Caixa De Passagem Metálica (30X30X12Cm) | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 9.5 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.6 |  |  | DISJUNTOR, CONTATOR E BOTÃO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.1 |  |  | Disjuntor Monopolar Termomagnético 10Ka, De 20A | UN | 359 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.2 |  |  | Disjuntor Bipolar Termomagnético 10Ka, De 20A | UN | 47 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.3 |  |  | Disjuntor Tripolar Termomagnético 10Ka, De 20A | UN | 15 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.4 |  |  | Disjuntor Tripolar Termomagnético 10Ka, De 50A | UN | 6 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.5 |  |  | Disjuntor Monopolar Termomagnético 10Ka, De 32A | UN | 16 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.6 |  |  | Disjuntor Bipolar Termomagnético 10Ka, De 32A | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.7 |  |  | Disjuntor Tripolar Termomagnético 10Ka, De 40A | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.8 |  |  | Disjuntor Tripolar Termomagnético 10Ka, De 63A | UN | 7 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.9 |  |  | Disjuntor Tripolar Termomagnético 10Ka, De 70A | UN | 9 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.10 |  |  | Disjuntor Tripolar Termomagnético 10Ka, De 80A | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.11 |  |  | Disjuntor Tripolar Termomagnético 10Ka, De 100A | UN | 9 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.12 |  |  | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40 Ka, De 1800A | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.13 |  |  | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40 Ka, De 40A | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.14 |  |  | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40 Ka, De 50A | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.15 |  |  | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40 Ka, De 63A | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.16 |  |  | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40 Ka, De 80A | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.17 |  |  | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40 Ka, De 100A | UN | 10 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.18 |  |  | Disjuntor Termomagnético Tripolar 40 Ka, De 400A | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.19 |  |  | Contator De Partida Direta, Referência Cwm07 Weg Ou Similar | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.20 |  |  | Contator De Partida Direta, Referência Cwm012 Weg Ou Similar | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.21 |  |  | Contator De Partida Direta, Referência Cwm018 Weg Ou Similar | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.22 |  |  | Contator De Potência, Referência Cwm9-10-30 Weg Ou Similar | UN | 14 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.23 |  |  | Contator De Potência, Referência Cwm18-10-30 Weg Ou Similar | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.24 |  |  | Disjuntor Motor, Faixa De Ajuste 1,0-1,6 A, Referência Mpw25-3-D016 Weg Ou Similar | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.25 |  |  | Disjuntor Motor, Faixa De Ajuste 1,5-2,5 A, Referência Mpw25-3-D025 Weg Ou Similar | UN | 12 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.26 |  |  | Disjuntor Motor, Faixa De Ajuste 2,5-4,0 A, Referência Mpw25-40 Weg Ou Similar | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.27 |  |  | Disjuntor Motor, Faixa De Ajuste 10-16 A, Referência Mpw25-16 Weg Ou Similar | UN | 5 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.28 |  |  | Fusível Diazed Retardado 6A, Completo (Base, Tampa, Anel De Proteção, Parafuso De Ajuste, Fusível) | UN | 34 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.29 |  |  | Fusível Diazed Retardado 25A, Completo (Base, Tampa, Anel De Proteção, Parafuso De Ajuste, Fusível) | UN | 6 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.30 |  |  | Chaves Comutadoras Rotativas Reversora De Motores, Tipo Ths-W3 - 3 Pólos, Referência Ths Ou Similar | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.31 |  |  | Chaves Comutadoras Rotativas Automática / Manual, Tipo TWS2 - 2 Pólos, Referência STECK, THS OU Similar | UN | 17 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.32 |  |  | Relé De Sobrecarga, Faixa De Ajuste 11-17A | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.33 |  |  | Régua De Bornes Para Sinalização De Sobrecarga E Botoeiras Remotas | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.34 |  |  | Timer - Temporizador Digital Programável - Ref. Novus Tm-619 Ou Similar | UN | 15 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.35 |  |  | Termostato Ambiente, Referência Tvc-B001 Da Sce Ou T6360 Da Honeywell Ou Similar | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.36 |  |  | Botão Comando 22,0Mm 1Na Cogumelo Verde, Ref. Metaltex Ou Similar | UN | 17 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.37 |  |  | Botão Comando 22,0Mm 1Nf Cogumelo Vermelho, Ref. Metaltex Ou Similar | UN | 17 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.38 |  |  | Sinalizador Visual , Modelo L20 - Led, Referência Metaltex Ou Similar | UN | 20 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.39 |  |  | Fusível Diazed Retardado 63A, Completo (Base, Tampa, Anel De Proteção, Parafuso De Ajuste, Fusível) | UN | 72 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.40 |  |  | Interruptor Diferencial Residual (Idr), Bipolar, Padrão Din/Europeu, Tipo Ac, Corrente Residual 30Ma, Conforme Nbr Nm 61008, Corrente Nominal De 2X25A | UN | 173 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.6.41 |  |  | Interruptor Diferencial Residual (Idr), Bipolar, Padrão Din/Europeu, Tipo Ac, Corrente Residual 30Ma, Conforme Nbr Nm 61008, Corrente Nominal De 2X40A | UN | 15 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 9.6 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.7 |  |  | ELETRODUTO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.7.1 |  |  | Eletroduto Pvc Rígido, Rosca, Inclusive Conexões D = 1 1/2" | M | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.7.2 |  |  | Eletroduto Aço Galvanizado Leve, Inclusive Conexões D = 1 1/4" | M | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.7.3 |  |  | Eletroduto De Aço Galvanizado Pesado Inclusive Conexões D = 2" | M | 100 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.7.4 |  |  | Eletroduto Pvc Rígido, Rosca, Inclusive Conexões D = 3/4" | M | 5190 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.7.5 |  |  | Eletroduto Pvc Rígido, Rosca, Inclusive Conexões D = 1" | M | 1652 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.7.6 |  |  | Eletroduto Pvc Rígido, Rosca, Inclusive Conexões D = 1 1/4" | M | 149 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.7.7 |  |  | Eletroduto Pvc Rígido, Rosca, Inclusive Conexões D = 2" | M | 42 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.7.8 |  |  | Eletroduto Pvc Rígido, Rosca, Inclusive Conexões D = 2 1/2" | M | 50 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.7.9 |  |  | Eletroduto Aço Galvanizado Leve, Inclusive Conexões D = 3/4" | M | 1500 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.7.10 |  |  | Eletroduto De Aço Galvanizado Pesado Inclusive Conexões D = 3/4" | M | 200 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.7.11 |  |  | Eletroduto De Aço Galvanizado Pesado Inclusive Conexões D = 1 1/4" | M | 140 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.7.12 |  |  | Eletroduto De Aço Galvanizado Pesado Inclusive Conexões D = 2 1/2" | M | 20 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.7.13 |  |  | Eletroduto De Aço Galvanizado Pesado Inclusive Conexões D = 4" | M | 125 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 9.7 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.8 |  |  | INTERRUPTOR E TOMADAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.1 |  |  | Interruptor Uma Tecla Simples 10 A - 250 V | UN | 365 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.2 |  |  | Interruptor Uma Tecla Simpes Bipolar 10 A - 250 V | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.3 |  |  | Interruptor Uma Tecla Paralelo 10 A - 250 V | UN | 38 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.4 |  |  | Tomada Simples - 2P + T - 20A Monofásica | UN | 1840 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.5 |  |  | Tomada Simples - 2P + T - Para Piso - 20A Monofásica | UN | 13 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.6 |  |  | Placa Para 1 Interruptor 2X4" | UN | 138 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.7 |  |  | Placa Para 2 Interruptores 2X4" | UN | 66 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.8 |  |  | Placa Para 3 Interruptores 2X4" | UN | 9 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.9 |  |  | Placa Para 4 Interruptores 4X4" | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.10 |  |  | Placa Para 1 Tomada Simples 2X4" | UN | 559 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.11 |  |  | Placa de latão Para 1 Tomada Simples No Piso 2X4" | UN | 5 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.12 |  |  | Placa de latão Para 1 Tomada Simples No Piso 4X4" | UN | 8 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.13 |  |  | Placa Para 1 Tomada Simples 4X4" | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.14 |  |  | Placa Para 2 Tomadas Simples 2X4" | UN | 10 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.15 |  |  | Placa Para 2 Tomadas Simples 4X4" | UN | 31 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.16 |  |  | Placa Para 1 Tomada Simples De Sobrepor 2X4" | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.17 |  |  | Placa Para 1 Interruptor E 1 Tomada 2P+T 2X4" | UN | 35 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.18 |  |  | Placa Com Furo Central 2X4" | UN | 5 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.19 |  |  | Placa Com Furo Central 4X4" | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.20 |  |  | Célula Fotoelétrica 127V | UN | 6 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.21 |  |  | Plug E Tomada, Macho E Fêmea, 2P+T, 10A | UN | 730 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.22 |  |  | Conector Tipo Bloco Com 3 Bornes | UN | 11 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.8.23 |  |  | Sensor De Presença | UN | 21 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 9.8 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.9 |  |  | LÂMPADAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.9.1 |  |  | Lâmpada Fluorescente 14 W 5000K 1350Lm | UN | 818 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.9.2 |  |  | Lâmpada Fluorescente 28 W 5000K 2600Lm | UN | 1094 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.9.3 |  |  | Lâmpada Halógena Par-30 De 75 W | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.9.4 |  |  | Lâmpada Halógena Bilateral (Palito) De 100 W | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.9.5 |  |  | Lâmpada Halógena Par-20 De 50 W | UN | 150 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.9.6 |  |  | Lâmpada Halógena Bilateral (Palito) De 200 W | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.9.7 |  |  | Lâmpada De Vapor De Sódio Tubular De 70 W | UN | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.9.8 |  |  | Lâmpada Fluorescente Compacta Pl 9W-127V-E27 Luz Clara 6500K | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.9.9 |  |  | Lâmpada Fluorescente Compacta Ple 23W-127V-E27 Luz Clara 6500K | UN | 70 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 9.9 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.10 |  |  | LUMINARIA, PROJETOR | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.1 |  |  | Luminária De Sobrepor Com Corpo Em Chapa De Aço Pintada E Refletor Em Alumínio Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 14 W, Ref. Modelo 3007 – Itaim Ou Similar | UN | 17 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.2 |  |  | Luminária De Embutir Com Corpo Em Chapa De Aço Pintada E Refletor Em Alumínio Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 14 W, Ref. Modelo 2006 – Itaim Ou Similar | UN | 70 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.3 |  |  | Luminária De Sobrepor Com Corpo Em Chapa De Aço Pintada E Refletor Em Alumínio Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 28 W, Ref. Modelo 3007 – Itaim Ou Similar | UN | 90 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.4 |  |  | Luminária De Embutir Com Corpo Em Chapa De Aço Pintada E Refletor Em Alumínio Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 28 W, Ref. Modelo 2006 – Itaim Ou Similar | UN | 457 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.5 |  |  | Luminária De Embutir Em Forro (Gesso Ou Modulado), Corpo E Aletas Em Chapa De Aço Pintada E Refletor Em Alumínio, Para 4 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 14 W, Ref. Modelo 2750 – Itaim Ou Similar | UN | 161 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.6 |  |  | Luminária De Embutir Com Corpo Em Chapa De Aço Fosfatizada E Pintura Eletrostática Na Cor Branca. Refletores Parabólicos Em Alumínio De Alta Refletância E Aletas Em Chapa De Aço Com Pintura Eletrostática Cor Branca, Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Compactas De 23 W, Ref. Modelo Pf91 E2E27 – Lumidec Ou Similar | UN | 35 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.7 |  |  | Luminária Tipo Arandela Com Corpo E Grade Frontal De Proteção Em Alumínio Fundido E Difusor Em Vidro Transparente Frisado, Para 1 Lâmpada Fluorescente Compacta De 20 W, Ref. Modelo Tatu – Itaim Ou Similar | UN | 122 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.8 |  |  | Projetor De Sobrepor Com Foco Orientável, Corpo Em Alumínio Pintado E Aletas De Resfriamento. Refletor Simétrico Em Alumínio Texturizado E Anodizado De Alto Brilho E Difusor Em Vidro Plano Temperado Transparente, Par 1 Lâmpada Hlógena Bilateral (Palito) De 200 W, Ref. Modelo Guapi – Itaim Ou Similar | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.9 |  |  | Luminária Tipo Balizador, De Embutir, Com Corpo E Grade Frontal De Proteção Em Alumínio Injetado Com Acabamento Em Pintura Eletrostática Cor Branca. Difusor Em Vidro Plano Temperado Jateado. Para 1 Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica De 20 W, Ref. Modelo Piropo – Itaim Ou Similar | UN | 28 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.10 |  |  | Luminária Tipo Arandela Com Corpo Em Alumínio Extrudado,Pintura Microtexturizada Na Cor Branca E Difusor Em Vidro Transparente, Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Compactas De 9 W, Ref. Modelo Ar69-S2E27E (Para Área Externa) – Lumidec Ou Similar | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.11 |  |  | Projetor De Sobrepor Com Foco Orientável, Com Corpo Em Alumínio Pintado E Aletas De Resfriamento. Refletor Simétrico Em Alumínio Texturizado Anodizado De Alto Brilho E Difusor Em Vidro Plano Temperado Transparente. Par 30 75W .Ref.: Modelo Troia Código 8294.1A1.31P, Itaim Ou Similar. | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.12 |  |  | Luminária Circular De Sobrepor, Tipo Arandela, Com Corpo Em Alumínio Repuxado E Pintura Eletrostática Na Cor Preta, Refletor Simétrico Em Alumínio Anodizado E Difusor Em Vidro Plano Temperado Transparente. Alojamento Para Os Equipamentos Auxiliares Na Própria Luminária, Para 1 Lâmpada Vapor De Sódio Tubular De 70 W, Ref. Modelo Sodalita-A – Itaim Ou Similar | UN | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.13 |  |  | Sinalizador Noturno De Obstáculos Strobo Para Torres E Prédios Dimensões: Ø104Mmx530Mm De Altura | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.14 |  |  | Projetor De Sobrepor Com Foco Orientável, Com Corpo Em Alumínio Pintado E Aletas De Resfriamento. Refletor Simétrico Em Alumínio Texturizado Anodizado De Alto Brilho E Difusor Em Vidro Plano Temperado Transparente. Para 1 Lâmpada Halógena Bilateral (Palito) De 100W .Ref.: Modelo Guapi, Da Itaim Ou Similar | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.10.15 |  |  | Sinaleiro De Garagem Visual E Sonoro, Com Duas Lâmpadas E Alarme Sonoro, Alimentação Elétrica Em 127/220V. | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 9.10 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.11 |  |  | PROTECAO INTERNA - CONTRA SURTO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.11.1 |  |  | SUPRESSOR DE SURTO CLASSE II TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA MÁXIMA: 275v; iNOM (8/20ΜS): 10Ka; iMAX (8/20ΜS): 30Ka | UN | 68 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.11.2 |  |  | SUPRESSOR DE SURTO CLASSE I/II; TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA MÁXIMA: 275v; iNOM (8/20ΜS): 30Ka; iMAX (8/20ΜS): 60Ka; iIMP (10/350ΜS): 12,5Ka. | UN | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 9.11 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.12 |  |  | QUADRO DISTRIBUIÇAO DE CIRCUITOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.12.1 |  |  | Quadro De Distribuição De Circuitos Elétricos (Qd-Subsolo / Qd-Garagem / Qd-Cobertura), Em Chapa De Aço, Pintado Na Cor Cinza Ou Bege, Uso Interno, Composto De Tampa, Espelho, Placa De Montagem E Corpo Da Caixa, Com Barramentos De Cobre Principal Vertical E Barramentos Secundários Horizontais (Configuração Espinha De Peixe) E Barramentos De Neutro E Terra, Espaço Para Disjuntores E Circuitos Com Etiqueta Autoadesiva Com Impressão Térmica, Com Porta Documentos Contendo O Diagrama Trifilar Do Quadro. Porta Com Fechadura E Ponto De Aterramento, De Sobrepor, Barramento Principal, Neutro E Terra 100A, Barramento Secundário De 40A, Com Espaço Para 24 Disjuntores De Saída Monopolares. | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.12.2 |  |  | Quadro De Distribuição De Circuitos Elétricos (Qd-1º Andar / Qd-2º Andar / Qd-3º Andar), Em Chapa De Aço, Pintado Na Cor Cinza Ou Bege, Uso Interno, Composto De Tampa, Espelho, Placa De Montagem E Corpo Da Caixa, Com Barramentos De Cobre Principal Vertical E Barramentos Secundários Horizontais (Configuração Espinha De Peixe) E Barramentos De Neutro E Terra, Espaço Para Disjuntores E Circuitos Com Etiqueta Autoadesiva Com Impressão Térmica, Com Porta Documentos Contendo O Diagrama Trifilar Do Quadro. Porta Com Fechadura E Ponto De Aterramento, De Sobrepor, Barramento Principal, Neutro E Terra 100A, Barramento Secundário De 40A, Com Espaço Para 42 Disjuntores De Saída Monopolares. | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.12.3 |  |  | Quadro De Distribuição De Circuitos Elétricos (Qd-Pilotis / Qd-4º Andar / Qd-5º Andar / Qd-6º Andar / Qd-7º Andar / Qd-8º Andar / Qd-9º Andar / Qd-10º Andar / Qd-11º Andar / Qd-12º Andar), Em Chapa De Aço, Pintado Na Cor Cinza Ou Bege, Uso Interno, Composto De Tampa, Espelho, Placa De Montagem E Corpo Da Caixa, Com Barramentos De Cobre Principal Vertical E Barramentos Secundários Horizontais (Configuração Espinha De Peixe) E Barramentos De Neutro E Terra, Espaço Para Disjuntores E Circuitos Com Etiqueta Autoadesiva Com Impressão Térmica, Com Porta Documentos Contendo O Diagrama Trifilar Do Quadro. Porta Com Fechadura E Ponto De Aterramento, De Sobrepor, Barramento Principal, Neutro E Terra 150A, Barramento Secundário De 40A, Com Espaço Para 42 Disjuntores De Saída Monopolares. | UN | 10 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.12.4 |  |  | Quadro De Distribuição De Circuitos Elétricos (Qd-Ac1 / Qd-Ac2), Em Chapa De Aço, Pintado Na Cor Cinza Ou Bege, Uso Interno, Composto De Tampa, Espelho, Placa De Montagem E Corpo Da Caixa, Com Barramentos De Cobre Principal Vertical E Barramentos Secundários Horizontais (Configuração Espinha De Peixe) E Barramentos De Neutro E Terra, Espaço Para Disjuntores E Circuitos Com Etiqueta Autoadesiva Com Impressão Térmica, Com Porta Documentos Contendo O Diagrama Trifilar Do Quadro. Porta Com Fechadura E Ponto De Aterramento, De Sobrepor, Barramento Principal, Neutro E Terra 500A, Barramento Secundário De 40A E 80A, Com Espaço Para 100 Disjuntores De Saída Monopolares. | UN | 2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.12.5 |  |  | Quadro De Distribuição Geral (Qgbt), Dimensões 1600 X 800 X 600 mm, Em Chapa De Aço, Pintado Na Cor Cinza Ou Bege, Uso Interno, Composto De Tampa, Espelho, Placa De Montagem E Corpo Da Caixa, Com Barramentos De Cobre Principal Vertical E Barramentos Secundários Horizontais (Configuração Espinha De Peixe) E Barramentos De Neutro E Terra, Espaço Para Disjuntores E Circuitos Com Etiqueta Autoadesiva Com Impressão Térmica, Com Porta Documentos Contendo O Diagrama Trifilar Do Quadro. Porta Com Fechadura E Ponto De Aterramento, AUTOPORTANTE, Barramento Principal, Neutro E Terra 1900A, Barramento Secundário COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS PARA O Respectivo Disjuntor De Proteção | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.12.6 |  |  | Quadro De Distribuição De Circuitos Elétricos (Qd-Térreo), Em Chapa De Aço, Pintado Na Cor Cinza Ou Bege, Uso Interno, Composto De Tampa, Espelho, Placa De Montagem E Corpo Da Caixa, Com Barramentos De Cobre Principal Vertical E Barramentos Secundários Horizontais (Configuração Espinha De Peixe) E Barramentos De Neutro E Terra, Espaço Para Disjuntores E Circuitos Com Etiqueta Autoadesiva Com Impressão Térmica, Com Porta Documentos Contendo O Diagrama Trifilar Do Quadro. Porta Com Fechadura E Ponto De Aterramento, De Sobrepor, Barramento Principal, Neutro E Terra 100A, Barramento Secundário De 40A, Com Espaço Para 50 Disjuntores De Saída Monopolares. | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.12.7 |  |  | Quadro de distribuição de circuitos elétricos (QD-AUX), em chapa de aço, pintado na cor cinza ou bege, uso interno, composto de tampa, espelho, placa de montagem e corpo da caixa, com barramentos de cobre principal vertical e barramentos secundários horizontais (configuração espinha de peixe) e barramentos de neutro e terra, espaço para disjuntores e circuitos com etiqueta autoadesiva com impressão térmica, com porta documentos contendo o diagrama trifilar do quadro. Porta com fechadura e ponto de aterramento, de sobrepor, barramento principal, neutro e terra 100A, barramento secundário de 40A, com espaço para 5 disjuntores de saída monopolares. | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.12.8 |  |  | Quadro De Força E Comando (Qf-Bombas), Dimensões (60X60X15)Cm, Em Chapa De Aço, Pintado Na Cor Cinza Ou Bege, Uso Interno, Composto De Tampa, Espelho, Placa De Montagem E Corpo Da Caixa, Com Barramentos De Cobre Principal Horizontal E Barramentos De Neutro E Terra, Espaço Para Os Equipamentos De Comado E Acionamento De Motores, Com Etiqueta Autoadesiva Com Impressão Térmica, Com Porta Documentos Contendo O Diagrama Trifilar Do Quadro. Porta Com Fechadura E Ponto De Aterramento, De Sobrepor, Barramento Principal, Neutro E Terra 100A. | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.12.9 |  |  | Quadro De Força E Comando (Qf-Inc), Em Chapa De Aço, Pintado Na Cor Cinza Ou Bege, Uso Interno, Composto De Tampa, Espelho, Placa De Montagem E Corpo Da Caixa, Com Barramentos De Cobre Principal Horizontal E Barramentos De Neutro E Terra, Espaço Para Espaço Para Os Equipamentos De Acionamento Dos Motores, Identificação Com Etiqueta Autoadesiva Com Impressão Térmica, Com Porta Documentos Contendo O Diagrama Trifilar Do Quadro. Porta Com Fechadura E Ponto De Aterramento, De Sobrepor, Barramento Principal, Neutro E Terra 150A. | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.12.10 |  |  | Quadro De Força E Comando (Qe-Ex-S-01 / Qe-Ex-S-02 / Qe-Ve-T-01), Dimensões (40X40X15)Cm, Em Chapa De Aço, Pintado Na Cor Cinza Ou Bege, Uso Interno, Composto De Tampa, Espelho, Placa De Montagem E Corpo Da Caixa, Espaço Para Os Equipamentos De Acionamento Dos Motores, Identificação Com Etiqueta Autoadesiva Com Impressão Térmica, Com Porta Documentos Contendo O Diagrama Trifilar Do Quadro. Porta Com Fechadura E Ponto De Aterramento, De Sobrepor. | UN | 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.12.11 |  |  | Quadro De Força E Comando (Qe-Ve-Pi-01 / Qe-Ve-1P-01 / Qe-Ve-2P-01 / Qe-Ve-3P-01 / Qe-Ve-4P-01 / Qe-Ve-5P-01 / Qe-Ve-6P-01 / Qe-Ve-7P-01 / Qe-Ve-8P-01 / Qe-Ve-9P-01 / Qe-Ve-10P-01 / Qe-Ve-11P-01 / Qe-Ve-12P-01), Dimensões (40X40X15)Cm, Em Chapa De Aço, Pintado Na Cor Cinza Ou Bege, Uso Interno, Composto De Tampa, Espelho, Placa De Montagem E Corpo Da Caixa, Espaço Para Equipamentos De Acionamento Dos Motores, Identificação Com Etiqueta Autoadesiva Com Impressão Térmica, Com Porta Documentos Contendo O Diagrama Trifilar Do Quadro. Porta Com Fechadura E Ponto De Aterramento, de embutir. | UN | 13 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 9.12 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.13 |  |  | REATOR | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.13.1 |  |  | Reator Eletrônico, A.F.P Partida Rápida 2 X 14 W - 127/220 V | UN | 408 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.13.2 |  |  | Reator Eletronico P/ Lamp. Vapor de Sódio Interno P/Lamp. 70W-220V, Com Capacitor | UN | 4 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.13.3 |  |  | Reator Eletrônico, A.F.P Partida Rápida 2 X 28 W - 127/220 V | UN | 552 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.13.4 |  |  | Relé Fotoelétrico Rm 10 120 V, 1200 Va Com Base | UN | 5 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 9.13 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.14 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9.14.1 |  |  | Modificação De Rede De Distribuição De Energia Elétrica(Obra De Reforço, Extensão, Etc), Incluindo Todos Os Serviços, Materiais E Equipamentos Necessários, Para Viabilizar O Fornecimento De Energia Para A Sede Da Promotoria, Conforme Estudo De Rede, Orçamento E Carta-Acordo A Serem Elaborados Pela Cemig | UN | 1 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SUB-TOTAL 9.14
SUB-TOTAL 9