# TERMO DE REFERÊNCIA

01. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de plataforma de elevação para pessoas com mobilidade reduzida, marca Acesso Máquinas Inteligentes Ltda, com inclusão total de peças originais ou similares, em João Pinheiro-MG

02. FINALIDADE: Manutenção preventiva e corretiva de plataforma de elevação para pessoas com mobilidade reduzida.

03. JUSTIFICATIVA: Garantir, através de serviço técnico especializado, condição adequada de segurança e conforto na operação do equipamento, bem como, maximizar a disponibilidade de funcionamento e a vida útil do mesmo, e, quando aplicável, atender a normativos legais.

04. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva: compreende a realização de visitas, no mínimo uma por mês, independentemente de chamado da CONTRATANTE, visando a execução de inspeções e a substituição de componentes sujeitos a desgaste normal, conforme plano de manutenção previsto na NBR NM 207, devendo atender rigorosamente às normas de segurança vigentes (governamentais e não-governamentais); o objetivo da manutenção preventiva é garantir a máxima disponibilidade dos equipamentos, o conforto e a segurança para os usuários, bem como maximizar a vida útil dos mesmos.

- Serão vistoriados, entre outros, os equipamentos da casa de máquinas, caixa, poço e pavimentos, especialmente os relacionados com a segurança.

- Efetuar por ocasião da vistoria, os serviços de manutenção preventiva nos relês, chaves, contatores, conjuntos eletrônicos e demais componentes dos armários de comando, seletor, despacho, redutor, polia, rolamentos, mancais e freio da máquina de tração, coletor, escovas, rolamentos e mancais do motor e gerador, limitador de velocidade, aparelho seletor, fita, pickups, cavaletes, interruptores e indutores, limites, guias, cabos de aço, cabos elétricos, dispositivos de segurança, contrapeso, pára-choques, polias diversas, rampas mecânicas e eletromagnéticas, cabina, operadores elétricos, fechadores, trincos, fixadores, tensores, corrediças, botoeiras, sinalizadores e demais equipamentos, procedendo teste, lubrificação e, se necessário regulagem e pequenos reparos, a fim de proporcionar funcionamento eficiente, seguro e econômico.

Manutenção corretiva: compreende a realização de visitas, em número indeterminado, a partir do chamado da CONTRATANTE, para remoção de defeitos apresentados nos equipamentos, sem uma causa prevista, devendo a intervenção atender rigorosamente às normas de segurança vigentes (governamentais e não-governamentais); a ocorrência de manutenção corretiva deve ser minimizada e, quando necessária a substituição de componentes danificados, deve ser efetuada no menor tempo possível, visando rápido restabelecimento do equipamento.

05. FICHAS DE MANUTENÇÃO:

5.1 - Fichas de manutenção preventiva

5.1.1 Será de responsabilidade da CONTRATADA apresentar à CONTRATANTE, antes da primeira manutenção preventiva, modelo específico para cada equipamento, para aprovação.

5.1.2 A ficha aprovada deverá ser preenchida mensalmente, assinada e entregue à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal dos serviços relativos ao mês respectivo.

5.1.3 A reprodução das fichas de manutenção preventiva (cópia) ficará a cargo da CONTRATADA.

5.1.4 A CONTRATADA deverá zelar pelo correto preenchimento de todos os campos das fichas, que deverão ser elaboradas em 3 (três) vias, sendo a 3ª via para a empresa, a 2ª via para unidade onde está instalado o equipamento e a 1ª via para a CONTRATANTE.

5.1.5 Todas as fichas deverão conter, obrigatoriamente, a data e hora de chegada e saída do técnico executante, seu nome legível e assinatura, bem como o carimbo ou nome legível com assinatura do representante da CONTRATANTE da unidade onde está instalado o equipamento.

5.1.6 A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, quaisquer anormalidades ou defeitos verificados nos equipamentos que estão sob sua responsabilidade.

5.2 - Fichas de manutenção corretiva

5.2.1 Serão adotadas as da própria CONTRATADA.

5.2.2 A ficha deverá ser preenchida (uma para cada elevador), relacionando todos os serviços executados, os quantitativos e especificações dos materiais aplicados, com as observações que se fizerem necessárias de acordo com os itens 5.1.4. e 5.1.5.

5.2.3 Indicar na ficha os problemas ocorridos bem como a causa dos mesmos, devendo ainda, identificar o elevador defeituoso através de seu fabricante, modelo, número de série, capacidade, quantitativos e especificação completa das peças de reposição utilizadas e local onde o elevador se encontra instalado.

06. Preço estimado: Atendendo ao disposto do Decreto nº 44.786/08, a Divisão de Compras da PGJ procedeu à consulta de mercado para verificação dos percentuais de desconto oferecidos. Foi realizada cotação de preços para contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de elevador. A estimativa foi feita por pesquisa no mercado.

07. Valor estimado:

08. Critério de aceitabilidade: Os serviços serão considerados aceitos após a verificação e comprovação das exigências editalícias.

09. Amostra: não tem.

10. HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva: Dias úteis, de 8:00 as 18:00 hs (preferencialmente no período da manhã).

Manutenção corretiva: Dias úteis, de 08:00 as 18:00 hs; no caso de acidente ou passageiro(s) preso(s) em cabina o atendimento deverá ser feito em qualquer hora e dia.

A execução de serviços de manutenção preventiva ou corretiva poderá ocorrer em períodos diversos do período de expediente (dias úteis, de 08:00 as 18:00 hs), sem ônus adicional para a CONTRATANTE, desde que previamente autorizado pela administração da respectiva unidade.

11. PRAZOS MÁXIMOS PARA ATENDIMENTO AOS CHAMADOS

Para cidades com presença de técnico residente da CONTRATADA:

- chamados efetuados até as 12:00:  até as 18:00 do dia do chamado;

- chamados efetuados após as 12:00: até as 12:00 do dia seguinte ao do chamado.

Para cidades que distam até 100 km de cidades com presença de técnico residente da CONTRATADA:

- chamados efetuados até as 12:00: até as 12:00 do dia seguinte ao do chamado;

- chamados efetuados após as 12:00: até as 18:00 do dia seguinte ao do chamado.

Para cidades que distam acima de 100 km de cidades com presença de técnico residente da CONTRATADA:

- até as 18:00 do dia seguinte ao do chamado.

Observações:

Caso o prazo para conserto exceda 24 (vinte e quatro) horas, a partir de avaliação técnica, a CONTRATADA deverá formalizar à CONTRATANTE a descrição da falha e previsão de término dos serviços;

Em caso de acidente ou de passageiro(s) preso(s) na cabina (chamado emergencial) o atendimento deverá ser imediato, em qualquer hora e dia da semana, com precedência absoluta sob quaisquer outros serviços.

12. PAGAMENTO / FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensal, após apresentação da Nota Fiscal do mês de referência acompanhada das fichas de manutenção preventiva/corretiva, conforme descrito no item 5.0;

Por ocasião do término do contrato ou de seus Termos Aditivos e sempre que necessário, a CONTRATANTE, juntamente com a CONTRATADA, farão inspeção nos equipamentos, devendo a CONTRATADA emitir relatório técnico conclusivo, assinado pelo responsável técnico, informando as condições gerais das instalações e funcionamento das mesmas; devendo corrigir as anomalias porventura existentes, sendo esta, condição para liberação das faturas pendentes e/ou vincendas, da garantia contratual e do Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuízo, no caso de não atendimento dessa condição, da multa contratual.

Observações:

A critério da CONTRATANTE, a execução dos serviços poderá ser acompanhada pela mesma ou seu representante na respectiva edificação.

A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE, quando solicitado, em um prazo máximo de 24 horas, parte ou toda equipe mencionada no subitem 15.2, munida de instrumentação adequada e suficiente para eventuais inspeções nos equipamentos.

13. DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A CONTRATADA terá responsabilidade de manter na edificação, os documentos abaixo relacionados, cuja validade e disponibilidade devem ser verificadas pela mesma em cada visita de manutenção preventiva:

- ART (Anotações de Responsabilidade Técnica);

- Laudo Técnico de Inspeção Anual;

- Livro de Registro de Ocorrências, quando exigido pelo Município;

- Contato (endereço, telefone, e-mail) do representante da empresa, responsável pela gestão do contrato e do técnico/supervisor responsável pela manutenção do equipamento.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Efetuar o pagamento mensalmente, observando se os requisitos de recebimento do serviço descritos no item 12.0 foram cumpridos;

Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, justificando as razões da recusa;

Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços;

Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA livre acesso aos locais onde se encontram os equipamentos objeto do contrato, para execução da manutenção preventiva e corretiva, nos dias e horário definidos no item 10.0;

Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica nos equipamentos, objeto da contratação;

Manter a casa de máquinas, seu acesso, a caixa de corrida, o poço e demais dependências correlatas ao elevador, livres e desimpedidos, não permitindo depósito de materiais estranhos à sua finalidade, bem como impedindo a penetração e/ou infiltração de água em todas dependências correlatas aos equipamentos. (vide NBR 7192/85).

Manter sempre limpos:

- Nos pavimentos: as botoeiras, as setas indicativas, as portas, as soleiras e os marcos;

- Nas cabinas: as portas, as soleiras, os marcos, os painéis de operações e interiores;

Substituir, quando necessário:

- Nos elevadores para passageiro - Os cabos elétricos do circuito que alimenta o quadro de força na casa de máquinas bem como todos os componentes no interior desse quadro;

- Nas plataformas de elevação para pessoas com mobilidade reduzida – No quadro de distribuição, a chave de proteção e os respectivos cabos do circuito que alimentam o equipamento;

Providenciar a manutenção dos extintores de incêndio específicos para as casas de máquinas dos elevadores;

Fazer os reparos necessários na alvenaria da casa de máquinas, da caixa de corrida, do poço e demais partes correlatas aos equipamentos com relação a parte civil e/ou elétrica.

Fornecer no início da prestação dos serviços, os diagramas elétricos dos equipamentos.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1 Gerais:

Efetuar a execução dos serviços no prazo estipulado, de acordo com as especificações;

Executar os serviços de forma a não prejudicar as atividades diárias nas unidades;

Garantir o funcionamento dos equipamentos conforme programa de manutenção, procedendo a inspeção, teste, lubrificação e, se necessário, regulagem e pequenos reparos, a fim de proporcionar funcionamento eficiente, seguro e econômico;

Manter sempre limpos o poço, a caixa de corrida e a casa de máquinas, cuja porta deverá ser mantida trancada fora do período de manutenção; ao final do serviço a chave deverá ser devolvida à portaria da edificação. A casa de máquinas deverá permanecer isenta de utensílios e ou materiais de limpeza, ou qualquer outro produto ou objeto;

Utilizar equipamentos, ferramental e instrumental adequados, necessários e suficientes à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados à CONTRATANTE e/ou a terceiros;

Manter nas casas de máquinas, quando disponível, diagramas elétricos dos equipamentos;

Manter a guarda e a vigilância dos materiais, equipamentos e ferramentas;

Manter, durante a vigência do contrato, de acordo com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, taxas comerciais, tributos e contribuições que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento do serviço;

Fornecer anualmente e manter atualizados na edificação os documentos citados no item 13.0;

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE durante a vigência do contrato e, no caso de reclamações, respondê-las prontamente;

Estabelecer com a CONTRATANTE sistema de comunicação adequado a eventuais emergências;

Executar os serviços através de funcionários especializados, pertencentes ao seu quadro funcional, devidamente uniformizados e portando crachás de identificação com foto e em seu uniforme deverá estar estampado a logomarca da empresa CONTRATADA, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que os mesmos venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE exigir a retirada daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

Reparar prontamente os danos ou avarias causados por seus funcionários aos bens da CONTRATANTE ou de terceiros;

Seguir todas as recomendações de segurança do trabalho contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento);

Responsabilizar-se pelos acidentes que eventualmente ocorrerem com seus funcionários e/ou com terceiros nas dependências da edificação, relacionados à prestação do serviço;

Substituir os empregados nos casos de faltas, ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução dos serviços.

15.2 Serviços de manutenção:

Ao assumir a manutenção dos elevadores, efetuar a primeira manutenção preventiva, executando todas as rotinas de caráter mensal, conforme norma vigente;

Fazer as devidas anotações no livro de ocorrências, conforme dispositivo legal aplicável ao caso;

Manter em seu quadro funcional uma equipe composta pelos seguintes profissionais:

- Engenheiro Mecânico especializado ou outro profissional devidamente reconhecido pela entidade competente;

- Supervisor especializado;

- Técnico;

- Auxiliar;

Os técnicos designados deverão ter, comprovadamente, realizado curso técnico na modalidade elétrica, mecânica ou eletrônica em escolas técnicas reconhecidas, sendo desejável que tenham tido treinamento na própria fábrica dos elevadores;

Orientar as pessoas designadas pela CONTRATANTE no local, quanto à operação e utilização correta dos elevadores para passageiro e/ou plataforma de elevação para pessoas com mobilidade reduzida, alertando-as inclusive sobre os riscos de pane em atuações fora da seqüência recomendada.

Informar os nomes dessas pessoas no primeiro relatório de manutenção preventiva;

15.3 Fornecimento de materiais, peças e componentes

Arcar com todo material (equipamento/componente) e mão-de-obra necessários incluindo desmontagem, montagem, ajustes, transportes verticais e horizontais dentro e fora da obra, além de outros serviços necessários e suficientes enquanto vigorar o contrato;

Manter em seus estoques os materiais de reposição e de consumo permanente, utilizados com maior freqüência, como: fusíveis, lâmpadas, escovas, terminais, correias, estopas, chaves contadoras, mancais, rolamentos, filtros, juntas, solventes, graxas, óleos lubrificantes, lixas, pincéis, produtos de limpeza e congêneres;

Executar os serviços corretivos englobando a substituição das peças danificadas e/ou de reposição, por peças originais novas, não sendo aceitas, em hipótese alguma, peças ou componentes recondicionados;

Garantir que todo material/peça de reposição utilizado guarde absoluta equivalência quanto às especificações e qualidade em relação ao que for substituído;

Garantir que todos os materiais/peças/componentes utilizados obedeçam rigorosamente às especificações das normas técnicas vigentes, sem ônus adicional para a CONTRATANTE;

Substituir, quando necessário, o óleo lubrificante do conjunto redutor/máquina de tração;

Fornecer garantia aos materiais/peças utilizados, atendendo em especial o disposto no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor e legislação pertinente.

16. NORMAS TÉCNICAS

Deverão ser obedecidas as prescrições da última edição das seguintes normas e/ou códigos, onde aplicáveis:

- NBR NM 313 – Elevadores de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação, requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência;

- NBR NM 207 – Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação;

- NBR 13994 – Elevadores de passageiros – Elevadores para transporte de pessoas portadoras de deficiência;

- NBR 15597 - Requisitos de segurança para a construção e instalação de elevadores - Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da segurança dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas;

- NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

- Lei Municipal Nº 7.647 DE 23 DE FEVEREIRO DE 1999;

- Decreto Municipal Nº 10.042 DE 28 DE OUTUBRO DE 1999.

17. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO: DIMAN – Divisão de Manutenção Predial – Tel: 3330-8202

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº  ____________________________________________________

FONTE:

19. UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL: Superintendência de Engenharia e Arquitetura - Responsável: Eliana Rodrigues da Cunha Pinheiro - Telefone: 31-3330-8085

Belo Horizonte, 30 de julho de 2015