## Planilha
Modelo Planilha de Venda Sistema de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico
|  |  | Equipamento | 1.1632
EMPRESA: |  |  | DATA:
OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG
ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO DE MELO, S/Nº BAIRRO BARRA DOS COUTOS, EM VISCONDE DO RIO BRANCO, MG
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA
15 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
15.1 | SINALIZAÇÃO (PLACAS)
15.1.1 | Placa fotoluminescente "s2"- 190 x 95 mm | unid. | 8
15.1.2 | placa fotoluminescente "s8" - 190 x 95 mm (saída escada desce) | unid. | 1
15.1.3 | placa fotoluminescente "s12" - 190 x 95 mm ( indicação de sentido de fuga) | unid. | 1
15.1.4 | simbologia para extintor - placa fotoluminescente "E5" | unid. | 5
15.1.5 | simbologia para coleção de equipamentos de combate a incêndio - placa fotoluminescente "E10" | unid. | 2
15.1.6 | Placa fotoluminescente "S3" - 190 x 95 mm ( indicação de sentido de fuga) | unid. | 17
15.1.7 | Placa fotoluminescente "S17" - 179 x 179 mm ( indicação de pavimento) | unid. | 1
15.1.8 | Simbologia para elevador - placa fotoluminescente "P4" | unid. | 2
15.1.9 | Sinalização de piso 1,00m x 1,00m para equipamento "E12" | unid. | 1
15.1.10 | sinalização tipo M1 conforme detalhe em projeto | unid. | 1
15.1.11 | sinalização tipo M2 conforme detalhe em projeto | unid. | 2
15.1.12 | Sinalização tipo M8 conforme detalhe em projeto | unid. | 1
15.1.13 | Sinalização para botoeira de acionamento da bomba - - placa fotoluminescente "E3" | unid. | 1
15.1.14 | simbologia para risco de choque elétrico - placa fotoluminescente "A5" | unid. | 2
SUB-TOTAL ITEM 15.1
15.2 | EXTINTORES
15.2.1 | extintor pó quimico seco abc, 6kg, 3a-40bc | unid. | 7
SUB-TOTAL ITEM 15.2
15.3 | HIDRANTE
15.3.1 | Adaptador 63x38mm - 5 fios | unid. | 2
15.3.2 | Abrigo em chapa tipo externo 1 porta de aço carbono, completo, vidro transparente, com a inscrição "incêndio", suporte basculante para mangueira pintado de vermelho, nas dimensões 90 X 60 X 17 CM | unid. | 2
15.3.3 | chave para conexões de engate rápido, storz 63x38mm | unid. | 2
15.3.4 | Esguicho tipo agulheta, junta de união engate rápido D=38mm | unid. | 2
15.3.5 | Mangueira de fibra sintética e borracha D = 38mm, 15 m | unid. | 4
15.3.6 | Registro globo ang. 45º D=63mm para hidrante interno | unid. | 2
15.3.7 | Tubo galv.nbr-5580/l diam.63mm | m | 2
15.3.8 | Válvula de retenção horizontal D=63mm (2 1/2") | unid. | 1
15.3.9 | Registro de gaveta D=63mm (2 1/2") | unid. | 2
SUB-TOTAL ITEM 15.3
15.4 | HIDRANTE RECALQUE
15.4.1 | hidrante recalque | unid. | 1
15.4.2 | registro globo ang. 63mm (valv.castelo) | unid. | 1
15.4.3 | adaptador 63x63mm - 5 fios | unid. | 1
15.4.4 | tampao cego com corrente.63mm p/hr | unid. | 1
15.4.5 | tampa em ferro fundido para caixa com inscrição incêndio | unid. | 1
15.4.6 | caixa em alvenaria com fundo em brita | unid. | 1
SUB-TOTAL ITEM 15.4
15.5 | CASA DE BOMBAS
15.5.1 | bucha red. galv. 25 x 13mm (1 x 1/2 ") - mech | unid. | 2
15.5.2 | bucha red. galv. 63 x 25mm (2.1/2 x 1") - mech | unid. | 1
15.5.3 | bucha red.galv. (1/2x7/16") pressostato | unid. | 1
15.5.4 | cilindro de presão ou mola pneumática de diâmetro 150mm, comprimento de 1,20m com garras para fixação na parede | unid. | 1
15.5.5 | cotovelo 90 galv.13 mm (1/2") - mech | unid. | 1
15.5.6 | cotovelo 90 galv.63 mm (2.1/2") - ka / mech | unid. | 5
15.5.7 | flange sextavado galvanizado 63mm (2.1/2") tupy | unid. | 2
15.5.8 | manômetro WILLY, MOD. 2 1/2", escala de leitura de 0 A 100 PSI | unid. | 1
15.5.9 | niple duplo galv.13 mm (1/2") - mech | unid. | 2
15.5.10 | niple duplo galv.63 mm (2.1/2") - ka / mech | unid. | 11
15.5.11 | pressostato telemecanique, modelo XML B004 A2S11, com escala de 3 A 58 PSI | unid. | 1
15.5.12 | eletrobomba motor de 3,0cv, 220V, trifásico com capacidade de vazão de 250l/min. a 18 mca de pressão (ref. SCHNEIDER, MODELO BC-925 HB OU EQUIVALENTE) | unid. | 1
15.5.13 | quadro de força para motor de 3,0 CV, 220V, trifásico, contendo dispositivo para partida manual e automática através de pressostato e saída para alarme de bomba em funcionamento | unid. | 1
15.5.14 | te galv.13 mm (1/2") - mech | unid. | 5
15.5.15 | te galv.25 mm (1") - mech | unid. | 1
15.5.16 | te galv.63 mm (2.1/2") - ka / mech | unid. | 6
15.5.17 | teflon 18mm x 50m | unid. | 5
15.5.18 | tubo galv.nbr-5580/l diam.2440, inclusive conexões D = 13 (1/2") | m | 3
15.5.19 | tubo galv.nbr-5580/l diam.2440, inclusive conexões D = 25(1") | m | 3
15.5.20 | tubo galv.nbr-5580/l diam.2440, inclusive conexões D = 2 1/2" | m | 54
15.5.21 | uniao assento plano galv.13 mm (1/2") - mech | unid. | 1
15.5.22 | uniao assento plano galv.63 mm (2.1/2") - ka /mech | unid. | 1
15.5.23 | valvula gaveta (registro) 13mm (1/2") docol | unid. | 1
15.5.24 | valvula gaveta (registro) 25mm (1") mipel | unid. | 1
15.5.25 | valvula gaveta (registro) 63mm (2.1/2") mipel | unid. | 3
15.5.26 | valvula ret.horiz.port.63mm (2.1/2") docol/mipel | unid. | 1
15.5.27 | valvula ret.horizontal portinhola 13mm (1/2") mipe | unid. | 2
SUB-TOTAL ITEM 15.5
15.6 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
15.6.1 | iluminação de emergência tipo bloco autônomo led Ref: Avant Lea 101 ou similar | unid. | 29
SUB-TOTAL ITEM 15.6
15.7 | ALARME DE INCÊNDIO
15.7.1 | avisador sonoro e visual | unid. | 2
15.7.2 | central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 4 laços, Ip20-Slim ou similar | unid. | 1
15.7.3 | acionador manual de alarme de incêndio | unid. | 2
SUB-TOTAL ITEM 15.7
TOTAL GERAL