## Planilha
Modelo de Planilha de Venda |  |  | Valores de BDI
Obra
Equipamento
Data: junho/2016
OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALFENAS – MG
ENDEREÇO: AVENIDA SÃO JOSÉ, Nº 1552, CENTRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
1.1.1 | Engenheiro Civil – 8 horas diárias por 22 meses | h | 4840
1.1.2 | Engenheiro Eletricista - 16 horas semanais por 15 meses | h | 1043
1.1.3 | Engenheiro Mecânico - 8 horas mensais por 8 meses | h | 64
1.1.4 | Técnico em Segurança do Trabalho - 8 horas semanais por 22 meses | h | 764
1.1.5 | Encarregado Geral - 8 horas diárias por 22 meses | h | 4840
1.1.6 | Almoxarife - 8 horas diárias por 22 meses | h | 4840
SUB-TOTAL DO ITEM 1.1
1.2 | DESPESAS GERAIS
1.2.1 | CREA – Taxa de ART de execução | unid. | 3
1.2.2 | Alimentação (café da manhã e almoço) | h | 16391
1.2.3 | Vale-transporte | unid. | 2680
1.2.4 | Despesas com Medicina e Segurança do Trabalho | mês | 22
1.2.5 | Consumos gerais (água/esgoto, energia, telefone, internet, material de escritório, cópias e reproduções) | mês | 22
1.2.6 | Segurança da obra | mês | 22
SUB-TOTAL DO ITEM 1.2
1.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.3.1 | Equipamentos leves | conj | 1
1.3.2 | Andaime tipo fachadeiro, incluindo forração | m²xmes | 7795.44
1.3.3 | Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada, inclusive assoalho, rodapé e guarda-corpo | m² | 974.43
SUB-TOTAL DO ITEM 1.3
1.4 | SERVIÇOS INICIAIS
1.4.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2
1.4.2 | Barracão de obras
1.4.2.1 | Escritório da Fiscalização e CONTRATADA – (Incluso sanitário para engenharia) | unid. | 1
1.4.2.2 | Barracão Pessoal – Vestiário | unid. | 1
1.4.2.3 | Barracão Depósito e Ferramentaria | unid. | 1
1.4.2.4 | Barracão Instalação Sanitária | unid. | 1
1.4.2.5 | Barracão Refeitório | unid. | 1
1.4.2.6 | Área coberta em telha de fibrocimento para bancas com piso de concreto | m² | 30
1.4.3 | Instalação provisória de luz e força | unid. | 1
1.4.4 | Instalação provisória de água e esgoto | unid. | 1
1.4.5 | Mobilização e desmobilização de obra | % | 0.2
1.4.6 | Bandeja de proteção contra quedas – bandeja principal largura de 2,5m | m | 89.5
1.4.7 | Tela de proteção de fachada | m² | 2124.52
1.4.8 | Proteção de periferia | m | 89.5
1.4.9 | Plano de Gerenciamento dos Resíduos gerados pela construção do prédio, obedecendo à norma específica e às determinações do município | unid. | 1
SUB-TOTAL DO ITEM 1.4
TOTAL DO ITEM 1
2 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO
2.1 | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO
2.1.1 | Demolição de alvenaria de tijolo e bloco, sem aproveitamento, inclusive afastamento | m³ | 57.5775
2.1.2 | Demolição de passeio ou laje de concreto com equipamento pneumático, inclusive afastamento | m² | 44.71
2.1.3 | Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto inclusive carga | m | 5.94
2.1.4 | Remoção de meio-fio de pedra(gnaisse, basalto, etc.) inclusive carga | m | 37.26
2.1.5 | Remoção de concertina, com possível reaproveitamento | m | 55.85
2.1.6 | Retirada de esquadria metálica, para reaproveitamento | m² | 10.2
2.1.7 | Remoção do motor do portão, para reaproveitamento | unid. | 1
2.1.8 | Remoção do poste de iluminação com as luminárias | unid. | 2
2.1.9 | Remoção da brita do piso do estacionamento | m³ | 90.35
SUB-TOTAL ITEM 2.1
2.2 | BOTA FORA
2.2.1 | Transporte de material de demolição em carrinho de mão, com distância até 50m | m³ | 129.67
2.2.2 | Transporte de material demolido em caçamba | m³ | 129.67
2.2.3 | Transporte de material a ser reaproveitado em caminhão | m³xkm | 3470
SUB-TOTAL ITEM 2.2
TOTAL DO ITEM 2
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | TERRAPLENAGEM
3.1.1 | Aterro compactado | m³ | 175
3.1.2 | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT>5km (dentro do perímetro urbano) | m³xkm | 1750
SUB-TOTAL ITEM 3.1
TOTAL DO ITEM 3
4 | LOCAÇÃO
4.1 | LOCAÇÃO DA OBRA
4.1.1 | Marcação com instrumento topográfico e gabarito de madeira | m² | 447.66
SUB-TOTAL ITEM 4.1
TOTAL DO ITEM 4
5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | gl | 1
TOTAL DO ITEM 5
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES
6.1 | ARGAMASSA POLIMÉRICA ARMADA COM TELA DE POLIÉSTER RESINADA
6.1.1 | Processos Preliminares: Regularização com argamassa cimento e areia traço 1:3 | m² | 179.18
6.1.2 | Processo de impermeabilização: Argamassa polimérica semi-flexível com consumo de 5,0kg/m², com tela poliéster resinada | m² | 104.99
6.1.3 | Processo de impermeabilização: Argamassa polimérica flexível com consumo de 5,0kg/m², com tela poliéster resinada | m² | 74.19
SUB-TOTAL ITEM 6.1
6.2 | ARGAMASSA POLIMÉRICA SEM TELA
6.2.1 | Processo de impermeabilização: Argamassa polimérica semi-flexivel com consumo de 5,0kg/m², sem tela | m² | 633.1
SUB-TOTAL ITEM 6.2
6.3 | MANTA ASFÁLTICA COM USO DE ASFALTO A QUENTE
6.3.1 | Processos Preliminares: Regularização com argamassa C:A 1:3 (piso e parede) | m² | 116.04
6.3.2 | Processo de impermeabilização: Manta asfáltica SBS, Tipo 3, 4mm com asfálto a quente com consumo de 3kg/m² | m² | 116.04
6.3.3 | Processo Complementar: Camada de transição (geotextil 200g/m²) somente no piso | m² | 89.24
6.3.4 | Processo Complementar: Proteção mecânica (argamassa cimento e areia traço 1:3), armada com tela, a ser aplicada em superfícies horizontais, e=3cm | m² | 89.24
6.3.5 | Processo Complementar: Proteção mecânica (argamassa cimento e areia traço 1:3), armada com tela, a ser aplicada em superfícies verticais, e=1,5cm | m² | 20.44
SUB-TOTAL ITEM 6.3
6.4 | RESINA EPÓXI NA COR CINZA OU BRANCA
6.4.1 | Processos Preliminares: Regularização com argamassa Cimento e areia traço 1:3 (piso e rodapés/paredes) | m² | 15.75
6.4.2 | Processo de impermeabilização: Resina epóxi com consumo de 1,5kg/m² | kg | 23.63
SUB-TOTAL ITEM 6.4
TOTAL DO ITEM 6
7 | ÁREA INTERNA
7.1 | PAREDES, PAINÉIS e DIVISÓRIAS
7.1.1 | Alvenaria de bloco de concreto cheio
7.1.1.1 | Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto FCK=15Mpa, sem armação, e=15cm | m² | 10.37
7.1.1.2 | Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto FCK=15Mpa, sem armação, e=20cm | m² | 39
7.1.2 | Alvenaria em tijolos cerâmicos
7.1.2.1 | Alvenaria em tijolos maciços requeimados – espessura 5cm, a revestir | m² | 3.97
7.1.2.2 | Alvenaria em tijolos cerâmicos furados – espessura 10cm a revestir (15cm acabada) | m² | 822.41
7.1.2.3 | Alvenaria em tijolos cerâmicos furados – espessura 20cm a revestir (25cm acabada) | m² | 793.16
7.1.2.4 | Espalas em alvenaria, h=90cm, a serem instaladas na base das tubulações aparentes das garagens, com fornecimento e colocação. | m² | 12.7
7.1.3 | Encunhamento com argamassa expansiva | m | 622.46
7.1.4 | Tela metálica soldada, malha de 15x15 mm e fio de 1,65 mm, galvanizada, para fixação lateral da alvenaria com a estrutura
7.1.4.1 | Tela para tijolos de 19cm: 2 telas de 105mm x 500 mm, cada 3 fiadas | unid. | 1424
7.1.4.2 | Tela para tijolos de 9 cm: 1 tela de 75 mm x 500mm, a cada 3 fiadas | unid. | 405
7.1.5 | Tela metálica hexagonal galvanizada (tipo viveiro- larg. = 50 cm) malha de 12,7 x 12,7 mm e fio de 0,54 mm (24 BWG), para reforço da ligação da alvenaria com os elementos estruturais, com fornecimento e colocação | m | 713
7.1.6 | Fechamento, divisórias e espalas em gesso acartonado tipo drywall
7.1.6.1 | Fechamento em painel de gesso acartonado resistente à umidade tipo drywall e=95 mm, a ser instalado como peitoril junto à pele de vidro e nos encontros das alvenarias com a pele de vidro E04, com fornecimento e colocação. | m² | 3.15
7.1.6.2 | Entelamento preventivo na ligação da alvenaria com drywall | m | 8.4
7.1.6.3 | Espalas em painel de gesso acartonado comum tipo drywall, a serem instaladas para esconder as tubulações aparentes, com fornecimento e colocação | m² | 24.3
7.1.6.4 | Espalas em painel de gesso acartonado resistente à umidade tipo drywall, a serem instaladas para esconder as tubulações aparentes, com fornecimento e colocação | m² | 7.5
7.1.7 | Divisórias de painel com miolo de papel estabilizado, modulado, com alma de madeira, na cor branca, perfis de aço galvanizado (cor branca), com fornecimento e colocação (divisória naval)
7.1.7.1 | Painel (h=105cm) + 1 vidro 4mm incolor (h=105cm) + painel (até o forro) | m² | 90.72
7.1.7.2 | Painel ou porta (h= 210cm) + painel (até o forro). | m² | 165.89
7.1.7.3 | Painel (h= 105cm). | m² | 1.58
7.1.7.4 | Fornecimento e colocação de FERRAGEM e FECHADURA (com chave de entrada) cromadas para porta de divisória- P08 | unid. | 14
SUB-TOTAL ITEM 7.1
7.2 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E ARMÁRIOS
7.2.1 | Portas e marco
7.2.1.1 | P2A - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 1 folha de abrir, com marco de 25cm, alizar quina reta de largura 7cm e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de banheiro. | unid. | 4
7.2.1.2 | P2B - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 1 folha de abrir, com marco de 15cm, alizar quina reta de largura 7cm e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de banheiro. | unid. | 4
7.2.1.3 | P3A - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 1 folha de abrir, com marco de 25cm, alizar quina reta de largura 7cm, e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de entrada. | unid. | 6
7.2.1.4 | P3B - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 1 folha de abrir, com marco de 15cm, alizar quina reta de largura 7cm, e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de entrada. | unid. | 27
7.2.1.5 | P4A - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta para acessibilidade, 1 folha de abrir, com marco de 25cm, alizar quina reta com largura 7cm, com barrado em aço inox nos dois lados, resistente a impacto (h=40 cm e espessura de 1mm), e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de banheiro. | unid. | 2
7.2.1.6 | P4B - (90x210) cm – “Porta pronta” tipo prancheta para acessibilidade, 1 folha de abrir, com marco de 15cm, alizar quina reta com largura 7cm, com barrado em aço inox nos dois lados, resistente a impacto (h=40 cm e espessura de 1mm), e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de banheiro | unid. | 4
7.2.1.7 | P5 - (180x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, duas folhas de abrir, com requadros (100x20) cm para posterior encaixe de vidro, em ambas as folhas (um requadro por folha), com marco de 25cm, alizar quina reta de largura 10cm, ferragem e fechadura com chave de entrada cromadas. | unid. | 1
7.2.1.8 | Marco e alizar para P7-(110x210)cm – Fornecimento e colocação de marco de madeira (sem jabre) de 25cm e alizar quina reta de largura 10cm. | unid. | 2
7.2.2 | Armários
7.2.2.1 | Armários em MDF laminado melamínico, BP, TX, branco, dupla face, a ser instalado sob bancada de granito, com fornecimento e colocação, conforme detalhe. Utilizar fita PVC do mesmo padrão do MDF | m2 | 2.325
7.2.2.2 | Fechamento dos quadros elétricos em MDF laminado melamínico BP, TX, branco, dupla face. Utilizar fita PVC do mesmo padrão do MDF. (180x240cm) | m2 | 12.96
SUB-TOTAL ITEM 7.2
7.3 | ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS
7.3.1 | Esquadrias, grades e acessórios de ferro
7.3.1.1 | Porta de enrolar (310x270cm) – fornecimento e colocação de porta, em aço galvanizado, perfil “transvision” com pintura eletrostática cor cinza, acionamento automático através de botoeira, conforme projeto. Inclusive caixa de fechamento do motor (55x40x35)cm | unid. | 1
7.3.1.2 | P9 (90x150)cm - Fornecimento e colocação de porta de aço carbono sob encomenda, tipo veneziana vazada, 1 folha de abrir, com contramarco, ferragem | m² | 1.35
7.3.1.3 | Alçapão (60x60)cm - Fornecimento e colocação de alçapão de aço carbono sob encomenda, tipo veneziana vazada, 1 folha de abrir, com contramarco, ferragem | m² | 0.36
7.3.1.4 | Alçapão em chapa metálica (80x80)cm, com contramarco, uma folha de abrir | unid. | 5
7.3.1.5 | Grades para portas, fornecimento e colocação | m² | 5.94
7.3.1.6 | Grades para janelas, fornecimento e colocação | m² | 20.825
7.3.1.7 | Corrimão duplo em aço carbono, para fixação na parede, com fornecimento e colocação | m | 50.13
7.3.1.8 | Escada de marinheiro, com fornecimento e colocação | m | 5.5
7.3.1.9 | Pé de mesa em tubo latão cromado diâmetro=10cm e suporte de metalon, formato “U”, com fornecimento e colocação | unid. | 2
7.3.2 | Esquadrias de alumínio – janelas, portas e pele de vidro
7.3.2.1 | J1 – (200x165/105)cm - Janela em alumínio sob encomenda, com 4 bandeiras superiores em vidro fixo e 4 bandeiras inferiores de correr (2 trilhos), conforme detalhamento arquitetônico | unid. | 30
7.3.2.2 | J2 – (150x165/105)cm - Janela em alumínio sob encomenda, com 2 bandeiras superiores em vidro fixo e 2 bandeiras inferiores de máximo ar, conforme detalhamento arquitetônico | unid. | 2
7.3.2.3 | J2A– (150x165/105)cm - Janela em alumínio sob encomenda, com 2 bandeiras superiores em veneziana e 2 bandeiras inferiores de máximo ar, conforme detalhamento arquitetônico | unid. | 3
7.3.2.4 | J3 – (50x165/105)cm - Janela em alumínio sob encomenda, com bandeira superior basculante com extensor no comando e bandeira inferior em veneziana vazada, conforme detalhamento arquitetônico | unid. | 10
7.3.2.5 | J4 – (50x165/105)cm - Janela em alumínio sob encomenda, com bandeira superior basculante com extensor no comando e bandeira inferior fixa, conforme detalhamento arquitetônico | unid. | 5
7.3.2.6 | J5 – (150x165/105)cm - Janela em alumínio sob encomenda, com 2 bandeiras superiores em vidro fixo e 2 bandeiras inferiores de correr (2 trilhos), conforme detalhamento arquitetônico | unid. | 4
7.3.2.7 | P1- (150x270)cm – Porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, bandeiras superiores fixas, uma folha de abrir com largura de 90cm e uma folha fixa, com marco em granito, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item Marco) e ferragem, inclusive fechadura, conforme detalhamento arquitetônico | unid. | 1
7.3.2.8 | Pele de vidro E1 (450x270)cm | unid. | 1
7.3.2.9 | Pele de vidro E2 (150x905)cm | unid. | 1
7.3.2.10 | Pele de vidro E3 (225x270)cm | unid. | 1
7.3.2.11 | Pele de vidro E4 (225x590)cm | unid. | 1
7.3.2.12 | Pele de vidro E5 (450x640)cm | unid. | 1
7.3.3 | Acessórios de aço inox
7.3.3.1 | Barras tipo reta, 40cm, com fornecimento e colocação, em aço inox 316 chapa 18, d= 1 ½” – para portas e lavatórios dos sanitários acessíveis | unid. | 24
7.3.3.2 | Barras tipo reta, 80cm, para deficiente, a serem instaladas junto ao vaso sanitário, com fornecimento e colocação, em aço inox 316 chapa 18, d= 1 ½” | unid. | 18
7.3.3.3 | Fechamento para catraca em aço inox com montante fixado no piso, porta com largura de 110cm, altura=105cm, com fornecimento e colocação | m | 1.1
SUB-TOTAL ITEM 7.3
7.4 | VIDROS, ESQUADRIAS DE VIDRO E ESPELHOS
7.4.1 | Vidros
7.4.1.1 | Vidro liso incolor, e = 4mm, com fornecimento e colocação | m² | 125.4
7.4.1.2 | Vidro mini boreal incolor, e = 4 mm, com fornecimento e colocação | m² | 8.25
7.4.1.3 | Vidro temperado liso incolor, e= 6mm, com fornecimento e colocação | m² | 0.4
7.4.1.4 | Vidro laminado liso incolor, e= 6mm, com fornecimento e colocação | m² | 4.05
7.4.2 | Esquadrias de vidro
7.4.2.1 | P7- (110x210) cm – Porta pivotante de vidro temperado liso, incolor, e=8mm, uma folha de abrir. Fechadura PV-90-1R AF-L Fabricante HDL ou similar (abrir para fora, maçaneta tipo "L"), mola de piso Fabricante Dorma BTS 75R ou similar, ferragens Jumbo e puxador cromado. Acabamento de vidro com película jateada e de segurança | unid. | 2
7.4.2.2 | Guichê - vidro temperado incolor, e= 8mm com perfil “U” metálico, com fornecimento e colocação conforme projeto arquitetônico | m² | 3.705
7.4.3 | Espelhos
7.4.3.1 | Espelhos cristal, lapidado, e= 4mm, colado com silicone, com fornecimento e colocação (60x110cm) | m² | 5.28
SUB-TOTAL ITEM 7.4
7.5 | REVESTIMENTO DE TETOS
7.5.1 | Forro de gesso acartonado, com fornecimento e colocação | m² | 125.79
7.5.2 | Tabeiras de gesso GYPSUM, com fornecimento e colocação | m² | 190.84
7.5.3 | Juntas de dilatação em alumínio, com fornecimento e colocação | m | 446.71
7.5.4 | Forro acústico em fibra mineral, apoiado sobre perfil em aço tipo “T”, resistente à umidade e ao fogo. Painel:625x625x16mm | m² | 120.3
7.5.5 | Forro acústico em fibra mineral, apoiado sobre perfil em aço tipo “T”, resistente à umidade e ao fogo. Painel:625x1250x16mm | m² | 514.29
7.5.6 | Cortineiro em gesso acartonado | m | 17.75
7.5.7 | Alçapão em cantoneira de alumínio natural para forro de gesso, com fornecimento e colocação - 60x60cm | unid. | 1
7.5.8 | Fornecimento e aplicação de gesso liso | m² | 103.13
SUB-TOTAL ITEM 7.5
7.6 | REVESTIMENTOS DE PAREDE
7.6.1 | Chapisco argamassa 1:3 a colher | m² | 3044.23
7.6.2 | Emboço argamassa 1:6 e= 2,0cm | m² | 311.64
7.6.3 | Reboco paulista argamassa 1:2:8 e= 2,5 cm | m² | 3044.23
7.6.4 | Cerâmica - dimensão 20x20cm ou superior, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 311.64
7.6.5 | Reserva de cerâmica - Dimensão 20x20cm ou superior, somente fornecimento | m² | 15.58
SUB-TOTAL ITEM 7.6
7.7 | PISOS INTERNOS
7.7.1 | Apiloamento de piso com maço de 30 kg | m² | 482.64
7.7.2 | Contrapiso
7.7.2.1 | Contrapiso argamassa 1:3 - E=5cm | m² | 141.3
7.7.2.2 | Contrapiso argamassa 1:3 - E=6cm | m² | 858.2
7.7.2.3 | Contrapiso argamassa 1:3 - E=7cm | m² | 49.66
7.7.3 | Piso cimentado esponjado – e = 3 cm, fornecimento e colocação | m² | 44.74
7.7.4 | Porcelanato
7.7.4.1 | Porcelanato antiderrapante, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4, PEI 5, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante AC3 e rejuntamento, inclusive fornecimento. Dimensão 50x50 cm. (ELIANE – Coleção Grânulos – Platina NA) | m² | 851.41
7.7.4.2 | Reserva de porcelanato antiderrapante, somente fornecimento. Dimensão 50x50cm | m² | 42.57
7.7.5 | Granito
7.7.5.1 | Degraus e patamares da escada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá flameado, assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento. Aplicar resina no granito. Considerar bocel de 1,5cm. | m² | 24.84
7.7.5.2 | Espelho de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 11.1
7.7.5.3 | Piso em granito Preto São Gabriel polido e paginado (tabeira + peças entre 40cm e 55cm), com aplicação de resina, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 2.72
7.7.6 | Carpete
7.7.6.1 | Carpete agulhado vertical estruturado, em fibras de polipropileno, classificação de uso comercial pesado, fornecimento e colocação, inclusive arremate (overlock) das caixas de piso
7.7.6.1.1 | Cor terra | m² | 0.96
7.7.6.1.2 | Cor arenito | m² | 48.7
7.7.7 | PISOS EM BORRACHA
7.7.7.1 | Piso tátil de alerta em borracha, placas de 25x25cm, em conformidade com a norma NBR9050/2015 | m² | 122
SUB-TOTAL ITEM 7.7
7.8 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS/ BANCADAS e PRATELEIRAS/ PLACAS DE GRANITO/MARCOS e ALIZAR
7.8.1 | Rodapés
7.8.1.1 | Rodapé em madeira, com 7cm de altura, 1,5cm de espessura e acabamento em linhas retas | m | 24.55
7.8.1.2 | Rodapé em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com 10cm de altura, paginado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m | 802.29
7.8.2 | Soleiras
7.8.2.1 | Soleira de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 9.89
7.8.2.2 | Soleira de granito Cinza Andorinha ou Corumbá flameado, com aplicação de resina, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, com inclinação em direção ao interior dos cômodos deixando um desnível máximo de 0,5cm em relação ao lado externo, inclusive fornecimento | m² | 0.99
7.8.3 | Peitoris
7.8.3.1 | Peitoril de granito cinza Andorinha ou Corumbá, polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 21.16
7.8.4 | Bancadas
7.8.4.1 | Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido - 130x55cm, com testeira, rodabancada e rejuntamento, com recorte para a instalação de lavatório de embutir e furo para torneira, com fornecimento e colocação | unid. | 4
7.8.4.2 | Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido - 115x55cm, com testeira, rodabancada e rejuntamento, com recorte para a instalação de lavatório de embutir e furo para torneira, com fornecimento e colocação | unid. | 2
7.8.4.3 | Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido - 110x55cm, com testeira, rodabancada e rejuntamento, com recorte para a instalação de lavatório de embutir e furo para torneira, com fornecimento e colocação. | unid. | 2
7.8.4.4 | Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido - 180x55cm, com testeira, rodabancada e rejuntamento, com recorte para a instalação de cuba de inox e furo para torneira, com fornecimento e colocação. | unid. | 2
7.8.4.5 | Mesa de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido - 120x70cm, com testeira, rodabancada e rejuntamento, com fornecimento e colocação | unid. | 2
7.8.4.6 | Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido - 110x60cm, com testeira, rodabancada e rejuntamento, com fornecimento e colocação | unid. | 1
7.8.4.7 | Bancada em granito Cinza Corumbá polido - 150x60cm, com testeira e rejuntamento, com fornecimento e colocação | unid. | 1
7.8.4.8 | Bancada em granito Cinza Corumbá polido - 120x60cm, com testeira e rejuntamento, com fornecimento e colocação | unid. | 2
7.8.5 | Placa de granito
7.8.5.1 | Revestimento em placa de granito cinza Andorinha ou Corumbá polido, com 80cm de largura e 90cm de altura, e=2cm, assentada na alvenaria com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com fornecimento e colocação | m² | 4.32
7.8.6 | Marcos e alizar
7.8.6.1 | Marco em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento com fornecimento e colocação | m² | 5.33
7.8.6.2 | Marco em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, largura igual à espessura da parede excluindo-se a espessura do batente da porta do elevador. Assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 3.83
7.8.6.3 | Alizar em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, largura15cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 3.06
SUB-TOTAL ITEM 7.8
7.9 | PINTURA
7.9.1 | Das Alvenarias Internas
7.9.1.1 | Emassamento com massa corrida à base de PVA | m² | 2941.1
7.9.1.2 | Selador acrílico+ pintura acrílica acetinada cor branco gelo | m² | 2663.88
7.9.1.3 | Selador acrílico + pintura acrílica fosca cor preto | m² | 1.52
7.9.1.4 | Textura acrílica hidrorrepelente - Tipo grafiatto, com fornecimento e colocação, inclusive fundo selador. Cor manipulada tom vermelho, ref. M135 Suvinil ou similar | m² | 19.05
7.9.1.5 | Tratamento das estruturas aparentes de concreto | m² | 241.05
7.9.1.6 | Pintura a óleo para faixas de garagem, h=90cm, cores amarelo e preto | m² | 30.83
7.9.1.7 | Pintura caiação | m² | 109.97
7.9.2 | Dos tetos internos
7.9.2.1 | Emassamento com massa corrida à base de PVA | m² | 321.96
7.9.2.2 | Selador PVA+ pintura látex PVA fosco cor branco neve | m² | 425.09
7.9.2.3 | Tratamento das estruturas aparentes de concreto | m² | 346.09
7.9.2.4 | Pintura epóxi aplicada com trincha | m² | 61.36
7.9.3 | Esquadrias e elementos metálicos
7.9.3.1 | Aplicação de fundo anticorrosivo (tipo zarcão) para esquadrias e elementos metálicos, inclusive fornecimento | m² | 38.48
7.9.3.2 | Esmalte sintético para esquadrias | m² | 22.82
7.9.3.3 | Esmalte sintético para corrimãos | m | 12.59
7.9.3.4 | Esmalte sintético para elementos metálicos | m² | 3
7.9.4 | Tubulações aparentes - Esmalte sintético brilhante | m | 90
7.9.5 | Rodapés de madeira
7.9.5.1 | Fundo selador | m² | 1.72
7.9.5.2 | Verniz semifosco | m² | 1.72
7.9.6 | Pintura no piso
7.9.6.1 | Pintura epóxi em piso para faixas de demarcação de vagas, largura de 10 cm, aplicada com trincha | m | 222.5
7.9.6.2 | Pintura epóxi em piso para demarcação e sinalização (pictograma) das vagas para cadeirante nas garagens | unid. | 1
SUB-TOTAL ITEM 7.9
7.10 | PLACAS INDICATIVAS E SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
7.10.1 | Placa 1 - (15x15cm) Película de vinil adesivado com Símbolo Internacional de Acesso para aplicação pela frente de vidro. Fundo: cor azul (pantone 2925c) e símbolo: cor branco, somente instalação | unid. | 1
7.10.2 | Placa 2 - (15x15cm) Placa de acrílico transparente e=3mm, com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo o Símbolo Internacional de Acesso, somente instalação. Fazer 2 furos nas laterais a 1cm na horizontal e centralizados na vertical | unid. | 9
7.10.3 | Placa 3 - (15x15cm) Placa de aço inox AISI304, e=1mm, com fundo e Símbolo Internacional de Acesso silkados, somente instalação | unid. | 3
7.10.4 | Placa 6 - (15x15cm) Placa de acrílico transparente e=3mm, com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo o símbolo indicativo de banheiro com h=10cm, somente instalação. Fazer 2 furos nas laterais a 1cm na horizontal e centralizados na vertical | unid. | 14
7.10.5 | Placa 7 - (45x22cm) Película de vinil adesivada por trás do vidro, contendo texto h=2,7 cm, fonte Arial, “ATENDIMENTO PRIORITÁRIO” e 5 símbolos com h=7,5 cm, somente instalação. | unid. | 3
7.10.6 | Placa 9 - (45x22cm) Placa de acrílico transparente e=4mm, com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo texto h=2,7 cm, fonte Arial, “ASSENTO PREFERENCIAL” e 5 símbolos com h=7,5 cm, somente instalação. Fazer 4 furos nas laterais a 2,5cm na horizontal e na vertical. | unid. | 4
7.10.7 | Placa 11 - (70x9cm) Placa de acrílico transparente e=4mm, com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo texto h=2,7 cm (ver legenda), fonte Arial, somente instalação. Fazer 2 furos nas laterais a 4cm na horizontal e centralizados na vertical. | unid. | 6
7.10.8 | Placa 12 - (35x10cm) Placa de acrílico transparente e=4mm, com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo texto h=2,7 cm (ver legenda), fonte Arial, somente instalação. Fazer 2 furos nas laterais a 4cm na horizontal e centralizados na vertical. | unid. | 8
7.10.9 | Placa 13 - (15x7cm) Placa de acrílico transparente e=3mm, contendo texto em relevo (ver legenda) h=1,8 cm, fonte Arial e Braille, somente instalação. Fazer 2 furos nas laterais a 1cm na horizontal e centralizados na vertical. | unid. | 14
7.10.10 | Placa 15 - (3,5x7cm) Placa de acrílico transparente e=3mm, contendo letra/número em relevo (ver legenda) h=1,8 cm, fonte Arial e Braille, somente instalação. | unid. | 14
7.10.11 | Placa 16 - (10x3cm) Placa de alumínio e= 1mm, flexível para instalação em corrimão seção circular, contendo texto em relevo (ver legenda) h=0,5 cm, fonte Arial e Braille, somente instalação. | unid. | 16
7.10.12 | Placa 17 – (50x70cm) Placa de aço para sinalização vertical de vaga de estacionamento acessível, pintada com fundo branco, quadro em azul e símbolo internacional de acesso na cor branco e texto “ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS” na cor preto, incluindo todos os acessórios necessários à sua fixação, somente instalação. | unid. | 1
7.10.13 | Fornecimento e instalação de faixa para degraus de escada em policarbonato liso fotoluminescente, largura 3cm e comprimento 10cm, na cor AMARELO, fixado com cola de contato | unid. | 168
SUB-TOTAL ITEM 7.10
TOTAL ITEM 7
8 | ÁREA EXTERNA
8.1 | ALVENARIA
8.1.1 | Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - espessura 10cm a revestir (15cm acabada) | m² | 13.76
8.1.2 | Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - espessura 20cm a revestir (25cm acabada) | m² | 481.01
SUB-TOTAL ITEM 8.1
8.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS
8.2.1 | Esquadrias de ferro
8.2.1.1 | Gradil fixo, tipo "Nylofor" da Belgo, com fornecimento e instalação com mão-de-obra da empresa fornecedora do gradil | m | 27.78
8.2.1.2 | P11 (220x250)cm - PORTÃO de entrada de pedestres para acionamento manual, em tela tipo "Nylofor" da Belgo, com estrutura em metalon, 1 folha de correr, guia superior, com roldanas, trilho no piso, com alças reforçadas para cadeado quádruplo marca PADO (ref. Q-60) ou similar, com fornecimento e instalação com mão-de-obra da empresa fornecedora do gradil | unid. | 1
8.2.1.3 | P12 (350x250)cm - PORTÃO de entrada do ESTACIONAMENTO, em tela tipo "Nylofor” da Belgo, com estrutura em metalon, para acionamento automático por controle remoto inclusive kit automatizador, 1 folha de correr. Guia superior com roldanas, trilho no piso, com alças reforçadas para cadeado quádruplo marca PADO (ref. Q-60) ou similar, com fornecimento e instalação com mão-de-obra da empresa fornecedora do gradil | unid. | 1
8.2.2 | Acessórios de ferro
8.2.2.1 | Mastro para bandeiras com 03 postes, roldanas inferiores e superiores e cordas, fixados em base de concreto revestida em granito polido | unid. | 3
8.2.2.2 | CHAPIM em chapa galvanizada bitola n.º24 com fornecimento e colocação | m | 168.39
8.2.2.3 | Concertina clipada espiral helicoidal, diâmetro de 61cm, fornecimento e instalação | m | 168.39
8.2.3 | Acessórios de alumínio
8.2.3.1 | CAIXA DE CORREIO DE ALUMÍNIO para fixar em grade, (38x23x15)cm, com abertura frontal para colocação das cartas e posterior para recolhimento, inclusive fornecimento e colocação | unid. | 1
SUB-TOTAL ITEM 8.2
8.3 | REVESTIMENTOS DE PAREDES (FACHADAS, MUROS E MURETAS)
8.3.1 | Chapisco argamassa 1:3 a colher | m² | 1636.6
8.3.2 | Reboco paulista argamassa 1:2:8 e= 2,5cm | m² | 1636.6
SUB-TOTAL ITEM 8.3
8.4 | PISOS EXTERNOS
8.4.1 | Apiloamento de piso com maço de 30 kg | m² | 315.58
8.4.2 | Contrapiso
8.4.2.1 | Contrapiso argamassa 1:3 E=5cm | m² | 78.2
8.4.3 | Pisos em concreto
8.4.3.1 | Piso de concreto (com brita 0) esp. 8 cm, fck = 15 MPa, com juntas de dilatação plástica sobre lastro de concreto magro, esp=3cm, com fornecimento e colocação | m² | 121.12
8.4.3.2 | Piso de concreto fck> = 25 MPa, esp=10cm, nivelado a laser, armado com tela soldada Q-196, com junta serracliper, sobre solo compactado a 98% do procton normal e com lançamento, fornecimento e colocação. Acabamento: CAMURÇADO | m² | 134.21
8.4.3.3 | Base para mastro em concreto 165x60x30cm | m³ | 0.48
8.4.4 | Piso em ladrilho hidráulico, 20x20cm, em duas cores, com fornecimento e assentamento | m² | 121.12
8.4.5 | Meio-fio pré-moldado de concreto com fornecimento e colocação, inclusive rejuntamento | m | 59.5
8.4.6 | Piso tátil em concreto estampado
8.4.6.1 | Piso tátil direcional, em concreto, cor vermelha, placas de 20x20cm assentado nivelado com o piso | m² | 5.84
8.4.6.2 | Piso tátil de alerta, em concreto, cor vermelho, placas de 20x20cm assentado nivelado com o piso | m² | 2.88
8.4.7 | Piso cimentado esponjado – e = 3 cm, fornecimento e colocação | m² | 91.08
8.4.8 | Granito
8.4.8.1 | Revestimento para a base para mastro revestida em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com junção das peças em meia esquadria, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento | m² | 3.17
8.4.9 | Porcelanato
8.4.9.1 | Porcelanato antiderrapante e áspero, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4, PEI 5 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante AC3 e rejuntamento, inclusive fornecimento. Dimensão 50x50 cm. (ELIANE – Coleção Arqtec – Platina NO SLIP ou similar) | m² | 60.25
8.4.9.2 | Reserva de porcelanato antiderrapante e áspero, somente fornecimento. Dimensão 50x50cm | m² | 3.01
SUB-TOTAL ITEM 8.4
8.5 | SOLEIRAS/ PEITORIS/TABEIRAS
8.5.1 | Soleira de granito Cinza Andorinha ou Corumbá flameado, com aplicação de resina, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 1.12
8.5.2 | Peitoril em granito Cinza Andorinha ou Corumbá, polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 17.48
8.5.3 | Tabeira em granito Cinza Andorinha ou Corumbá, polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 7.45
SUB-TOTAL ITEM 8.5
8.6 | PINTURA
8.6.1 | Das alvenarias
8.6.1.1 | Textura acrílica, aplicação com rolo, com fornecimento e colocação, inclusive fundo selador | m² | 574.34
8.6.1.2 | Textura acrílica hidrorrepelente - Tipo grafiatto, com fornecimento e colocação, inclusive fundo selador.
8.6.1.2.1 | Cor manipulada tom cinza, ref. G068 Suvinil ou similar | m² | 785.04
8.6.1.2.2 | Cor manipulada tom vermelho, ref. M135 Suvinil ou similar | m² | 277.22
8.6.2 | Das esquadrias e elementos metálicos
8.6.2.1 | Aplicação de fundo anticorrosivo (tipo zarcão) para esquadrias e elementos metálicos, inclusive fornecimento | m² | 5.74
8.6.2.2 | Esmalte sintético para esquadrias | m² | 5.74
SUB-TOTAL ITEM 8.6
8.7 | COBERTURA
8.7.1 | Engradamento metálico para telha metálica galvanizada termoacústica, com fornecimento e colocação | m² | 383
8.7.2 | Telha metálica galvanizada trapezoidal, termoacústica, tipo sanduíche, com fornecimento e colocação | m² | 383
8.7.3 | Cumeeira metálica galvanizada, perfil trapezoidal, com fornecimento e colocação | m | 15.8
8.7.4 | Rufos de chapa de aço galvanizado nº 22, chumbados na alvenaria, com fornecimento e colocação. Desenvolvimento = 33cm | m | 59.6
8.7.5 | Calhas de chapa galvanizada nº 22, chumbadas na alvenaria, com fornecimento e colocação. Desenvolvimento = 75 cm | m | 50.85
SUB-TOTAL ITEM 8.7
8.8 | LETREIROS
8.8.1 | Instalação do letreiro em alto relevo, tipo caixa, montado em chapa de aço inox escovado, e=1,2mm
8.8.1.1 | Letra fonte arial e altura de 80 cm - fornecimento do M.P. Texto: MPMG | unid. | 4
8.8.1.2 | Letra fonte arial e altura de 20 cm fornecimento do M.P. Texto: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Promotorias de Justiça de Alfenas | unid. | 72
8.8.1.3 | Numeração fonte arial e altura de 15 cm - fornecimento do M.P. | unid. | 4
SUB-TOTAL ITEM 8.8
TOTAL ITEM 8
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | gl | 1
TOTAL DO ITEM 9
10 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (COMUNICAÇÃO DADOS E VOZ) | gl | 1
TOTAL DO ITEM 10
11 | ATERRAMENTO E SPDA | gl | 1
TOTAL DO ITEM 11
12 | SEGURANÇA (CFTV E ALARME) | gl | 1
TOTAL DO ITEM 12
13 | ELEVADOR
13.1 | ELEVADOR DE PASSAGEIROS
13.1.1 | Fornecimento e instalação de elevador comercial para 8 pessoas | unid. | 1
13.1.2 | Manutenção preventiva do elevador | mês | 12
TOTAL DO ITEM 13
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | gl | 1
TOTAL DO ITEM 14
15 | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | gl | 1
TOTAL DO ITEM 15
16 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO | gl | 1
TOTAL DO ITEM 16
17 | CATRACA
17.1 | Fornecimento de catraca para controle de acesso de pessoas com leitos de proximidade e urna coletora, inclusive cadeirantes | unid. | 1
17.2 | Instalação de catraca para controle de acesso de pessoas com leitos de proximidade e urna coletora, inclusive cadeirantes | unid. | 1
17.3 | Fornecimento e instalação de software | unid. | 1
17.4 | Câmera para cadastro de visitante (Web Cam) | unid. | 1
17.5 | Fornecimento de crachá para catraca | unid. | 120
TOTAL ITEM 17
18 | PAISAGISMO
18.1 | GRAMA
18.1.1 | Plantio de grama em placas tipo Esmeralda, inclusive terra vegetal e adubo, inclusive conservação por 30 dias | m² | 200
SUB-TOTAL ITEM 18.1
18.2 | PLANTAS ORNAMENTAIS
18.2.1 | Agave – fornecimento de mudas
18.2.1.1 | Diâmetro 80cm | unid. | 40
18.2.1.2 | Diâmetro 60cm | unid. | 40
18.2.2 | Dracena tricolor – fornecimento de mudas | unid. | 14
18.2.3 | Plantio e preparo de covas de arbustos ornamentais em geral, exceto fornecimento das mudas | unid. | 94
SUB-TOTAL ITEM 18.2
TOTAL ITEM 18
19 | LIMPEZA
19.1 | LIMPEZA DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO
19.1.1 | Limpeza permanente da obra | mês | 22
19.1.2 | Limpeza final da obra | m² | 1463.3
19.1.3 | Limpeza das luminárias, louças e metais
19.1.3.1 | Limpeza das louças sanitárias | unid. | 29
19.1.3.2 | Limpeza dos metais | unid. | 47
19.1.3.3 | Limpeza das luminárias | unid. | 290
19.1.4 | Limpeza dos vidros e espelhos | m² | 143.38
19.1.5 | Limpeza do elevador | unid. | 1
SUB-TOTAL ITEM 19.1
TOTAL ITEM 19
20 | DOCUMENTAÇÃO FINAL E VISITAS TÉCNICAS
20.1 | MANUAL DO USUÁRIO
20.1.1 | Confecção e entrega do manual do usuário | m² | 1463.3
SUB-TOTAL ITEM 20.1
20.2 | AS BUILT
20.2.1 | As built de todos os projetos | m² | 13169.7
SUB-TOTAL ITEM 20.2
20.3 | TAXA “HABITE-SE”
20.3.1 | Taxa “Habite-se”, junto à prefeitura municipal | unid. | 1
SUB-TOTAL ITEM 20.3
20.4 | VISITAS TÉCNICAS RT DO PROJETO
20.4.1 | Visita técnica do engenheiro calculista RT do projeto estrutural, inclusive fornecimento de relatório técnico/fotográfico com detalhamento das ações e medidas a serem tomadas na obra | unid. | 2
SUB-TOTAL ITEM 20.4
TOTAL ITEM 20
TOTAL GERAL
Note on A5: - Preencher com os dados solicitados
Note on A6: - Preencher com os dados solicitados
Note on A11: - Digitar o número do item ou sub-item; - Quando for Título, colocar em negrito.
Note on B11: - Digitar a Descrição do item ou sub-item; - Quando for Título colocar em caixa alta e negrito.
Note on B17: - Preencher com o número do sub-item
Note on B25: - Preencher com o número do sub-item
Note on B48: - Preencher com o número do item
Note on D20: Bárbara: somatório das horas de pessoal tecnico
Note on D21: Bárbara: considerado encarregado e almoxarife - 670 dias x 2 func. X 2 (ida e volta)
Note on D91: Ana Carolina Araujo Pereira: Foi considerado no quantitativo os 30cm que sobe na parede?
Note on E2: - Digitar o BDI de Obra; - Formatar para quatro casas decimais
Note on E11: - Inserir a fórmula: =L20*P20*Q20 (Preço Unitário Custo s/ reajuste X Índice de Reajuste da Database X BDI) - Formatar para duas casas decimais; - A fórmula varia em função da linha do item ou sub-item
Note on F11: - Inserir a fórmula: =G20*H20 (Quantitativo X Preço Unitário Venda); - Formatar para duas casas decimais; - A fórmula varia em função da linha do item ou sub-item
Note on F17: - Inserir a fórmula de somatória dos itens referentes a este Sub-total - Formatar para duas casas decimais
Note on F48: - Inserir a fórmula de somatória dos SUB-TOTAIS referentes a este TOTAL - Formatar para duas casas decimais
Note on F423: - Inserir a fórmula de somatória dos TOTAIS desta planilha - Formatar para duas casas decimais