## Apenso V
Apenso V – Modelo de Planilha Orçamentária
Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas de climatização, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central e na Região do Triângulo e Alto Paranaíba
Lote | Região | N° de unidades | Nº de visitas | Quant. Total | Equipamento | Potência | Marca | Endereço | Preço unit. (R$) | Preço total (R$)
1 | Central | 4 | 6 | 24 | Self contained com equipe residente | 5 TR | Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 - Belo Horizonte |  | 0
|  | 2 | 6 | 12 | Self contained com equipe residente | 7,5 TR | Springer | Av. Álvares Cabral, 1690 - Belo Horizonte |  | 0
|  | 73 | 6 | 438 | Self contained com equipe residente | 10 TR | Springer e Hitachi | Av. Álvares Cabral, 1690 - Belo Horizonte |  | 0
|  | 1 | 6 | 6 | Self contained com equipe residente | 15 TR | Springer | Av. Álvares Cabral, 1690 - Belo Horizonte |  | 0
|  | 1 | 6 | 6 | Multisplit com equipe residente | 15 TR | Springer | Av. Álvares Cabral, 1690 - Belo Horizonte |  | 0
|  | 1 | 6 | 6 | Chiller (operação com equipe residente) | 75 TR | Coldex | Av. Raja Gabáglia, 615 - Belo Horizonte |  | 0
|  | 1 | 6 | 6 | Multisplit | 10 TR | Springer | Rua Ouro Preto, 703 - Belo Horizonte |  | 0
Total Lote 1 | [9 empty] | 0
2 | Triângulo | 1 | 6 | 6 | VRF (vários módulos) | 104 TR | Hitachi | Rua São Paulo, 95 - Uberlândia |  | 0
|  | 1 | 6 | 6 | VRF (vários módulos) | 92 TR | Hitachi | Rua Cel. Antônio Rios, 951 - Uberaba |  | 0
Total Lote 2 | [9 empty] | 0