## Planilha1
MODELO – Planilha de Venda das Instalações Elétricas e Afins-Adequação de Imóveis
Valor de BDI
SERVIÇOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos, com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, nas regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri e Leste do Estado de Minas Gerais. |  |  |  | Data:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA
10.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1.1 | ELETRODUTOS, CAIXAS, CONDULETES E ACESSÓRIOS
10.1.1.1 | Eletroduto de PVC flexível, corrugado, antichama, conforme NBR 15465, classe leve, cor amarela, para instalação embutida em alvenaria ou drywall (não permitida a instalação embutida em piso e laje de concreto), com acessórios e conexões (luvas, buchas, arruelas, braçadeiras, suportes, fixações, curvas, etc.), nos seguintes diâmetros:
10.1.1.1.1 | a) Ø 25mm | m | 60 |  | 0
10.1.1.1.2 | b) Ø 32mm | m | 60 |  | 0
10.1.1.2 | Eletroduto em PVC rígido roscável, cor preta, conforme NBR 15465, antichama, fornecido em peças de 3m, com acessórios e conexões (luvas, buchas, arruelas, braçadeiras, suportes, fixações, curvas, etc.), nos seguintes diâmetros:
10.1.1.2.1 | a) Ø 3/4" | m | 125 |  | 0
10.1.1.2.2 | b) Ø 1" | m | 75 |  | 0
10.1.1.2.3 | c) Ø 11/2" | m | 15 |  | 0
10.1.1.2.4 | d) Ø 2" | m | 15 |  | 0
10.1.1.2.5 | e) Ø 3" | m | 15 |  | 0
10.1.1.2.6 | f) Ø 4" | m | 10 |  | 0
10.1.1.3 | Eletroduto em PVC rígido, cor cinza claro, conforme NBR 15465, antichama, fornecido em peças de 3m, nos seguintes diâmetros:
10.1.1.3.1 | a) Ø 3/4" | m | 125 |  | 0
10.1.1.3.2 | b) Ø 1" | m | 75 |  | 0
10.1.1.4 | Eletroduto de aço carbono tipo rígido, com rosca nas extremidades, fornecido em peças de 3m de comprimento. Aço galvanizado, leve. Com acessórios e conexões (luvas, buchas, arruelas, braçadeiras, suportes, fixações, curvas, etc.), nos seguintes diâmetros:
10.1.1.4.1 | a) Ø 3/4" | m | 125 |  | 0
10.1.1.4.2 | b) Ø 1" | m | 75 |  | 0
10.1.1.4.3 | c) Ø 11/2" | m | 15 |  | 0
10.1.1.4.4 | d) Ø 2" | m | 15 |  | 0
10.1.1.4.5 | e) Ø 3" | m | 15 |  | 0
10.1.1.4.6 | f) Ø 4" | m | 10 |  | 0
10.1.1.5 | Eletroduto de aço carbono tipo rígido, com rosca nas extremidades, fornecido em peças de 3m de comprimento. Aço galvanizado, pesado. Com acessórios e conexões (luvas, buchas, arruelas, braçadeiras, suportes, fixações, curvas, etc.), nos seguintes diâmetros:
10.1.1.5.1 | a) Ø 1" | m | 75 |  | 0
10.1.1.5.2 | b) Ø 2" | m | 15 |  | 0
10.1.1.5.3 | c) Ø 3" | m | 15 |  | 0
10.1.1.5.4 | d) Ø 4" | m | 10 |  | 0
10.1.1.6 | Eletroduto em polietileno de alta densidade – PEAD, conforme norma NBR 15715 cor preta, seção circular, corrugado helicoidal, flexível, impermeável, com fio guia de aço revestido em PVC, com acessórios e conexões (luvas, buchas, arruelas, braçadeiras, suportes, fixações, curvas, etc.), nos seguintes diâmetros:
10.1.1.6.1 | a) 50mm | m | 15 |  | 0
10.1.1.6.2 | b) 100mm | m | 15 |  | 0
10.1.1.7 | Vergalhão com rosca total, fornecido em barras de 3000mm, diâmetro de 1/4”. | m | 10 |  | 0
10.1.1.8 | Condulete em alumínio fundido, múltiplo tipo X, com saídas com rosca, fornecido com tampa, com tampões plásticos para fechamento das saídas não utilizadas.
10.1.1.8.1 | a) Ø 3/4" | pç | 11 |  | 0
10.1.1.8.2 | b) Ø 1" | pç | 11 |  | 0
10.1.1.8.3 | c) Ø 11/2" | pç | 8 |  | 0
10.1.1.8.4 | d) Ø 1 1/4" | pç | 5 |  | 0
10.1.1.8.5 | e) Ø 2" | pç | 5 |  | 0
10.1.1.9 | Caixa de ligação em chapa de aço esmaltada para instalação embutida, retangular, tamanho 2x4” | pç | 29 |  | 0
10.1.1.10 | Caixa de ligação em chapa de aço esmaltada para instalação embutida, quadrada, tamanho 4x4” | pç | 18 |  | 0
10.1.1.11 | Caixa de ligação em chapa de aço esmaltada para instalação embutida, octogonal, tamanho 3x3” | pç | 11 |  | 0
10.1.1.12 | Caixa de ligação em PVC para instalação embutida em gesso/drywall, tamanho 2x4” | pç | 11 |  | 0
10.1.1.13 | Caixa de ligação em PVC para instalação embutida em gesso/drywall, tamanho 4x4” | pç | 11 |  | 0
10.1.1.14 | Caixa de passagem CP-N2 inclusive tampa | pç | 11 |  | 0
10.1.1.15 | Caixa de passagem de embutir com tampa cega, em chapa de aço tratada e pintada na cor cinza ou bege, dimensões (AxLxP):
10.1.1.15.1 | a) 20x20x10 cm | pç | 5 |  | 0
10.1.1.15.2 | b) 30x30x12cm | pç | 5 |  | 0
10.1.1.16 | Caixa de passagem de sobrepor com tampa cega, em chapa de aço tratada e pintada na cor cinza ou bege, dimensões (AxLxP):
10.1.1.16.1 | a) 20x20x10 cm | pç | 5 |  | 0
10.1.1.16.2 | b) 30x30x12cm | pç | 5 |  | 0
10.1.1.17 | Caixa de piso, em alumínio fundido, dimensões (AxLxP) 10x10x6cm, com quatro entradas para eletrodutos de Ø 3/4” | pç | 2 |  | 0
10.1.1.18 | Anel de regulagem para caixa de piso, dimensões 10x10cm | pç | 2 |  | 0
10.1.1.19 | Tampa para caixa de piso, dimensões 10x10cm, em latão escovado, com duas unhas basculantes, com duas tomadas elétricas, 2P+T, 20A, 250V, conforme NBR 14136 (tomadas inclusas) | pç | 2 |  | 0
10.1.1.20 | Caixa de passagem para piso, em alumínio fundido, com tampa anti-derrapante, dimensões (AxLxP):
10.1.1.20.1 | a) 15x15x10cm | pç | 2 |  | 0
10.1.1.20.2 | b) 30x30x12cm | pç | 2 |  | 0
10.1.1.21 | Caixa de passagem tipo condulete, 2x4 polegadas, com cinco entradas para eletrodutos de 3/4” e/ou 1”, em PVC anti-chama, cor cinza claro. Com acessórios e conexões (luvas, buchas, arruelas, braçadeiras, suportes, fixações, curvas, etc.), Ref.: 913606 da Cemar ou similar | pç | 3 |  | 0
10.1.2 | CANALETAS E ACESSÓRIOS
10.1.2.1 | Canaleta em PVC, cor branca, antichama, barra de 2,0m, com tampa, acessórios e conexões (emendas, luvas, derivações, cotovelos, curvas, acabamentos, suportes, fixações, parafusos, buchas, etc.), ref. Linha X da Legrand, nas seguintes dimensões:
10.1.2.1.1 | a) 20x10mm, sem divisão interna | m | 210 |  | 0
10.1.2.1.2 | b) 50x20mm, com divisão interna | m | 450 |  | 0
10.1.2.1.3 | c) 110x20mm, com divisão interna | m | 100 |  | 0
10.1.2.2 | Canaleta DLP Evolutiva, cor branca, antichama, barra de 2,0m, com tampa, acessórios e conexões (emendas, luvas, derivações, cotovelos, curvas, acabamentos, suportes, fixações, parafusos, buchas, etc.), nas seguintes dimensões:
10.1.2.2.1 | a) 80x35mm, com divisão interna | m | 15 |  | 0
10.1.2.2.2 | b) 105x50mm, com divisão interna | m | 15 |  | 0
10.1.2.3 | Canaleta em perfil de alumínio anodizado, pintada na cor branca, dimensões (AxL) 25x73mm, barra de 3,0 metros, com duas vias para passagem de cabos (uma com 22,4mm e outra com 45,6mm de largura). Ref.: DT12241.00 da Dutotec ou similar | m | 53 |  | 0
10.1.2.3.1 | Canaleta em perfil de alumínio anodizado, pintada na cor branca, dimensões (AxL) 45x73mm, barra de 3,0 metros, com duas vias para passagem de cabos (uma com 22,4mm e outra com 45,6mm de largura). Ref.: DT12241.00 da Dutotec ou similar. | m | 53 |  | 0
10.1.2.4 | Tampa plana lisa para canaleta, em perfil de alumínio anodizado pintado na cor branca, largura de 73mm, barra de 3,0 metros. Ref.: DT15140.00 da Dutotec ou similar | m | 53 |  | 0
10.1.2.5 | Curva vertical interna para canaleta, plana lisa, em alumínio anodizado pintado na cor branca, raio=30mm, largura de 73mm, com um septo divisor. Ref.: DT38040.30 da Dutotec ou similar. | pç | 11 |  | 0
10.1.2.6 | Curva vertical externa para canaleta, plana lisa, em alumínio anodizado pintado na cor branca, raio=30mm, largura de 73mm, com um septo divisor. Ref.: DT38240.30 da Dutotec ou similar. | pç | 11 |  | 0
10.1.2.7 | Tampa terminal para fechamento de canaleta de alumínio, em plástico ABS na cor branca, dimensões 25x73mm. Ref.: DT49140.00 da Dutotec ou similar. | pç | 11 |  | 0
10.1.2.7.1 | Tampa terminal para fechamento de canaleta de alumínio, em plástico ABS na cor branca, dimensões 45x73mm. Ref.: DT 4954000 | pç | 11 |  | 0
10.1.2.8 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio, para três postos modulares de tomada ou interruptor, compatível com a linha Pial Plus da Legrand, em plástico ABS na cor branca. Ref.: DT64440.00 da Dutotec ou similar. | pç | 21 |  | 0
10.1.2.9 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio, para três tomadas RJ45, categoria 5E, compatível com o padrão Keystone/Furukawa sem colar, em plástico ABS na cor branca. Ref.: DT62242.00 da Dutotec ou similar. | pç | 18 |  | 0
10.1.2.10 | Adaptador canaleta – eletroduto, em plástico ABS na cor branca, para canaleta de alumínio de 25x73mm e três eletrodutos de 1”. Ref.: DT47340.00 da Dutotec ou similar | pç | 18 |  | 0
10.1.2.11 | Caixa de derivação tipo X, base em alumínio injetado e tampa em plástico ABS na cor branca, para canaleta de alumínio de 25x73mm. Ref.: DT52240.00 da Dutotec ou similar. | pç | 18 |  | 0
10.1.2.12 | Caixa de sobrepor em PVC 3x3” para 3 módulos, conforme NBR 14136, cor branca, com placa, suporte, acoplador, parafusos e acessórios para instalação com sistema de canaletas de PVC. | pç | 25 |  | 0
10.1.3 | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS
10.1.3.1 | Eletrocalha metálica lisa, chapa 14, galvanização eletrolítica, com tampa, com todos acessórios e conexões (talas, septo divisor, curvas, reduções, tês, terminais, flanges, suportes, parafusos, porcas, arruelas, derivações para eletrodutos, chumbadores, buchas, arruelas, etc.), nas seguintes dimensões (LxAxP):
10.1.3.1.1 | a) 200x100x3000 mm | m | 15 |  | 0
10.1.3.1.2 | b) 300x100x3000 mm | m | 10 |  | 0
10.1.4 | CABOS
10.1.4.1 | Cabo condutor de cobre, flexível classe 5, isolação em PVC para 450/750 V, temperatura no condutor de 70º C em serviço contínuo, não propagante de chama, livre de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, conforme normas NBR 13248 e NBR NM 280, nas seguintes seções:
10.1.4.1.1 | a) #2,5mm² | m | 2450 |  | 0
10.1.4.1.2 | b) #4,0mm² | m | 2450 |  | 0
10.1.4.1.3 | c) #6,0mm² | m | 180 |  | 0
10.1.4.1.4 | d) #10,0mm² | m | 40 |  | 0
10.1.4.1.5 | e) #16,0mm² | m | 15 |  | 0
10.1.4.1.6 | f) #25,0mm² | m | 15 |  | 0
10.1.4.1.7 | g) #35,0mm² | m | 15 |  | 0
10.1.4.1.8 | h) #50,0mm² | m | 10 |  | 0
10.1.4.1.9 | i) #70,0mm² | m | 10 |  | 0
10.1.4.1.10 | j) #95,0mm² | m | 10 |  | 0
10.1.4.2 | Cabo condutor de cobre, flexível classe 5, isolação em EPR para 0,6/1,0kV e cobertura em PVC, temperatura no condutor de 90º C em serviço contínuo, não propagante de chama, livre de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, conforme normas NBR 13248 e NBR NM 280, nas seguintes seções:
10.1.4.2.1 | a) #2,5mm² | m | 40 |  | 0
10.1.4.2.2 | b) #4,0mm² | m | 40 |  | 0
10.1.4.2.3 | c) #6,0mm² | m | 15 |  | 0
10.1.4.2.4 | d) #10,0mm² | m | 15 |  | 0
10.1.4.2.5 | e) #16,0mm² | m | 15 |  | 0
10.1.4.2.6 | f) #25,0mm² | m | 15 |  | 0
10.1.4.2.7 | g) #35,0mm² | m | 15 |  | 0
10.1.4.2.8 | h) #50,0mm² | m | 10 |  | 0
10.1.4.2.9 | i) #70,0mm² | m | 10 |  | 0
10.1.4.2.10 | j) #95,0mm² | m | 10 |  | 0
10.1.4.3 | Cabo condutor de cobre para ligação de equipamentos (cabo PP), multipolar, flexível classe 5, isolação e cobertura em PVC para 300/500V, temperatura no condutor de 70º C em serviço contínuo, conforme normas NBR NM 247 e NBR NM 280, nas seguintes seções:
10.1.4.3.1 | a) 3 x #1,5mm² | m | 30 |  | 0
10.1.4.3.2 | b) 3 x #2,5mm² | m | 30 |  | 0
10.1.4.3.3 | c) 3 x #4,0mm² | m | 30 |  | 0
10.1.4.3.4 | d) 4 x #2,5mm² | m | 30 |  | 0
10.1.5 | TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS
10.1.5.1 | Placa para caixa 2x4”, em material termoplástico isolante de alto impacto, cor branca, com 1 posto vertical. | pç | 25 |  | 0
10.1.5.2 | Placa para caixa 2x4”, em material termoplástico isolante de alto impacto, cor branca, com 1 posto horizontal. | pç | 25 |  | 0
10.1.5.3 | Placa para caixa 2x4”, em material termoplástico isolante de alto impacto, cor branca, para até 3 postos modulares. | pç | 25 |  | 0
10.1.5.4 | Placa para caixa 4x4”, em material termoplástico isolante de alto impacto, cor branca, com 2 postos separados. | pç | 15 |  | 0
10.1.5.5 | Placa para caixa 4x4”, em material termoplástico isolante de alto impacto, cor branca, com 4 postos separados. | pç | 15 |  | 0
10.1.5.6 | Placa para caixa 4x4”, em material termoplástico isolante de alto impacto, cor branca, para até 6 postos modulares. | pç | 15 |  | 0
10.1.5.7 | Suporte para placa 2x4 | pç | 15 |  | 0
10.1.5.8 | Suporte para placa 4x4 | pç | 15 |  | 0
10.1.5.9 | Placa cega para caixa 2x4”, em material termoplástico isolante de alto impacto, cor branca | pç | 5 |  | 0
10.1.5.10 | Placa cega para caixa 4x4”, em material termoplástico isolante de alto impacto, cor branca. | pç | 5 |  | 0
10.1.5.11 | Módulo com furo para passagem de fio, cor branca, para instalação em placa/suporte | pç | 2 |  | 0
10.1.5.12 | Módulo cego, cor branca, para instalação em placa/suporte | pç | 18 |  | 0
10.1.5.13 | Módulo de tomada elétrica para instalação em placa/suporte, 2P+T, 20A, 250V, cor branca, conforme NBR 14136, com bornes a parafuso. | pç | 300 |  | 0
10.1.5.14 | Módulo de interruptor simples para instalação em placa/suporte, 10A, 250V, cor branca, com bornes a parafuso. | pç | 40 |  | 0
10.1.5.15 | Módulo de interruptor paralelo para instalação em placa/suporte, 10A, 250V, cor branca, com bornes a parafuso. | pç | 10 |  | 0
10.1.5.16 | Módulo de interruptor bipolar simples para instalação em placa/suporte, 10A, 250V, cor branca, com bornes a parafuso. | pç | 10 |  | 0
10.1.5.17 | Módulo de interruptor bipolar simples para instalação em placa/suporte, 25A, 250V, cor branca, com bornes a parafuso. | pç | 3 |  | 0
10.1.5.18 | Módulo de botão pulsador para instalação em placa/suporte, 2A, 250V, cor branca, com bornes a parafuso. | pç | 5 |  | 0
10.1.5.19 | Conjunto com tampa em alumínio para condulete 3/4” e uma tomada elétrica, 2P+T, 20A, 250V, conforme NBR 14136, com placa, suporte, parafusos e acessórios para instalação. | cj | 8 |  | 0
10.1.5.20 | Conjunto com tampa em alumínio para condulete 3/4” e um interruptor simples, 10A, 250V, com placa, suporte, parafusos e acessórios para instalação. | cj | 8 |  | 0
10.1.5.21 | Conjunto com tampa em alumínio para condulete 3/4” e dois interruptores simples, 10A, 250V, com placa, suporte, parafusos e acessórios para instalação. | cj | 3 |  | 0
10.1.5.22 | Conjunto com tampa em alumínio para condulete 3/4” e um interruptor paralelo, 10A, 250V, com placa, suporte, parafusos e acessórios para instalação. | cj | 3 |  | 0
10.1.5.23 | Conjunto com tampa em alumínio para condulete 3/4”, um interruptor simples, 10A, 250V e uma tomada elétrica, 2P+T, 20A, 250V, conforme NBR 14136, com placa, suporte, parafusos e acessórios para instalação. | cj | 10 |  | 0
10.1.5.24 | Conjunto com tampa em alumínio para condulete 3/4” e um botão pulsador, 10A, 250V, com placa, suporte, parafusos e acessórios para instalação. | cj | 10 |  | 0
10.1.5.25 | Tomada elétrica, 2P+T, 20A, 250V, conforme NBR 14136, com caixa de sobrepor em PVC 3x3”, cor branca, com placa, suporte, acoplador, parafusos e acessórios para instalação com sistema de canaletas de PVC. | pç | 90 |  | 0
10.1.5.26 | Interruptor simples, 10A, 250V, com caixa de sobrepor em PVC 3x3”, cor branca, com placa, suporte, acoplador, parafusos e acessórios para instalação com sistema de canaletas de PVC. | pç | 30 |  | 0
10.1.5.27 | Interruptor paralelo, 10A, 250V, com caixa de sobrepor em PVC 3x3”, cor branca, com placa, suporte, acoplador, parafusos e acessórios para instalação com sistema de canaletas de PVC. | pç | 5 |  | 0
10.1.5.28 | Interruptor bipolar simples, 10A, 250V, com caixa de sobrepor em PVC 3x3”, cor branca, com placa, suporte, acoplador, acoplador, parafusos e acessórios para instalação com sistema de canaletas de PVC. Sistema X Ref. 675002 | pç | 5 |  | 0
10.1.5.29 | Interruptor bipolar simples, 25A, 250V, com caixa de sobrepor em PVC 3x3”, cor branca, com placa, suporte, acoplador, parafusos e acessórios para instalação com sistema de canaletas de PVC. | pç | 5 |  | 0
10.1.5.30 | Botão pulsador, 2A, 250V, com caixa de sobrepor em PVC 3x3”, cor branca, com placa, suporte, acoplador, parafusos e acessórios para instalação com sistema de canaletas de PVC. | pç | 5 |  | 0
10.1.5.31 | Pino macho para ar condicionado 20 A | pç | 8 |  | 0
10.1.6 | QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS
10.1.6.1 | Quadro de distribuição de circuitos elétricos, em chapa de aço, pintado na cor cinza ou bege, uso interno, composto de tampa, espelho, placa de montagem e corpo da caixa, com barramentos de cobre principal vertical e barramentos secundários horizontais (configuração espinha de peixe) e barramentos de neutro e terra, espaço para disjuntor geral, DPSs e DRs, com trilho para suporte de disjuntores tipo DIN (padrão europeu), identificação dos disjuntores e circuitos com etiqueta autoadesiva com impressão térmica, com porta documentos contendo o diagrama trifilar do quadro. Porta com fechadura e ponto de aterramento. Nas seguintes configurações:
10.1.6.1.1 | a) - Instalação: de embutir - Barramento principal, neutro e terra: 100A - Barramentos secundários: 32A - Espaço para 24 disjuntores de saída monopolares. | cj | 2 |  | 0
10.1.6.1.2 | b) - Instalação: de embutir - Barramento principal, neutro e terra: 100A - Barramentos secundários: 32A - Espaço para 42 disjuntores de saída monopolares. | cj | 2 |  | 0
10.1.6.1.3 | c) - Instalação: de sobrepor - Barramento principal, neutro e terra: 100A - Barramentos secundários: 32A - Espaço para 16 disjuntores de saída monopolares. | pç | 2 |  | 0
10.1.6.1.4 | d) - Instalação: de sobrepor - Barramento principal, neutro e terra: 100A - Barramentos secundários: 32A - Espaço para 24 disjuntores de saída monopolares. | cj | 5 |  | 0
10.1.6.1.5 | e) - Instalação: de sobrepor - Barramento principal, neutro e terra: 100A - Barramentos secundários: 32A - Espaço para 36 disjuntores de saída monopolares. | cj | 5 |  | 0
10.1.6.1.6 | f) - Instalação: de sobrepor - Barramento principal, neutro e terra: 100A - Barramentos secundários: 32A - Espaço para 42 disjuntores de saída monopolares. | cj | 3 |  | 0
10.1.6.3 | Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), classe II, tensão de operação contínua máxima: 275V, Inom (8/20μs): 10kA, Imax (8/20μs): 30kA. | pç | 5 |  | 0
10.1.6.4 | Fusível DIAZED retardado 63A, completo (base, tampa, anel de proteção, parafuso de ajuste, fusível) | cj | 5 |  | 0
10.1.6.5 | Disjuntor termomagnético, padrão DIN/europeu, conforme norma NBR 60898, corrente de interrupção simétrica igual ou maior que 4,5kA em 220V - curva C
10.1.6.5.1 | a) 1x10A (monopolar) | pç | 5 |  | 0
10.1.6.5.2 | b) 1x16A (monopolar) | pç | 11 |  | 0
10.1.6.5.3 | c) 1x20A (monopolar) | pç | 11 |  | 0
10.1.6.5.4 | d) 1x25A (monopolar) | pç | 11 |  | 0
10.1.6.5.5 | e) 1x32A (monopolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.5.6 | f) 2x10A (bipolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.5.7 | g) 2x16A (bipolar) | pç | 5 |  | 0
10.1.6.5.8 | h) 2x20A (bipolar) | pç | 5 |  | 0
10.1.6.5.9 | i) 2x25A (bipolar) | pç | 5 |  | 0
10.1.6.5.10 | j) 2x32A (bipolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.5.10 | k) 2x60A (bipolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.5.11 | l) 3x10A (tripolar) | pç | 3 |  | 0
10.1.6.5.12 | m) 3x16A (tripolar) | pç | 3 |  | 0
10.1.6.5.13 | n) 3x20A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.5.14 | o) 3x25A (tripolar) | pç | 3 |  | 0
10.1.6.5.15 | p) 3x32A (tripolar) | pç | 3 |  | 0
10.1.6.6 | Disjuntor termomagnético, padrão DIN/europeu, conforme norma NBR 60947-2, corrente de interrupção simétrica igual ou maior que 10kA em 220V - curva C
10.1.6.6.1 | a) 3x32A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.6.2 | b) 3x40A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.6.3 | c) 3x50A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.6.4 | d) 3x63A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.6.5 | e) 3x80A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.6.6 | f) 3x100A (tripolar) | pç | 9 |  | 0
10.1.6.7 | Disjuntor termomagnético, norma NEMA, corrente de interrupção simétrica igual ou maior que 5 kA em 127V se monopolar e igual ou maior que 5kA em 220V se bipolar ou tripolar
10.1.6.7.1 | a) 1x10A (monopolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.7.2 | b) 1x15A (monopolar) | pç | 5 |  | 0
10.1.6.7.3 | c) 1x20A (monopolar) | pç | 5 |  | 0
10.1.6.7.4 | d) 1x25A (monopolar) | pç | 5 |  | 0
10.1.6.7.5 | e) 1x30A (monopolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.7.6 | f) 2x10A (bipolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.7.7 | g) 2x15A (bipolar) | pç | 5 |  | 0
10.1.6.7.8 | h) 2x20A (bipolar) | pç | 5 |  | 0
10.1.6.7.9 | i) 2x25A (bipolar) | pç | 5 |  | 0
10.1.6.7.10 | j) 2x30A (bipolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.7.11 | k) 3x10A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.7.12 | l) 3x15A (tripolar) | pç | 3 |  | 0
10.1.6.7.13 | m) 3x20A (tripolar) | pç | 3 |  | 0
10.1.6.7.14 | n) 3x25A (tripolar) | pç | 3 |  | 0
10.1.6.7.15 | o) 3x30A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.7.16 | p) 3x35A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.7.17 | q) 3x40A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.7.18 | r) 3x60A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.7.19 | s) 3x70A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.7.20 | t) 3x100A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.8 | Disjuntor termomagnético, norma NEMA, corrente de interrupção simétrica igual ou maior que 10 kA em 220V
10.1.6.8.1 | a 3x120A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.8.2 | b) 3x150A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.8.3 | c) 3x175A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.8.4 | d) 3x200A (tripolar) | pç | 2 |  | 0
10.1.6.9 | Interruptor diferencial residual (IDR), bipolar, padrão DIN/europeu, tipo AC, corrente residual 30mA, conforme NBR NM 61008, corrente nominal:
10.1.6.9.1 | a) 2x25A (bipolar) | pç | 6 |  | 0
10.1.6.9.2 | b) 2x40A (bipolar) | pç | 3 |  | 0
10.1.6.9.3 | c) 4x63A (tetrapolar) | pç | 3 |  | 0
10.1.7 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
10.1.7.1 | Luminária tipo spot, quadrada de embutir com foco orientável, para uma lâmpada halógena refletora PAR20 de 50W, base E27, corpo em alumínio injetado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, aro anti-ofuscante na cor branca. Dimensões aproximadas: 103x103mm. Ref.: modelo Ipú da Itaim ou similar. | pç | 2 |  | 0
10.1.7.2 | Luminária quadrada de embutir, corpo e aletas em chapa de aço pintadas eletrostaticamente na cor branca, refletores parabólicos em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, para duas lâmpadas fluorescente compacta eletrônica integrada de 20W, base E27. Dimensões aproximadas: 260x260mm. Ref.: modelo PF91-E2E27 da Lumidec ou similar. | pç | 3 |  | 0
10.1.7.3 | Luminária quadrada de sobrepor, corpo e aletas em chapa de aço pintadas eletrostaticamente na cor branca, refletores parabólicos em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, para duas lâmpadas fluorescente compacta eletrônica integrada de 20W, base E27. Dimensões aproximadas: 280x280mm. Ref.: modelo PF89-S2E27 da Lumidec ou similar. | pç | 15 |  | 0
10.1.7.4 | Luminária de sobrepor. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref.: modelo 3006 da Itaim ou similar.
10.1.7.4.1 | a) 2 x 14W - Lâmpada fluorescente tubular | pç | 5 |  | 0
10.1.7.4.2 | b) 2 x 28W - Lâmpada fluorescente tubular | pç | 5 |  | 0
10.1.7.5 | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref.: modelo 2006 da Itaim ou similar.
10.1.7.5.1 | a) 2 x 14W - Lâmpada fluorescente tubular | pç | 5 |  | 0
10.1.7.5.2 | b) 2 x 28W - Lâmpada fluorescente tubular | pç | 5 |  | 0
10.1.7.6 | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref.: modelo 2750 da Itaim ou similar.
10.1.7.6.1 | a) 4 x 14W - Lâmpada fluorescente tubular | pç | 5 |  | 0
10.1.7.7 | Luminária de sobrepor. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Sem aletas. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref.: modelo 3007 da Itaim ou similar.
10.1.7.7.1 | a) 2 x 14W - Lâmpada fluorescente tubular | pç | 5 |  | 0
10.1.7.7.2 | b) 2 x 28W - Lâmpada fluorescente tubular | pç | 5 |  | 0
10.1.7.8 | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Sem aletas. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref.: modelo 2007 da Itaim ou similar.
10.1.7.8.1 | a) 2 x 14W - Lâmpada fluorescente tubular | pç | 5 |  | 0
10.1.7.8.2 | b) 2 x 28W - Lâmpada fluorescente tubular | pç | 5 |  | 0
10.1.7.9 | Luminária tipo arandela retangular de sobrepor, para uma lâmpada fluorescente compacta eletrônica integrada de 20W. Corpo em chapa de aço tratada em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro plano jateado. Ref.: modelo Olivino da Itaim ou similar | pç | 3 |  | 0
10.1.7.10 | Luminária tipo arandela, para uma lâmpada fluorescente compacta eletrônica integrada de 20W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro transparente frisado. Para instalação ao tempo. Ref.: modelo Tatu da Itaim ou similar | pç | 8 |  | 0
10.1.7.11 | Luminária de sobrepor, tipo calha. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Alojamento do reator no próprio corpo. Ref.: modelo LTR da Lumiluz ou similar.
10.1.7.11.1 | a) 2 x 16W - Lâmpada fluorescente tubular | pç | 75 |  | 0
10.1.7.11.2 | b) 2 x 32W - Lâmpada fluorescente tubular | pç | 100 |  | 0
10.1.7.12 | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Ref.: modelo LDF da Lumiluz ou similar.
10.1.7.12.1 | a) 2 x 16W - Lâmpada fluorescente tubular | pç | 75 |  | 0
10.1.7.12.2 | b) 2 x 32W - Lâmpada fluorescente tubular | pç | 100 |  | 0
10.1.7.13 | Luminária retangular de embutir tipo balizador. Para uma lâmpada fluorescente compacta eletrônica integrada de 20W. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Grade frontal de proteção. Porta-lâmpada em policarbonato. Difusor em vidro plano temperado jateado. Ref.: modelo Piropo da Itaim ou similar. | pç | 8 |  | 0
10.1.7.14 | Lâmpada fluorescente compacta integrada, 20W, base E27, 127V, temperatura de cor 6500K (luz branca). | pç | 15 |  | 0
10.1.7.15 | Lâmpada fluorescente tubular, temperatura de cor 4000K:
10.1.7.15.1 | a) 14W, fluxo luminoso 1200lm | pç | 40 |  | 0
10.1.7.15.2 | b) 28W, fluxo luminoso 2600lm | pç | 40 |  | 0
10.1.7.16 | Lâmpada fluorescente tubular, temperatura de cor 4000K:
10.1.7.16.1 | a) 16W, fluxo luminoso 1200lm | pç | 29 |  | 0
10.1.7.16.2 | b) 32W, fluxo luminoso 2600lm | pç | 71 |  | 0
10.1.7.17 | Lâmpada halógena bilateral, 200W, 127V, temperatura de cor 2700K (luz amarela) | pç | 5 |  | 0
10.1.7.18 | Lâmpada tubular LED de 9/10 W, base G13 | pç | 25 |  | 0
10.1.7.19 | Lâmpadas Tubular LED - 1,20mts / 20W | pç | 25 |  | 0
10.1.7.20 | Lâmpada compacta de LED 10 W, base E27 | pç | 15 |  | 0
10.1.7.21 | Reator eletrônico para 02 lâmpadas fluorescentes tubulares, máxima variação de tensão de alimentação de ±10%, alimentação bivolt 127 ou 220V, 60Hz, temperatura de operação de 0 a 50ºC, partida instantânea, alto fator de potência (>0,98), distorção harmônica máxima 10%, conforme normas NBR 14417 e 14418.
10.1.7.21.1 | a) 2x16W | pç | 15 |  | 0
10.1.7.21.2 | b) 2x32W | pç | 40 |  | 0
10.1.7.21.3 | c) 2x14W | pç | 20 |  | 0
10.1.7.21.4 | d) 2x28W | pç | 20 |  | 0
10.1.7.30 | Relé fotoelétrico eletromagnético, contato NF para acionamento da carga durante a noite, com proteção por varistor contra surtos de tensão, grau de proteção IP54, com base e suporte:
10.1.7.30.1 | a) 127V, 60Hz, 1200VA | pç | 5 |  | 0
10.1.7.30.2 | b) 220V, 60Hz, 1800VA | pç | 5 |  | 0
10.1.7.31 | Luminária de emergência 30 leds bivolt | pç | 30 |  | 0
10.1.7.32 | Refletor de LED - 50W | pç | 10 |  | 0
10.1.8 | ATERRAMENTO
10.1.8.1 | Caixa de inspeção para haste de aterramento. Corpo em PVC com diâmetro de 30cm e profundidade de 60cm, com tampa reforçada em ferro fundido com diâmetro de 30cm e escotilha quadrada articulada para inspeção. | cj | 5 |  | 0
10.1.8.2 | Haste de aterramento de aço com revestimento de cobre eletrolítico em alta camada (254 micros). Comprimento: 2,40m e diâmetro de 5/8”, conforme NBR 13571. | pç | 5 |  | 0
10.1.8.3 | Conector cabo-haste, em latão estanhado, para haste de 5/8”, para dois cabos de cobre de 16 a 70mm², com grampo U e porcas em aço galvanizado. | pç | 3 |  | 0
10.1.8.4 | Cabo de cobre nú, 7 fios, conforme NBR 6524, nas seguintes seções:
10.1.8.4.1 | a) #16,0mm² | m | 21 |  | 0
10.1.8.4.2 | b) #25,0mm² | m | 5 |  | 0
10.1.8.5 | Caixa de equalização de aterramento, em chapa de aço, instalação de embutir ou de sobrepor, uso interno, com barramento de cobre, com nove terminais sendo um para cabo de 50mm² e oito para cabos de 16mm², dimensões aproximadas: 20X20X10cm. | pç | 5 |  | 0
10.1.9 | ACIONAMENTOS
10.1.9.1 | Fecho eletromagnético, para instalação embutida em batente de portas de madeira ou metal, uso interno, com memória mecânica (destrava no primeiro impulso e só volta a travar após ser aberta e fechada novamente), em liga de alumínio, adaptável à portas com abertura para esquerda ou direita e para dentro ou fora, com espelho longo e trinco ajustável, alimentação elétrica: 12Vca. Ref.: modelo FEC-91-LA da HDL ou similar. | pç | 5 |  | 0
10.1.9.2 | Fechadura elétrica para porta de vidro de uma folha com abertura para fora, fixação em recorte padrão no vidro, abertura externa por chave e interna por maçaneta tipo L, com memória mecânica (destrava no primeiro impulso e só volta a travar após ser aberta e fechada novamente), corpo em aço inox escovado, alimentação elétrica: 12Vca. Ref.: modelo PV-90-1R-AF-L da HDL ou similar. | pç | 5 |  | 0
10.1.9.3 | Fechadura elétrica de sobrepor para portão de madeira ou metal com abertura para dentro, corpo em aço pintado na cor preta, com memória mecânica (destrava no primeiro impulso e só volta a travar após ser aberta e fechada novamente), abertura interna e por chave, alimentação elétrica: 12Vca. Ref.: modelo C90 da HDL ou similar. | pç | 5 |  | 0
10.1.9.4 | Fonte 127/220-12Vca, 500mA. Ref.: modelo TRA-400 da HDL ou similar. | pç | 5 |  | 0
10.1.9.5 | Kit Porteiro Eletrônico (interfone), instalação de sobrepor, composto de unidade interna e unidade externa, com alarme antiviolação do painel externo, adequado para acionamento de fechadura 12Vca, alimentação elétrica: 127/220Vca, unidade externa com teto para proteção contra intempéries. Ref.: modelo F8NT – AZ1 da HDL ou similar. | pç | 5 |  | 0
10.1.9.6 | Sistema de alarme visual e sonoro para banheiro acessível, em conformidade com a norma NBR 9050, funcionamento por rádio frequencia, composto de: - uma central de alarme, com compartimento quebra-vidro para abrigar chave da porta do banheiro, alimentado em 127/220Vca, com bateria 12Vcc de backup, com led de monitoramento e sistema de teste para inspeção periódica. - um comando remoto, à prova d'água, alimentação por bateria 12Vcc, com sinalização fosforescente. Ref.: modelo AE-08 da Arco ou similar. | pç | 5 |  | 0
10.1.9.7 | Cerca elétrica composta de: - Central de cerca elétrica com aterramento eletrônico, acompanhada de controle remoto e bateria 12V/ 7Ah, choque pulsativo 8000V, capacidade para eletrificar cercas com até 1.600 metros lineares (baseado em fio de aço galvanizado de 0,7mm de diâmetro). Com supervisão de corte de fio e aterramento da cerca, com 1 entrada para sensor com fio NF, 1 saída para sirene, 1 saída para bateria, 1 saída NA ou NF para alarme. Energia máxima armazenada menor de 5 Joules. Chave liga/desliga. Alimentação 127/220V; - Sirene 120dB, 12V; - Haste cobreada para aterramento exclusivo com diâmetro de 5/8” e comprimento de 2,4m; - Fio de aço galvanizado de 0,7mm para cerca elétrica; - Hastes de alumínio tipo estrela 75cm com 4 isoladores 15kV (espaçamento máximo de 3m entre hastes); - Hastes de alumínio tipo cantoneira 75cm com 8 isoladores 15kV (espaçamento máximo de 3m entre hastes); - Molas de repuxo; - Placas de advertência em alumínio tamanho18x13cm com os dizeres e gravuras padronizados impressos: “PERIGO CERCA ELÉTRICA” (espaçamento máximo de 5m entre placas); - Cabo de alta isolação (15kV) para ligação da central à cerca | m | 57 |  | 0
10.1.9.8 | Acionamento motorizado para portão de garagem, com destravamento manual em caso de falta de energia, proteção térmica do motor, 60 ciclos/hora, deslizante, peso do portão até 500kg, tamanho da folha até 3,5m, potência do motor 1/2CV, alimentação elétrica 220V, bifásico, com dois controles remoto | cj | 5 |  | 0
10.1.9.9 | Sinaleiro de garagem visual e sonoro, com leds de alto brilho, com alarme sonoro de 80dB, alimentação elétrica em 127/ 220V, com placa de aviso com os dizeres: “CUIDADO VEÍCULOS” | pç | 5 |  | 0
10.1.10 | ENTRADA DE ENERGIA
10.1.10.1 | Padrão de entrada de energia, com entrada aérea, em mureta, trifásico, completo, conforme normas da concessionária:
10.1.10.1.1 | a) demanda de até 27kVA, disjuntor de 70A | cj | 3 |  | 0
10.1.10.1.2 | b) demanda de até 38kVA, disjuntor de 100A | cj | 3 |  | 0
10.1.10.1.3 | c) demanda de até 47kVA, disjuntor de 120A | cj | 3 |  | 0
10.1.10.1.4 | d) demanda de até 57kVA, disjuntor de 150A | cj | 3 |  | 0
10.1.10.1.5 | e) demanda de até 75kVA, disjuntor de 200A | cj | 3 |  | 0
10.1.10.2 | Caixa de passagem subterrânea, com tampa e aro em ferro fundido, completa, conforme normas da concessionária:
10.1.10.2.1 | a) tipo ZA, passeio, dimensões internas (LxAxP): 28x28x40cm | pç | 3 |  | 0
10.1.10.2.2 | b) tipo ZB, passeio, dimensões internas (LxAxP): 52x44x70cm | pç | 3 |  | 0
10.1.10.2.3 | c) tipo ZC, passeio, dimensões internas (LxAxP): 77x67x90cm | pç | 3 |  | 0
10.1.10.3 | Caixa para medição e proteção, completa, conforme normas da concessionária:
10.1.10.3.1 | a) tipo CM14, para medidor polifásico e disjuntor com leitura pela via pública, medição direta, até 47kVA, dimensões: 345x210x460mm | pç | 3 |  | 0
10.1.10.3.2 | b) tipo CM3-LVP, para medidor polifásico e disjuntor com leitura pela via pública, medição indireta, até 75kW, dimensões: 600x240x550mm | pç | 3 |  | 0
Sub-Total (item 10.1) |  |  |  |  | 0
10.2 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
10.2.1 | CABOS
10.2.1.1 | Cabo lógico UTP, categoria 5E, com 4 pares trançados de condutores de cobre com seção de 24AWG, não blindado, revestimento externo na cor azul, não propagante à chama - classe CM, com identificação no cabo em intervalos regulares da marca do fabricante, seção nominal e categoria. | m | 3000 |  | 0
10.2.1.2 | Cabo lógico UTP, categoria 6, com 4 pares trançados de condutores de cobre com seção de 23AWG, não blindado, revestimento externo na cor vermelha, não propagante à chama - classe CM, com identificação no cabo em intervalos regulares da marca do fabricante, seção nominal e categoria. | m | 90 |  | 0
10.2.1.3 | Cabo telefônico para rede interna, com condutores de cobre eletrolítico estanhado, isolação em PVC, cobertura em PVC na cor cinza, núcleo seco, com dois pares de diâmetro 0,5mm, Designação: CCI-50-02. | m | 525 |  | 0
10.2.1.3.1 | Cabo telefônico para rede interna, com condutores de cobre eletrolítico estanhado, isolação em PVC, cobertura em PVC na cor cinza, núcleo seco, com quatro pares de diâmetro 0,5mm, Designação: CCI-50-04. | m | 100 |  | 0
10.2.1.4 | Cabo telefônico para rede interna, com condutores de cobre eletrolítico estanhado, isolação em PVC, blindagem com fita de poliéster aluminizada e fio dreno, cobertura em PVC na cor cinza, núcleo seco, diâmetro dos condutores: 0,5mm, Designação: CI-50 - número de pares:
10.2.1.4.1 | a) 10 pares | m | 15 |  | 0
10.2.1.4.2 | b) 20 pares | m | 5 |  | 0
10.2.1.4.3 | c) 30 pares | m | 5 |  | 0
10.2.1.4.4 | d) 50 pares | m | 5 |  | 0
10.2.1.5 | Patch cord UTP, categoria 5E, com 4 pares trançados de condutores de cobre com seção de 24AWG, não blindado, revestimento externo na cor azul, não propagante à chama - classe CM, padrão de montagem T568-A, comprimento:
10.2.1.5.1 | a) 2,5 metros | pç | 11 |  | 0
10.2.1.5.2 | b) 5,0 metros | pç | 5 |  | 0
10.2.1.6 | Patch cord UTP, Metragem 1.5 Mts - Cor: Azul - Categoria: Cat6 | pç | 5 |  | 0
10.2.2 | TOMADAS E ACESSÓRIOS
10.2.2.1 | Tomada/conector fêmea, RJ-45, categoria 5E, sem blindagem, para cabos UTP 4 pares de 22 a 26AWG, padrão de montagem T568A ou B, conexão traseira padrão 110 IDC, corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama, com capa traseira e tampa de proteção frontal articulada, cor branca. | pç | 40 |  | 0
10.2.2.2 | Tomada/conector fêmea, RJ-45, categoria 6, sem blindagem, para cabos UTP 4 pares de 22 a 26AWG, padrão de montagem T568A ou B, conexão traseira padrão 110 IDC, corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama, com capa traseira e tampa de proteção frontal articulada, cor branca. | pç | 5 |  | 0
10.2.2.2 | Conjunto de duas (2) tomadas de dados(conector RJ45 cat 6E), com placa "4x2" de dois (2) postos, inclusive fornecimento, instalação, suporte, módulo e placa. | pç | 40 |  | 0
10.2.2.3 | Plug/conector macho, RJ-45, categoria 5E, sem blindagem, para cabos UTP 4 pares de 22 a 26AWG, padrão de montagem T568A ou B. | pç | 5 |  | 0
10.2.2.4 | Plug/conector macho, RJ-45, categoria 6, sem blindagem, para cabos UTP 4 pares de 22 a 26AWG, padrão de montagem T568A ou B. | pç | 36 |  | 0
10.2.2.5 | Adaptador para tomada RJ45, categoria 5E e/ou 6, em posto/módulo padrão Pial Plus, em PVC, cor branca. | pç | 36 |  | 0
10.2.2.6 | Placa, suporte, parafusos e acessórios para instalação de uma tomada RJ45, categoria 5E e/ou 6, em condulete:
10.2.2.6.1 | a) 3/4” Tramontina Ref.: 56117/015 | pç | 20 |  | 0
10.2.2.6.2 | b) 1” Tramontina Ref.: 56117/017 | pç | 20 |  | 0
10.2.2.7 | Placa, suporte, parafusos e acessórios para instalação de duas tomadas RJ45, categoria 5E e/ou 6, em condulete:
10.2.2.7.1 | a) 3/4” Tramontina Ref.: 56115/016 | pç | 20 |  | 0
10.2.2.7.2 | b) 1” Tramontina Ref.: 56115/018 | pç | 20 |  | 0
10.2.2.8 | Caixa de sobrepor em PVC 3x3”, com placa e suporte para uma tomada/conector fêmea, RJ-45, categoria 5E e/ou 6, com acoplador, parafusos e acessórios para instalação com sistema de canaletas de PVC. | pç | 30 |  | 0
10.2.2.9 | Caixa de sobrepor em PVC 3x3”, com placa, suporte e duas tomada/conector fêmea, RJ-45, categoria 5E e/ou 6, com acoplador, parafusos e acessórios para instalação com sistema de canaletas de PVC. Sistema X referência 675038 | pç | 250 |  | 0
10.2.2.10 | Caixa telefônica padrão Telebras, em chapa metálica, com fundo de madeira de 2cm, porta com fechadura. Instalação de sobrepor. Dimensões: 40x40x15 | pç | 5 |  | 0
10.2.2.11 | Tampa para caixa de passagem, em PVC anti-chama, cor cinza claro, tamanho 117,5x61,5mm, com suporte para duas tomadas de lógica RJ45, categoria 5E e/ou 6, com placa, suporte, parafusos e acessórios para instalação. Ref.: 913648 da Cemar ou similar. | pç | 10 |  | 0
10.2.2.12 | Tampa para caixa de passagem, em PVC anti-chama, cor cinza claro, tamanho 117,5x61,5mm, com suporte para uma tomada de lógica RJ45, categoria 5E e/ou 6, com placa, suporte, parafusos e acessórios para instalação. Ref.: 913646 da Cemar ou similar. | pç | 10 |  | 0
10.2.2.13 | Certificação de cabeamento estruturado, categoria 5E, de ponto a ponto, conforme norma ANSI/TIA/EIA 568 (sequencia de montagem, comprimento, NEXT, atenuação, perda de retorno, atraso de propagação, etc.) | pt | 125 |  | 0
10.2.2.14 | Certificação de cabeamento estruturado, categoria 6, de ponto a ponto, conforme norma ANSI/TIA/EIA 568 (sequencia de montagem, comprimento, NEXT, atenuação, perda de retorno, atraso de propagação, etc.) | pt | 5 |  | 0
10.2.3 | RACK E ACESSÓRIOS
10.2.3.1 | Rack metálico fechado de piso. Padrão 19”. Porta de vidro temperado com fechadura, estrutura em chapa de aço 1,5mm. Fundo, teto e laterais em chapa metálica removíveis. Aberturas destacáveis no teto e na base para passagem de cabos. Pés niveladores. Pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, bege ou cinza. Profundidade: 570mm. Capacidade:
10.2.3.1.1 | a) 16U | pç | 10 |  | 0
10.2.3.1.2 | a) 20U | pç | 5 |  | 0
10.2.3.1.3 | b) 32U | pç | 5 |  | 0
10.2.3.2 | Gabinete metálico fechado (bracket), para fixação em parede. Padrão 19”. Porta de acrílico transparente com fechadura, estrutura em chapa de aço 0,75mm. Fundo, teto e laterais em chapa metálica. Laterais removíveis. Aberturas no teto e na base para passagem de cabos. Pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, bege ou cinza. Profundidade: 570mm. Capacidade: 12U | pç | 5 |  | 0
10.2.3.3 | Guia organizador de cabos fechada, padrão 19”, altura 1U, profundidade 50mm. | pç | 15 |  | 0
10.2.3.4 | Bandeja fixa para rack fechado, padrão 19”, com quatro pontos de fixação. Profundidade:
10.2.3.4.1 | a) 400mm | pç | 15 |  | 0
10.2.3.4.2 | b) 500mm | pç | 15 |  | 0
10.2.3.5 | Calha com oito tomadas 2P+T, 10A, com fusível de proteção, padrão 19” | pç | 5 |  | 0
10.2.3.6 | Sistema de ventilação para rack ou bracket padrão 19”, composto de ventiladores, chave liga/desliga, fusível de proteção e chave comutadora 127/220V, com:
10.2.3.6.1 | a) dois ventiladores | cj | 5 |  | 0
10.2.3.6.2 | b) quatro ventiladores | cj | 2 |  | 0
10.2.3.7 | Kit de fixação com: porca gaiola M5, parafuso panela philips M5x12 e arruela | pç | 105 |  | 0
10.2.3.8 | Patch panel, categoria 5E, com 24 portas. Padrão 19”. Altura 1U. Estrutura em aço na cor preta. Conectores frontal padrão RJ45 e traseiro 110IDC para condutores de 22 a 26AWG, fornecido com parafusos e arruelas para fixação, com guia traseiro para organização dos cabos. | pç | 11 |  | 0
10.2.3.9 | Patch panel, categoria 6, com 24 portas. Padrão 19”. Altura 1U. Estrutura em aço na cor preta. Conectores frontal padrão RJ45 e traseiro 110IDC para condutores de 22 a 26AWG, fornecido com parafusos e arruelas para fixação, com guia traseiro para organização dos cabos. | pç | 8 |  | 0
10.2.3.10 | Voice panel, categoria 3, com 30 portas. Padrão 19”. Altura 1U. Estrutura em aço na cor preta. Conectores frontal padrão RJ45 compatível com RJ11 e traseiro 110IDC para condutores de 22 a 26AWG | pç | 8 |  | 0
10.2.3.11 | Placa cega 19" 1U | pç | 15 |  | 0
10.2.4 | CAIXAS TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS
10.2.4.1 | Caixa telefônica padrão Telebras, em chapa metálica, com fundo de madeira de 2cm, porta com dobradiça e fechadura. Instalação de sobrepor. Dimensões:
10.2.4.1.1 | a) 20x20x12cm (nº 2) | pç | 2 |  | 0
10.2.4.1.2 | b) 40x40x12cm (nº 3) | pç | 2 |  | 0
10.2.4.1.3 | c) 60x60x12cm (nº 4) | pç | 2 |  | 0
10.2.4.1.4 | d) 80x80x12cm (nº 5) | pç | 2 |  | 0
10.2.4.2 | Caixa telefônica padrão Telebras, em chapa metálica, com fundo de madeira de 2cm, porta com dobradiça e fechadura. Instalação de embutir. Dimensões:
10.2.4.2.1 | a) 20x20x12cm (nº 2) | pç | 5 |  | 0
10.2.4.2.2 | b) 40x40x12cm (nº 3) | pç | 5 |  | 0
10.2.4.2.3 | c) 60x60x12cm (nº 4) | pç | 5 |  | 0
10.2.4.2.4 | d) 80x80x12cm (nº 5) | pç | 5 |  | 0
10.2.4.3 | Bloco terminal tipo BLI-10, 10 pares, com canaleta suporte tipo CAN-5. | pç | 5 |  | 0
10.2.4.4 | Anel guia com rosca soberba AGS, diâmetro 25. | pç | 5 |  | 0
10.2.4.5 | Bloco terminal de engate rápido IDC, com contato de conexão permanente, 10 pares, com bastidor tipo calha. | pç | 5 |  | 0
10.2.4.6 | Caixa de passagem subterrânea, laterais em alvenaria de tijolos, revestida de cimento e areia, com aro e tampa articulada em ferro fundido, fundo com drenagem em brita. Conforme padrão Telebras. Dimensões internas (CxLxP):
10.2.4.6.1 | a) dimensões: 20x20x20cm | cj | 5 |  | 0
10.2.4.6.2 | b) dimensões: 60x35x50cm (Tipo R1) | cj | 3 |  | 0
10.2.4.7 | Quadro Sistema VDI - 20x20 Sobrepor PVC antichamas e isolante na cor branca. Normas de Referência - NBR 5410 e NBR IEC 60670 | pç | 5 |  | 0
10.2.5 | ÁUDIO E VÍDEO
10.2.5.1 | Cabo HDMI, versão 1.4, com conectores HDMI macho nas duas pontas, comprimento 10m. | pç | 5 |  | 0
10.2.5.2 | Cabo USB 2.0, com conectores tipo A macho e B macho (tipo A/B), comprimento 10m. | pç | 5 |  | 0
10.2.5.3 | Cabo de áudio estéreo, com conectores P2 macho nas duas pontas, comprimento 10m. | pç | 5 |  | 0
10.2.5.4 | Cabo extensor VGA, com conectores DB15 macho e DB15 fêmea, comprimento 10m. | pç | 5 |  | 0
10.2.5.5 | Suporte para TV de LED/LCD, tipo fixo para parede, para TV de 32” a 60”. | pç | 5 |  | 0
10.2.5.6 | Suporte para TV de LED/LCD, tipo fixo para teto, com ajuste de altura, para TV de 32” a 60”. | pç | 5 |  | 0
10.2.5.7 | Cabo coaxial, tipo RG59, 75 ohms, condutor central em fio de aço cobreado 0,81mm, isolação interna em polietileno expandido 3,66mm, blindagem em fita de poliester aluminizada e trança de fio de alumínio com cobertura mínima de 80%, capa em PVC não propagante à chama – 70 ºC, com par de cabos 26 AWG incorporado para alimentação das câmeras. Ref.: Cabletech ou similar. | m | 30 |  | 0
10.2.5.8 | Cabo multicores para alarme, 2 pares 26AWG, condutor de cobre estanhado eletrolítico têmpera mole, isolação interna em polietileno de baixa densidade colorido, isolação externa em PVC 70°C antichama na cor cinza. Ref.: Condutti ou similar. | m | 30 |  | 0
Sub-Total (item 10.2) |  |  |  |  | 0
10.3 | RELOCAÇÕES, DESMONTAGENS E REVISÕES DE INSTALAÇÕES
10.3.1 | Relocação de luminária embutida em forro com aproveitamento de material (inclui marcação, corte do forro na nova locação e mão de obra elétrica). | pt | 10 |  | 0
10.3.2 | Relocação de luminária de sobrepor com aproveitamento de material (mão de obra elétrica). | pt | 10 |  | 0
10.3.3 | Relocação de interruptor com instalação aparente com aproveitamento de material (mão de obra elétrica). | pt | 5 |  | 0
10.3.4 | Relocação de tomada elétrica com instalação aparente com aproveitamento de material (mão de obra elétrica). | pt | 10 |  | 0
10.3.5 | Relocação de ponto telefônico com instalação aparente com aproveitamento de material (mão de obra elétrica). | pt | 5 |  | 0
10.3.6 | Relocação de ponto de lógica com instalação aparente com aproveitamento de material (mão de obra elétrica). | pt | 10 |  | 0
10.3.7 | Desmontagem e armazenamento adequado de infraestrutura existente (eletroduto, canaleta e acessórios) e o respectivo cabeamento (cabos elétricos, de telefonia ou de lógica) | m | 40 |  | 0
10.3.8 | Desmontagem e armazenamento adequado de ponto elétrico (interruptor, tomada elétrica, tomada de telecomunicações, luminária, projetor, etc.) | pt | 20 |  | 0
10.3.9 | Adaptação de quadro de energia existente para ser caixa de passagem, incluindo: identificação dos circuitos existentes, emenda dos cabos existentes com os novos, desmontagem de disjuntores, barramentos e outros itens que serão retirados. | un | 2 |  | 0
10.3.10 | Desmontagem e armazenamento adequado de quadro de energia elétrica | un | 2 |  | 0
10.3.11 | Mão de obra para equilíbrio e balanceamento da distribuição de cargas elétricas entre fases de quadro de distribuição, inclui: medição da corrente e tensão em todos os circuitos, avaliação e definição das providências necessárias, instalação de novos disjuntores, remanejamento de circuitos, identificação das alterações e elaboração de novo diagrama do quadro (mão de obra elétrica). | un | 5 |  | 0
10.3.12 | Adaptação de caixa de distribuição de telefonia para ser caixa de passagem, incluindo: identificação dos cabos existentes, emenda dos cabos existentes com os novos, desmontagem blocos terminais e outros itens que serão retirados. | un | 2 |  | 0
10.3.13 | Remoção de padrão de energia elétrica | un | 2 |  | 0
10.3.14 | Desmontagem de luminária: retirar duas bases 2/4 pinos: lâmpadas fluorescentes compactas integrada 20W – 127/220V - base E27. | pt | 30 |  | 0
10.3.15 | Reinstalação de luminária: fornecer e adaptar duas bases E27; fornecer e instalar duas lâmpadas fluorescentes compactas integrada 20W – 127/220V - base E27. | pt | 30 |  | 0
10.3.16 | Revisão de iluminação: verificar o funcionamento dos pontos de iluminação interna e externa de toda a edificação, identificar pontos com defeito e providências para solução (lâmpadas, reatores, relés fotoelétricos, interruptores, etc.). | pt | 2 |  | 0
10.3.17 | Revisão de tomada elétrica: verificar o funcionamento do ponto de tomada elétrica, identificar o defeito e providenciar a solução (tomadas, disjuntores, fiação, etc.). | pt | 5 |  | 0
10.3.18 | Revisão de tomada de telecomunicação: verificar o funcionamento do ponto de telefonia ou de lógica, identificar o defeito e providenciar a solução (tomadas, cabeamento, conexões, etc.). | pt | 2 |  | 0
Sub-Total (item 10.3) |  |  | 10 |  | 0
TOTAL |  |  | 8 |  | 0