## CIV Modelo
MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG
ENDEREÇO DA OBRA: | RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG
EMPRESA:
BDI:
BDI DIFERENCIADO:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | EQUIPE DE APOIO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO PARCIAL | VB em % | 1
1.1.3 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.4 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.5 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.6 | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.7 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.8 | ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.9 | ENCARREGADO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.10 | ENCARREGADO DE ESTRUTURAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.11 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.12 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
1.1.13 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL | VB em % | 1
SUB-TOTAL ITEM 1.1
1.2 | DESPESAS GERAIS
1.2.1 | TAXA DE ART/TRT DE EXECUÇÃO | UN. | 1
1.2.2 | CONSUMOS GERAIS (ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET WI-FI, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES) | MÊS | 36
1.2.3 | SEGURANÇA DA OBRA | MÊS | 36
SUB-TOTAL ITEM 1.2
1.3 | ANDAIMES/ ELEVADOR DE CARGA
1.3.1 | ANDAIME
1.3.1.1 | LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS | M²/MÊS | 88743.45
1.3.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPÉ E GUARDA-CORPO | M² | 6243.92
1.3.2 | ELEVADOR DE CARGA
1.3.2.1 | LOCAÇÃO DE ELEVADOR DE CARGA COM OPERADOR E MANUTENÇÃO | MÊS | 18
1.3.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE CARGA, COM ART E TRANSPORTE | UN. | 1
1.3.2.3 | BASE DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO DO ELEVADOR DE CARGA | UN. | 1
1.3.3 | GUINCHO DE COLUNA
1.3.3.1 | LOCAÇÃO DE GUINCHO DE COLUNA COM OPERADOR | MÊS | 12
SUB-TOTAL ITEM 1.3
1.4 | SERVIÇOS INICIAIS
1.4.1 | ELABORAÇÃO PROJETO DE LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS | PR A1 | 1
1.4.2 | ELABORAÇÃO PROJETO DE TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS DA OBRA | PR A1 | 2
1.4.3 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26 AFIXADAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA “U” 2”, ENRIJECIDA COM METALON (20X20)MM, DIMENSÕES MÍNIMAS: (4,00X2,00) | UN. | 1
1.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TRAPEZOIDAL NA VERTICAL, COM PORTÕES, INCLUSIVE REMOÇÃO | M² | 473.9
1.4.5 | BARRACÃO DE OBRAS
1.4.5.1 | ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO, SANITÁRIO E APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS) | UN. | 1
1.4.5.2 | ESCRITÓRIO DA CONTRATADA (INCLUSIVE MOBILIÁRIO, SANITÁRIO, COMPUTADOR E IMPRESSORA) | UN. | 1
1.4.5.3 | BARRACÃO PESSOAL – VESTIÁRIO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO) | UN. | 1
1.4.5.4 | BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA/ALMOXARIFADO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO) | UN. | 1
1.4.5.5 | BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA | UN. | 1
1.4.5.6 | BARRACÃO REFEITÓRIO | UN. | 1
1.4.5.7 | ÁREA COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO PARA BANCAS COM PISO DE CONCRETO | M² | 40
1.4.5.8 | BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA PARA USO COLETIVO | UN. | 1
1.4.5.9 | EXTINTORES DE INCÊNDIO | UN. | 3
1.4.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA | UN. | 1
1.4.7 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2", CAVALETE SIMPLES COPASA OU CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA LOCAL | UN. | 1
1.4.8 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN. | 1
1.4.9 | DUTO DE ENTULHOS, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM | M | 56
1.4.10 | VISTORIA CAUTELAR | UN. | 1
1.4.11 | PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO | UN. | 1
SUB-TOTAL ITEM 1.4
TOTAL ITEM 1
2 | SAÚDE/ SEGURANÇA DO TRABALHO | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 2
3 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO
3.1 | REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO
3.1.1 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO E AFASTAMENTO | M² | 2162.89
3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ASFALTO EXISTENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 833.41
3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE MURO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 22.15
3.1.4 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA | M | 59.08
3.1.5 | REMOÇÃO DE ÁRVORE EXISTENTE | UN. | 2
3.1.6 | REMOÇÃO DE GRADIL EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO | M² | 231.63
3.2 | BOTA FORA
3.2.1 | BOTA FORA RESULTANTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO
3.2.1.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M³ | 415.79
TOTAL ITEM 3
4 | TERRAPLENAGEM | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 4
5 | LOCAÇÃO
5.1 | LOCAÇÃO DE TERRENO E DOS MUROS DE DIVISA- PONTO TOPOGRÁFICO | UN. | 16
5.2 | LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO- PONTO TOPOGRÁFICO | UN. | 277
5.3 | LOCAÇÃO DA OBRA - GABARITO DE MADEIRA | M | 190.4
TOTAL ITEM 5
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 6
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 7
8 | EDIFICAÇÃO
8.1 | ALVENARIAS/DIVISÓRIAS/ESPALAS
8.1.1 | ALVENARIAS
8.1.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS REQUEIMADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 32.48
8.1.1.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 9CM A REVESTIR (15CM ACABADA) | M² | 2087.49
8.1.1.3 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 14CM A REVESTIR (20CM ACABADA) | M² | 73.83
8.1.1.4 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA) | M² | 6214.14
8.1.1.5 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE CONCRETO VAZADO QUADRICULADO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO- ESPESSURA APROXIMADA 10CM | M² | 5.64
8.1.1.6 | ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA | M | 3584.68
8.1.1.7 | TELA METÁLICA SOLDADA, PARA FIXAÇÃO LATERAL DA ALVENARIA COM A ESTRUTURA
8.1.1.7.1 | TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15 MM E FIO DE 1,65 MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA ESPESSURA 9CM A REVESTIR (15CM ACABADA) - DIMENSÃO: 1 TELA DE 100X500MM, A CADA 3 FIADAS | UN. | 435
8.1.1.7.2 | TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15 MM E FIO DE 1,65 MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA – ESPESSURA 14CM A REVESTIR (20CM ACABADA) - DIMENSÃO: 2 TELAS DE 75X500MM, A CADA 3 FIADAS | UN. | 6
8.1.1.7.3 | TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15 MM E FIO DE 1,65 MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA– ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA) - DIMENSÃO: 2 TELAS DE 105X500 MM, CADA 3 FIADAS | UN. | 6034
8.1.1.8 | TELA DE ARAME GALVANIZADO, Nº22, MALHA 1”(PINTEIRO) PARA REFORÇO DA LIGAÇÃO DA ALVENARIA COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS | M² | 5851.493
8.1.2 | DIVISÓRIAS
8.1.2.1 | GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL
8.1.2.1.1 | COM PLACAS BRANCAS, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS - ESPESSURA =11,5CM | M² | 1193.2
8.1.2.1.2 | COM PLACAS VERDES, RESISTENTES À UMIDADE, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS - ESPESSURA =11,5CM | M² | 147.475
8.1.2.1.3 | ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ DE FIBRA DE POLIESTER, PROVENIENTE DE GARRAFAS PET | M² | 1059.86
8.1.2.1.4 | ESPALAS COM PLACAS BRANCAS, A SEREM INSTALADAS PARA PROTEÇÃO DAS TUBULAÇÕES | M² | 45.85
8.1.2.1.5 | ESPALAS COM PLACAS VERDES, RESISTENTES À UMIDADE, A SEREM INSTALADAS PARA PROTEÇÃO DAS TUBULAÇÕES E NOS SHAFT’S | M² | 90.99
8.1.2.2 | DIVISÓRIA NAVAL - PAINEL COM MIOLO DE PAPEL ESTABILIZADO, MODULADO, ALMA DE MADEIRA, PERFIS DE AÇO GALVANIZADO | M² | 54.6
8.1.2.3 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA - VÃO LIVRE (90X180)CM | M² | 6.48
SUB-TOTAL ITEM 8.1
8.2 | ESQUADRIAS DE MADEIRA/ARMÁRIOS/PAINEL
8.2.1 | PORTAS E MARCOS
8.2.1.1 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210)CM - P1A | UN. | 126
8.2.1.2 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 01 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA DE LARGURA 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE BANHEIRO - (90X210)CM - P1B | UN. | 24
8.2.1.3 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 01 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 25CM, ALIZAR QUINA RETA DE LARGURA 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210) CM - P2 | UN. | 42
8.2.1.4 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA PARA ACESSIBILIDADE, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, BARRADO DE ALUMÍNIO ESCOVADO, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE BANHEIRO - (90X210)CM - P3 | UN. | 38
8.2.1.5 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADROS (100X20)CM EM AMBAS AS FOLHAS, MARCO DE 25CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 10CM, FERRAGENS, FERROLHO E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (200X210)CM - P4 | UN. | 2
8.2.1.6 | "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE CORRER, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (100X210)CM - P21 | UN. | 1
8.2.1.7 | PORTA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX PRETO, DUPLA FACE, FERRAGENS - (90X105)CM | UN. | 1
8.2.1.8 | PORTA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX , BRANCO, DUPLA FACE, FERRAGENS - (85X92)CM | UN. | 1
8.2.1.9 | MARCO DE MADEIRA SEM JABRE E ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA 10CM. PAREDE 15CM ESPESSURA - VÃO (100X210)CM - P5 | UN. | 2
8.2.1.10 | MARCO DE MADEIRA SEM JABRE E ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA 10CM. PAREDE 25CM ESPESSURA - VÃO (120X210)CM - P6 | UN. | 8
8.2.2 | ARMÁRIOS E PAINEL
8.2.2.1 | ARMÁRIO DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE, A SER INSTALADO SOB BANCADA DE GRANITO | M² | 7.125
8.2.2.2 | FECHAMENTO DO SHAFT DE ELÉTRICA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE | M² | 99.225
8.2.2.3 | FECHAMENTO DO SHAFT DE AR CONDICIONADO DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE | M² | 79.625
8.2.2.4 | ARMÁRIO DE APOIO DO BALCÃO DA PORTARIA, EM MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX PRETO, DUPLA FACE | M² | 0.87
8.2.2.5 | GAVETEIRO DO BALCÃO DA PORTARIA, EM MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX PRETO, DUPLA FACE | M² | 0.5
8.2.2.6 | PAINEL PARA INSTALAÇÃO DE TV E BANCADA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX, DUPLA FACE | UN. | 5
SUB-TOTAL ITEM 8.2
8.3 | ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS
8.3.1 | ESQUADRIAS DE FERRO E ACESSÓRIOS
8.3.1.1 | PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL “TRANSVISION” COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA - (380X280)CM – PORTA DE ENROLAR 1 | M² | 10.64
8.3.1.2 | PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL “TRANSVISION” COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA - (385X280)CM - PORTA DE ENROLAR 2 | M² | 10.78
8.3.1.3 | PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL “TRANSVISION” COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA - (445X280)CM - PORTA DE ENROLAR 3 | M² | 12.46
8.3.1.4 | PORTA CORTA-FOGO, CLASSE P90, 01 FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇA DE MOLA QUE PERMITE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO - (90X210)CM - P9 | UN. | 30
8.3.1.5 | PORTA METÁLICA EM VENEZIANA VAZADA, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO DE REFORÇO EM METALON - (180X210)CM - P10 | UN. | 1
8.3.1.6 | PORTA DE CHAPA DE AÇO LISA, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM CONTRAMARCO, FERRAGEM, PUXADOR METÁLICO, TETRA-CHAVE E FERROLHO - (170X210)CM - P11 | UN. | 1
8.3.1.7 | PORTA DE CHAPA DE AÇO LISA, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM CONTRAMARCO, FERRAGEM, PUXADOR METÁLICO, TETRA-CHAVE E FERROLHO - (200X280)CM - P12 | UN. | 1
8.3.1.8 | PORTA DE TELA PARA GÁS - (150X100)CM - P20 | UN. | 1
8.3.1.9 | ALÇAPÃO DE CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE ESTRUTURA - (80X80)CM – P18 | UN. | 5
8.3.1.10 | CHAPA DE AÇO XADREZ PARA PROTEÇÃO DOS SHAFT´S | M² | 41.77
8.3.1.11 | GRADES PARA JANELAS
8.3.1.11.1 | GRADES FIXAS COM PEÇAS HORIZONTAIS INTERMEDIÁRIAS | M² | 11.4
8.3.1.11.2 | GRADES FIXAS SEM PEÇAS HORIZONTAIS INTERMEDIÁRIAS | M² | 12.1
8.3.1.12 | PORTA DE GRADE PARA CELAS - (120X210)CM - G6 | M² | 10.08
8.3.1.13 | CORRIMÃO DUPLO EM AÇO CARBONO, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE | M | 290.47
8.3.1.14 | CANTONEIRA METÁLICA 7/8”X1/8”, PARA REBAIXO NAS BORDAS DAS ALVENARIAS DA BASE DAS CONDENSADORAS | M | 33.72
8.3.1.15 | ESCADA MARINHEIRO | M | 9.2
8.3.1.16 | JANELA EM METALON, 3 BANDEIRAS FIXAS, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO E TELA METÁLICA - (220X120/160)CM - J5 | UN. | 2
8.3.1.17 | JANELA FIXA EM CANTONEIRA DE FERRO COM FECHAMENTO EM TELA METÁLICA - (70X100/80)CM - J15 | UN. | 2
8.3.1.18 | JANELA FIXA EM CANTONEIRA DE FERRO COM FECHAMENTO EM TELA METÁLICA - (90X100/225)CM - J16 | UN. | 1
8.3.1.19 | ALÇAPÃO DE CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE ESTRUTURA - (80X80)CM – J19 | UN. | 2
8.3.1.20 | TAMPA DE PROTEÇÃO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM CHAPA DE AÇO XADREZ | M² | 17.574
8.3.1.21 | JANELA EM METALON, 3 BANDEIRAS FIXAS, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO E TELA METÁLICA - (220X60/VAR)CM - J17 | UN. | 2
8.3.1.22 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO
8.3.1.22.1 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO – (170X280)CM | UN. | 1
8.3.1.22.2 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO – (150X280)CM | UN. | 1
8.3.1.22.3 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO – (240X280)CM | UN. | 2
8.3.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM VIDROS – JANELAS E PORTAS
8.3.2.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO – JANELAS E PORTAS | UN. | 1
8.3.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (70X170/110)CM - J1 | UN. | 32
8.3.2.3 | JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (80X170/110)CM - J2 | UN. | 6
8.3.2.4 | JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (100X170/110)CM - J3 | UN. | 7
8.3.2.5 | JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRAS INFERIORES TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDROS - (150X170/110)CM - J4 | UN. | 5
8.3.2.6 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (60X100/180)CM - J6 | UN. | 6
8.3.2.7 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (90X95/10)CM - J7 | UN. | 8
8.3.2.8 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (90X95/185)CM - J8 | UN. | 7
8.3.2.9 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (100X85/10)CM - J9 | UN. | 8
8.3.2.10 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (100X85/195)CM - J10 | UN. | 7
8.3.2.11 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (120X60/0)CM - J12 | UN. | 4
8.3.2.12 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, COM VIDRO ARAMADO, COM CONTRAMARCO - (100X50/230)CM - J13 | UN. | 16
8.3.2.13 | ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (80X80/VAR)CM - J18 | UN. | 2
8.3.2.14 | JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (70X80/110)CM - J20 | UN. | 4
8.3.2.15 | PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 1 FOLHA FIXA, 01 FOLHA DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA, CONTRAMARCO - (250X210)CM - P7 | UN. | 5
8.3.2.16 | PORTA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO, FERRAGENS E FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210)CM - P8 | UN. | 6
8.3.2.17 | PELE DE VIDRO
8.3.2.17.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DO SISTEMA DE PELES DE VIDRO | UN. | 1
8.3.2.17.2 | PELE DE VIDRO E1 (100x2760)CM | UN. | 1
8.3.2.17.3 | PELE DE VIDRO E2 (685x2760)CM | UN. | 1
8.3.2.17.4 | PELE DE VIDRO E3 (915x2760)CM (INCLUSIVE ÁREA DA PORTA AUTOMATIZADA) | UN. | 1
8.3.2.17.5 | PELE DE VIDRO E4 (1395x170)CM | UN. | 1
8.3.2.17.6 | PELE DE VIDRO E5 (1395x170)CM | UN. | 1
8.3.2.17.7 | PELE DE VIDRO E6 (1395x170)CM | UN. | 5
8.3.2.17.8 | PELE DE VIDRO E7 (1395X170)CM | UN. | 5
8.3.2.17.9 | PELE DE VIDRO E8 (945x170)CM | UN. | 5
8.3.2.17.10 | PELE DE VIDRO E9 (2895X170)CM | UN. | 5
8.3.2.17.11 | PELE DE VIDRO E10 (980x170)CM | UN. | 5
8.3.2.17.12 | PELE DE VIDRO E11 (2345x170)CM | UN. | 5
8.3.2.18 | BRISE HORIZONTAL
8.3.2.18.1 | BRISE HORIZONTAL - (570x2620)CM | M² | 149.34
8.3.2.18.2 | BRISE HORIZONTAL - (570x2350)CM | M² | 133.95
8.3.2.19 | BRISE MÓVEL - TIPO ASA DE AVIÃO | M² | 168.86
8.3.3 | ACESSÓRIOS DE AÇO INOX
8.3.3.1 | BARRAS DE AÇO INOX POLIDO, TIPO “U”, 35CM | UN. | 14
8.3.3.2 | BARRA RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 40CM | UN. | 62
8.3.3.3 | BARRAS RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 70CM | UN. | 44
8.3.3.4 | BARRAS RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 80CM | UN. | 80
8.3.3.5 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, 70X45CM, DE AÇO INOX POLIDO | UN. | 2
8.3.3.6 | FECHAMENTOS DE AÇO INOX ESCOVADO
8.3.3.6.1 | FECHAMENTO DE AÇO INOX ESCOVADO, MONTANTE FIXADO NO PISO, ALTURA 110CM - PORTÃO DE ABRIR (FECHAMENTO 1) | M | 1.1
8.3.3.6.2 | FECHAMENTO DE AÇO INOX ESCOVADO, MONTANTE FIXADO NO PISO, ALTURA 110CM - DOIS MÓDULOS FIXOS (FECHAMENTO 2) | M | 1.61
8.3.3.6.3 | FECHAMENTO DE AÇO INOX ESCOVADO, MONTANTE FIXADO NO PISO, ALTURA 110CM - PORTÃO DE ABRIR E MÓDULO FIXO (FECHAMENTO 3) | M | 1.66
8.3.3.6.4 | FECHAMENTO DE AÇO INOX ESCOVADO, MONTANTE FIXADO NO PISO, ALTURA 110CM - UM MÓDULO FIXO (FECHAMENTO 4) | M | 1
8.3.3.7 | PÉ DE MESA TUBULAR DE AÇO INOX ESCOVADO E SUPORTE DE METALON | UN. | 1
SUB-TOTAL ITEM 8.3
8.4 | VIDROS/ ESQUADRIAS DE VIDRO/ ESPELHOS/PELÍCULAS
8.4.1 | VIDROS
8.4.1.1 | VISOR DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E= 6MM | M² | 0.4
8.4.1.2 | GUICHÊ DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=8MM COM PERFIL “U” METÁLICO | UN. | 5
8.4.2 | ESQUADRIAS DE VIDRO
8.4.2.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO - (100X210)CM - P5 | UN. | 2
8.4.2.2 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO - (120X210)CM - P6 | UN. | 8
8.4.2.3 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA - (570X280)CM - P16 | UN. | 1
8.4.2.4 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA E SUPORTE METÁLICO - (400X240)CM - P17 | UN. | 1
8.4.2.5 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR E TRINCO - (120X120/90)CM - J11 | UN. | 1
8.4.2.6 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADORES E TRINCO - (570X170/110)CM - J14 | UN. | 23
8.4.3 | ESPELHOS
8.4.3.1 | ESPELHO CRISTAL, LAPIDADO, E= 4MM | M² | 44.64
8.4.4 | PELÍCULAS
8.4.4.1 | PELÍCULA JATEADA BRANCA | M² | 52.05
8.4.4.2 | PELÍCULA DE SEGURANÇA | M² | 24.36
SUB-TOTAL ITEM 8.4
8.5 | REVESTIMENTOS DE TETOS
8.5.1 | CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER | M² | 66.17
8.5.2 | REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8 | M² | 66.17
8.5.3 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO | M² | 1341.04
8.5.4 | TABEIRA DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ESTRUTURADO | M² | 40.37
8.5.5 | TABEIRA DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO | M² | 848.26
8.5.6 | JUNTAS DE DILATAÇÃO DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO | M | 2524.66
8.5.7 | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO TIPO “T”, RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO. PAINEL (625X625)MM | M² | 347.26
8.5.8 | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO TIPO “T”, RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO. PAINEL (625X1250)MM | M² | 2038.22
8.5.9 | CORTINEIRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO EM FORMATO "L" | M² | 838.75
8.5.10 | FECHAMENTO VERTICAL DE GESSO ACARTONADO | M² | 75.6
8.5.11 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GESSO LISO | M² | 910.11
8.5.12 | ALÇAPÃO EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NATURAL PARA FORRO DE GESSO, 60X60CM | UN. | 2
SUB-TOTAL ITEM 8.5
8.6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
8.6.1 | CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER | M² | 21589.59
8.6.2 | EMBOÇO ARGAMASSA 1:6 E= 2,0CM | M² | 3543.79
8.6.3 | REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8 | M² | 18045.79
8.6.4 | JUNTA DE DILATAÇÃO HORIZONTAL PARA FACHADAS (CORTE, TARUCEL E MASTIQUE) | M | 533.52
8.6.5 | CERÂMICA APLICADA EM PAREDE, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM², ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO | M² | 2068.46
8.6.6 | RESERVA DE CERÂMICA – SOMENTE FORNECIMENTO | M² | 103.423
8.6.7 | GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO (AVERMELHADO)
8.6.7.1 | IMPERMEABILIZANTE APLICADO NO VERSO DO GRANITO | M² | 1069.7
8.6.7.2 | PLACAS DE GRANITO ASSENTADAS COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E INSERTS METÁLICOS
8.6.7.2.1 | PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DOS PEITORIS DE JANELAS E PLATIBANDAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS | M² | 44.74
8.6.7.2.2 | PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DAS VERGAS DAS JANELAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS | M² | 15.54
8.6.7.2.3 | PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, EXCETO ENCONTRO DE PEITORIS E DAS VERGAS DE JANELA, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS | M² | 1009.42
8.6.7.3 | REJUNTAMENTO ENTRE AS PLACAS DE GRANITO | M² | 1069.7
8.6.8 | PLACA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA PARA LAVATÓRIOS | M² | 45.6
SUB-TOTAL ITEM 8.6
8.7 | PISOS
8.7.1 | BASE CONCRETO ARMADO COM TELA SOLDADA Q-196 (BRITA 0), FCK >=15 MPA, ESPESSURA MÉDIA = 12,5CM | M² | 57.0714
8.7.2 | CONTRAPISO
8.7.2.1 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=2CM | M² | 5.5
8.7.2.2 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=6,5 CM | M² | 3816.06
8.7.2.3 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=7,0 CM | M² | 124.5
8.7.2.4 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO ESPONJADO E=8CM | M² | 648.43
8.7.2.5 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO QUEIMADO NATADO E=8CM | M² | 21.82
8.7.3 | PORCELANATO
8.7.3.1 | PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) - (60x60)CM | M² | 4320.09
8.7.3.2 | RESERVA PORCELANATO TÉCNICO (60X60)CM – SOMENTE FORNECIMENTO | M² | 216.0045
8.7.3.3 | PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) - (50X50)CM | M² | 411.38
8.7.3.4 | RESERVA PORCELANATO TÉCNICO (50X50)CM – SOMENTE FORNECIMENTO | M² | 20.569
8.7.4 | GRANITO
8.7.4.1 | BORDA DE ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M | 436.5
8.7.4.2 | PISO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 9
8.7.5 | CARPETE
8.7.5.1 | CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO - COR: 776-ONIX OU SIMILAR | M² | 121.62
8.7.5.2 | CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO - COR:774-CRISTAL OU SIMILAR | M² | 2.88
8.7.6 | PISOS DE BORRACHA
8.7.6.1 | PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, PLACAS DE 25X25CM | M² | 32.6875
SUB-TOTAL ITEM 8.7
8.8 | RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS/MARCOS E ALIZAR
8.8.1 | RODAPÉS
8.8.1.1 | RODAPÉ LISO EM POLIESTIRENO H=15CM | M | 57.2
8.8.1.2 | RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA SEM EMBUTIR | M | 1741.03
8.8.1.3 | RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA SEMI EMBUTIDO | M | 3534.14
8.8.2 | SOLEIRAS E PEITORIS
8.8.2.1 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 8.87
8.8.2.2 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO | M² | 58.26
8.8.3 | PEITORIL
8.8.3 .1 | PEITORIS DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA | M² | 283.81
8.8.4 | MARCOS E ALIZAR
8.8.4.1 | MARCO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO | M² | 34.64
8.8.4.2 | MARCO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO PARA PORTA DE ELEVADORES | M² | 35.7
8.8.4.3 | ALIZAR DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO PARA PORTA DE ELEVADORES | M² | 23.94
SUB-TOTAL ITEM 8.8
8.9 | BANCADAS/ BANCOS/ BALCÕES
8.9.1 | BANCADAS
8.9.1.1 | BANCADAS MOLHADAS
8.9.1.1.1 | BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (200X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.1.2 | BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (120X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.1.3 | BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (180X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.1.4 | BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (120X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.1.5 | BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (165X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.2 | BANCADAS SECAS
8.9.1.2.1 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (325X55)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.2.2 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (335X45)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.2.3 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (120X60)CM (RECORTE), COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.2.4 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (240X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.2.5 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (110X55)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.2.6 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (92X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.2.7 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (180X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.2.8 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (100X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.2.9 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (60X40)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.2.10 | BANCADA SECA, VÃO LIVRE (480X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA | UN. | 1
8.9.1.3 | BANCADA DE GUICHÊ
8.9.1.3.1 | BANCADA DE GUICHÊ, VÃO LIVRE (120X60)CM, COM TESTEIRA | UN. | 1
8.9.1.3.2 | BANCADA DE GUICHÊ, VÃO LIVRE (120X50)CM, COM TESTEIRA | UN. | 1
8.9.1.4 | MESA VÃO LIVRE (180X70)CM, RODABANCADA, TESTEIRA | UN. | 1
8.9.1.5 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO PARA LAVATÓRIO DAS CELAS | UN. | 3
8.9.2 | BANCOS
8.9.2.1 | BANCO E TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA COM ALVENARIA DE APOIO. VÃO LIVRE (180X70)CM | UN. | 1
8.9.2.2 | BANCO E TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA COM ALVENARIA DE APOIO - VÃO LIVRE (115X40)CM | UN. | 1
8.9.2.3 | BANCO DE CONCRETO ARMADO, COM TELA SOLDADA Q-196 (COM BRITA 0), FCK >=15 MPA E ALVENARIA DE APOIO -VÃO LIVRE (175X80)CM | UN. | 1
8.9.3 | BALCÕES
8.9.3.1 | BALCÃO PORTARIA | UN. | 1
8.9.3.2 | BALCÃO LANCHONETE | UN. | 1
8.9.3.3 | BALCÃO COPA-CAFÉ | UN. | 1
8.9.3.4 | BALCÃO RECEPÇÃO | UN. | 1
SUB-TOTAL ITEM 8.9
8.10 | PINTURA
8.10.1 | DAS PAREDES
8.10.1.1 | APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO- UMA DEMÃO | M² | 18656.78
8.10.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA- DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 13182.8
8.10.1.3 | PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, TRÊS DEMÃOS | M² | 13015.38
8.10.1.4 | PINTURA CAIAÇÃO- TRÊS DEMÃOS | M² | 1592.05
8.10.1.5 | TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE, APLICAÇÃO COM ROLO | M² | 947.3
8.10.1.6 | TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE - TIPO GRAFIATTO | M² | 3921.12
8.10.1.7 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA, TRÊS DEMÃOS | M² | 605.56
8.10.1.8 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS | M² | 134.33
8.10.1.9 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO, DUAS DEMÃOS | M² | 117.18
8.10.1.10 | TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO | M² | 164.5
8.10.2 | DOS TETOS
8.10.2.1 | APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO- UMA DEMÃO | M² | 4120.3
8.10.2.2 | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA- UMA DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 4120.3
8.10.2.3 | PINTURA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO | M² | 4120.3
8.10.2.4 | TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO | M² | 1851.25
8.10.3 | DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
8.10.3.1 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 92.39
8.10.3.2 | PINTURA ESMALTE, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 290.47
8.10.3.3 | PINTURA AUTOMOTIVA DA PORTA CORTA-FOGO, TRÊS DEMÃOS | M² | 113.4
8.10.4 | DOS PISOS
8.10.4.1 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO | M | 387.3
8.10.4.2 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS EM PISO PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO (PICTOGRAMA) DAS VAGAS PARA CADEIRANTE NAS GARAGENS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO | M² | 13.44
8.10.4.3 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO (PICTOGRAMA) DAS ÁREAS DE REFÚGIO NA ESCADA E DAS VAGAS DE IDOSO NA GARAGEM, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO | M² | 15.54
8.10.4.4 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO, DUAS DEMÃOS | M² | 36.13
SUB-TOTAL ITEM 8.10
8.11 | PLACAS INDICATIVAS/SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
8.11.1 | PLACA 1 (15X15)CM PELÍCULA DE VINIL ADESIVO COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1
8.11.2 | PLACA 2 (15X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 60
8.11.3 | PLACA 3 (15X15)CM PLACA DE AÇO INOX AISI304, E=1MM, COM FUNDO E SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO SILKADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 3
8.11.4 | PLACA 6 (15X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INDICATIVO DE BANHEIRO, H=10CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 62
8.11.5 | PLACA 8 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO “ATENDIMENTO PRIORITÁRIO”, H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 12
8.11.6 | PLACA 9 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO “ASSENTO PREFERENCIAL”, H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 5
8.11.7 | PLACA 10 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO “ASSENTO PREFERENCIAL”, H=2,7CM E 2 SÍMBOLOS, H=7,5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 2
8.11.8 | PLACA 11 (45X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO (A SER DEFINIDO EM PROJETO), H=2,7CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 6
8.11.9 | PLACA 13 (15X7)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (MULHER, HOMEM OU UNISSEX), H=1,8CM E BRAILLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 62
8.11.10 | PLACA 14 (20X9)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (NOMES DOS AMBIENTES), H=1,8CM E BRAILLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 71
8.11.11 | PLACA 15 (4X7)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO NÚMERO EM RELEVO, H=2,7CM E BRAILLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 106
8.11.12 | PLACA 16 (10X3)CM PLACA DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (ANDAR XXX), H=0,5CM E BRAILLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 100
8.11.13 | PLACA 17 (50X70)CM PLACA DE AÇO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PLACA DE RUA), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO E TEXTO “ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS”, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1
8.11.14 | PLACA 18 (120X80)CM PLOTAGEM EM VINIL AUTOADESIVO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ESPAÇO RESERVADO À PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (P.C.R.), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 5
8.11.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA PARA DEGRAUS DE ESCADA EM POLICARBONATO LISO FOTOLUMINESCENTE, LARGURA 3CM E COMPRIMENTO 10CM, FIXADO COM COLA DE CONTATO | UN. | 1100
SUB-TOTAL ITEM 8.11
8.12 | COBERTURA
8.12.1 | ENGRADAMENTO METÁLICO, COM PINTURA PRIMER, PARA TELHA METÁLICA GALVANIZADA TERMO ACÚSTICA | M² | 492.4
8.12.2 | TELHA METÁLICA GALVANIZADA TERMOACÚSTICA, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUÍCHE | M² | 492.4
8.12.3 | CUMEEIRA METÁLICA GALVANIZADA, PERFIL TRAPEZOIDAL | M | 41.75
8.12.4 | RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 25CM | M | 55.98
8.12.5 | RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 40CM | M | 49.27
8.12.6 | RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 80CM | M | 46.9
8.12.7 | LAJE EM CONCRETO COM ARMAÇÃO PARA O CÕMODO DE GÁS | M³ | 0.1815
SUB-TOTAL ITEM 8.12
TOTAL ITEM 8
9 | ÁREA EXTERNA
9.1 | ALVENARIA
9.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA) | M² | 292.56
9.1.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 28CM A REVESTIR (32CM ACABADA) | M² | 5.38
9.1.3 | TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15 MM E FIO DE 1,65 MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA– ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA) - DIMENSÃO: 2 TELAS DE 105X500 MM, CADA 3 FIADAS | UN. | 560
9.1.4 | TELA DE ARAME GALVANIZADO, Nº22, MALHA 1”(PINTEIRO) PARA REFORÇO DA LIGAÇÃO DA ALVENARIA COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS | M² | 110.72
SUB-TOTAL ITEM 9.1
9.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS/VIDROS
9.2.1 | ESQUADRIAS DE FERRO
9.2.1.1 | GRADIL FIXO, ELETROSOLDADO, GALVANIZADO, REVESTIDO COM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA | M | 39.4
9.2.1.2 | PORTÃO MANUAL PARA ACESSO DE PEDESTRES, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER - (350X250)CM - P13 | UN. | 1
9.2.1.3 | PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER, KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, SINALEIRO - (400X250)CM - P14 | UN. | 1
9.2.1.4 | PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, DE CHAPA DE AÇO, 01 FOLHA DE ABRIR, KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, FECHADURA - (400X280)CM - P15 | UN. | 1
9.2.1.5 | PORTÃO PARA PEDESTRE, DE CHAPA DE AÇO, 01 FOLHA DE ABRIR, FECHADURA - (120X280)CM - P19 | UN. | 1
9.2.2 | ACESSÓRIOS
9.2.2.1 | MASTRO PARA BANDEIRAS COM 03 POSTES, ROLDANAS INFERIORES E SUPERIORES, FIXADO EM BASE DE CONCRETO | CJ | 1
9.2.2.2 | GUARDA CORPO DE AÇO INOX ESCOVADO | M | 33.08
9.2.2.3 | CORRIMÃO DE AÇO INOX ESCOVADO, DUPLO, FIXADO DE UM LADO DO MONTANTE | M | 32.82
9.2.2.4 | CORRIMÃO DE AÇO INOX ESCOVADO, DUPLO, FIXADO DOS DOIS LADOS DO MONTANTE | M | 4.8
9.2.2.5 | CAIXA DE CORREIOS | UN. | 1
9.2.3 | VIDRO LAMINADO INCOLOR E=8MM | M² | 32.37
SUB-TOTAL ITEM 9.2
9.3 | REVESTIMENTOS PAREDES (MUROS/MURETAS)
9.3.1 | CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER | M² | 888.67
9.3.2 | REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8 | M² | 763.53
9.3.3 | EMBOÇO ARGAMASSA 1:6 E= 2,0CM | M² | 125.14
SUB-TOTAL ITEM 9.3
9.4 | PISOS
9.4.1 | APILOAMENTO DE PISO COM PLACA | M² | 220.63
9.4.2 | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=5,5CM | M² | 226.32
9.4.3 | PISOS DE CONCRETO
9.4.3.1 | CALÇADA - PISO DE CONCRETO (COM BRITA 0), FCK = 15 MPA, ESP = 8 CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESP=3CM | M² | 57.76
9.4.3.2 | CALÇADA - PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA SOLDADA Q-196 (COM BRITA 0), FCK >=15 MPA, ESP=8CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LONA PRETA, LASTRO DE BRITA COM ESP=5CM, SOBRE SOLO COMPACTADO A 98% DO PROCTOR NORMAL | M² | 6.93
9.4.3.3 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO (PAVI-S), FCK= 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA | M² | 155.94
9.4.3.4 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEMI-BOLEADO, (10X10)CM | M | 106.03
9.4.3.5 | MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 40.43
9.4.3.6 | PISO TÁTIL DE CONCRETO ESTAMPADO
9.4.3.6.1 | DIRECIONAL | M² | 2.125
9.4.3.6.2 | DE ALERTA | M² | 3.875
9.4.4 | GRANITO
9.4.4.1 | DEGRAUS DA ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 10.8
9.4.4.2 | ESPELHO DA ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, POLIDO | M² | 5.94
9.4.4.3 | PISO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 205.71
SUB-TOTAL ITEM 9.4
9.5 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
9.5.1 | RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA SEMI EMBUTIDO | M | 77.23
9.5.2 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | M² | 5.28
9.5.3 | PEITORIS DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA | M² | 60.35
SUB-TOTAL ITEM 9.5
9.6 | PINTURA
9.6.1 | DAS PAREDES EXTERNAS
9.6.1.1 | APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO- UMA DEMÃO | M² | 763.53
9.6.1.2 | TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE, APLICAÇÃO COM ROLO | M² | 706.26
9.6.1.3 | TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE - TIPO GRAFIATTO | M² | 57.27
9.6.2 | DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS EXTERNOS
9.6.2.1 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 29.12
9.6.2.2 | PINTURA ESMALTE EM POSTES DO MASTRO, DUAS DEMÃOS | M | 13
9.6.3 | DO PISO EXTERNO
9.6.3.1 | SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS DA ESCADA EXTERNA
9.6.3.1.1 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO- FAIXAS DE 10X3CM | UN. | 24
9.6.3.1.2 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO - FAIXAS DE 20X3CM | UN. | 12
9.6.3.2 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO | M | 198.42
9.6.3.3 | PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO (PICTOGRAMA) DA VAGA DE CARGA E DESCARGA , INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO | M² | 0.88
SUB-TOTAL ITEM 9.6
9.7 | LETREIROS
9.7.1 | LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 100CM | UN. | 4
9.7.2 | LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 18CM | UN. | 70
SUB-TOTAL ITEM 9.7
9.8 | PAISAGISMO
9.8.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL, ADUBO E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M² | 162.74
9.8.2 | PLANTAS ORNAMENTAIS
9.8.2.1 | PITEIRA DO CARIBE, FORNECIMENTO DE MUDA, DIÂMETRO 40CM | UN. | 15
9.8.2.2 | PITEIRA DO CARIBE, FORNECIMENTO DE MUDA, DIÂMETRO 60CM | UN. | 10
9.8.2.3 | AGAVE DRAGÃO, FORNECIMENTO DE MUDA, DIÂMETRO 40CM | UN. | 9
9.8.2.4 | AGAVE DRAGÃO, FORNECIMENTO DE MUDA, DIÂMETRO 60CM | UN. | 15
9.8.2.5 | PATA DE ELEFANTE, FORNECIMENTO DE MUDA | UN. | 3
9.8.2.6 | MARANTA PENA DE PAVÃO, FORNECIMENTO DE MUDA | UN. | 12
9.8.2.7 | CROTON, FORNECIMENTO DE MUDA | UN. | 60
9.8.2.8 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DE MUDAS | UN. | 124
9.8.2.9 | TERRA VEGETAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M³ | 3.76
9.8.2.10 | AREIA LAVADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M³ | 1.88
9.8.2.11 | ADUBO MINERAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | KG | 12.4
9.8.3 | COMPLEMENTOS
9.8.3.1 | ARGILA EXPANDIDA COM CERTIFICAÇÃO | M³ | 0.85
9.8.3.2 | SEPARADOR LIMITADOR DE GRAMA, ALTURA 11,5CM, COM BORDA, NA COR VERDE ESCURO | M | 15
9.8.3.3 | VASOS EM POLIETILENO
9.8.3.3.1 | VASOS EM POLIETILENO, TIPO TRAPÉZIO DE BASE QUADRADA, COR MARROM - DIMENSÃO APROXIMADA - TOPO DE 60X60CM COM ALTURA 60CM | UN. | 3
9.8.3.3.2 | VASOS EM POLIETILENO, TIPO TRAPÉZIO DE BASE QUADRADA, COR MARROM - DIMENSÃO APROXIMADA - TOPO DE 40X40CM COM ALTURA 70CM | UN. | 8
9.8.3.3.3 | VASOS EM POLIETILENO, TIPO TRAPÉZIO DE BASE QUADRADA, COR MARROM - DIMENSÃO APROXIMADA - TOPO DE 30X30CM COM ALTURA 40CM | UN. | 6
SUB-TOTAL ITEM 9.8
9.9 | SEGURANÇA NOS MUROS
9.9.1 | CONCERTINA PLANA TIPO “FLAT”, INCLUSIVE HASTE E PINTURA ELETROSTÁTICA | M | 40.305
9.9.2 | CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA GALVANIZADA | M | 183.02
SUB-TOTAL ITEM 9.9
TOTAL ITEM 9
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 10
11 | ENTRADA DE ENERGIA | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 11
12 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 12
13 | SPDA- SIST. PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 13
14 | INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 14
15 | INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 15
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 16
17 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 17
18 | REFRIGERAÇÃO | GLOBAL | 1
TOTAL ITEM 18
19 | ELEVADORES
19.1 | ADEQUAÇOES CIVIS PARA INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES | UN. | 1
19.2 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 13 PASSAGEIROS | UN. | 4
19.3 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 13 PASSAGEIROS | UN. | 4
19.4 | CAPA DE PROTEÇÃO PARA A CABINE DO ELEVADOR | UN. | 1
TOTAL ITEM 19
20 | LIMPEZA
20.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 36
20.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
20.2.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 7266.36
20.2.2 | LIMPEZA DAS LOUÇAS SANITÁRIAS | UN. | 133
20.2.3 | LIMPEZA DOS METAIS | UN. | 125
20.2.4 | LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS | UN. | 1516
20.2.5 | LIMPEZA DOS VIDROS E ESPELHOS | M² | 3608.73
20.2.6 | LIMPEZA DOS ELEVADORES | UN. | 4
TOTAL ITEM 20
21 | DOCUMENTAÇÃO FINAL
21.1 | MANUAL DO USUÁRIO
21.1.1 | CONFECÇÃO E ENTREGA DO MANUAL DO USUÁRIO | M² | 7266.36
21.2 | AS BUILT
21.2.1 | AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS | M² | 7266.36
21.3 | “HABITE-SE”
21.3.1 | SOLICITAÇÃO DE “HABITE-SE”, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL | UN. | 1
TOTAL ITEM 21
TOTAL